Třinec, 10. 8. 2021

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 1

Název VZ:	Dodávka přístrojů pro rehabilitaci včetně zajištění pozáručního servisu (opakované zadání)

Číslo VZ: 	TRI/Buj/2021/015/přístroje pro RHB II.

(v systému EZAK číslo P21V00000133)

Druh VZ:	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

V části 2 - Motomed, požadujete současné cvičení nohou a rukou. Jedná se o paralelní cvičení, ale v cenové relaci, která je stanovena ve výši 120 tisíc Kč bez DPH bychom přístroj nebyli schopni nabídnout.

Odpověď:

Zadavatel nepožaduje přístroj s možností paralelního cvičení. Tímto se v zadávací dokumentaci ruší bod 4.1., v části  2 – Motomed „současné cvičení rukou a nohou“.

Zároveň zadavatel posouvá termín lhůty pro podání nabídek na plnění veřejné zakázky, a to do 18. 8. 2021.

Ing. Lucie Bujáková v.r.

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace