ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce malého rozsahu

s využitím elektronického nástroje E-ZAK

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Výměna osvětlovacích těles ve vybraných prostorech Nemocnice Třinec p.o.“, pořadové číslo  TRI/Buj/2021/024/LED osvětlení (v systému EZAK číslo P21V00000209) pro zadavatele Nemocnice Třinec, příspěvková organizace (dále jen „zadavatel“).

- Identifikační údaje zadavatele

Název:			Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

Sídlo:			Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

IČO:			00534242

DIČ:			CZ00534242

Zastoupen:		Ing. Jiří Veverka, ředitel

Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

Kontaktní osoba:	Bc. Jaroslav Brzyszkowski, 558 309 751, jaroslav.brzyszkowski@nemtr.cz

(ve věcech technických)

Ing. Lucie Bujáková, 558 309 105,  lucie.bujakova@nemtr.cz

(administrace veřejné zakázky)

- Všeobecná ustanovení k soutěžním podmínkám

  - Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“). Tato veřejná zakázka malého rozsahu není dle ust. § 31 ZZVZ zadávána žádným z postupů podle ZZVZ.

  - Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci, a to z důvodu určitosti a srozumitelnosti výzvy (nap. požadavky na zpracování nabídky, prokázání kvalifikace apod.), tedy za účelem naplnění požadavků dle § 6 ZZVZ (zásad rovného zacházení, transparentnosti, nediskriminace a přiměřenosti).

  - Pro tento zadávací postup jsou rozhodné pouze podmínky stanovené v této výzvě, která obsahuje:

- požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky – popis předmětu plnění, technická specifikace;

- jiné požadavky zadavatele než na předmět veřejné zakázky – obchodní, platební, jiné podmínky zadavatele;

- požadavky na kvalifikaci dodavatele osvědčující schopnost splnit předmět plnění veřejné zakázky.

  - Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky označovány jako účastník zadávacího řízení, resp. účastník, dodavatel, poskytovatel nebo zhotovitel.

  - Zadavatel v souvislosti se vzájemnou komunikací rovněž upozorňuje všechny účastníky zadávacího řízení, že:

- veškeré informace k této zakázce jsou uveřejněny na profilu zadavatele.

- veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, poskytované dokumenty a informace, budou v jazyce českém. Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje E-ZAK, je v prostředí tohoto elektronického nástroje vytvořen prostředek pro podávání žádosti o dodatečné informace i jejich vypořádání zadavatelem. Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci realizace této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v rámci registrace do elektronického nástroje E-ZAK. Přístup do elektronického nástroje bude po celou dobu realizace veřejné zakázky.

- účastník zadávacího řízení je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám pouze s využitím elektronického nástroje E-ZAK. Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

- Zadavatel může poskytnout účastníkům zadávacího řízení prostřednictvím profilu zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti.

- Zadavatel si vyhrazuje právo, že oznámení o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky nebo o zrušení veřejné zakázky uveřejní na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení účastníka i rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

- Předmět veřejné zakázky

  - Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky.

  - Předmětem plnění veřejné zakázky je výměna 354 ks osvětlovacích těles za LED svítidla ve vybraných prostorech Nemocnice Třinec, p.o., dle specifikace a minimálních technických požadavků.

  - Místem plnění je Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec.

  - Termín plnění je 6 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy.

  - Zakázka se nedělí na části.

  - Zadavatel nepřipouští varianty řešení.

- Vymezení předmětu veřejné zakázky

4.1.      Minimální technické požadavky

- demontáž a ekologická likvidace původních svítidel

- montáž nových svítidel v níže uvedeném rozsahu a specifikaci

- včetně napájecích zdrojů

- včetně provedení elektrorevize, v rozsahu provedené výměny

4.2		Rozsah dodávky ve vybraných prostorech

blok A

- 2.PP 23 ks, modul 600 v minerálním podhledu

- 1.PP 23 ks, modul 600 v minerálním podhledu

- 1.NP 23 ks, modul 600 v minerálním podhledu

- 2.NP 23 ks, modul 600 v minerálním podhledu

- 3.NP 21 ks, modul 600 v minerálním podhledu

- 4.NP 23 ks, modul 600 v minerálním podhledu

- 5.NP 21 ks, modul 600 v minerálním podhledu

(Typ 1 - vzor MODUS ISR_AC4_1050), 27 W, teplota chromatičnosti světla 3000K, vestavné mřížkové svítidlo do minerálního podhledu, modul 600, těleso ocelový plech bílý RAL9003, IP20,

umístění v chráněné únikové cestě)

- 6.NP 12 ks, modul 600,v SDK podhledu

- 7.NP 6 ks, modul 600,v SDK podhledu

(Typ 2, vzor MODUS ISS_AC4_1050), 27 W, teplota chromatičnosti světla 3000K, vestavné mřížkové svítidlo s příslušenstvím pro vestavbu do SDK podhledu, modul 600, těleso ocelový plech bílý RAL9003, IP20, umístění v chráněné únikové cestě)

schodiště bloku A

- osvětlení schodiště od 2.PP po 7.NP, celkem 35 ks, kruhové svítidlo

(Typ 7, 27 - 34W, přisazené, kruhové, průměr 480 mm, s nehořlavým krytem, k teplota chromatičnosti světla 3000K, minimální světelný výkon 3200 lm, těleso ocelový plech bílý RAL9003, IP40, umístění v chráněné únikové cestě)

blok B

- schodiště, celkem14 ks přisazených svítidel

(Typ 6, vzor MODUS ESO3000SS, 26 W, 1210 x 240 mm, teplota chromatičnosti světel 3000K,

s mikroprizmatickým krytem, těleso bílé RAL9003, IP20)

- spojovací chodba 2.PP 3 ks přisazených svítidel

(Typ 6,vzor MODUS ESO3000SS, 26 W, 1210 x 240 mm, teplota chromatičnosti světel 3000K,

s mikroprizmatickým krytem, těleso bílé RAL9003, IP20)

-  hlavní vestibul bloku B, 1.NP 15 ks

(Typ 3, vzor MODUS US3000A KN, 27 W, vestavný LED panel do minerálního podhledu modul 600, teplota chromatičnosti světel 3000K, s mikroprizmatickým krytem, těleso bílé  RAL9003, IP20)

blok E

- 5.NP, chodba oddělení, 8 ks, modul 600 v minerálním podhledu

(Typ 3, vzor MODUS US3000A KN, 27 W, vestavný LED panel do minerálního podhledu modul 600, teplota chromatičnosti světel 3000K, s mikroprizmatickým krytem, těleso bílé  RAL9003, IP20)

blok F, chodby

- 2.PP 22 ks, instalace v minerálním podhledu

- 1.NP 15 ks ,instalace v minerálním podhledu

- 2.NP 15 ks ,instalace v minerálním podhledu

- 3.NP 15 ks ,instalace v minerálním podhledu

- 4.NP 15 ks ,instalace v minerálním podhledu

- 5.NP 15 ks ,instalace v minerálním podhledu

(Typ 5, LED panel 1196 x 190 mm, 24 -27 W, min. 3200 lm, teplota chromatičnosti světel 3000K,

s mikroprizmatickým krytem, těleso RAL9003, IP20)

Pavilon I

- 1.PP, chodba, 2 ks přisazená svítidla

(Typ 6, vzor MODUS ESO3000RM, 26 W, 1210 x 240 mm, teplota chromatičnosti světel 3000K,

s mikroprizmatickým krytem, těleso bílé RAL9003, IP20)

- 1.NP, chodba, 5 ks

(Typ 4, vzor MODUS US3000A KN, 27 W, teplota chromatičnosti světla 3000K, lED panel s příslušenstvím pro vestavbu do SDK podhledu, modul 600, těleso ocelový plech bílý RAL9003, IP20)

4.3		Další požadavky

- plná záruka včetně příslušenství a náhradních dílů, min. 60 měsíců,

- s podáním nabídky budou dodány technické listy svítidel,

- garance dostupnosti náhradních dílů

Jsou-li v zadávací dokumentaci, nebo jejich přílohách uvedeny konkrétní obchodní názvy, jedná se o vymezení požadovaného standardu a zadavatel umožňuje i jiné, technicky a kvalitativně srovnatelné nebo výhodnější řešení, které současně zachová jednotnost používaných svítidel v Nemocnici Třinec, p.o.

- Obchodní a platební podmínky

5.1	Zadavatel stanovil obchodní a platební podmínky ve vzorové smlouvě o dílo – viz příloha č. 1, která bude sloužit k uzavření smluvního vztahu s vybraným dodavatelem tohoto zadávacího řízení.

5.2	Vzorová smlouva o dílo je přílohou nabídky účastníka zadávacího řízení a musí být podepsána oprávněným zástupcem účastníka zadávacího řízení.

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

  - Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady účastníka na splnění celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením služeb včetně veškerých rizik a vlivů (včetně finančních) během provádění služby a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

  - Návrh smlouvy musí být podepsán osobou oprávněnou jednat za účastníka. Tento návrh musí být v souladu se vzorem předloženým zadavatelem v zadávací dokumentaci (příloha č. 1 Zadávací dokumentace). Nedílnou součástí návrhu smlouvy musí být dodavatelem vyplněné a doložené přílohy uvedené v Obchodních podmínkách. Dodavatel je povinen obchodní podmínky akceptovat. Zadavatel změnu obchodních podmínek, vyjma částí určených k doplnění dodavatelem (v textu zřetelně označeno), neumožňuje. Jakákoli nepovolená změna bude automaticky znamenat vyřazení nabídky dodavatele a jeho vyloučení z další účasti v zadávacím řízení.

  - Účastník vyplní formulář „Krycí list nabídky“ obsahující identifikační údaje účastníka a nabídkovou cenu podle vzoru formuláře (příloha č. 3 Zadávací dokumentace). Krycí list bude opatřen podpisem oprávněné osoby dodavatele nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů, tento podpis stvrzuje celý obsah nabídky.

Účastník uvede nabídkovou cenu:

Celková částka za výměnu 354 ks osvětlovacích těles za LED svítidla

- Kritéria hodnocení nabídek

7.1.	Hodnoceny budou pouze ty nabídky, které splňují požadavky zadavatele na předmět zakázky

7.2.	Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky je ekonomická výhodnost nabídky na základě nejnižší nabídkové ceny.

7.3	Hodnotící kritérium:

Nabídková cena 100 %

- Požadavky na kvalifikaci dodavatele

8.1.	Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje účastník, který doloží bezdlužnost a trestní bezúhonnost formou čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 2 Zadávací dokumentace)

  - Profesní způsobilost

- Účastník předloží výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to v kopii. Doklady nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

- Účastník předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis ze živnostenského rejstříku či živnostenský list).

8.3	Technická způsobilost

- Účastník předloží seznam významných dodávek poskytnutých účastníkem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, přičemž tento seznam musí obsahovat alespoň 2 referenční zakázky, jejíž předmět byl obdobný předmětu této veřejné zakázky a jejíž cena činila min. 100 000,- Kč bez DPH

- Účastník předloží fotodokumentaci nebo prospekt zboží určeného k dodání, včetně popisu jeho technických parametrů v českém jazyce

- Nabídka

9.1.	Nabídka účastníka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na internetové adrese https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html.

9.2.	Jiná forma podání nabídky než elektronická, je zakázána. Pokud bude nabídka doručena v listinné podobě, nebude tato nabídka hodnocena. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka nebyla podána v souladu se zadávací dokumentací.

9.3.	Lhůta pro podání nabídky v elektronické podobě v elektronickém nástroji E-ZAK: 10. 11. 2021, 8:00 hodin.

9.4.	Účastník prostřednictvím tohoto elektronického nástroje předloží zadavateli údaje a dokumenty specifikované následovně:

- Cenovou nabídku vloží účastník v elektronické formě do elektronického nástroje v souladu s uživatelskou příručkou pro dodavatele (viz bod 10.8.).

- Nabídka bude vložena účastníkem v elektronické formě do elektronického nabídkového listu, vytvořeného v elektronickém nástroji E-ZAK. Účastník přitom postupuje podle dispozic zadavatele uvedených v dokumentaci elektronicky vedeného zadávacího řízení.

- Účastník do elektronického nástroje připojí veškeré doklady a informace, jimiž dokladuje požadavky na kvalifikaci dodavatele dle bodu 8 této zadávací dokumentace.

- Účastník do elektronického nástroje dále připojí vyplněné přílohy:

Příloha č. 1 – Smlouva o dílo, včetně příloh, podepsaná oprávněnou osobou dodavatele

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení podepsané statutárním zástupcem

Příloha č. 3 – Krycí list nabídky podepsaný oprávněnou osobou dodavatele

Příloha č. 4 – Seznam významných služeb

Příloha č. 5 – Výkaz výměr

- Účastník do elektronického nástroje připojí ostatní dokumenty, které ve vztahu k veřejné zakázce považuje za důležité.

- Ostatní ujednání

  - Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, trvá 60 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

  - Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.

  - Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

  - Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek.

  - Podrobné instrukce elektronického nástroje naleznete v uživatelské příručce pod odkazem https://msk.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf.

Příloha:

Příloha č. 1 – Smlouva o dílo

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení

Příloha č. 3 – Krycí list nabídky

Příloha č. 4 – Seznam významných služeb

Příloha č. 5 – Výkaz výměr k nacenění