Třinec, 9. 11. 2021

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 1

Název VZ:	Výměna osvětlovacích těles ve vybraných prostorech Nemocnice Třinec, p.o.

Číslo VZ: 		TRI/Buj/2021/024/LED osvětlení

(v systému EZAK číslo P21V00000209)

Druh VZ:	  	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávacích podmínek následujícího znění:

Mohu poprosit o knihu svítidel nebo nějaké upřesnění o jaké svítidlo se jedná? LED panel je svítidlo určené do rastrového stropu a jako takové aby do rastrového stropu sedělo se vyrábí o šířce 60 cm nebo 30 cm. Prosím tedy o upřesnění, jestli se jedná o svítidlo přisazené nebo zapuštěné. Pokud se jedná o svítidlo zapuštěné bude SDK? Možná by stačil i obrázek navrženého svítidla. U všech typů svítidel je uvedeno vždy nějaké referenční svítidlo pouze u svítidla Typ 5 je uveden pouze popis.

Odpověď:

Typ 5, LED panel svítidlo zapuštěné, do rastru s minerálním podhledem.

Jedná se o požadavek na náhradu za původní jednotrubicové zářivkové armatury s rozměry 1196 x 190 mm (foto v příloze). Tato svítidla dosud v rámci nemocnice nebyla vyměňována, z tohoto důvodu není uveden vzor.

U svítidel typ 5, zadavatel připouští variantu svítidla s rozměry 1195 x 295 mm, se související úpravou podhledů, která bude oceněna v kolonce montáž svítidla.

Termín podání nabídky prostřednictvím systému EZAK, se tímto nemění.

Ing. Lucie Bujáková v.r.

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace