## Kalkulace
Rozpočet
Kontejnery na sterilní materiál a sterilní nástroje
P.č. | Označ. | Popis | Název výrobce, typové označení | Rozměr | Mj | ks | Cena/ks bez DPH | Celkem bez DPH | Celkem vč. DPH | DPH v %
|  | Kontejnery na sterilní materiál a na sterilní nástroje |  | D.Š.V.
1. | KON VENT. A | Kontejner ventilový, AS |  | (280-300)x(280-300)x(130-135) mm | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 21
2. | KON VENT. B | Kontejner ventilový, AS |  | (460-465)x(280-300)x(105-110) mm | ks | 37 | 0 | 0 | 0 | 21
3. | KON VENT. C | Kontejner ventilový, AS |  | (460-465)x(280-300)x(155-160) mm | ks | 8 | 0 | 0 | 0 | 21
4. | KON VENT. D | Kontejner ventilový, AS |  | (580-600)x(280-300)x(105-115) mm | ks | 16 | 0 | 0 | 0 | 21
5. | KON VENT. E | Kontejner ventilový, AS |  | (580-600)x(280-300)x(155-160) mm | ks | 23 | 0 | 0 | 0 | 21
6. | KON VENT. F | Kontejner ventilový, AS |  | (580-600)x(280-300x(205-210) mm | ks | 2 | 0 | 0 | 0 | 21
7. | MINI kont. | Mini kontejner nerez |  | (285-320)x(185-186)x(122-135) mm | ks | 19 | 0 | 0 | 0 | 21
Celkem | [7 empty] | 0 | 0
Účastník údaje doplní pouze do sloupců "Název výrobce, typové označení" a "Cena/ks bez DPH" - ostatní buňky nesmí upravovat.