# Část 7 – Cívka pro MRI

| Název | Cívka pro MRI | Oddělení | radiologie |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 soubor |  |  |

- Rozšíření stávajícího přístroje magnetické resonance Philips Ingenia 1,5T o následující funkcionality:

- min. 16 kanálová mammografická cívka kompatibilní s technologií dS SENSE

- SW balíček pro vyšetření nervové soustavy sestávající z klinických aplikací 3D NERVE View a Blac Blood Imaging

- SW balíček pro vyšetření nervové soustavy a trupu metodou Sparse Vawelet Transformation s názvem Compressed SENSE Esential a Compressed SENSE Body

- SW balíček pro mDixon vyšetření sestávající z klinických aplikací mDixon TSE a mDixon FFE

- Součástí dodávky dále bude kompletní upgrade SW verze přístroje na aktuálně dostupnou úroveň.