ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“) a současně v souladu s obecnými pravidly pro žadatele a příjemce

Zadavatel:

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

IČ 00844641

prostřednictvím osoby pověřené výkonem zadavatelských činností FMP advokátní kancelář v.o.s.

vyhlašuje veřejnou zakázku na dodávky

„Přístroje 2021 – VZ č. 3“

zadávanou v otevřeném řízení v nadlimitním režimu v souladu se zákonem, která je dle ust. § 35 zákona rozdělena do jednotlivých částí, jež jsou zadávány v samostatných zadávacích řízeních:

Číslo spisu: SZZ/FMP/2021/02/Přístroje 2021-React EU

část 1 - číslo zakázky: P21V00000164

část 2 - číslo zakázky: P21V00000165

část 3 - číslo zakázky: P21V00000166

část 4 - číslo zakázky: P21V00000167

část 5 - číslo zakázky: P21V00000168

část 6 - číslo zakázky: P21V00000169

část 7 - číslo zakázky: P21V00000170

část 8 - číslo zakázky: P21V00000171

část 9 - číslo zakázky: P21V00000172

část 10 - číslo zakázky: P21V00000173

Tato zadávací dokumentace je zpracována v souladu s ust. § 28 odst. 1 písm. b) zákona a je souborem veškerých písemných dokumentů obsahujících zadávací podmínky. Tato textová část zadávací dokumentace (tedy zadávací dokumentace v užším smyslu, dále také jen „zadávací dokumentace“) je zpracována v podrobnostech nezbytných pro účast dodavatele v zadávacím řízení a zároveň vymezuje požadované kvalifikační předpoklady (způsobilost) a způsob jejich prokázání. Práva a povinnosti zadavatele a dodavatelů v rámci zadávacího řízení, která nejsou výslovně uvedena v této zadávací dokumentaci, se řídí příslušnými ustanoveními zákona.

OBSAH

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE	3

1.1	Základní údaje	3

2	INFORMACE O POVĚŘENÉ OSOBĚ ZADAVATELEM PRO ZADÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	3

2.1	Základní údaje	3

3	DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, ZPŮSOB A DATUM ZAHÁJENÍ, PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	3

3.1	Druh veřejné zakázky	3

3.2	Způsob a datum zahájení	3

3.3	Předmět plnění veřejné zakázky	3

4	PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	6

5	DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, JAZYK NABÍDKY, CPV KÓDY	7

5.1	Předpokládaná doba plnění	7

5.2	Místo plnění veřejné zakázky	8

5.3	Jazyk nabídky	8

5.4	Klasifikace – CPV Kódy	8

6	KVALIFIKACE DODAVATELŮ	8

6.1	Seznam kvalifikovaných dodavatelů	8

6.2	Systém certifikovaných dodavatelů	9

6.3	Prokázání u společné účasti dodavatelů nebo prostřednictvím jiných osob	9

6.3.1	Prokázání kvalifikace u společné účasti dodavatelů	9

6.3.2	Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob	9

6.4	Prokázání kvalifikace získané v zahraničí	9

6.5	Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace	9

6.6	Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace	10

6.7	Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení	10

6.8	Základní způsobilost dle § 74 zákona	10

6.9	Profesní způsobilost dle § 77 zákona	11

6.10	Technická kvalifikace dle § 79 zákona	12

7	OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE	13

8	OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY	13

9	POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY	14

9.1	Pokyny pro zpracování nabídky	14

9.2	Členění nabídky	14

10	PODDODAVATELÉ	15

11	POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY	15

11.1	Nabídková cena	15

12	VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, ZMĚNY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	16

12.1	Vysvětlení zadávací dokumentace	16

12.2	Změny zadávací dokumentace	16

13	LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK	16

13.1	Způsob a místo podání nabídek	16

13.2	Lhůta pro podání nabídky	16

14	OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK	17

15	ZADÁVACÍ LHŮTA DLE § 40 ZÁKONA	17

16	KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK	17

16.1	Kritéria hodnocení	17

16.1.1. Kritéria a způsob hodnocení jednotlivých částí……………………………………………………………………….17

16.1.2. Kritéria a způsob hodnocení jednotlivých částí……………………………………………………………………….18

16.1.1. Kritéria a způsob hodnocení jednotlivých částí……………………………………………………………………….19

16.2	Pravidla pro hodnocení nabídek	20

16.3	Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny	21

17	POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ	21

18	PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY	21

19	DALŠÍ PRÁVA A PODMÍNKY VYHRAZENÉ ZADAVATELEM	21

20	POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	23

21	ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE	23

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

## Základní údaje

Název zadavatele		:	Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace

Sídlo			:	I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

IČ			:	00844641

Zastoupený		:	MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem nemocnice

Kontaktní osoba	: 	Bc. Roxana Otrubová, tel. 554 690 125

e-mail: otrubova.roxana@szzkrnov.cz

# INFORMACE O POVĚŘENÉ OSOBĚ ZADAVATELEM PRO ZADÁNÍ TÉTO VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## Základní údaje

Zadavatel je při výkonu práv a povinností podle zákona souvisejících se zadávacím řízením na předmětnou veřejnou zakázku smluvně zastoupen ve smyslu ust. § 43 zákona.

Zástupce zadavatele	:	FMP advokátní kancelář v.o.s.

se sídlem		:	Místecká 329/258, 720 00 Ostrava, Hrabová

IČ				:	267 85 331

DIČ				:	CZ26785331

zastoupená		:	Mgr. Pavlem Pěnkavou, statutárním zástupcem

kontaktní osoba		:	Renáta Bartošová

tel., e-mail		:	596 706 210, sekretariat@fmp-advokati.cz

datová schránka		:	b2g68qx

Zadávací dokumentace byla zpracována tímto zástupcem zadavatele.

Zástupce zadavatele zajišťuje veškerou komunikaci zadavatele s dodavateli (aniž by tím bylo dotčeno oprávnění statutárního orgánu zadavatele) a je v souladu s ustanovením § 43 zákona pověřen výkonem zadavatelských činností v tomto zadávacím řízení. Zástupce zadavatele je pověřen také k přijímání žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace, jakož i případných námitek dodavatelů či účastníků dle ustanovení § 241 zákona.

# DRUH VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ZPŮSOB A DATUM ZAHÁJENÍ, PŘEDMĚT PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

## Druh veřejné zakázky

Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky zadávanou v otevřeném řízení dle ust. § 56 zákona v nadlimitním režimu.

Tato zakázka je vyhlašovaná v rámci projektu „Rozvoj a modernizace pracovišť navazujících na urgentní příjem 2. typu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace“ a je financována v rámci Integrovaného regionálního operačního programu ve výzvě prioritní osa 6: „React EU“, investiční priorita č. 13: Podpora zotavení z krize v souvislosti s pandemií COVID-19 a jejími sociálními dopady a příprava zeleného, digitálního a odolného oživení hospodářství.

## Způsob a datum zahájení

Zadavatel zahájil způsobem dle § 56 odst. 1 zákona odesláním Oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění podle 
ust. § 212 zákona. Datum zahájení zadávacího řízení 10. prosince 2021.

## Předmět plnění veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů a prostředků zahrnutých do projektu „Rozvoj a modernizace pracovišť navazujících na urgentní příjem 2. typu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov, příspěvková organizace“ s tím, že tato veřejná zakázka je rozdělena do 10 částí v souladu s ust. § 35 zákona, a to:

ČÁST 1: Preanalytický automat

| Název | Preanalytický automat | Oddělení | Centrální laboratoř |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  |

Blíže specifikováno v příloze č. 17 – Minimální technické podmínky pro část 1.

ČÁST 2: Myčka podložních mís

| Název | Myčka podložních mís | Oddělení | ortopedie, gynekologie, interna, pneumologie |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 11 |  |

Blíže specifikováno v příloze č. 18 – Minimální technické podmínky pro část 2.

ČÁST 3: Monitory životních funkcí

| Název | Monitor životních funkcí | Oddělení | chirurgie, ortopedie, ARO |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 32 ks (30 ks + 2 centrály) |  |

| Název | EKG | Oddělení | interna, chirurgie, plicní |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 5 ks |  |

Blíže specifikováno v příloze č. 19 – Minimální technické podmínky pro část 3.

ČÁST 4: Automatický močový analyzátor

| Název | Spotřební materiál | Oddělení | Centrální laboratoř |
| --- | --- | --- | --- |
| Doba plnění | neurčitá |  |

| Název | Automatický močový analyzátor | Oddělení | Centrální laboratoř |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  |

Blíže specifikováno v příloze č. 20 – Minimální technické podmínky pro část 4.

ČÁST 5: Lůžka

| Název | Resuscitační lůžko | Oddělení | chirurgie |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 10 |  |  |

| Název | Lůžko nemocniční | Oddělení | interna, chirurgie |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 43 |  |

Blíže specifikováno v příloze č. 21 – Minimální technické podmínky pro část 5.

ČÁST 6: UZV sonda

| Název | UZV sonda | Oddělení | radiologie |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  |

Blíže specifikováno v příloze č. 22 – Minimální technické podmínky pro část 6.

ČÁST 7: Cívka pro MRI

| Název | Cívka pro MRI | Oddělení | radiologie |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 soubor |  |

Blíže specifikováno v příloze č. 23 – Minimální technické podmínky pro část 7.

ČÁST 8: Sterilizátor s kontejnery

| Název | Sterilizátor s kontejnery | Oddělení | chirurgie, ortopedie |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 4 soubory |  |

Blíže specifikováno v příloze č. 24 – Minimální technické podmínky pro část 8.

ČÁST 9: Plicní ventilátor

| Název | Plicní ventilátor | Oddělení | ARO |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 3 |  |

Blíže specifikováno v příloze č. 25 – Minimální technické podmínky pro část 9.

ČÁST 10: Instrumentárium operační

| Název | Instrumentárium operační | Oddělení | Centrální operační sály, ARO |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 soubor |  |

Blíže specifikováno v příloze č. 26 – Minimální technické podmínky pro část 10.

Nabídku je možné podat pro jednu či více částí. Nabídka se podává pro každou z částí samostatně.

Předmětem veřejné zakázky jsou rovněž:

- doprava do místa určení;

- montáž, instalace a zprovoznění zdravotnického přístroje;

- instruktáž dle ust. § 61 zákona č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 268/2014 je o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro;

- provádění veškerých potřebných předepsaných prací po dobu záruky dle doporučení výrobce v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích, zákona č. 268/2014 je o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a normou ČSN 62353 (především PBTK, případně kalibrace, ověření nebo jiné předepsané servisní činnosti, elektrické revize u zdravotnických prostředků s pevně instalovaným přívodním kabelem). Zadavatel umožňuje účastníkům nabídnout jiné technické řešení, jež je rovnocenné či výhodnější, než stanoví takto citovaná norma.

Součástí veřejné zakázky platné pro část 4 – Automatický močový analyzátor jsou i:

- pravidelné dílčí dodávky originálních reagencií pro diagnostiku, včetně veškerého spotřebního materiálu, kontrolního materiálu a kalibračního materiálu potřebných pro jednotlivá laboratorní vyšetření v předpokládaném rozsahu a spektru analýz (stanovení), jak je specifikováno v příloze č. 8, včetně zajištění přepravy tohoto materiálu do místa určení – Centrální laboratoř, Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, po dobu neurčitou s právem výpovědi s 1 měsíční lhůtou.

Předmětem veřejné zakázky platné pro část 5 – Lůžka je dále:

- zaškolení 2 techniků zadavatele k provádění PBTK a servisu nabízených lůžek. Zaškolení může být provedeno v sídle dodavatele nebo v místě plnění veřejné zakázky (dopravu a ubytování platí zadavatel).

- Záruční a Pozáruční servis

- Minimální záruční doba a poskytování záručního servisu po dobu 36 měsíců.

- Veškeré servisní práce musí splňovat požadavky zákona č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích a zákona č. 268/2014 Sb. o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.

- Práce, které budou zahrnuty v záruce:

  - Veškeré opravy včetně dodávky všech náhradních dílů

  - Veškeré předepsané práce tak, aby mohl být přístroj používán v souladu s legislativou v ČR (PBTK, validace, zkoušky dlouhodobé stability, přejímací zkoušky, další práce předepsané výrobcem, kalibrace, ověření, apod.)

  - Náklady na dopravu techniků i materiálu

  - Náklady na práci techniků i jejich čas strávený na cestě

- provádění veškerých potřebných předepsaných prací po dobu záruky dle doporučení výrobce v souladu se zákonem č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích a normou ČSN 62353 (především PBTK, případně kalibrace, ověření nebo jiné předepsané servisní činnosti);

- ke každému servisnímu úkonu bude dodán příslušný protokol

- dále pak předání veškerých dokladů, které se k dodanému přístroji vztahují (dodací list; návod k obsluze originální v anglickém jazyce a překlad v českém jazyce; kopie prohlášení o shodě (ES prohlášení o shodě) podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů; protokol o instruktáži dle ust. § 41 zákona č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích a zákona č. 268/2014 Sb. o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro.

Zadavatel dále upozorňuje dodavatele na skutečnost, že zadávací dokumentace je souhrnem požadavků zadavatele a nikoliv konečným souhrnem veškerých požadavků vyplývajících z obecně známých platných a odborných norem. Dodavatel se tak musí při zpracování své nabídky vždy řídit nejen požadavky obsaženými v zadávací dokumentaci, ale též ustanoveními příslušných obecně závazných norem.

Dle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů, je vybraný dodavatel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

Zadavatel požaduje dodávku nových, nepoužitých, přístrojů a nepřipouští možnost dodávky repasovaných nebo demo přístrojů.

# PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla stanovena v souladu s ust. §16 a ust. §20 písm. a) zákona, jako předpokládaná výše peněžitého plnění zadavatele za dodávku předmětu zakázky za celou dobu trvání smlouvy.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 23 923 191,00 Kč.  Z takto specifikované předpokládané hodnoty připadá částka

- ve výši 22 306 391,00 Kč (bez DPH) na dodávku přístrojové techniky kryté z dotačních prostředků

- ve výši   1 616 800,00 Kč (bez DPH) na dodávku spotřebního materiálu dle části 4 v rozsahu 48 měsíců

Takto stanovená hodnota je určena za celou zakázku celkem a skládá se z následujících částí:

| Část VZ | Označení části VZ | Položka | Počet ks | Předpokládaná hodnota v Kč/ks bez DPH | Předpokládaná hodnota v Kč celkem bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Preanalytický automat |  |  |  |  |
|  |  | Preanalytický automat | 1 | 3 000 000,00 3 000 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2 | Myčka podložních mís |  |  |  |  |
|  |  | Myčka podložních mís | 11 | 103 450,00 | 1 137 950,00 |
| 3 | Monitory životních funkcí |  |  |  |  |
|  |  | Monitor životních funkcí (30 ks + 2) centrály) | 32 | 76 375,00 | 2 444 000,00 |
|  |  | EKG | 5 | 38 070,00 | 190 350,00 |
|  | Předpokládaná hodnota celkem za část 3 Monitory funkcí | 2 634 350,00 |
|  | Počet roků | Předpokládaná hodnota v Kč/1rok bez DPH |  |
| 4 | Automatický močový analyzátor |  |  |  |  |
|  |  | Spotřební materiál | za 4 roky | 404 200,00 | 1 616 800,00 |
|  |  | Automatický močový analyzátor | 1 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 |
|  | Předpokládaná hodnota celkem za část 4 Automatický močový analyzátor | 2 976 800,00 |
|  | Počet ks | Předpokládaná hodnota v Kč/ks bez DPH |  |
| 5 | Lůžka |  |  |  |  |
|  |  | Resuscitační lůžko | 10 | 143 141,00 | 1 431 410,00 |
|  |  | Lůžko nemocniční | 43 | 43 502 | 1 870 586,00 |
|  | Předpokládaná hodnota celkem za část 5 Lůžka | 3 301 996,00 |
| 6 | UZV sonda |  |
|  |  | UZV sonda | 1 | 129 600,00 | 129 600,00 |
| 7 | Cívka pro MRI |  |
|  |  | Cívka pro MRI | 1 soubor | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 |
| 8 | Sterilizátor s kontejnery |  |
|  |  | Sterilizátor s kontejnery | 4 soubory | 818 820,00 | 3 275 280,00 |
| 9 | Plicní ventilátor |  |
|  |  | Plicní ventilátor | 3 | 823 730,00 | 2 471 190,00 |
| 10 | Instrumentárium operační |  |
|  |  | Instrumentárium operační | 1 soubor | 1 496 025,00 | 1 496 025,00 |
|  |  | CELKEM | 23 923 191,00 |

V případě, že je součástí plnění více kusů přístrojů, předpokládaná cena celkem je určena za všechny kusy celkem.

V případě překročení takto stanovené hodnoty má zadavatel právo účastníka zadávacího řízení, který nabídku podal, vyloučit ze zadávacího řízení.

# DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY, JAZYK NABÍDKY, CPV KÓDY

## Předpokládaná doba plnění

Předpokládaná doba plnění – po uzavření smlouvy. Prodávající je povinen dodat kupujícímu zboží do místa plnění, kterým je sídlo, resp. nemocnice zadavatele podle místa určení dodávky dle čl. 3.3. této zadávací dokumentace, do 90 kalendářních dnů od data účinnosti kupní smlouvy. Doba zahájení plnění veřejné zakázky je podmíněna řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušných smluv.

## Místo plnění veřejné zakázky

Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace, I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov, Město Albrechtice, Nemocniční 84/2, 793 95 Město Albrechtice.

## Jazyk nabídky

Nabídka včetně veškerých požadovaných dokladů musí být zpracována výhradně v českém jazyce. Pokud zákon nebo zadavatel vyžaduje předložení dokladu podle právního řádu České republiky, může dodavatel předložit obdobný doklad podle právního řádu státu, ve kterém se tento doklad vydává; tento doklad se předkládá s překladem do českého jazyka. Bude-li mít zadavatel pochybnosti o správnosti překladu, vyhrazuje si vyžádat předložení úředně ověřeného překladu dokladu do českého jazyka tlumočníkem zapsaným do seznamu znalců a tlumočníků. Doklad ve slovenském jazyce a doklad o vzdělání v latinském jazyce se předkládají bez překladu. Pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává, může být nahrazen čestným prohlášením. Katalogové informace, popisy, produktové listy není nutné předkládat v úředním překladu, připouští se jazyk anglický.

## Klasifikace – CPV Kódy

Hlavní CPV kód - 33100000-1

kód CPV                                                             Předmět plnění

Platné pro část 1

38000000-5  	Preanalytický automat

Platné pro část 2

33191000-5  	Myčka podložních mís

Platné pro část 3

33195100-4  	Monitory životních funkcí

Platné pro část 4

38000000-5  	Automatický močový analyzátor

33141625-7 	Diagnostické sady

Platné pro část 5

33192100-3  	Lůžka

Platné pro část 6

33112000-8  	UZV sonda

Platné pro část 7

33111610-0  	Cívka pro MRI

Platné pro část 8

33191000-5  	Sterilizátor s kontejnery

Platné pro část 9

33180000-5  	Plicní ventilátor

Platné pro část 10

33162200-5                                  	Instrumentárium operační

# KVALIFIKACE DODAVATELŮ

## Seznam kvalifikovaných dodavatelů

Předloží-li dodavatel zadavateli výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, tento výpis nahrazuje doklad prokazující a) profesní způsobilost podle § 77 zákona v tom rozsahu, v jakém údaje ve výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů prokazují splnění kritérií profesní způsobilosti, a b) základní způsobilost podle § 74 zákona. Zadavatel je povinen přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, pokud k poslednímu dni, ke kterému má být prokázána základní způsobilost nebo profesní způsobilost, není výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů starší než 3 měsíce. Zadavatel nemusí přijmout výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů, na kterém je vyznačeno zahájení řízení podle § 231 odst. 4 zákona. Stejně jako výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou výpisu ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů.

## Systém certifikovaných dodavatelů

Platným certifikátem vydaným v rámci schváleného systému certifikovaných dodavatelů lze prokázat kvalifikaci v zadávacím řízení. Má se za to, že dodavatel je kvalifikovaný v rozsahu uvedeném na certifikátu. Zadavatel bez zvláštních důvodů nezpochybňuje údaje uvedené v certifikátu. Před uzavřením smlouvy lze po dodavateli, který prokázal kvalifikaci certifikátem, požadovat předložení dokladů podle § 74 odst. 1 písm. b) až d) zákona. Stejně jako certifikátem může dodavatel prokázat kvalifikaci osvědčením, které pochází z jiného členského státu, v němž má dodavatel sídlo, a které je obdobou certifikátu vydaného v rámci systému certifikovaných dodavatelů.

## Prokázání u společné účasti dodavatelů nebo prostřednictvím jiných osob

### Prokázání kvalifikace u společné účasti dodavatelů

Podá-li za účelem společného plnění předmětu veřejné zakázky nabídku více dodavatelů společně ve smyslu § 82 zákona, prokazují tito dodavatelé kvalifikaci tak, že každý z dodavatelů je povinen samostatně prokázat splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona a profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona v plném rozsahu. Zbytek kvalifikace dle této Zadávací dokumentace prokazují dodavatelé společně. Ustanovení o splnění kvalifikace prostřednictvím jiné osoby platí obdobně i pro nabídky podané více dodavateli, tzn. kterýkoli dodavatel prokazující kvalifikaci v případě společné nabídky je oprávněn prokázat kvalifikaci prostřednictvím jiné osoby. Nabídka více dodavatelů musí dále splňovat následující předpoklady:

- Jeden z dodavatelů bude určen jako vedoucí účastník (společník) sdružení (společnosti) odpovědný za zakázku a toto určení bude potvrzeno předložením zmocnění k zastupování všech ostatních dodavatelů.

- Nabídka bude obsahovat smlouvu výslovně uvádějící, že všichni tito dodavatelé, kteří podali společně nabídku, budou vůči zadavateli a třetím osobám z jakýchkoliv právních vztahů vzniklých v souvislosti s veřejnou zakázkou, která je předmětem tohoto zadávacího řízení, zavázáni společně a nerozdílně, a dále, že vedoucí účastník (společník) bude oprávněn jednat za všechny ostatní účastníky sdružení (společnosti) a přijímat závazky a pokyny pro a za každého z ostatních účastníků, a konečně, že příjem plateb od zadavatele a jejich distribuce mezi účastníky sdružení (společnosti) bude odpovědností vedoucího účastníka (společníka).

- Všichni dodavatelé budou takto smluvně zavázáni po celou dobu plnění, bude-li jejich nabídka zadavatelem vybrána jako nejvhodnější.

### Prokázání kvalifikace prostřednictvím jiných osob

Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 zákona požadované zadavatelem v této zadávací dokumentaci prostřednictvím jiných osob, a to ve smyslu § 83 zákona. Dodavatel je v takovém případě povinen zadavateli předložit:

a) doklady prokazující splnění profesní způsobilosti podle § 77 odst. 1 zákona jinou osobou,

b) doklady prokazující splnění chybějící části kvalifikace prostřednictvím jiné osoby,

c) doklady o splnění základní způsobilosti podle § 74 zákona jinou osobou a

d) písemný závazek jiné osoby k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky nebo k poskytnutí věcí nebo práv, s nimiž bude dodavatel oprávněn disponovat v rámci plnění veřejné zakázky, a to alespoň v rozsahu, v jakém jiná osoba prokázala kvalifikaci za dodavatele.

Má se za to, že požadavek podle § 83 odstavce 1 písm. d) je splněn, pokud obsahem písemného závazku jiné osoby je společná a nerozdílná odpovědnost této osoby za plnění veřejné zakázky společně s dodavatelem. Prokazuje-li však dodavatel prostřednictvím jiné osoby kvalifikaci a předkládá doklady podle § 79 odst. 2 písm. a), b) nebo d) vztahující se k takové osobě, musí dokument podle odstavce 1 písm. d) obsahovat závazek, že jiná osoba bude vykonávat stavební práce či dodávky nebo služby, ke kterým se prokazované kritérium kvalifikace vztahuje.

## Prokázání kvalifikace získané v zahraničí

V případě, že byla kvalifikace získána v zahraničí, prokazuje se doklady vydanými podle právního řádu země, ve které byla získána, a to v rozsahu požadovaném zadavatelem.

## Pravost a stáří dokladů prokazujících splnění kvalifikace

Zadavatel stanovuje, že doklady předkládané k prokázání kvalifikace mohou být doloženy v prosté kopii dle ust. § 45 odst. 1 zákona. Před uzavřením smlouvy si zadavatel od vybraného dodavatele vždy vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona a profesní způsobilost podle § 77 odst. 1 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

## Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Dodavatelé jsou povinni prokázat splnění kvalifikace podle § 73 zákona. Čestná prohlášení dodavatele musí být podepsána dodavatelem či statutárním orgánem dodavatele nebo osobou k tomu příslušně zmocněnou. Zmocnění musí v takovém případě být součástí nabídky. Čestná prohlášení ostatních osob musí být podepsána příslušnou osobou. Zadavatel doporučuje, aby zmocnění a čestná prohlášení dokládali dodavatelé k nabídce v originálu či ověřené kopii. Zadavatel může postupem podle § 46 odst. 1 požadovat předložení originálu nebo ověřené kopie dokladu, pokud mu dodavatelem nebyly předloženy v rámci nabídky. Vybraný dodavatel bude dle § 122 odst. 3 písm. a) zákona vždy vyzván k předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o jeho kvalifikaci, pokud je zadavatel nebude mít již k dispozici.

## Změny kvalifikace účastníka zadávacího řízení

Zadavatel v souladu s § 88 odst. 1 zákona stanoví, že pokud po předložení dokladů nebo prohlášení o kvalifikaci dojde v průběhu zadávacího řízení ke změně kvalifikace účastníka zadávacího řízení, je účastník zadávacího řízení povinen tuto změnu zadavateli do 5 pracovních dnů oznámit a do 10 pracovních dnů od oznámení této změny předložit nové doklady nebo prohlášení ke kvalifikaci; zadavatel může tyto lhůty prodloužit nebo prominout jejich zmeškání. Povinnost podle věty první účastníku zadávacího řízení nevzniká, pokud je kvalifikace změněna takovým způsobem, že

a) podmínky kvalifikace jsou nadále splněny,

b) nedošlo k ovlivnění kritérií pro snížení počtu účastníků zadávacího řízení nebo nabídek a

c) nedošlo k ovlivnění kritérií hodnocení nabídek.

Dozví-li se zadavatel, že dodavatel nesplnil povinnost uvedenou v § 88 odstavci 1 zákona, zadavatel jej bezodkladně vyloučí ze zadávacího řízení.

## Základní způsobilost dle § 74 zákona

Způsobilým není dodavatel, který:

a) byl v zemi svého sídla v posledních 5 letech před zahájením zadávacího řízení pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 k zákonu nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla dodavatele; k zahlazeným odsouzením se nepřihlíží. Je-li dodavatelem právnická osoba, musí podmínku dle písm. a) splňovat tato právnická osoba a zároveň každý člen statutárního orgánu. Je-li členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí podmínku dle písm. a) splňovat (i) tato právnická osoba, (ii) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby a (iii) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka závodu zahraniční právnické osoby, musí podmínku dle písm. a) splňovat tato právnická osoba a vedoucí pobočky závodu. Účastní-li se zadávacího řízení pobočka české právnické osoby, musí podmínku podle písm. a) splňovat (i) tato právnická osoba, (ii) každý člen statutárního orgánu této právnické osoby, (iii) osoba zastupující tuto právnickou osobu v statutárním orgánu dodavatele a (iv) vedoucí pobočky závodu. (§ 74 odst. 1 písm. a) zákona, § 74 odst. 2 a 3 zákona).

b) má v České republice nebo v zemi svého sídla v evidenci daní zachycen splatný daňový nedoplatek (§ 74 odst. 1 písm. b) zákona),

c) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na veřejné zdravotní pojištění (§ 74 odst. 1 písm. c) zákona),

d) má v České republice nebo v zemi svého sídla splatný nedoplatek na pojistném nebo na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (§ 74 odst. 1 písm. d) zákona).

e) je v likvidaci, proti němuž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, vůči němuž byla nařízena nucená správa podle jiného právního předpisu nebo v obdobné situaci podle právního řádu země sídla dodavatele (§ 74 odst. 1 písm. e) zákona).

Dodavatel prokazuje splnění podmínek základní způsobilosti ve vztahu k České republice předložením:

· výpisu z evidence Rejstříku trestů ve vztahu k bodu 6.8 a) zadávací dokumentace,

· potvrzení příslušného finančního úřadu ve vztahu k bodu 6.8 b) zadávací dokumentace,

· písemného čestného prohlášení ve vztahu ke spotřební dani ve vztahu k bodu 6.8 b) zadávací dokumentace,

· písemného čestného prohlášení ve vztahu k bodu 6.8 c) zadávací dokumentace,

· potvrzení příslušné okresní správy sociálního zabezpečení ve vztahu k bodu 6.8 d) zadávací dokumentace

· výpisu z obchodního rejstříku, nebo předložením písemného čestného prohlášení v případě, že není v obchodním rejstříku zapsán, ve vztahu k bodu 6.8 e) zadávací dokumentace.

Doklady prokazující základní způsobilost podle § 74 zákona musí prokazovat splnění požadovaného kritéria způsobilosti nejpozději v době 3 měsíců přede dnem zahájení zadávacího řízení.

Obnovení způsobilosti účastníka zadávacího řízení - § 76 zákona

Účastník zadávacího řízení může prokázat, že i přes nesplnění základní způsobilosti podle § 74 nebo naplnění důvodu nezpůsobilosti podle § 48 odst. 5 a 6 zákona obnovil svou způsobilost k účasti v zadávacím řízení, pokud v průběhu zadávacího řízení zadavateli doloží, že přijal dostatečná nápravná opatření. To neplatí po dobu, na kterou byl účastník zadávacího řízení pravomocně odsouzen k zákazu plnění veřejných zakázek nebo účasti v koncesním řízení.

Nápravnými opatřeními mohou být zejména

a) 	uhrazení dlužných částek nebo nedoplatků,

b) 	úplná náhrada újmy způsobená spácháním trestného činu nebo pochybením,

c) 	aktivní spolupráce s orgány provádějícími vyšetřování, dozor, dohled nebo přezkum, nebo

d) 	přijetí technických, organizačních nebo personálních preventivních opatření proti trestné činnosti nebo pochybením.

Zadavatel posoudí, zda přijatá nápravná opatření účastníka zadávacího řízení považuje za dostatečná k obnovení způsobilosti dodavatele s ohledem na závažnost a konkrétní okolnosti trestného činu nebo jiného pochybení.

Pokud zadavatel dospěje k závěru, že způsobilost účastníka zadávacího řízení byla obnovena, ze zadávacího řízení jej nevyloučí nebo předchozí vyloučení účastníka zadávacího řízení zruší.

## Profesní způsobilost dle § 77 zákona

Zadavatel požaduje prokázání splnění podmínek profesní způsobilosti dle § 77 odst. 1 a 2 písm. a) zákona.

Způsob prokázání dle § 77 odst. 1 zákona

Předložením kopie výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje. Zahraniční dodavatel předkládá výpis z obchodního rejstříku nebo jeho obdobu podle právního řádu platného v zemi jeho sídla, místa podnikání nebo bydliště, v původním jazyce s připojením jeho překladu do českého jazyka. Povinnost připojit překlad do českého jazyka se nevztahuje na doklady ve slovenském jazyce. V případě států, kde neexistuje evidence obdobná obchodnímu rejstříku v České republice, prokazuje dodavatel splnění tohoto kvalifikačního předpokladu čestným prohlášením, v němž prohlásí, že (i) řádně vznikl a existuje podle právního řádu platného v zemi svého sídla, místa podnikání nebo bydliště, (ii) osoby podepisující jeho jménem nabídku a související dokumenty jsou k tomu plně oprávněny a že (iii) je oprávněn k podnikání podle právního řádu platného v zemi svého sídla, místa podnikání nebo bydliště. Podává-li nabídku zahraniční osoba prostřednictvím své organizační složky v České republice, doloží také výpis z českého obchodního rejstříku vztahující se k této organizační složce.

Způsob prokázání dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona

Dodavatel prokazuje splnění profesní způsobilosti dokladem, že je oprávněn podnikat v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, pokud jiné právní předpisy takové oprávnění vyžadují – výpis z živnostenského rejstříku pro živnosti odpovídající předmětu jeho dodávky:

PRO ČÁST 1:

Výpis z živnostenského rejstříku pro živnosti odpovídající předmětu podnikání pokrývající veškeré činnosti týkající se předmětu jeho dodávky, jež jsou popsané v čl. 3.3. pro část 1. ZD, tedy konkrétně dodávky preanalytického automatu.

PRO ČÁST 2:

Výpis z živnostenského rejstříku pro živnosti odpovídající předmětu podnikání pokrývající veškeré činnosti týkající se předmětu jeho dodávky, jež jsou popsané v čl. 3.3. pro část 2. ZD, tedy konkrétně dodávky myček podložních mís.

PRO ČÁST 3:

Výpis z živnostenského rejstříku pro živnosti odpovídající předmětu podnikání pokrývající veškeré činnosti týkající se předmětu jeho dodávky, jež jsou popsané v čl. 3.3. pro část 3. ZD, tedy konkrétně dodávky monitorů životních funkcí.

PRO ČÁST 4:

Výpis z živnostenského rejstříku pro živnosti odpovídající předmětu podnikání pokrývající veškeré činnosti týkající se předmětu jeho dodávky, jež jsou popsané v čl. 3.3. pro část 4. ZD, tedy konkrétně dodávky automatického močového analyzátoru a dodávky spotřebního, kontrolního a kalibračního materiálu a reagencií pro provádění diagnostik.

PRO ČÁST 5:

Výpis z živnostenského rejstříku pro živnosti odpovídající předmětu podnikání pokrývající veškeré činnosti týkající se předmětu jeho dodávky, jež jsou popsané v čl. 3.3. pro část 5. ZD, tedy konkrétně dodávky resuscitačních či nemocničních lůžek.

PRO ČÁST 6:

Výpis z živnostenského rejstříku pro živnosti odpovídající předmětu podnikání pokrývající veškeré činnosti týkající se předmětu jeho dodávky, jež jsou popsané v čl. 3.3. pro část 6. ZD, tedy konkrétně dodávky UZV sondy.

PRO ČÁST 7:

Výpis z živnostenského rejstříku pro živnosti odpovídající předmětu podnikání pokrývající veškeré činnosti týkající se předmětu jeho dodávky, jež jsou popsané v čl. 3.3. pro část 7. ZD, tedy konkrétně dodávky cívky pro MRI.

PRO ČÁST 8:

Výpis z živnostenského rejstříku pro živnosti odpovídající předmětu podnikání pokrývající veškeré činnosti týkající se předmětu jeho dodávky, jež jsou popsané v čl. 3.3. pro část 8. ZD, tedy konkrétně dodávky sterilizátoru s kontejnery.

PRO ČÁST 9:

Výpis z živnostenského rejstříku pro živnosti odpovídající předmětu podnikání pokrývající veškeré činnosti týkající se předmětu jeho dodávky, jež jsou popsané v čl. 3.3. pro část 9. ZD, tedy konkrétně dodávky plicních ventilátorů.

PRO ČÁST 10:

Výpis z živnostenského rejstříku pro živnosti odpovídající předmětu podnikání pokrývající veškeré činnosti týkající se předmětu jeho dodávky, jež jsou popsané v čl. 3.3. pro část 10. ZD, tedy konkrétně dodávky operačního instrumentária.

Podává-li nabídku zahraniční osoba prostřednictvím své organizační složky v České republice, doloží zejména příslušná živnostenská oprávnění vztahující se k této organizační složce.

Jestliže právní předpisy v zemi sídla dodavatele nevyžadují obdobnou profesní způsobilost, jak je uvedeno v tomto odstavci, nemusí dodavatel doklady zde požadované předkládat. Splnění profesní kvalifikace dle § 77 odst. 2 písm. a) zákona pak dodavatel prokazuje čestným prohlášením o splnění kvalifikačního předpokladu.

## Technická kvalifikace dle § 79 zákona

Zadavatel požaduje prokázání splnění podmínek profesní způsobilosti dle § 79 odst. 2 písm. b), k) zákona:

b) Technická kvalifikace dle § 79 odst. 2 písm. b) zákona

Seznamem významných dodávek (formou čestného prohlášení) níže specifikované zdravotnické techniky realizovaných dodavatelem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení do zdravotnického zařízení, včetně uvedení následujících údajů ke každé z nich:

- Identifikace objednatele, vč. kontaktní osoby a jejího telefonního čísla a emailové adresy

- Uvedení názvu, typu a počtu kusů dodané zdravotnické techniky

- Cena v Kč bez DPH za celkovou dodávku

- Doba dodání – měsíc a rok

PRO ČÁST 1:

Dodavatel splní tuto technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných dodávek zdravotnické techniky, které realizoval za poslední 3 roky, uvede alespoň 2 významné dodávky preanalytického automatu do zdravotnického zařízení, u kterých celková cena každé této dodávky byla nejméně 1 500 000,- Kč bez DPH.

PRO ČÁST 2:

Dodavatel splní tuto technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných dodávek, které realizoval za poslední 3 roky, uvede alespoň 2 významné dodávky myček podložních mís do zdravotnického zařízení, u kterých celková cena každé této dodávky byla nejméně 550 000,- Kč bez DPH.

PRO ČÁST 3:

Dodavatel splní tuto technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných dodávek, které realizoval za poslední 3 roky, uvede alespoň 2 významné dodávky monitorů životních funkcí do zdravotnického zařízení, u kterých celková cena každé této dodávky byla nejméně 1 300 000,- Kč bez DPH.

PRO ČÁST 4:

Dodavatel splní tuto technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných dodávek, které realizoval za poslední 3 roky, uvede alespoň 2 významné dodávky automatického močového analyzátoru, u kterých celková cena každé této dodávky do zdravotnického zařízení byla nejméně 650 000,- Kč bez DPH, jež realizoval společně s alespoň 2 dodávkami spotřebního, kontrolního a kalibračního materiálu a reagencií pro provádění diagnostik, u kterých celková cena každé této dodávky do zdravotnického zařízení byla nejméně 200 000,- Kč bez DPH za 1 rok.

PRO ČÁST 5:

Dodavatel splní tuto technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných dodávek, které realizoval za poslední 3 roky, uvede alespoň 2 významné dodávky resuscitačních či nemocničních lůžek do zdravotnického zařízení, u kterých celková cena každé této dodávky byla nejméně 1 900 000,- Kč bez DPH.

PRO ČÁST 6:

Dodavatel splní tuto technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných dodávek, které realizoval za poslední 3 roky, uvede alespoň 2 významné dodávky UZV sondy do zdravotnického zařízení, u kterých celková cena každé této dodávky byla nejméně 60 000,- Kč bez DPH.

PRO ČÁST 7:

Dodavatel splní tuto technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných dodávek, které realizoval za poslední 3 roky, uvede alespoň 2 významné dodávky cívky pro MRI do zdravotnického zařízení, u kterých celková cena každé této dodávky byla nejméně 1 750 000,- Kč bez DPH.

PRO ČÁST 8:

Dodavatel splní tuto technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných dodávek, které realizoval za poslední 3 roky, uvede alespoň 2 významné dodávky sterilizátoru s kontejnery do zdravotnického zařízení, u kterých celková cena každé této dodávky byla nejméně 1 600 000,- Kč bez DPH.

PRO ČÁST 9:

Dodavatel splní tuto technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných dodávek, které realizoval za poslední 3 roky, uvede alespoň 2 významné dodávky plicních ventilátorů do zdravotnického zařízení, u kterých celková cena každé této dodávky byla nejméně 1 200 000,- Kč bez DPH.

PRO ČÁST 10:

Dodavatel splní tuto technickou kvalifikaci, pokud v seznamu významných dodávek, které realizoval za poslední 3 roky, uvede alespoň 2 významné dodávky operačního instrumentária do zdravotnického zařízení, u kterých celková cena každé této dodávky byla nejméně 750 000,- Kč bez DPH.

Zadavatel si vyhrazuje právo kontroly a posouzení toho, zda je seznam významných dodávek předložený dodavatelem pravdivý a zda jsou splněny všechny podmínky týkající se referenčních zakázek. V případě, že údaje uvedené dodavatelem budou v rozporu s výsledky kontroly zadavatele, vyhrazuje si zadavatel právo dodavatele ze zadávacího řízení vyloučit.

# OSTATNÍ POŽADAVKY ZADAVATELE (společné pro všechny části)

Zadavatel dále požaduje předložit:

- Dodavatel je povinen VE SVÉ NABÍDCE uvést, zda instalace a provoz předmětu plnění vyžaduje splnění zvláštních podmínek ze strany zadavatele (např. z hlediska požadavků na kapacitu inženýrských sítí, dodávky vody, medicinálních plynů atd.) a pokud ano, uvést detailně tyto zvláštní podmínky.

- Zadavatel požaduje již V NABÍDCE doložit doklad o splnění ohlašovací povinnosti na SÚKL k prodeji a servisu zdravotnických prostředků dle zákona č. 268/2014 Sb. o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro nebo zákona č. 89/2021 Sb. o zdravotnických prostředcích (platné v případě, že nabízený přístroj je zdravotnický prostředek ve smyslu zákona č. 268/2014 Sb. nebo zákona č. 89/2021 Sb.)

- Zadavatel požaduje již V NABÍDCE doložit a prokázat shodu nabízeného výrobku s požadovanou technickou normou nebo technickým dokumentem dle zákona č. 268/2014 Sb. nebo zákona č. 89/2021 Sb. v platném znění, a to předložením certifikátu CE či prohlášení o shodě (ES prohlášení o shodě) podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel akceptuje předložení prosté kopie dokumentů či jejich úředního překladu.

# OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY (společné pro všechny části)

Zadavatel stanovil závazné obchodní a platební podmínky pro realizaci veřejné zakázky pro jednotlivé části formou textu kupní smlouvy – Text smlouvy je součástí zadávací dokumentace (Příloha č. 1 – 10 Návrh kupní smlouvy):

PRO ČÁST 1: Kupní smlouva – Příloha č. 1

PRO ČÁST 2: Kupní smlouva – Příloha č. 2

PRO ČÁST 3: Kupní smlouva – Příloha č. 3

PRO ČÁST 4: Kupní smlouva – Příloha č. 4 – dodávka přístroje

Kupní smlouva – Příloha č. 4a – dodávka reagencií

PRO ČÁST 5: Kupní smlouva – Příloha č. 5

PRO ČÁST 6: Kupní smlouva – Příloha č. 6

PRO ČÁST 7: Kupní smlouva – Příloha č. 7

PRO ČÁST 8: Kupní smlouva – Příloha č. 8

PRO ČÁST 9: Kupní smlouva – Příloha č. 9

PRO ČÁST 10: Kupní smlouva – Příloha č. 10

(dále jen „smlouva“).

Dodavatel vyplní v textu smlouvy údaje, které jsou určeny k vyplnění, aniž by změnil či jinak přepsal obligatorní části smlouvy. Zadavatel vyžaduje, aby smlouva vybraného dodavatele byla opatřena podpisem osoby oprávněné zastupovat dodavatele dle výpisu z obchodního rejstříku či obdobné evidence. Bude-li smlouva opatřena podpisem osoby oprávněné zastupovat dodavatele na základě plné moci, vyžaduje zadavatel, aby nedílnou přílohou smlouvy byla i plná moc. U společné nabídky více osob zadavatel vyžaduje, aby smlouva byla podepsána všemi osobami oprávněnými zastupovat všechny jednotlivé účastníky společné nabídky či jimi zmocněnými osobami. Zadavatel vyžaduje, aby v takovém případě bylo součástí nabídky zmocnění. Návrh smlouvy pro každou jednotlivou část, pro kterou dodavatel podává nabídku, bude tvořit součást nabídky dodavatele.

# POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ A ČLENĚNÍ NABÍDKY

## Pokyny pro zpracování nabídky

- Dodavatel může podat pouze jednu nabídku (na každou jednotlivou část). Zadavatel vyloučí v souladu s § 107 odst. 5 zákona účastníka zadávacího řízení, který podal více nabídek samostatně nebo společně s jinými dodavateli, nebo podal nabídku a současně je osobou, jejímž prostřednictvím jiný účastník zadávacího řízení v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci. Vyloučení účastníka včetně důvodu zadavatel bezodkladně písemně oznámí účastníkovi.

- Nabídka bude předložena v elektronické podobě (zadavatel doporučuje formát *.pdf).

- Veškeré doklady či prohlášení, u nichž je vyžadován podpis dodavatele, musí být podepsány osobou oprávněnou jednat za dodavatele; v případě podpisu jinou osobou musí být v nabídce doložena úředně ověřená kopie jejího zmocnění.

- Veškeré doklady musí být kvalitním způsobem zpracovány tak, aby byly dobře čitelné. Žádný doklad nesmí obsahovat opravy, přepisy či jiné úpravy, které by zadavatele mohly uvést v omyl.

- Krycí list nabídky tvoří přílohu zadávací dokumentace, bude vyplněn.

## Členění nabídky pro každou jednotlivou část

Účastník do elektronického nástroje E-ZAK připojí k nabídce následující doklady (zadavatel doporučuje formát *.pdf, není-li stanoveno jinak), které tvoří její nedílnou součást.

- Obsah nabídky

- Návrh kupní smlouvy (pro danou část) - příloha č. 1 až 10

- Vyplněný formulář (pro danou část) – 	krycí list pro část 1, 6 - 10 - příloha č. 11

krycí list pro část 2 - příloha č. 12

krycí list pro část 3 - příloha č. 13

krycí list pro část 4 - příloha č. 14

krycí list pro část 5 - příloha č. 15

- Vyplněný seznam poddodavatelů – příloha č. 16

- Minimální technické podmínky (pro danou část) - příloha č. 17 - 26

- Doklady, jimiž účastník prokazuje splnění kvalifikace

- Další požadavky zadavatele

- Ostatní doklady vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky

# PODDODAVATELÉ

Zadavatel nevylučuje možnost plnit část zakázky prostřednictvím poddodavatele. Dodavatel v takovém případě musí v souladu s § 105 zákona ve své nabídce předložit seznam poddodavatelů, pokud jsou dodavateli známi, a uvést, kterou část veřejné zakázky bude každý z poddodavatelů plnit. K tomuto dodavatel využije VZOR uvedený v příloze – Seznam poddodavatelů.

V případě, že účastník ve své nabídce nepředloží seznam poddodavatelů, znamená to, že nemá v úmyslu zadat určitou část poddodavateli.

# POŽADAVKY NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

## Nabídková cena

Dodavatelé stanoví celkovou nabídkovou cenu v souladu se zadávací dokumentací, a to absolutní částkou za celé plnění veřejné zakázky v českých korunách. Celková nabídková cena bude uvedena v totožné výši jak na krycím listu nabídky, tak i v návrhu smlouvy, a to pro každou jednotlivou část. Nabídková cena bude uvedena v předepsané skladbě jako cena maximální. Cena musí zahrnovat i dopravu na místo plnění, montáž, instalaci, konfiguraci, zprovoznění, předvedení funkčnosti přístroje, instruktáž dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a předání všech dokladů a ostatní plnění předmětu veřejné zakázky.

Zadavatel požaduje, aby u všech částí veřejné zakázky (s výjimkou části 4), dodavatelé dále rozložili nabídkovou cenu následovně:

Cena bez DPH (v Kč):		…………………………… doplní dodavatel

DPH (v Kč):			…………………………… doplní dodavatel

Cena včetně DPH (v Kč):	…………………………… doplní dodavatel

Zadavatel požaduje, aby u části veřejné zakázky č. 4 dodavatelé dále rozložili nabídkovou cenu následovně:

Cena reagencií

Nabídková cena je stanovena jako nejvýše přípustná, a vychází z celkové ceny reagencií a spotřebního materiálu včetně DPH potřebného pro předpokládaný počet vyšetření za jeden rok, jak jsou tato specifikována v příloze č. 20 – Minimální technické podmínky pro část 4, včetně veškerého spotřebního materiálu, tj. reagencií, kontrolního a kalibračního materiálu, provozních chemikálií a veškerého ostatního spotřebního materiálu, a to v členění:

Cena bez DPH (v Kč) x počet testů za 1 rok:		…………………………… doplní dodavatel

DPH (v Kč):						…………………………… doplní dodavatel

Cena včetně DPH (v Kč) x počet testů za 1rok:		…………………………… doplní dodavatel

Cena přístroje je stanovena jako nejvýše přípustná, a to v členění:

Cena bez DPH (v Kč):		…………………………… doplní dodavatel

DPH (v Kč):			…………………………… doplní dodavatel

Cena včetně DPH (v Kč):	…………………………… doplní dodavatel

- DPH bude vyčíslena v zákonné výši ke dni podání nabídek

- Dodavatelé z EU a třetích zemí musí vyjádřit cenu vč. DPH, a to i v případě, že sami DPH neodvádí, protože musí vzít v úvahu platnou daňovou legislativu v ČR.

Podmínky pro překročení nabídkové ceny

Zadavatel nepřipouští překročení nabídkové ceny vyjma:

- změny daňových předpisů majících prokazatelný vliv na cenu předmětu plnění;

- změny sazby DPH.

# VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE, ZMĚNY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

## Vysvětlení zadávací dokumentace

Každý účastník je oprávněn po zadavateli požadovat písemně vysvětlení zadávací dokumentace podle § 98 zákona. Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje, je v prostředí elektronického nástroje vytvořen prostředek pro podávání žádosti o dodatečné informace i pro jejich vypořádání zadavatelem. Veškerá komunikace mezi zadavatelem (pověřenou osobou) a dodavateli, poskytované dokumenty a informace budou v jazyce českém.

Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci realizace této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci účastníkům zadávacího řízení zejména na kontaktní emailovou adresu uvedenou v rámci jejich registrace do elektronického nástroje E-ZAK (je nezbytné pro ni zachovat přístup po celou dobu realizace veřejné zakázky). Zadavatel doporučuje účastníkům, aby pravidelně sledovali výše uvedený odkaz a před podáním nabídky si zkontrolovali, zda zapracovali do nabídky všechny dodatečné informace.

Písemné žádosti musí být zadavateli doručeny zástupci zadavatele (prostřednictvím el. nástroje E-ZAK, datové schránky či na e-mailovou adresu zástupce zadavatele, vše uvedené v čl. 2.1. této zadávací dokumentace) s dostatečným předstihem, a to nejpozději 3 pracovní dny před koncem lhůty pro uveřejnění vysvětlení dle § 98 odst. 1 zákona (tj. 8 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek). Jiné formy dotazů či žádostí nebudou zodpovídány. Zadavatel uveřejní vysvětlení včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele ve lhůtě nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele. Dodatečné informace se nepovažují za změny/doplnění dokumentace ve smyslu článku 12.2 zadávací dokumentace, nejsou-li takto výslovně označeny.

Zadavatel vždy uveřejní vysvětlení včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele stejným způsobem, jakým uveřejnil zadávací dokumentaci, tedy na profilu zadavatele. Zadavatel může v souladu s § 98 odst. 1 zákona vysvětlit zadávací dokumentaci i bez předchozí žádosti.

## Změny zadávací dokumentace

Zadavatel je oprávněn doplnit či změnit zadávací podmínky obsažené v zadávací dokumentaci před uplynutím lhůty k podání nabídek. Změna nebo doplnění zadávacích podmínek bude uveřejněna stejným způsobem, jako zadávací podmínky, které byly změněny nebo doplněny. Pokud to povaha doplnění nebo změny zadávací dokumentace vyžaduje, zadavatel současně přiměřeně prodlouží lhůtu pro podání nabídek. V případě takové změny nebo doplnění zadávací dokumentace, která může rozšířit okruh možných účastníků zadávacího řízení, prodlouží zadavatel lhůtu tak, aby od odeslání změny nebo doplnění zadávací dokumentace činila nejméně celou svou původní délku.

# LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

## Způsob a místo podání nabídek

Místo podání nabídek: profil zadavatele na internetové adrese https://msk.ezak.cz/profile_display_6.html

Způsob podání nabídek: Nabídka účastníka bude podána výlučně prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK dostupného na výše uvedené internetové adrese.

Nabídka bude vložena účastníkem ZŘ v elektronické formě do elektronického nabídkového listu, vytvořeného v el. nástroji E-ZAK, zaručujícím splnění všech podmínek bezpečnosti a důvěrnosti vkládaných dat, vč. absolutní nepřístupnosti nabídek na straně zadavatele před uplynutím stanovené lhůty pro jejich zpřístupnění. Nabídky budou v elektronickém nástroji chráněny šifrováním jejich obsahu v souladu s požadavky stanovenými Vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č. 260/2016 Sb., v platném znění. Bližší podrobnosti a podmínky nezbytné k užití elektronického nástroje naleznete v uživatelské příručce pro dodavatele pod odkazem: https://msk.ezak.cz/manual.html.

Podání nabídek k této veřejné zakázce je přípustné pouze v elektronické formě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK. Jiná forma podání nabídky není přípustná, a to včetně nabídky podané prostřednictvím emailu či datové schránky!!!. Nabídky podané v jiné formě než prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK nebude zadavatel vyhodnocovat, tyto budou VYŘAZENY a účastník bude ze zadávacího řízení VYLOUČEN.

## Lhůta pro podání nabídky

Nabídku doručte nejpozději do:

Datum: 14. ledna 2022 do 8.30 hodin

# OTEVÍRÁNÍ NABÍDEK

Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhne dne 14. ledna 2022 v 9.00 hod.

Otevíráním nabídek v elektronické podobě se rozumí zpřístupnění nabídek v prostředí el. nástroje E-ZAK. Jelikož zadavatel připouští podávání nabídek pouze elektronickou formou prostřednictvím el. nástroje E-ZAK, bude otevírání nabídek probíhat bez přítomnosti účastníků zadávacího řízení formou zpřístupnění jejich obsahu oprávněné osobě zadavatele.

Ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 zákona kontroluje zadavatel, zda nabídka byla doručena ve stanovené lhůtě, zda je autentická a zda s datovou zprávou obsahující nabídku nebylo před jejím otevřením manipulováno.

Postup při otevírání nabídek:

Doručené nabídky budou otevírány postupně podle data jejich doručení.

# ZADÁVACÍ LHŮTA DLE § 40 ZÁKONA

Zadavatel stanovuje zadávací lhůtu dle § 40 zákona. Počátkem zadávací lhůty je konec lhůty pro podání nabídek. Zadávací lhůta činí 6 měsíců.

# KRITÉRIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK

## 16.1 Kritéria hodnocení

Předložené nabídky budou ve smyslu ustanovení § 114 zákona hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti.

# Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek hodnotit podle níže uvedených kritérií pro jednotlivé části veřejné zakázky následovně:

16.1.1.	ČÁST 1: Preanalytický automat

ČÁST 3: Monitory životních funkcí

ČÁST 5: Lůžka

ČÁST 6: UZV sonda

ČÁST 7: Cívka pro MRI

ČÁST 8: Sterilizátor s kontejnery

ČÁST 9: Plicní ventilátor

ČÁST 10: Instrumentárium operační

Hodnotící kritéria

Cena 												100%

Celková nabídková cena v Kč bez DPH za předmět/část veřejné zakázky, vč. veškerých nákladů s veřejnou zakázkou spojených.

Způsob hodnocení: Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší hodnotou této části veřejné zakázky (tj. s nejnižší celkovou cenou všech přístrojů zahrnutých do konkrétní části veřejné zakázky). Cena bude uvedena v Kč bez DPH.

Vzorec pro výpočet: Bodová hodnota = 100 x hodnota nejvhodnější nabídky/hodnota posuzované nabídky.

Dodavatel doplní příslušnou nabídkovou cenu v požadovaném členění do návrhu kupní smlouvy a krycího listu.

16.1.2.	ČÁST 2: Myčka podložních mís

# Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek v této části hodnotit podle níže uvedených kritérií následovně:

# Celková nabídková cena v Kč za dodávku zboží bez DPH ……………………...…………………….... 70 %

# Technické parametry (dle níže uvedených kritérií 2.A a 2.B) .…………………………………………... 30 %

Hodnotící kritéria

| Pořadí dle váhy | Kritérium | Váha kritéria |
| --- | --- | --- |
| 1. kritérium | Celková nabídková cena přístroje v Kč (bez DPH) | 70 % |
| 2. kritérium | Technické parametry | celkem maximálně 30 % |
| 2.A | Hlučnost myčky v dB (max. 70 dB) | 10 % |
| 2.B | Spotřeba pro normální (standardní) program (vhodný pro stolici) | celkem maximálně 20 % |
| Teplá voda (množství v l při teplotě vody 55°) | 10 % |
| Studená voda (množství v l) | 5 % |
| Elektřina v kWh | 5 % |

Dodavatel je povinen předložit nabídku s celkovou nabídkovou cenou za dodávku přístroje a dále s uvedením, zda a jaké technické parametry dle kritéria č. 2 obsahuje jeho nabídka.

Každé dílčí hodnotící kritérium má svou váhu vyjádřenou v procentech. Na základě součtu výsledných bodových hodnot u jednotlivých nabídek, získaných ze součtu dílčích hodnotících kritérií, bude stanoveno pořadí vhodnosti jednotlivých nabídek.

Způsob hodnocení:

V případě 1. kritéria získá nejvíce bodů nabídka s nejnižší nabídkovou cenou přístroje. Hodnocena bude cena přístroje v Kč bez DPH.

V případě 2. kritéria získá nejvíce bodů nabídka s nejnižší mírou hlučnosti a s nejnižší spotřebou teplé a studené vody a elektřiny. V případě rozdílnosti hodnot hlučnosti a spotřeby vody u jednotlivých druhů myček nabízených dodavatelem je pro hodnocení rozhodující vždy horší hodnota.

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka, která dosáhne nejvyšší celkové bodové hodnoty v součtu obou 2 kritérií.

Vzorec pro výpočet:

Vzorec pro výpočet 1. hodnotícího kritéria:

Bodová hodnota = 70x hodnota nejvhodnější nabídky/hodnota posuzované nabídky.

Vzorec pro výpočet 2. hodnotícího kritéria:

ad 2.A

Bodová hodnota = 10x hodnota nejvhodnější nabídky/hodnota posuzované nabídky.

ad 2.B

ad a) Bodová hodnota = 10x hodnota nejvhodnější nabídky/hodnota posuzované nabídky.

ad b) Bodová hodnota = 5x hodnota nejvhodnější nabídky/hodnota posuzované nabídky.

ad c) Bodová hodnota = 5x hodnota nejvhodnější nabídky/hodnota posuzované nabídky.

Krycí list dodavatele bude obsahovat celkovou nabídkovou cenu za dodávku přístroje v Kč bez DPH a dále s uvedením, zda a jaké technické parametry dle kritéria č. 2 obsahuje jeho nabídka.

Dodavatel doplní příslušnou nabídkovou cenu v požadovaném členění do návrhů kupní smlouvy.

16.1.3.	ČÁST 4:  Automatický močový analyzátor

# Zadavatel bude ekonomickou výhodnost nabídek v této části hodnotit podle níže uvedených kritérií následovně:

| Pořadí dle váhy | Kritérium | Váha kritéria |
| --- | --- | --- |
| 1. kritérium | Celková nabídková cena v Kč za dodávku zboží za 1 rok (bez DPH) (reagencie, včetně veškerého spotřebního materiálu, kontrolního materiálu a kalibračního materiálu pro diagnostiku při předpokládaném počtu stanovení dle Přílohy č. 20) | 60 % |
| 2. kritérium | Celková nabídková cena v Kč za dodávku močového analyzátoru (bez DPH) | 25 % |
| 3. kritérium | Technické parametry | Celkem max. 15 % |
| 3.A | Možnost rozšířit chemické stanovení o další parametry, účastník získá za každý uvedený parametr příslušný počet bodů | max. 4 % |
| Albumin (mikroalbumin) – (ANO – 1 b / NE – 0 b) | 1 % |
| Kreatinin – (ANO – 1 b / NE – 0 b) | 1 % |
| Rozlišení erytrocytů a volného hemoglobinu – (ANO – 1 b / NE – 0 b) | 1 % |
| Vitamin C – (ANO – 1 b / NE – 0 b) | 1 % |
| 3.B | Možnost měření jiných biologických tekutin bez nutnosti preanalytické úpravy vzorků a nutnosti přerušení analýzy moči na více než 20 minut. (ANO – 2 b / NE – 0 b) | 2 % |
| 3.C | Časová náročnost denní údržby (souhrn všech úkonů, které musí obsluha provést každý den k zajištění správné činnosti analyzátoru dle výrobce): | max. 2 % |
| do 15 min – 2 b | 2 % |
| do 30 min – 1 b | 1 % |
| nad 30 min – 0 b | 0 % |
| 3.D | Časová náročnost týdenní údržby (souhrn všech úkonů, které musí obsluha provést každý týden k zajištění správné činnosti analyzátoru dle výrobce). | max. 2 % |
| do 15 min – 2 b | 2 % |
| do 30 min – 1 b | 1 % |
| nad 30 min – 0 b | 0 % |
| 3.E | Univerzální kontrolní materiál – možnost použití jednoho kontrolního materiálu pro všechny dodané moduly (rozdílné hladiny kontrolní materiálu nejsou brány jako jiný kontrolní materiál). (ANO – 1 b / NE – 0 b) | 1 % |
| 3.F | Vkládání proužků a jejich uchování „na palubě“ v uzavřené kazetě. (ANO – 1 b / NE – 0 b) | 1 % |
| 3.G | Stabilita diagnostických proužků na palubě analyzátoru je větší než 5 dnů. (ANO – 1 b / NE – 0 b) | 1 % |
| 3.H | Možnost vzdálené servisní správy (možnost vzdáleně se připojit k analyzátoru s možností např. opravy softwaru, chybové hlášky). (ANO – 1 b / NE – 0 b) | 1 % |
| 3.I | Elektronická záloha dat (za elektronickou zálohu dat se nepovažuje přenesení textu do textového editoru nebo poznámkového bloku). (ANO – 1 b / NE – 0 b) | 1 % |

Dodavatel je povinen předložit nabídku s celkovou nabídkovou cenou za dodávku přístroje a dále s uvedením, zda a jaké technické parametry dle kritéria č. 2 obsahuje jeho nabídka.

Každé dílčí hodnotící kritérium má svou váhu vyjádřenou v procentech. Na základě součtu výsledných bodových hodnot u jednotlivých nabídek, získaných ze součtu dílčích hodnotících kritérií, bude stanoveno pořadí vhodnosti jednotlivých nabídek.

Způsob hodnocení:

V případě 1. kritéria získá nejvíce bodů nabídka s nejnižší celkovou nabídkovou cenou zboží za 1 rok bez DPH, tj. za dodávku reagencií, včetně veškerého spotřebního materiálu, kontrolního materiálu a kalibračního materiálu pro diagnostiku při předpokládaném počtu stanovení dle Přílohy č. 20, zahrnující i veškeré náklady s veřejnou zakázkou spojené.

V případě 2. kritéria získá nejvíce bodů nabídka s nejnižší nabídkovou cenou přístroje. Hodnocena bude cena přístroje v Kč bez DPH.

V případě 3. kritéria získá nejvíce bodů nabídka umožňující splnění dodatečných požadavků zadavatele na daný přístroj a zároveň s nejnižší časovou náročností údržby.

Jako nejvhodnější bude vybrána nabídka, která dosáhne nejvyšší celkové bodové hodnoty v součtu všech 3 kritérií.

Vzorec pro výpočet:

Vzorec pro výpočet 1. hodnotícího kritéria:

Bodová hodnota = 60x hodnota nejvhodnější nabídky/hodnota posuzované nabídky.

Vzorec pro výpočet 2. hodnotícího kritéria:

Bodová hodnota = 25x hodnota nejvhodnější nabídky/hodnota posuzované nabídky.

Vzorec pro výpočet 3. hodnotícího kritéria:

ad 3.A – max 4%

ad a) Bodová hodnota = 1x bod pro nabídku, jež technické řešení požadované v tomto kritériu splňuje a 0 bodů pro nabídku, jež toto technické řešení nesplňuje.

ad b) Bodová hodnota = 1x bod pro nabídku, jež technické řešení požadované v tomto kritériu splňuje a 0 bodů pro nabídku, jež toto technické řešení nesplňuje.

ad c) Bodová hodnota = 1x bod pro nabídku, jež technické řešení požadované v tomto kritériu splňuje a 0 bodů pro nabídku, jež toto technické řešení nesplňuje.

ad d) Bodová hodnota = 1x bod pro nabídku, jež technické řešení požadované v tomto kritériu splňuje a 0 bodů pro nabídku, jež toto technické řešení nesplňuje.

ad 3.B Bodová hodnota = 2x body pro nabídku, jež technické řešení požadované v tomto kritériu splňuje a 0 bodů pro nabídku, jež toto technické řešení nesplňuje.

ad 3.C

Bodová hodnota = 2x body pro nabídku, jež nabízí technické řešení s časovou náročností denní údržby do 15 min, 1 bod pro nabídku, jež nabízí technické řešení s časovou náročností denní údržby do 30 min, 0 bodů pro nabídku, jež nabízí technické řešení s časovou náročností denní údržby nad 30 min.

ad 3.D

Bodová hodnota = 2x body pro nabídku, jež nabízí technické řešení s časovou náročností týdenní údržby do 15 min, 1 bod pro nabídku, jež nabízí technické řešení s časovou náročností týdenní údržby do 30 min, 0 bodů pro nabídku, jež nabízí technické řešení s časovou náročností týdenní údržby nad 30 min.

ad 3.E, F, G, H a I

Bodová hodnota = 1x bod pro nabídku, jež technické řešení požadované v tomto kritériu splňuje a 0 bodů pro nabídku, jež toto technické řešení nesplňuje.

Krycí list dodavatele bude obsahovat celkovou nabídkovou cenu za dodávku zboží za 1 rok bez DPH dle kritéria č. 1, dále za dodávku přístroje v Kč bez DPH dle kritéria č. 2 a konečně s uvedením, zda a jaké technické parametry dle kritéria č. 3 obsahuje jeho nabídka.

Dodavatel doplní příslušnou nabídkovou cenu v požadovaném členění do návrhů kupní smlouvy.

## Pravidla pro hodnocení nabídek

Pravidla pro hodnocení nabídek platí dle kritérií uvedených v tomto čl. 16 shora.

Zadavatel seřadí nabídky podle jejich bodového ohodnocení dle shora citovaných kritérií, a to od nabídky s nejvyšším počtem bodů do nabídky s nejnižším počtem bodu. Pokud je v zadávacím řízení jediný účastník zadávacího řízení, může být zadavatelem vybrán bez provedení hodnocení.

Účastník není oprávněn podmínit jím navrhované podmínky, které jsou předmětem hodnocení, další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot podmínek, které jsou předmětem hodnocení, je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení účastníka ze zadávacího řízení. Totožně bude zadavatel postupovat v případě, že dojde k uvedení hodnoty podmínky, která je předmětem hodnocení, v jiné veličině či formě než zadavatel požaduje. Zadavatel bude postupovat totožně v případě, že dodavatel v jím podané nabídce ocení kterékoliv z hodnocených kritérií nulovou hodnotou, kdy i tento případ je důvodem pro vyřazení nabídky a vyloučení dodavatele ze zadávacího řízení.

## Posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny

Před odesláním oznámení o výběru o dodavatele posoudí zadavatel nabídkovou cenu vybraného dodavatele z hlediska mimořádně nízké nabídkové ceny. Zadavatel provede posouzení v souladu s ustanovením § 113 zákona.

# POSOUZENÍ SPLNĚNÍ PODMÍNEK V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

17.1 Zadavatel ustanoví minimálně 3člennou komisi pro hodnocení nabídek a následné posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

17.2 Zadavatel vybere z účastníků zadávacího řízení vybraného dodavatele na základě

- posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení

- hodnocení nabídek

17.3 Zadavatel stanovuje, že v souladu s § 39 odst. 4 zákona provede nejprve hodnocení nabídek a následně u vybraného dodavatele provede posouzení splnění podmínek účasti v zadávacím řízení.

17.4 Zadavatel může pro účely zajištění řádného průběhu zadávacího řízení požadovat, aby účastník zadávacího řízení v přiměřené lhůtě objasnil předložené údaje nebo doklady, nebo doplnil další nebo chybějící údaje, či doklady. Zadavatel může tuto žádost učinit opakovaně a může rovněž stanovenou lhůtu prodloužit nebo prominout její zmeškání.

17.5 Po uplynutí lhůty pro podání nabídek nemůže být nabídka měněna, nestanoví-li zákon jinak; nabídka však může být doplněna na základě žádosti v souladu se zákonem a touto zadávací dokumentací o údaje nebo doklady, které nebudou hodnoceny podle kritérií hodnocení. V takovém případě se doplnění údajů týkajících se prokázání splnění podmínek účasti za změnu nabídky nepovažují, přičemž skutečnosti rozhodné pro posouzení splnění podmínek účasti mohou nastat i po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

17.6 Pokud údaje nebo doklady předložené účastníkem zadávacího řízení nesplňují zadávací podmínky nebo je účastník zadávacího řízení ve stanovené lhůtě nedoloží, nebudou účastníkem zadávacího řízení objasněny nebo doplněny na základě žádosti dle odst. 17.4 zadávací dokumentace, nebo neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohou mít vliv na posouzení účasti nebo na naplnění kritérií hodnocení, může zadavatel tohoto účastníka vyloučit ze zadávacího řízení

17.7. Zadavatel si vyhrazuje právo vyzvat vybraného dodavatele k předvedení přístroje, který je předmětem dodávky, ve stejné konfiguraci za účelem ověření deklarovaných parametrů a vlastností. Dodavatel je povinen předvést přístroj komisi nejpozději do 7 kalendářních dnů od doručení výzvy.

# PODMÍNKY PRO UZAVŘENÍ SMLOUVY

U vybraného dodavatele, který je českou právnickou osobou, zadavatel v souladu s § 122 odst. 4 zákona zjistí údaje o jeho skutečném majiteli podle zákona upravujícího evidenci skutečných majitelů z evidence skutečných majitelů podle téhož zákona.

Vybraného dodavatele, je-li zahraniční právnickou osobou, zadavatel vyzve v souladu s §122 odst. 5 zákona, aby jako podmínku pro uzavření smlouvy předložil výpis ze zahraniční evidence obdobné evidenci skutečných majitelů nebo, není-li takové evidence,

a) ke sdělení identifikačních údajů všech osob, které jsou jeho skutečným majitelem, a

b) k předložení dokladů, z nichž vyplývá vztah všech osob podle písmene a) k dodavateli; těmito doklady jsou zejména

1. výpis ze zahraniční evidence obdobné veřejnému rejstříku,

2. seznam akcionářů,

3. rozhodnutí statutárního orgánu o vyplacení podílu na zisku,

4. společenská smlouva, zakladatelská listina nebo stanovy.

Zadavatel vyloučí vybraného dodavatele,

- je-li českou právnickou osobou, která má skutečného majitele, pokud nebylo podle odstavce 4 možné zjistit údaje o jeho skutečném majiteli z evidence skutečných majitelů; k zápisu zpřístupněnému v evidenci skutečných majitelů po odeslání oznámení o vyloučení dodavatele se nepřihlíží;

- je-li zahraniční právnickou osobou, která nepředložila údaje vyžadované zadavatele v souladu s s §122 odst. 5 zákona

# DALŠÍ PRÁVA A PODMÍNKY VYHRAZENÉ ZADAVATELEM

Podáním nabídky dodavatel souhlasí s tím, aby je zadavatel oprávněn zveřejnit obraz smlouvy a jejich případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, resp. profilu zadavatele, a současně s tím, že skutečnosti uvedené ve smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Zadavatel si vyhrazuje právo, dle ustanovení § 48 odst. 5, písm. f) zákona, vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost, pokud zadavatel prokáže, že se účastník zadávacího řízení v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení nebo po zahájení zadávacího řízení dopustil závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost.

Zadavatel nepřipouští možnost podání variantních nabídek dle § 102 zákona.

Zadavatel nepožaduje poskytnutí jistoty dle § 41 zákona.

Dodavatelé sami nesou veškeré náklady spojené s účastí v zadávacím řízení. Dodavatelé nemají v žádném případě právo na náhradu výdajů spjatých s účastí ve výběrovém řízení.

Zadavatel nebude dodavatelům, kteří se zúčastní zadávacího řízení, vracet nabídky ani jednotlivé součásti v případě, že tyto byly nedopatřením zadavateli doručeny v listinné podobě.

Veškeré podmínky zadávacího řízení, které nejsou výslovně upraveny v této zadávací dokumentaci, se řídí příslušnými ustanoveními zákona.

Jednotliví dodavatelé jsou povinni zdržet se jakýchkoli jednání, která by mohla narušit transparentní a nediskriminační průběh zadávacího řízení, zejména pak jednání, v jejichž důsledku by mohlo dojít k narušení soutěže mezi dodavateli v rámci zadání veřejné zakázky.

Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2033. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.

Zadavatel si vyhrazuje právo zrušit zadávací řízení v případě, že na akci nebude podpora v rámci IROP poskytnuta.

Každá faktura musí být označena registračním číslem projektu (CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_121/0016293) a číslem spisu VZ (SZZ/FMP/2021/02/Přístroje 2021-React EU)

Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2033 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

Podáním nabídky účastník ZŘ stvrzuje, že akceptuje zadavatelem stanovené zadávací, obchodní i platební podmínky, včetně všech ostatních požadavků zadavatele obsažených v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách. Zároveň tímto dále stvrzuje, že jím nabídnuté plnění splňuje v plném rozsahu zadavatelem požadované minimální technické podmínky vztahující se k předmětu této veřejné zakázky.

# POSKYTOVÁNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace k této veřejné zakázce včetně všech příloh je zveřejněna na profilu zadavatele https://msk.ezak.cz/profile_display_6.html.

Zadávací dokumentace je poskytována bezplatně.

# ČÁSTI ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Zadávací dokumentace obsahuje přílohy:

Příloha č. 1	Kupní smlouva pro část 1

Příloha č. 2	Kupní smlouva pro část 2

Příloha č. 3	Kupní smlouva pro část 3

Příloha č. 4	Kupní smlouva – dodávka přístroje

Příloha č. 4a	Kupní smlouva – dodávka reagencií

Příloha č. 5	Kupní smlouva pro část 5

Příloha č. 6	Kupní smlouva pro část 6

Příloha č. 7	Kupní smlouva pro část 7

Příloha č. 8	Kupní smlouva pro část 8

Příloha č. 9	Kupní smlouva pro část 9

Příloha č. 10	Kupní smlouva pro část 10

Příloha č. 11	Krycí list pro část 1, 6-10

Příloha č. 12	Krycí list pro část 2

Příloha č. 13	Krycí list pro část 3

Příloha č. 14	Krycí list pro část 4

Příloha č. 15	Krycí list pro část 5

Příloha č. 16	Seznam poddodavatelů

Příloha č. 17	Minimální technické podmínky pro část 1

Příloha č. 18	Minimální technické podmínky pro část 2

Příloha č. 19	Minimální technické podmínky pro část 3

Příloha č. 20	Minimální technické podmínky pro část 4

Příloha č. 21	Minimální technické podmínky pro část 5

Příloha č. 22	Minimální technické podmínky pro část 6

Příloha č. 23	Minimální technické podmínky pro část 7

Příloha č. 24	Minimální technické podmínky pro část 8

Příloha č. 25	Minimální technické podmínky pro část 9

Příloha č. 26	Minimální technické podmínky pro část 10

V Krnově

..................................................................

MUDr. Ladislav Václavec, MBA

ředitel