# KRYCÍ LIST NABÍDKY

„Přístroje 2021 – VZ č. 3“

Číslo spisu: SZZ/FMP/2021/02/Přístroje 2021-React EU

4. ČÁST

| Zadavatel |  |
| --- | --- |
| název | Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace |
| sídlo | I. P. Pavlova 552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov |
| IČ | 00844641 |
| zastoupený | MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem nemocnice |

| Dodavatel |  |
| --- | --- |
| obchodní jméno |  |
| Sídlo |  |
| IČ |  |
| DIČ |  |
| zápis v obch. rejstříku |  |
| statutární orgán |  |
| osoba zmocněná |  |
| Telefon |  |
| Fax |  |
| e-mail |  |
| Kritérium 1. | Celková nabídková cena v Kč za dodávku zboží za 1 rok (bez DPH) (reagencie, včetně veškerého spotřebního materiálu, kontrolního materiálu a kalibračního materiálu pro diagnostiku při předpokládaném počtu stanovení dle Přílohy č. 20) | DPH v Kč | Celková nabídková cena v Kč včetně DPH |
| Kritérium 2. | Celková nabídková cena v Kč bez DPH | DPH v Kč | Celková nabídková cena v Kč včetně DPH |
| Název zdravotnického přístroje – automatického močového analyzátoru (doplní dodavatel) |  |  |  |
| Kritérium 3. | Technické parametry |
| 3.A | Možnost rozšířit chemické stanovení o další parametry | ANO/NE |
| Albumin (mikroalbumin) |  |
| Kreatinin |  |
| Rozlišení erytrocytů a volného hemoglobinu |  |
| Vitamin C |  |
| 3.B | Možnost měření jiných biologických tekutin bez nutnosti preanalytické úpravy vzorků a nutnosti přerušení analýzy moči na více než 20 minut |  |
| 3.C | Časová náročnost denní údržby (souhrn všech úkonů, které musí obsluha provést každý den k zajištění správné činnosti analyzátoru dle výrobce): | uvést časový údaj (v min) |
| do 15 min |  |
| do 30 min |  |
| nad 30 min |  |
| 3.D | Časová náročnost týdenní údržby (souhrn všech úkonů, které musí obsluha provést každý den k zajištění správné činnosti analyzátoru dle výrobce): | uvést časový údaj (v min) |
| do 15 min |  |
| do 30 min |  |
| nad 30 min |  |
|  |  | ANO/NE |
| 3.E | Univerzální kontrolní materiál – možnost použití jednoho kontrolního materiálu pro všechny dodané moduly |  |
| 3.F | Vkládání proužků a jejich uchování „na palubě“ v uzavřené kazetě |  |
| 3.G | Stabilita diagnostických proužků na palubě analyzátoru je větší než 5 dnů |  |
| 3.H | Možnost vzdálené servisní správy |  |
| 3.I | Elektronická záloha dat |  |

Stvrzujeme, že podáváme tuto nabídku v souladu se zadávací dokumentací. V okamžiku podání této nabídky máme vyjasněná veškerá sporná ustanovení a případné technické nejasnosti. Celková nabídková cena zahrnuje všechny náklady spojené s kompletní a úspěšnou realizací veřejné zakázky.

V ……………………., dne …………………….