Příloha č. 7

HLAVNÍ ÚSTŘEDNA NÁSTĚNNÁ

- Nutnost plné kompatibility se stávajícím komunikačním zařízením výrobce ZPT Vigantice, do kterého bude připojena

- umístění na stěnu v blízkosti pracovního stolu personálu.

- připojení k rozvodnému vedení pomocí propojovací desky

Funkce

- akustická a optická signalizace jednotlivých volání

- zobrazení adresy volajícího místa na displeji

- zobrazení údajů o klientech a o pohybu personálu

- decentralizace systému do předem naprogramovaného subsystému

- jednoduchá a přehledná obsluha přes dotykovou displej

- přijetí klientského volání nebo alarmu a možnost jeho zrušení

Napájecí modul

- jednotka na vstupní straně připojena k síťovému rozvodu a na výstupu k napájecímu vedení.