ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce malého rozsahu

s využitím elektronického nástroje E-ZAK

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Dodávka licencí 2x SvSAN Single-Node Base License - 12TB License s dvouletou podporou, instalací a konfigurací na stávající HW “, pořadové číslo  TRI/Buj/2022/04/Licence SvSAN (v systému EZAK číslo P22V00000035) pro zadavatele Nemocnice Třinec, příspěvková organizace (dále jen „zadavatel“).

- Identifikační údaje zadavatele

Název:			Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

Sídlo:			Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

IČ:			00534242

DIČ:			CZ00534242

Jednající:		Ing. Jiří Veverka, ředitel

Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

Kontaktní osoba:	Ing. Tomáš Walach, 558 309 110, tomas.walach@nemtr.cz

(ve věcech technických)

Ing. Lucie Bujáková, 558 309 105, lucie.bujakova@nemtr.cz

(administrace veřejné zakázky)

- Všeobecná ustanovení k soutěžním podmínkám

  - Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“). Tato veřejná zakázka malého rozsahu není dle ust. § 31 ZZVZ zadávána žádným z postupů podle ZZVZ.

  - Předchozí odstavce platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci, a to z důvodu určitosti a srozumitelnosti výzvy (nap. požadavky na zpracování nabídky, prokázání kvalifikace apod.), tedy za účelem naplnění požadavků dle § 6 ZZVZ (zásad rovného zacházení, transparentnosti, nediskriminace a přiměřenosti).

  - Pro tento zadávací postup jsou rozhodné pouze podmínky stanovené v této výzvě, která obsahuje:

- požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky – popis předmětu plnění, technická specifikace;

- jiné požadavky zadavatele než na předmět veřejné zakázky – obchodní, platební, jiné podmínky zadavatele;

- požadavky na kvalifikaci dodavatele osvědčující schopnost splnit předmět plnění veřejné zakázky.

  - Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky označovány jako účastník zadávacího řízení resp. účastník, dodavatel, poskytovatel nebo zhotovitel.

  - Zadavatel v souvislosti se vzájemnou komunikací rovněž upozorňuje všechny účastníky zadávacího řízení, že:

- veškeré informace k této zakázce jsou uveřejněny na profilu zadavatele.

- veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, poskytované dokumenty a informace, budou v jazyce českém. Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje E-ZAK, je v prostředí tohoto elektronického nástroje vytvořen prostředek pro podávání žádosti o dodatečné informace i jejich vypořádání zadavatelem. Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci realizace této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v rámci registrace do elektronického nástroje E-ZAK. Přístup do elektronického nástroje bude po celou dobu realizace veřejné zakázky.

- účastník zadávacího řízení je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám pouze s využitím elektronického nástroje E-ZAK. Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

- Zadavatel může poskytnout účastníkům zadávacího řízení prostřednictvím profilu zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti.

- Zadavatel si vyhrazuje právo, že oznámení o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky nebo o zrušení veřejné zakázky uveřejní na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení účastníka i rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

- Předmět veřejné zakázky

  - Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky.

  - Předmětem veřejné zakázky je dodávka licencí StorMagic SvSAN Single-Node Base License - 12TB License s dvouletou podporou. Následná instalace a konfigurace pro dva stávající VSAN nody, pro potřeby Nemocnice Třinec, příspěvková organizace.

  - Místem plnění je sídlo zadavatele – Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec.

  - Termín plnění je do 8 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

  - Zadavatel nepřipouští varianty řešení.

- Technická specifikace

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní řešení sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění StorMagic SvSAN na stávajícím HW. Stávající datové uložiště je provozováno na již nepodporované platformě HPE VSA2014 10TB a VMware vSphere 6.7 Essentials Plus.

Stávající HW se skládá ze dvou nódů v konfiguraci:

2 x HP ProLiant DL380 Gen9 24SFF Configure-to-order Server

2 x HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2667v4 (3.2GHz_8-core_25MB_135W) FIO

2 x HPE DL380 Gen9 Intel Xeon E5-2667v4 (3.2GHz 8-core 25MB_135W) Pro

32 x HP 16GB (1x16GB) Single Rank x4 DDR4-2400 CAS-17-17-17 Registered

24 x HP 1,2TB 12G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC

2 x HP DL380 Gen9 Secondary 3 Slot GPU Ready Riser Kit

2 x HPE Smart Array P840ar_2GB FBWC 12Gb 2-port Intemal SAS Controll

2 x HP Ethernet 10Gb 2-port 560FLR-SFP+ Adapter

2 x HP 2U Small Form Factor Easy Install Rail Kit

2 x HP 8GB USB Enterprise Mainstream Flash Media Drive Key Kit

4 x SSD 1.2TB Intel® DC P3500 half-height PCIe 3.0 20nm

4 x HPE 800W Flex Slot Platinum Hot Plug Power Supply Kit

Instalací a zprovozněním se rozumí instalace a konfigurace StorMagic SvSAN na stávajícím HW a upgrade na VMware vSphere 7 Essentials Plus. Připojení bude realizováno pomocí iSCSI protokolu. Připojení pomocí 2 x 10 Gbits. Bude využíván zálohovací systém Nakivo. Jedná se neprodukční prostředí.

4.1.    Viz Příloha č. 1 – Technická specifikace.

4.2.	Předmět plnění veřejné zakázky musí splňovat veškeré požadavky vyplývající z právních předpisů České republiky včetně všech požadavků zadavatele stanovených v zadávacích podmínkách.

4.3.   Odpovědné zadávání

Vzhledem k povaze předmětu veřejné zakázky spočívající v jeho vysoké specializaci zadavatel nestanovuje zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky v oblasti vlivu předmětu veřejné zakázky na životní prostředí, sociálních důsledků vyplývajících z předmětu veřejné zakázky, hospodářské oblasti a inovací. Předmět veřejné zakázky nelze stanovením takových zvláštních podmínek splnit při současném uplatnění zásady přiměřenosti ve vztahu k zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti nakládání s veřejnými prostředky.

- Obchodní a platební podmínky

Obchodní podmínky stanovené zadavatelem pro tuto veřejnou zakázku jsou pro účastníka závazné a jsou obsaženy v předloženém návrhu textu smlouvy, která tvoří Přílohu č. 6 – Návrh kupní smlouvy.

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

  - Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, včetně všech nákladů souvisejících, tj. zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením předmětu plnění zakázky (např. nákladů na dopravu na místo určení, pojištění na místo určení, balného, cla apod.), včetně veškerých rizik a vlivů během realizace zakázky (např. veškerá rizika spojená s vývojem kurzů zahraničních měn vůči české koruně apod.).

  - Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu v Příloze č. 3 – Krycí list nabídky a v Příloze č. 6 – Návrh kupní smlouvy. Údaje uvedené v Návrhu smlouvy se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky. V případě rozporů je rozhodující písemný návrh smlouvy.

  - Účastník stanoví nabídkovou cenu celou částkou za celé plnění předmětu veřejné zakázky.

  - Nabídková cena bude stanovena v české měně v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH, cena celkem bez DPH,

  - Výši nabídkové ceny je možné měnit pouze za podmínky, že dojde ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro zdanitelné plnění, které jsou předmětem plnění této zakázky. DPH se tak bude účtovat podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že uchazeč není plátcem DPH, uvede celkovou cenu.

- Požadavky na kvalifikaci dodavatele

  - Základní způsobilost

- Účastník předloží čestné prohlášení, z jehož obsahu musí být zřejmé, že dodavatel splňuje příslušnou základní způsobilost podle § 74 zákona – viz Příloha č. 2 – Čestné prohlášení.

  - Profesní způsobilost

- Účastník předloží výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to v kopii. Doklady nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

- Účastník předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis ze živnostenského rejstříku či živnostenský list).

  - Technická kvalifikace

- Účastník předloží seznam významných dodávek realizovaných  za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení, včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, přičemž tento seznam musí obsahovat alespoň 2 referenční zakázky, jejíž předmět byl obdobný předmětu této veřejné zakázky a jejíž cena činila min. 250 000 Kč bez DPH pro každou referenční zakázku samostatně.

- Účastník předloží popis nebo fotodokumentaci zboží určeného k dodání, ze kterého musí být zřejmé, že splňuje minimální technické požadavky uvedené ve specifikaci.

Doklady prokazující splnění kvalifikace budou doloženy v kopích naskenovaných ve formátu .pdf a vloženy jako součást nabídky v systému E-ZAK.

- Nabídka

8.1.	Nabídka účastníka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na internetové adrese https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html.

8.2.	Jiná forma podání nabídky než elektronická, je zakázána. Pokud bude nabídka doručena v listinné podobě, nebude tato nabídka hodnocena. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka nebyla podána v souladu se zadávací dokumentací.

8.3.	Lhůta pro podání nabídky v elektronické podobě v elektronickém nástroji E-ZAK: 7. 3. 2022, 8:00 hodin.

8.4.	Účastník prostřednictvím tohoto elektronického nástroje předloží zadavateli údaje a dokumenty specifikované následovně:

- Cenovou nabídku vloží účastník v elektronické formě do elektronického nástroje v souladu s uživatelskou příručkou pro dodavatele (viz bod 10.8.)

- Nabídka bude vložena účastníkem v elektronické formě do elektronického nabídkového listu, vytvořeného v elektronickém nástroji E-ZAK. Účastník přitom postupuje podle dispozic zadavatele uvedených v dokumentaci elektronicky vedeného zadávacího řízení.

- Účastník do elektronického nástroje připojí veškeré doklady a informace, jimiž dokladuje požadavky na kvalifikaci dodavatele dle bodu 7 této zadávací dokumentace.

- Účastník do elektronického nástroje dále připojí vyplněné přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace jako příloha č. 1 kupní smlouvy podepsaná oprávněnou 			       osobou dodavatele

Příloha č. 2 -  Čestné prohlášení podepsané statutárním zástupcem

Příloha č. 3 – Krycí list nabídky podepsaný oprávněnou osobou dodavatele

Příloha č. 4 – Seznam významných dodávek podepsaný statutárním zástupcem

Příloha č. 5 – Podrobný nabídkový rozpočet podepsaný oprávněnou osobou dodavatele

Příloha č. 6 – Návrh kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou dodavatele

- Účastník do elektronického nástroje připojí ostatní dokumenty, které ve vztahu k veřejné zakázce považuje za důležité.

- Způsob hodnocení nabídek

9.1. 	  Hodnoceny budou pouze nabídky, které splňují požadavky zadavatele na předmět 	veřejné zakázky.

9.2.	Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH.

9.3.		Zadavatel nabídky, které splní zadávací podmínky, seřadí dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Nejlépe bude hodnocena nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

- Ostatní ujednání

10.1.		Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, trvá 60 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

10.2.		Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

10.3.  	Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.

10.4.	Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

10.5.	Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah.

10.6.	Zadavatel si vyhrazuje právo jednat dále o obsahu smlouvy.

10.7.	Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek.

10.8.	Podrobné instrukce elektronického nástroje naleznete v uživatelské příručce pod odkazem https://msk.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf.

Příloha:

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu zakázky

Příloha č. 2 - Čestné prohlášení

Příloha č. 3 – Krycí list nabídky

Příloha č. 4 – Seznam významných dodávek

Příloha č. 5 – Podrobný nabídkový rozpočet

Příloha č. 6 – Návrh kupní smlouvy