nem\_TS2příloha č. 3.2 zadávací dokumentace

technická specifikace předmětu veřejné zakázky

# ****Identifikace veřejné zakázky a účastníka****

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky:** | **Modernizace Nemocnice Třinec – I. etapa II.** |
| **Druh zadávacího řízení:** | nadlimitní otevřené řízení |
| **Druh veřejné zakázky:** | dodávky |

|  |  |
| --- | --- |
| **Název účastníka:** | **Klikněte sem a zadejte text.** |
| **Sídlo účastníka:** | Klikněte sem a zadejte text. |
| **Kontaktní místo:** | Klikněte sem a zadejte text. |
| **IČO:** | Klikněte sem a zadejte text. |

**Tento dokument podepisuje výhradně osoba oprávněná zastupovat účastníka v zadávacím řízení.**

# ****Technická specifikace předmětu veřejné zakázky****

Tento dokument stanovuje minimální požadované technické parametry předmětu veřejné zakázky – **nová zdravotnická technika** – **Část 2 – Myčka podložních mís a bažantů** (dále jako „**předmět veřejné zakázky**“ nebo „**zařízení**“). V případě nejasností ohledně splnění určitého parametru může zadavatel po účastníkovi v rámci objasnění nabídky ve smyslu § 46 odst. 1 ZZVZ požadovat předložení produktových listů vyhotovených výrobcem nabízených zařízení (datasheets) nebo vzorků či modelů zařízení.

Zadavatelem vymezené kapacitní, kvalitativní a technické parametry a požadavky na předmět veřejné zakázky stejně jako hodnoty uvedené u těchto parametrů jsou stanoveny jako **minimální přípustné**. Účastníci proto mohou nabídnout zařízení, která budou disponovat lepšími parametry a vlastnostmi u funkcionalit zadavatelem požadovaných.

# ****Účastníkem nabízené zařízení****

**Účastník u každé uvedené položky (řádku) tabulky uvede konkrétní nabízené technické parametry zařízení nebo u nevyčíslitelných požadavků uvede ANO/NE**, tzn., zda zařízení splňuje nebo nesplňuje tento požadavek. Dále účastník uvede **výrobce a typové označení nabízeného zařízení** a **cenovou kalkulaci**, kterou se stanoví nabídková cena účastníka**.**

Pro to, aby nabídka mohla být posuzována a dále hodnocena, musí účastník splnit **všechny** zadavatelem požadované technické parametry zařízení.

**Myčka podložních mís a bažantů**

| **Zadavatelem požadované min. technické parametry:** | | **Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného:** |
| --- | --- | --- |
| **Myčka podložních mís a bažantů** | | |
| Samostatně stojící přístroj mycí a dezinfekční automat na podložní mísy a močové láhve s termickou dezinfekcí. | | Klikněte a uveďte hodnotu parametru nebo ANO/NE |
| 2 programy | Min. 2 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru nebo ANO/NE |
| samostatně stojící přístroj, vyrobený z vysoce jakostní chromniklové oceli s možností zavěšení na zeď | | Klikněte a uveďte hodnotu parametru nebo ANO/NE |
| svařovaná nerezová mycí komora | | Klikněte a uveďte hodnotu parametru nebo ANO/NE |
| displej s českou informací o fázi cyklu a signalizací poruch | | Klikněte a uveďte hodnotu parametru nebo ANO/NE |
| kapacita mytí min. 3 močové láhve nebo min. 1 močová láhev a 1 podložní mísa s poklicí nebo víkem | | Klikněte a uveďte hodnotu parametru nebo ANO/NE |
| vlastní vyvíječ páry | | Klikněte a uveďte hodnotu parametru nebo ANO/NE |
| možnost nastavení parametrů A0 = 60, 600, 3000 | | Klikněte a uveďte hodnotu parametru nebo ANO/NE |
| čerpadlo pro tlakové mytí pomocí rotačních ramen a trysek | | Klikněte a uveďte hodnotu parametru nebo ANO/NE |
| dveřní konstrukce pro izolaci mycí komory od vnějšího prostředí bez použití těsnění | | Klikněte a uveďte hodnotu parametru nebo ANO/NE |
| hlučnost do 55dB | do 55dB | Klikněte a uveďte hodnotu parametru nebo ANO/NE |
| celkový příkon max. 3,0 kW | max. 3,0 kW | Klikněte a uveďte hodnotu parametru nebo ANO/NE |
| spotřeba elektrické energie pro 1 mytí max. 0,280 kWh | max. 0,280 kWh | Klikněte a uveďte hodnotu parametru nebo ANO/NE |
| standardní síťové napájení 230 V při 50 Hz | | Klikněte a uveďte hodnotu parametru nebo ANO/NE |

|  |  |
| --- | --- |
| Výrobce zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |
| Typové označení zařízení | Klikněte nebo klepněte sem a zadejte text. |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Cenová kalkulace dodávky** | | | |
| **Položka s názvem** | **MJ** | **Cena v Kč bez DPH za MJ** | **Cena v Kč bez DPH celkem** |
| Myčka podložních mís a bažantů | 1 | Klikněte a zadejte hodnotu. | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| **Celková nabídková cena v Kč bez DPH** | | | **Klikněte a zadejte hodnotu.** |
| Celková hodnota DPH Klikněte a zadejte hodnotu. % | | | Klikněte a zadejte hodnotu. |
| Celková nabídková cena v Kč vč. DPH | | | Klikněte a zadejte hodnotu. |

V místo dne datum

Jméno, funkce, podpis