## Pokyny pro vyplnění (hidden)
Pokyny pro vyplnění
Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje : - údaje o firmě - jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

## Stavba
#RTSROZP# | Položkový rozpočet stavby
| Stavba: |  | 210326 | Havířov- Nemocnice
| Objekt: |  | 01 | Porodní oddělení
3436218 | Rozpočet: |  | 01 | Medicinální plyny
| Objednatel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Projektant: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Zhotovitel: | [5 empty] | IČO:
DIČ:
| Vypracoval: |  | Dräger Medical s.r.o.
| Rozpis ceny | [6 empty] | Celkem
HSV | HSV | [6 empty] | 0
PSV | PSV | [6 empty] | 0
MON | MON | [6 empty] | 0
VN | Vedlejší náklady | [6 empty] | 0
ON | Ostatní náklady | [6 empty] | 0
| Celkem | [6 empty] | 0
Rekapitulace daní
| Základ pro sníženou DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Snížená DPH |  |  | 15 | % | 0 |  |  | CZK
| Základ pro základní DPH |  |  | 21 | % | 0 |  |  | CZK
| Základní DPH |  |  | 21 | % | 20788 |  |  | CZK
| Zaokrouhlení |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem bez DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
| Cena celkem s DPH |  |  |  |  | 0 |  |  | CZK
|  | v |  |  | dne
Procházka Marek, Ing.
|  |  | Za zhotovitele |  |  |  | Za objednatele
Rekapitulace dílčích částí
#CASTI>> | Číslo | Název |  |  | Základ pro sníženou DPH | Základ pro základní DPH | DPH celkem | Cena celkem | %
1 | Stavba |  |  |  | 0 | 98986 |  | 98986 | 100
2 | 01 | Porodní oddělení |  |  | 0 | 98986 |  | 98986 | 100
3 | 01 | Medicinální plyny |  |  | 0 | 98986 |  | 98986 | 100
| Celkem za stavbu |  |  |  | 0 | 98986 | 0 | 98986 | 100
Rekapitulace dílů
| Číslo | Název |  |  | Typ dílu |  |  | Celkem | %
| 804 | Rozvody medicinálních plynů |  |  | MON |  |  | 0
| Cena celkem | [6 empty] | 0
Note on D11: Název
Note on I11: IČO
Note on D12: Ulice
Note on I12: DIČ
Note on D13: PSČ
Note on E13: Místo

## VzorPolozky (hidden)
Položkový rozpočet
S:
O:
R:

## 01 01 Pol
Soupis prací | [26 empty] | #TypZaznamu#
S: | 210326 | Havířov- Nemocnice | [24 empty] | STA
O: | 01 | Porodní oddělení | [21 empty] | STA |  |  | OBJ
R: | 01 | Medicinální plyny | [24 empty] | ROZ
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | Množství | Cena / MJ | Celkem | Dodávka | Dodávka celk. | Montáž | Montáž celk. | DPH | Cena s DPH | Hmotnost / MJ | Hmotnost celk.(t) | Dem. hmotnost / MJ | Dem. hmotnost celk.(t) | Ceník | Cen. soustava / platnost | Cenová úroveň | Nhod / MJ | Nhod celk. | Dodavatel | Typ položky
Díl: | 804 | Rozvody medicinálních plynů |  |  |  | 0 |  | 47077.46 |  | 51908.54 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 43.64 | [5 empty] | DIL
1 | 1539 | D+M Trubka Cu průměr 8x1 | m | 20 |  | 0 | 97.84 | 1956.8 | 230.16 | 4603.2 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.338 | 6.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
2 | 0157 | D+M Trubka Cu průměr 12x1 | m | 10 |  | 0 | 151.54 | 1515.4 | 282.46 | 2824.6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.425 | 4.25 |  | Práce |  |  |  | POL1_
3 | 0159 | D+M Trubka Cu průměr 18x1 | m | 5 |  | 0 | 246.71 | 1233.55 | 356.29 | 1781.45 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.551 | 2.76 |  | Práce |  |  |  | POL1_
4 | T0008 | D+M Tvarovky Cu pr. 8 | ks | 7 |  | 0 | 55.41 | 387.87 | 49.59 | 347.13 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.06 | 0.42 |  | Práce |  |  |  | POL1_
5 | T0012 | D+M Tvarovky Cu pr. 12 | ks | 4 |  | 0 | 72 | 288 | 55 | 220 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.066 | 0.26 |  | Práce |  |  |  | POL1_
6 | T0018 | D+M Tvarovky Cu pr. 18 | ks | 2 |  | 0 | 32.65 | 65.3 | 54.35 | 108.7 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.066 | 0.13 |  | Práce |  |  |  | POL1_
7 | 1322 | Stříbro pr. 2 Ag45 obalené EN17672 | kg | 0.15 |  | 0 | 19400 | 2910 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Specifikace |  |  |  | POL3_
|  | UL-Ag45Sn | [24 empty] | POP
8 | 606 9.T | D+M Objímka 1/8", (pr.8-12) | ks | 10 |  | 0 | 39.81 | 398.1 | 72.19 | 721.9 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
9 | 0089.T | D+M Objímka 3/8", (pr.17-19) | ks | 2 |  | 0 | 32.23 | 64.46 | 71.77 | 143.54 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.1 | 0.2 |  | Práce |  |  |  | POL1_
10 | 990001 | D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek | m | 35 |  | 0 | 10 | 350 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | Práce |  |  |  | POL1_
11 | PPD02 | Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí) | m | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 14 | 490 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.02 | 0.7 |  | Práce |  |  |  | POL1_
12 | PZR02 | Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí) | m | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 36 | 1260 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.05 | 1.75 |  | Práce |  |  |  | POL1_
13 | 1110 | D+M Ocelový chránič 22x2.3- tr. svař.1/2", pr.12 | m | 1 |  | 0 | 116.04 | 116.04 | 107.96 | 107.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.15 | 0.15 |  | Práce |  |  |  | POL1_
14 | ACU 1FM | D+M Ventilová skříň pro 1 plyn se signalizací - pod omítku | ks | 1 |  | 0 | 27377.92 | 27377.92 | 1922.08 | 1922.08 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3.5 | 3.5 |  | Práce |  |  |  | POL1_
15 | OFP 3100-A | D+M Terminální jednotka-panel odběrný pod omítku | ks | 4 |  | 0 | 2489.26 | 9957.04 | 251.74 | 1006.96 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.35 | 1.4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
16 | PNR02 | Napojení na stávající rozvody | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 719 | 719 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 1 | 1 |  | Práce |  |  |  | POL1_
17 | CFS 0012 | D+M Kohout kulový R 253 1/2" vč.šr. | ks | 1 |  | 0 | 456.98 | 456.98 | 259.02 | 259.02 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0.36 | 0.36 |  | Práce |  |  |  | POL1_
18 | PVM01 | Vedení montážních prací | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4328 | 4328 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
19 | PSO01 | Předání, proškolení obsluhy | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 4328 | 4328 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
20 | PZS01 | Zakreslení skutečného stavu | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 2291 | 2291 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 3 | 3 |  | Práce |  |  |  | POL1_
21 | PVR01 | Výchozí revize rozvodů MP | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5473 | 5473 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
22 | PVR02 | Výchozí revize elektro | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 5473 | 5473 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 4 | 4 |  | Práce |  |  |  | POL1_
23 | DOP T00 | Dopravné | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 13500 | 13500 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Vlastní | Indiv | 0 | 0 |  | OPN |  |  |  | POL13_0
[25 empty] | 15 | 21 | DPH
END
Note on S6: Jedná se o informaci, zda se jedná o položku, která je do rozpočtu zadána z cenové soustavy RTS, nebo vlastní.
Note on T6: Jedná se o název CÚ, která je zadána u položky rozpočtu