## List1
NsP Havířov - Rekonstrukce na gynekologicko-porodní oddělení - 3.NP, blok B
Zařízení slaboproudé elektrotechniky
ROZPOČET
| 1 | Rozšíření strukturované kabeláže
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
101 |  | Rack 45U 800x800 (600x600), kompletní, aktivní větrání, termostat, zámek pro podporu GDPR, průhledné dveře, kartáčové prostupy, kolečka. Odsouhlasí investor. | 1 | ks | 0 | 0
102 |  | Ventilační jednotka do horního dílu s termostatem (0°C - 60°C), 4x ventilátor, napětí 230V/50Hz, příkon max 60W dodavka a montáž | 1 | ks | 0 | 0
103 |  | 1U patch panel 24 x RJ45 CAT6A, černý, přímý s vyvazovací lištou, modulární, se zemnícím drátem. Systémová záruka min. 15let u výrobce. | 9 | ks | 0 | 0
104 |  | Keystone CAT6A, RJ45 do patch panelu, černý. Systémová záruka min. 15let u výrobce. | 216 | ks | 0 | 0
105 |  | Vertikální vyvazovací panel plastový 45U, černý, hřeben dvouřadý, výklopný, odnímatelný kryt | 2 | ks | 0 | 0
106 |  | 1U vyvazovací panel plastový 40x80mm, plastová oka, černý | 10 | ks | 0 | 0
107 |  | Napájecí kabel ventilační jednotky, kabel síťový 230V k počítači 3m | 1 | ks | 0 | 0
108 |  | Napájecí panel 1U do 19“ racku, 8x230V (zásuvka typ E, CEE7/5), 16A, 2m kabel, vypínač s přepěťovou ochranou, vstupní konektor typ E/F, CEE7/7 | 2 | ks | 0 | 0
109 |  | Napájecí panel 1U do 19“ racku, 8x230V (zásuvka typ E, CEE7/5), 16A, 2m kabel, vypínač s přepěťovou ochranou, vstupní konektor (UPS) IEC 320/C14 | 2 | ks | 0 | 0
110 |  | Redukce do UPS, prodlužovací přívod s EURO konektorem | 2 | ks | 0 | 0
111 |  | Rack montážní sada šroub M6, matka, podložka, sada 50ks | 4 | ks | 0 | 0
112 |  | Pomocný a spotřební materiál | 1 | ks | 0 | 0
113 |  | Optická vana 1U, kovová, vč. masky s 24 pozicemi (pro 48 vláken s konektory LC duplex), kazetami a příslušenstvím, možnost zakončit víc optických kabelů. Systémová záruka min. 15let u výrobce. | 2 | ks | 0 | 0
114 |  | LC/PC duplexni spojka (adaptér) pro 9/125 (pro páteřní kabel), modrý | 16 | ks | 0 | 0
115 |  | LC/PC pigtail pro 9/125 (pro páteřní kabel), modrý | 16 | ks | 0 | 0
116 |  | Opticky kabel SMF 8 vláken 9/125 charakteristiky G.652.D a lepší, v provedení LSZH (LS0H), s třídou EuroClass min. B2ca s1 d1 a1. Systémová záruka min. 15let u výrobce. Dodávka + montáž | 1100 | ks | 0 | 0
117 |  | Mikrotrubička tenkostěnná v provedení se sníženou hořlavostí a bez halogenů (LSHF), Dodávka + montáž | 1100 | ks | 0 | 0
118 |  | Spojka (redukční) mikrotrubičky | 4 | ks | 0 | 0
120 |  | Práce - vaření a měření optického kabelu | 1 | ks | 0 | 0
121 |  | Štítek označovací, na vanu, na kabel | 60 | ks | 0 | 0
122 |  | Měření optického vlákna metodou OTDR + protokol | 1 | ks | 0 | 0
123 |  | Držák rezervy optických kabelů - pro bezpečné uchycení rezervy optických kabelů | 1 | ks | 0 | 0
124 |  | Pomocný a spotřební materiál | 1 | ks | 0 | 0
125 |  | Kabel STP CAT6A v provedení LZSZH (LS0H), drát, s třídou EuroClass B2ca-s1-d1-a1. Systémová záruka min. 15let u výrobce. (metr) D+M | 5600 | ks | 0 | 0
126 |  | Zásuvka datová bílá CAT6A (s krytem a nosnou maskou pro 2 keystone RJ45) | 50 | ks | 0 | 0
127 |  | Keystone CAT6A stíněný, RJ45 do datové zásuvky, černý. Systémová záruka min. 15let u výrobce. | 100 | ks | 0 | 0
128 |  | Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), šedý 0,5m | 10 | ks | 0 | 0
129 |  | Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), šedý 2m | 20 | ks | 0 | 0
130 |  | Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), šedý 3m | 20 | ks | 0 | 0
131 |  | Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), šedý 5m | 20 | ks | 0 | 0
132 |  | Patch kabel RJ45, CAT6A, v provedení LSZH (LS0H), červený 2m | 20 | ks | 0 | 0
133 |  | Měření strukturované kabeláže certifikovaným měřákem + protokol | 1 | ks | 0 | 0
134 |  | Štítek označovací na zásuvku, patch panel | 120 | ks | 0 | 0
135 |  | 1U patch panel telefonní ISDN, cat3, 50xRJ45 portů, zakončeno na PINy 4,5, černý nebo žlutý (telefon) | 1 | ks | 0 | 0
136 |  | Smart-UPS X - 2U min. 1000VA včetně aku | 1 | ks | 0 | 0
137 |  | switch HPE 5130-48G-4SFP+ EI (JG934A) | 2 | ks | 0 | 0
138 |  | redundantní napájecí zdroj (např. HPE RPS 800 nebo vyšší) | 1 | ks | 0 | 0
139 |  | SFP transceiver (SM, BiDi, LC, 1Gbit) JD098B | 2 | ks | 0 | 0
140 |  | SFP transceiver (SM, BiDi, LC, 1Gbit) JD099B | 2 | ks | 0 | 0
141 |  | Kabel pro stackování SW (10Gbit, SFP+, 0.5m) | 2 | ks | 0 | 0
142 |  | LC-LC SM optický patch kabel 2m | 4 | ks | 0 | 0
143 |  | PoE switch 48-POE (48 PoE portů; poslední dostupná generace) | 1 | ks | 0 | 0
144 |  | Žlab instalační drátěný do podhledu 200/100 , D+M | 45 | m | 0 | 0
145 |  | Instalační krabice dodávka + montáž | 2 | ks | 0 | 0
146 |  | Trubka pod omítkou, nad podhled 16-36 mm dodávka + montáž | 580 | m | 0 | 0
147 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 580 | m | 0 | 0
148 |  | AY 2,5 B | 580 | m | 0 | 0
149 |  | SYKFY 50x2x0,5 D+M | 150 | m | 0 | 0
150 |  | Patch panel pro SYKFY | 1 | ks | 0 | 0
151 |  | Oživení | 8 | hod | 0 | 0
152 |  | Pomocný a spotřební materiál | 1 | ks | 0 | 0
| 2 | Rozšíření STA
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
201 |  | Koncová zásuvka 75 Ohm | 11 | ks | 0 | 0
202 |  | Montáž účast.zásuvky | 11 | ks | 0 | 0
203 |  | Závěrečné měření na účastnické zásuvce všechny kanály | 11 | ks | 0 | 0
204 |  | 75 ohm koax.kabel-6,8mm H125 LSZH | 550 | m | 0 | 0
205 |  | Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty | 550 | m | 0 | 0
206 |  | ŠP zesilovač patrový, značkový, včetně zdroje a montáže do podhledu | 1 | ks | 0 | 0
207 |  | Závěrečné měření hlavní stanice | 1 | ks | 0 | 0
208 |  | 2-násobný rozbočovač | 1 | ks | 0 | 0
209 |  | 8-násobný rozbočovač | 2 | ks | 0 | 0
210 |  | Montáž rozbočovače do krabice | 3 | ks | 0 | 0
211 |  | Instalační krabice dodávka + montáž | 22 | ks | 0 | 0
212 |  | Trubka pod omítkou, nad podhled 16-36 mm dodávka + montáž | 110 | m | 0 | 0
213 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 110 | m | 0 | 0
214 |  | AY 2,5 B | 110 | m | 0 | 0
215 |  | Vyhledání nápojného místa | 4 | hod | 0 | 0
215 |  | Oživení | 4 | hod | 0 | 0
216 |  | Pomocný a spotřební materiál | 1 | ks | 0 | 0
| 3 | Zařízení pacient-sestra
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
301 |  | Hlavní ústředna stolní | 1 | ks | 0 | 0
302 |  | Zásuvka rozvodu na omítku | 1 | ks | 0 | 0
303 |  | Napáječ | 1 | ks | 0 | 0
304 |  | Lůžková jednotka | 16 | ks | 0 | 0
305 |  | Závěs lůžkové jednotky bez konektoru | 16 | ks | 0 | 0
306 |  | Zásuvka účastníka | 16 | ks | 0 | 0
307 |  | Závěs volací šňůry pro ZLJ | 16 | ks | 0 | 0
308 |  | Volací šňůra nouzového volání | 16 | ks | 0 | 0
309 |  | Komunikační jednotka řídící s displejem | 11 | ks | 0 | 0
310 |  | Signalizační jednotka s displejí | 5 | ks | 0 | 0
311 |  | Tlačítko nouzového volání | 20 | ks | 0 | 0
312 |  | Táhlo nouzového volání | 10 | ks | 0 | 0
313 |  | Svítidlo | 16 | ks | 0 | 0
314 |  | Naprogramování a oživení zařízení | 1 | ks | 0 | 0
315 |  | Kontrola provozu a zaškolení | 1 | ks | 0 | 0
316 |  | Kontrola a otestování rozvodného vedení | 1 | ks | 0 | 0
317 |  | Propojovací deska KJR | 11 | ks | 0 | 0
318 |  | Propojovací deska SIJ | 5 | ks | 0 | 0
319 |  | Propojovací deska KO125 UTP | 17 | ks | 0 | 0
320 |  | Instalační rámeček různé velikosti | 30 | ks | 0 | 0
321 |  | Switch systémový do podhledu po 8 vstupech | 6 | ks | 0 | 0
322 |  | Instalační krabice dodávka + montáž různé velikosti | 115 | ks | 0 | 0
323 |  | Trubka pod omítkou, nad podhled 16-36 mm dodávka + montáž | 660 | m | 0 | 0
324 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 660 | m | 0 | 0
325 |  | AY 2,5 B | 660 | m | 0 | 0
326 |  | Pomocný a spotřební materiál | 1 | ks | 0 | 0
| 4 | Dveřní interkom – domácí telefon
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
401 |  | Dveřní stanice 2 tlačítka D+M | 1 | ks | 0 | 0
402 |  | Zdroj stejnosměrný D+M | 1 | ks | 0 | 0
403 |  | BUS domácí telefon D+M | 2 | ks | 0 | 0
404 |  | Kabel 2x1,5, třída reakce na oheň B2cas 1d1 D+M | 40 | m | 0 | 0
405 |  | Dveřní zámek samozamykací s panikovou funkcí D+M včetně prostupu do zárubně | 1 | ks | 0 | 0
406 |  | Instalační krabice dodávka + montáž | 2 | ks | 0 | 0
407 |  | Trubka pod omítkou, nad podhled 16-36 mm dodávka + montáž | 5 | m | 0 | 0
408 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 5 | m | 0 | 0
409 |  | AY 2,5 B | 5 | m | 0 | 0
410 |  | Oživení | 4 | hod | 0 | 0
411 |  | Pomocný a spotřební materiál | 1 | ks | 0 | 0
| 5 | Kabeláž pro profesi mediplyny
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
501 |  | Dle aktuálního projektu není požadavek na žádné propojení pro profesi mediplyny. | 0 | m | 0 | 0
| 6 | CCTV kamera
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
601 |  | CCTV kamera, ball,přísvit, kompaktní, IP65, antivandal, 4Mpix D+M | 1 | ks | 0 | 0
602 |  | Licence pro kompatibilitu se stávajícím záznamovým zařízením | 1 | ks | 0 | 0
603 |  | Pomocný a spotřební materiál | 1 | ks | 0 | 0
604 |  | Videorekordér (NVR) pro záznam 32 IP kamer. Záznamová kapacita až 256Mbps s podporou kamer s rozlišením až 8MP a kodekem H264(+) a H.265(+). Rekordér disponuje VGA a HDMI s podporou 4K. Do rekordéru lze nainstalovat 4x HDD (max. 4x6TB). Podpora kamer i jiných výrobců na platformě ONVIF. Podpora videoanalytických funkcí. NVR bude vybaven dvěma HDD 4TB. | 1 | ks | 0 | 0
605 |  | Kabeláž viz první kapitola | 1
| 7 | JEDNOTNÝ ČAS
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
701 |  | Analogové hodiny D+M | 1 | ks | 0 | 0
702 |  | Kabel CYKY2x1,5 | 20 | m | 0 | 0
703 |  | Trubka pod omítkou, nad podhled 16-36 mm dodávka + montáž | 5 | m | 0 | 0
704 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 5 | m | 0 | 0
705 |  | AY 2,5 B | 5 | m | 0 | 0
706 |  | Oživení, nalezení nápojného bodu | 4 | hod | 0 | 0
707 |  | Pomocný a spotřební materiál | 1 | ks | 0 | 0
| 8 | Kontrola vstupu
No. |  | Popis položky | Počet |  | Jedn. cena | Celkem
801 |  | Čtečka karet D+M | 1 | ks | 0 | 0
802 |  | Kontrolér HUB pro pro jedny dveře (zámek viz kapitola dom telefon) D+M | 1 | ks | 0 | 0
803 |  | Převodník + zdroj + montáž | 1 | ks | 0 | 0
804 |  | Trubka pod omítkou, nad podhled 16-36 mm dodávka + montáž | 5 | m | 0 | 0
805 |  | Vodič v trubkovodu AY 2,5 | 5 | m | 0 | 0
806 |  | AY 2,5 B | 5 | m | 0 | 0
807 |  | Oživení, nalezení nápojného bodu | 4 | hod | 0 | 0
808 |  | Pomocný a spotřební materiál | 1 | ks | 0 | 0
809 |  | Licence SW pro jedny dveře | 1 | ks | 0 | 0
|  | CELKEM |  |  |  | 0