Třinec, 22. 4. 2022

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 1

Název VZ:	 Dodávka a instalace 2 ks HD záznamového zařízení včetně zajištění pozáručního servisu

Číslo VZ: 	TRI/Buj/2022/08/HD záznamového zařízení

(v systému EZAK číslo P22V00000071)

Druh VZ:	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz:

Dobrý den, dovolujeme si zaslat dodatečné dotazy k veřejné zakázce:

Zadavatel požaduje „HD záznamové zařízení včetně licence pro napojení na PACS“. Uchazeč předpokládá, že licencí pro napojení na PACS je myšlena schopnost nabízeného záznamového zařízení odeslat záznam, nebo snímek ve formátu DICOM do PACS tak jak je požadováno v zadávací dokumentaci, bez nutnosti dalších poplatků a rozšíření v rámci nabízeného záznamového zařízení. Je tento předpoklad správný?

Odpověď:

Ano, je to tak, jak uchazeč uvádí. Zadavatel požaduje záznamové zařízení se schopností přenosu záznamu nebo snímku ve formátu DICOM do systému PACS.

Ing. Lucie Bujáková v.r.

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace