## List1
A) NABÍDKOVÁ CENA
Název vyšetření | Počet testů/rok | Celková cena/test bez DPH | Cena stanovení/rok bez DPH | Cena stanovení/rok vč. DPH | Cena stanovení/rok bez DPH * 4 roky | Cena stanovení/rok vč. DPH * 4 roky | Katalogové číslo spotřeb. materiálu
KO bez difu | 37243
KO+Diff (šestipopulační) | 16567
KO celkem | 53810
RTC | 2694
NRBC | 53810
IPF | 1666
Tělní tekutiny | 194
Mikroskopiský diferenciál leukocytů | 3500
|  |  | ∑ = cena/rok vč. DPH | ∑ = cena/rok vč. DPH | ∑ = cena/rok bez DPH * 4 roky | ∑ = cena/rok vč. DPH * 4 roky
B) TABULKA PRO HODNOCENÍ KVALITATIVNÍCH POŽADAVKŮ
Hodnocený parametr |  | ANO/NE | Zde uveďte odkaz na dokument a číslo stránky nebo stránek nabídky, kde lze splnění kritéria najít (katalogové listy apod.)
Principy měření: - fluorescenční průtoková cytometrie: KO, DIFF, nezralé formy granulocytů, NRBC, RET, nezralé formy retikulocytů, nezralé formy destiček, tělní tekutiny - hydrodynamická fokusace: PLT, RBC, HCT - optická metoda měření Hgb bez použití toxických činidel - možnost alternativního měření PLT optickou metodou
Speciální mód (kanál) pro vyšetření leukopenických a trombocytopenických pacientů.
Middleware - pokročilá technická validace výstupů analýzy pomocí softwaru (kritéria zablokování pro automatické odeslání do LIS z důvodu nespolehlivosti měření, abnormálního výsledku a dalších kritérií, které jsou uživatelsky nastavitelná, zobrazení kompletních informací o vzorku, komentářů ke vzorku včetně hlášení analyzátoru, kompletní výsledky včetně grafických dat, zobrazení všech vzorků jednoho pacienta na jedné obrazovce v číselném nebo grafickém formátu včetně hlášení a komentářů, grafické zobrazení výsledků vybraných parametrů v časové ose.) Možnost propojení více analyzátorů, včetně univerzálního pořizovače dat při mikroskopickém vyšetření diferenciálního rozpočtu leukocytů, přes jednu softwarovou jednotku.
Vzdálený přístup servisního technika a aplikačního specialisty v případě potřeby
Aspirační objem vzorků (uveďte hodnotu v mikrolitrech)
Kontrola kvality pro všechny vydávané parametry včetně tělních tekutin
Dle požadavků uvedených v Zadavací dokumentaci uveďte na tomto Krycím listu identifikační údaje dodavatele, opatřené podpisem oprávněné osoby dodavatele.