Třinec, 29. 4. 2022

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 3

Název VZ:	 Dodávka a instalace 2 ks HD záznamového zařízení včetně zajištění pozáručního servisu

Číslo VZ: 	TRI/Buj/2022/08/HD záznamového zařízení

(v systému EZAK číslo P22V00000071)

Druh VZ:	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz:

Dobrý den, dovolujeme si zaslat dodatečné dotazy k veřejné zakázce:

Zadavatel požaduje záznamové zařízení se schopností přenosu záznamu nebo snímku ve formátu DICOM do systému PACS. Požaduje zadavatel nějakou minimální časovou platnost této funkcionality a zohledňuje zadavatel v hodnocení fakt, že časová platnost se může lišit mezi jednotlivými dodavateli (nutnost dodatečných nákladů v čase formou prodloužení SW licence versus neomezená časová platnost po celou dobu životnosti záznamového zařízení?).

Odpověď:

Zadavatel požaduje neomezenou časovou platnost po celou dobu životnosti záznamového zařízení.

Ing. Lucie Bujáková v.r.

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace