Příloha č.1 Technická specifikace

## Obor chirurgicko - traumatologický

# Set chirurgie základ

1x	rouška 2-vrstvá na stolek 150x190cm, zesílená - obalová

1x 	plášť operační bez zesílení velikost XL, min. délka 150cm

1x 	návlek na instrumentační stolek 80x145cm zesílený

2x 	plášť operační zesílený velikost XXL, min. délka 150cm

1x 	suchý zip 2x20cm

1x 	lepící páska 9x50cm

2x	krep.sušení - ručník

1x 	jednorázová čepelka na skalpel č.20,

1x	jednorázová čepelka na skalpel č.11

1x 	krabička na ostré předměty

1x	nádobka 500ml

5x	tampón stáčený z gázy 30x30cm, min.8-vrstvé, 17 vláken

10x 	tampón z gázy prošívaný, předepraný nebo netkané textilie s Rtg kontrastem 45x45cm, 4-vrstvá min. 17 vláken (pro gázový

5x	tampon z gázy 9x 9 cm s RTG kontrastem

5x	tampon z gázy 20x 20 cm s RTG kontrastem

2x 	rouška 2-vrstvá, 75x90cm (šxd) s lepícím okrajem na delší straně zesílené operační pole

1x 	rouška 2-vrstvá, 180x175cm (šxd) s lepícím okrajem na delší straně zesílené operační pole

1x 	rouška 2-vrstvá, 150x240cm (šxd) s lepícím okrajem na delší straně zesílené operační pole

lepící okraj                          lepící okraj	                     lepící okraj

75cm	180cm	150cm

90cm	175cm	240cm

Set U-kyčel

1x	rouška 2-vrstvá na stolek 150x190cm, zesílená - obalová

1x 	plášť operační bez zesílení velikost XL, min. délka 150cm

1x 	návlek na instrumentační stolek 80x145cm zesílený

1x 	rouška 2-vrstvá na stolek 150x190cm, zesílená

2x 	plášť operační zesílený velikost XXL, min. délka 170cm

1x 	lepící páska 9x50cm

1x 	jednorázová elektrokoagulace monopolární

1x 	jednorázová čepelka na skalpel č.10

1x 	jednorázová čepelka na skalpel č.20

1x	krabička na ostré předměty

1x	jednorázová stříkačka výplachová 100ml dlouhý konus

1x 	sběrný sáček min. 50x40cm

10x	tampon stáčený z gázy 30x30cm

10x 	tampón z gázy prošívaný, předepraný nebo netkané textilie s Rtg kontrastem  45x45cm, 4-vrstvá min. 17 vláken (pro gázový)

1x 	návlek na dolní končetinu 30x80cm

1x 	U-rouška 2-vrstvá 225x280cm (šxd) s výřezem (rozparkem) 10x95cm samolepící, zesílená s adhezí

1x 	rouška 2-vrstvá 225x270cm (dxš), zesílené operační pole s lepení na delší straně + oka pro fixaci kabelu

Set na nohu

1x	rouška 2-vrstvá na stolek 150x190cm, zesílená - obalová

1x 	plášť operační bez zesílení velikost XL, min. délka 150cm

1x	návlek na instrumentační stolek 80x145cm, zesílený

2x 	plášť operační zesílený velikost XXL, min. délka 170cm

1x 	jednorázová elektrokoagulace monopolární

1x	nádobka 500ml

1x	krabička na ostré předměty

1x	jednorázová injekční stříkačka 20ml

1x	jednorázová čepelka na skalpel č.10

1x 	jednorázová čepelka na skalpel č.20

10x	tampon stáčený z gázy 30x30cm

10x 	tampón z gázy prošívaný, předepraný nebo netkané textilie s Rtg kontrastem  45x45cm, 4-vrstvá min. 17 vláken (pro gázový)

1x 	extrémitní rouška 225x300cm, zesílená zóna, manžeta pr.3cm

225cm

300cm

Obor ortopedicko - traumatologický

# TEP kyčle

1x	rouška 2-vrstvá na stolek 150x190cm, zesílená - obalová

1x 	plášť operační bez zesílení velikost L, min. délka 150cm

1x 	návlek na instrumentační stolek 80x145cm, zesílený

3x 	plášť operační zesílený velikost XXL, min. délka 150cm

3x 	rouška 2-vrstvá na stolek 150x190cm, zesílená zóna 60x190cm

1x       	incizní fólie 60x60 cm antibakteriální jódová

3x 	lepící páska 9x50cm

1x 	suchý zip (držák na hadice) min. 2x20cm

1x 	sběrný sáček 50x50cm s výztuží s lepením

1x 	sání typu Yankauer CH30 zahnutý 3 m

1x	jednorázová elektrokoagulace monopolární

1x 	redonová láhev 400ml s hadicí s kompatibilitou náhradní láhve výrobce Drenofast

1x 	redonový drén CH10, 50cm

1x 	sběrná krabička na ostré předměty

2x 	nádobka 250ml

10x	tampón stáčený z gázy 30x30cm, min.8-vrstvé, 17 vláken

1x       	komprese savá z netkané textilie 10 x 20 cm

1x 	pooperační krytí z netkané textilie 10x25cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál

1x        pooperační krytí z netkané textilie 7x5cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál

30x 	tampón z gázy prošívaný, předepraný nebo netkané textilie s Rtg kontrastem  45x45cm, 4-vrstvá min. 17 vláken (pro gázový)

1x 	návlek na dolní končetinu 35x80cm

1x 	U-rouška 2-vrstvá, 225x280cm (šxd) s rozparkem 10x100cm, zesílená zóna 100x50cm

1x 	rouška 2-vrstvá, 225x270cm (šxd) s lepením 100cm na delší straně, zesílená zóna 75x50cm (šxd)

# TEP koleno

1x	rouška 2-vrstvá na stolek 150x190cm, zesílená - obalová

1x 	plášť operační bez zesílení velikost L, min. délka 150cm

1x 	návlek na instrumentační stolek 80x145cm, zesílený

3x 	plášť operační zesílený velikost XXL, min. délka 150cm

2x 	rouška 2-vrstvá na stolek 150x190cm, zesílená zóna 60x190cm

1x	incizní fólie 60 x 60 antibakteriální jódová

1x 	sání typu Yankauer CH30 zahnutý 3m

1x 	jednorázová elektrokoagulace monopolární

1x	redonová láhev 400ml s hadicí s kompatibilitou náhradní láhve výrobce Drenofast

1x 	redonový drén CH10, 50cm

1x 	sběrná krabička na ostré předměty

1x 	nádobka 250ml

10x 	tampón stáčený z gázy 30x30cm, min.8-vrstvé, 17 vláken

15x	komprese z netkané textilie nebo z gázy 10x20cm 12-vrstvá, min. 17 vláken (pro gázový)

30x 	tampón z gázy prošívaný, předepraný nebo netkané textilie s Rtg kontrastem  45x45cm, 4-vrstvá min. 17 vláken (pro gázový)

1x	pooperační krytí z netkané textilie 7x5cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál

1x	komprese savá z netkané textilie 10 x 20cm

2x	bandáž - obinadlo elastické 14-15cm široké

# 1x 	extremitní rouška 225x320cm (šxd), elastický otvor 7cm, zesílená zóna 100x50cm (šxd)

# Artroskopie ramene

1x	rouška 2-vrstvá na stolek 150x190cm, zesílená - obalová

1x 	plášť operační bez zesílení velikost L, min. délka 150cm

1x 	návlek na instrumentační stolek 80x145cm, zesílený

2x 	plášť operační zesílený velikost XXL, min. délka 150cm

1x 	návlek na kameru 13x250cm

2x 	lepící páska 9x50cm

2 x      	sušení – krepové – ručníky

1x 	jednorázová čepelka na skalpel č.11

1x 	miska 500ml

8x 	tampón stáčený z gázy 30x30cm, min.8-vrstvé, 17 vláken

2x       	komprese savá z netkané textilie 10 x 20cm

3x	pooperační krytí z netkané textilie 7x5cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál

1x 	návlek na končetinu 30x55cm

1x 	rouška 2-vrstvá s elastickým otvorem ve tvaru hrušky 225x380cm, otvor 11x12cm, s integrovaným sáčkem k záchytu tekutin a integrované suché zipy

# Artroskopie kolena

1x	rouška 2-vrstvá na stolek 150x190cm, zesílená - obalová

1x 	plášť operační bez zesílení velikost L, min. délka 150cm

1x 	návlek na instrumentační stolek 80x145cm, zesílený

2x 	plášť operační zesílený velikost XXL, min. délka 150cm

1x 	návlek na kameru 13x250cm

8x 	tampón stáčený z gázy 30x30cm, min.8-vrstvé, 17 vláken

1x 	lepící páska 9x50cm

1x 	jednorázová čepelka na skalpel č.11

1x 	nádobka 500ml

3x       	pooperační krytí z netkané textilie 7x5cm s lepící plochou po obvodu, s polštářkem – absorpční materiál

1x	bandáž – obinadlo elastické 14-15cm široké

1x	odsávací hadice

2x	sušení – ručníky

1x	redonová láhev 400ml s hadicí s kompatibilitou náhradní láhve výrobce Drenofast

1x 	redonový drén CH10, 50cm

1x 	návlek na nohy 30x55cm

1x 	extremitní rouška 2-vrstvá 200x300cm (šxd) s elastickým otvorem pr.7cm

# Set malé zákroky

1x	rouška 2-vrstvá na stolek 150x190cm, zesílená - obalová

2x   	operační plášt  Standart XXL – 150cm

1x   	návlek na instrumentační stolek 80 x145cm zesílený

1x  	stříkačka 20ml

1x 	miska 250ml

5x	tampón stáčený z gázy 30x30cm, min.8-vrstvé, 17 vláken

10x 	komprese z gázy 10x20cm, 12-vrstvá, min. 17 vláken

1x  	extrémní rouška zesílená na končetiny ruka/ noha 2-vrstvá 100x 175cm, elastický otvor 3cm