## REK
Rekapitulace rozpočtu
ELEKTROINSTALACE
rozvaděče | 0
osvětlení - bytové jednotky | 0
instalační materiál | 0
společná televizní anténa | 0
domovní videotelefon | 0
strukturovaná kabeláž | 0
kamerový systém | 0
ostatní | 0
cena CELKEM | 0

## SIL
. | Název | ks | mj | materiál | CELKEM | montáž | CELKEM | CENA CELKEM | .
rozvaděče
| rozvaděč RE oceloplechová skříň | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
| rozvaděč RH oceloplechová skříň | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
| CELKEM | [6 empty] | 0
osvětlení - bytové jednotky
svítidlo A
| svítidlo stropní, světelný tok 3000m | 34 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| svítidlo B |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| LED přisazené svítidlo IP65, antipanik | 15 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
svítidlo C - WC, koupelny
| přisazené led svítidlo, IP41, světelný tok 2 000lm, antipanik | 19 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| svítidlo nouzové |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| nouzové svítidlo s vlastní baterii, světelný tok 300lm, IP65, 60min | 15 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| samolepka směr úniku | 15 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| CELKEM | [6 empty] | 0
instalační materiál
| časové relé 8 funkcí, čas 0.01s-10h, výstup 10-200va, cívka ac 230 v, nepotřebuje nulu | 9 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| pohybové čidlo pro spínání na WC a koupelnách | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| termostat pro spínání VZT | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| tlačítko central, total stop | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| spínače tlačítkový | 17 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| spínače jednopólový řazení 1 | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| přepínač střídavý řazení 6 | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| přepínač střídavý řazení 6+6 | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| přepínač křížový řazení 7 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem | 52 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem IP44 | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| zásuvka nn kompletní, s ochranou před přepětím | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| krabice ABOX | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| krabice KU68 univerzální | 345 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| krabice KU68 odbočná | 121 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| svorkovnice krabicová | 915 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| vodič CY4mm2, žz | 350 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| vodič CY6mm2, žz | 680 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| vodič CY16mm2, žz, | 95 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| kabel CYKY 2x1.5mm2 | 1890 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| kabel CYKY 3x1.5mm2 | 960 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| kabel CYKY 3x2.5mm2 | 3540 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| kabel CYKY 5x1.5mm2 | 240 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| kabel CYKY 5x2.5mm2 | 184 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| kabel CYKY 5x6mm2 | 58 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| kabel CYKY 5x16mm2 | 34 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| ukončení vodičů (rozváděč, ventilátory, vany apod. ne vypínače, zásuvky, svítidla) | 580 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| ukončení kabelu do 6mm2 | 1410 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| ukončení kabelu do 16mm2 | 68 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| trubka 2316 ohebná | 145 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| trubka 2323 ohebná | 680 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| trubka pevnostní PVC23 do betonu vč. kotvení | 55 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| trubka pevnostní PVC 36 do betonu vč. kotvení | 91 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| kabelový žlab 150/100 s víkem - plombovatelný | 4 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| kabelový žlab 50/50 vč.příslušenství | 25 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| kabelový žlab 150/100 vč.příslušenství | 15 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| svorkovnice hlavního pospojení | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| vybourani otvoru ve zdivu do prumeru 60mm | 315 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| vysekani kapes ve zdivu pro krabice | 466 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| vysekani ryh ve zdivu cihelnem - hloubka 30mm | 195 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| vrtání přes zeď | 58 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| odvoz suti | 1.5 | t |  | 0 |  | 0 | 0
| drobný a podružný montážní materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
| nespecifikované pomocné montážní práce (zednické výpomoci, zapravení, bourací práce) | 50 | hod |  | 0 |  | 0 | 0
| revizni technik | 30 | hod |  | 0 |  | 0 | 0
| spoluprace s reviz.technikem | 80 | hod |  | 0 |  | 0 | 0
| zhotovení revizí | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
| požární ucpávky | 1 | m2 |  | 0 |  | 0 | 0
| doprava materiálu na místo | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
| CELKEM | [6 empty] | 0
| CENA CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0

## SLP
. | Název | ks | mj | materiál | CELKEM | montáž | CELKEM | CENA CELKEM | . | materiál | CELKEM | montáž | CELKEM | CENA CELKEM
společná televizní anténa
| anténní stožár pro instalaci antén, trojnožka výška 3m | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| kotvení pro anténní stožár, betonové dlaždice | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| výložné ráhno | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| anténa širokopásmová UHF | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| anténa FM | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| plechová rozvodná skříň STA | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| napájecí stabilizovaný zdroj | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| hlavní zesilovač kaskády pro multipřepínač | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| DVBT zesilovač | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| satelitní multipřepínač | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| zásuvka TV+R+SAT koncová komplet (zásuvka, krabička, rámeček, kryt zásuvky) | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| kabel koax 75Ω - bytová instalace | 230 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| kabel koax 75Ω - Belden - venkovní, svody | 90 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| krabice KO97 | 17 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| trubka pevnostní PVC23 vč. kotvení | 35 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| vybourani otvoru ve zdivu do prumeru 60mm | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| vysekani kapes ve zdivu pro krabice | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| vysekani ryh ve zdivu cihelnem - hloubka 30mm | 40 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| vrtání přes zeď | 5 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| přepěťová ohrana venkovního koaxiálního vedení | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| přepěťová ohrana koaxiálního vedení svody | 6 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| měření na hl.stanici | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
| měření na zásuvkách | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| drobný montážní materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
| oživení, nastavení, programování | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
| zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
| revize systému | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
| dopravní náklady | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
| CELKEM | [6 empty] | 0
domovní videotelefon
| vstupní systém zvonkového tabla s videotelefonem | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| autonomní NFC bezkontaktní čtečka pro ovládání dv. zámků s možností vzdáleného nastavení | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| čipy NFC | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| zálohovaný napájecí zdroj (24hod) | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| bytová jednotka s videotelefonem | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| kabel U/UTP cat.5e | 290 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| krabice KO97 | 7 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| trubka pevnostní PVC23 vč. kotvení | 45 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| vybourani otvoru ve zdivu do prumeru 60mm | 12 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| vysekani kapes ve zdivu pro krabice | 7 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| vysekani ryh ve zdivu cihelnem - hloubka 30mm | 20 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| vrtání přes zeď | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| drobný montážní materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
| oživení, nastavení, programování | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
| zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
| revize systému | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
| dopravní náklady | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
| CELKEM | [6 empty] | 0
| strukturovaná kabeláž |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
| datový rozvaděč 19" 42U, 800x600 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| montážní sada (4x) | 4 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| ventilační jednotka: 4x ventilátor, termostat | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| switch 24x RJ45 10/100/1000 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| záložní zdroj, online, 1500VA | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| patch panel 24x RJ45, modulární, cat.6, UTP, komplet | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| vyvazovací panel 1U | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| patch kabel cat.6, 1m | 20 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| rozvodný panel 5x230V | 2 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| kabel U/UTP cat.6 | 1350 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| datová zásuvka 2xRJ45 cat.6, design nutno koordnovat s profesí silnoproud | 11 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| krabice KO97 | 11 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| trubka pevnostní PVC23 vč. kotvení | 25 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| vybourani otvoru ve zdivu do prumeru 60mm | 10 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| vysekani kapes ve zdivu pro krabice | 11 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| vysekani ryh ve zdivu cihelnem - hloubka 30mm | 30 | m |  | 0 |  | 0 | 0
| vrtání přes zeď | 15 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| měření a kontrola met.vedení vč. vystavení protokolu | 22 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| drobný montážní materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
| oživení, nastavení, programování | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
| zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
| revize systému | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
| dopravní náklady | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
| CELKEM | [6 empty] | 0
kamerový systém
| kamera IP venkovní, 4MPx, IR smart přísvit, starlight | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| kamera, montážní límec | 3 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| switch 8x RJ45 10/100/1000, PoE, 250W | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| záznamové zařízení NVR | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| HDD 6TB pro NVR 24/7 | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| záložní zdroj, online, 1500VA | 1 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| drobný montážní materiál | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
| oživení, nastavení, programování | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
| zaškolení obsluhy | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
| revize systému | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
| dopravní náklady | 1 | kpl |  | 0 |  | 0 | 0
| CELKEM | [6 empty] | 0
ostatní
| autonomní detektor požáru | 22 | ks |  | 0 |  | 0 | 0
| CELKEM | [6 empty] | 0
| CENA CELKEM |  |  |  | 0 |  | 0 | 0