Zakázka č.: K20282016

Červen 2021

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

PRO  provádění stavby

B.	Souhrnná technická zpráva

STAVBA: 		Instalace nového náhradního zdroje elektrické energie

INVESTOR:		NsP Karviná Ráj, p.o.

HIP:		Ing. Miroslav Běhal

###### EP Rožnov, a.s., Boženy Němcové 1720, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm

###### tel.: +420 571 664 111, e-mail: ep@eproznov.cz 			                       www.eproznov.cz

obsah:	 										         strana

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA	3

B.1 Popis území	3

B.2 Celkový popis stavby	4

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

B.1 Popis území

- Charakteristika území a stavebního pozemku, zastavěné území a nezastavěné území, soulad navrhované stavby s charakterem území, dosavadní využití a zastavěnost území

Stávající objekt trafostanice (kotelna) je situován v areálu NsP Karviná Ráj. Jedná se o zastavěný pozemek se stávající technickou infrastrukturou.

- Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo regulačním plánem nebo veřejnoprávní smlouvou územní rozhodnutí nahrazující nebo územním souhlasem

Nedochází ke změně.

- Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, v případě stavebních úprav podmiňujících změnu v užívání stavby

Stávající objekt trafostanice (kotelna)  se nachází v areálu nemocnice. Nedochází ke změně územního plánu. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Nedochází ke změně územního plánu. Kompozice a prostorové uspořádání, dispoziční řešení zůstává ve stávajícím prostoru.

- Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Stavba nevyžaduje výjimky z obecných požadavků na využívání území.

- Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů,

Jedná se o drobné stavební úpravy vč. doplnění a úprav příslušné  technologie související s instalací nového náhradního zdroje.

- Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů - geologický průzkum, hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.,

Geologické, hydrogeologické, stavebně historické průzkumy nebyly prováděny.

- Ochrana území podle jiných právních předpisů

Stavba se nenachází v památkově chráněném území.

- Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod.,

Místo realizace záměru se nenachází v záplavovém ani v území poddolovaném.

- Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové poměry v území,

Stavba nebude mít negativní vliv na okolní stavby a pozemky.

- Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin,

Nejsou vyžadovány.

- Požadavky na maximální dočasné a trvalé zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených k plnění funkce lesa,

Nejsou vyžadovány.

- Územně technické podmínky – zejména možnost napojení na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, možnost bezbariérového přístupu k navrhované stavbě,

Napojení na stávající dopravní infrastrukturu zůstává stávající, beze změn.

- Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice,

Vyvolané a související investice nejsou požadovány.

- Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých se stavba umísťuje a provádí,

| Parcela č. | Vlastnické právo | Výměra | Druh pozemku |
| --- | --- | --- | --- |
| 477/3 | Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostravapodaření se svěřeným majetkekraje Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 73401 Karviná | 1721 m2 | zastavěná plocha a nádvoří |
| 475/1 | Moravskoslezský kraj, 28. října 2771/117, Moravská Ostrava, 70200 Ostravapodaření se svěřeným majetkekraje Hospodaření se svěřeným majetkem kraje: Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, Ráj, 73401 Karviná | 34919 m2 | ostatní plocha |

- Seznam pozemků podle katastru nemovitostí, na kterých vznikne ochranné nebo bezpečnostní pásmo.

Nejsou řešeny žádná ochranná ani bezpečnostní pásma.

B.2 Celkový popis stavby

- Nová stavba nebo změna dokončené stavby; u změny stavby údaje o jejich současném stavu, závěry stavebně technického, případně stavebně historického průzkumu a výsledky statického posouzení nosných konstrukcí

Projekt řeší změnu dokončené stavby.

Předmětem řešení jsou nezbytné stavební a jiné potřebné úpravy a doplnění technologií (elektro, vzduchotechnika, atp.)  ve stávajícím objektu trafostanice v areálu NsP Karviná Ráj související s instalací nového náhradního zdroje elektrické energie.

Jedná se o výměnu stávajícího, zastaralého a výkonově nevyhovujícího náhradního zdroje za nový náhradní zdroj potřebných parametrů, který vyhoví současným potřebám moderního záložního napájení nemocnice.

- Účel užívání stavby

Účel užívání stavby se nemění.

Popis technické řešení jednotlivých profesí – viz technické zprávy jednotlivých SO a PS.

- Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

- Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z technických požadavků na stavby a technických požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání stavby

Vstupy a výstupy do objektu zůstávají stávající, beze změn.

Veškeré materiály použité při výstavbě budou mít platné certifikáty a prohlášení o shodě. Stavební materiály budou splňovat podmínky uvádění na trh dle Zákona o technických požadavcích na výrobky 22/1997 Sb. a nařízení vlády 163/2002 Sb. technické požadavky na vybrané stavební výrobky. Po provedení rozvodů médií budou provedeny tlakové zkoušky a jiné příslušné zkoušky a vydány revizní zprávy.

- Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

Nebylo řešeno.

- Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není chráněna.

- Navrhované parametry stavby – zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikosti apod.

Rekonstruovaný prostor

Rekonstruovaná plocha strojovny DA (M101):      	42,10 m2

Využitý obestavěný prostor rozvodny:                 	221 m3

- Základní bilance stavby – potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické náročnosti budov apod.

# Množství odpadních vod splaškových

Nedochází k navýšení množství splaškových vod.

Kanalizace dešťová

Není řešena, odvodnění střechy z objektu zůstává stávající.

Pitná voda

Nedochází k navýšení

Výkonová bilance elektro

- stávající záložní motorgenerátor o výkonu :	160 kVA

- nový záložní motorgenerátor o výkonu : 	880 kVA

- Základní předpoklady výstavby – časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy,

Termín zahájení stavby	:  	4Q/2021

Termín dokončení stavby	:	4Q/2022

- Orientační náklady stavby

Budou stanoveny na základě výběrového řízení.

Příloha :

- Hluková studie zpracovaná E-expert 2167/21/HS

- Plán BOZP zpracovaný Ing. Martin Palát