## rozpočet
Stavba: SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA PAVILON T - ONKOLOGIE
Část: D 1.01.4_6 MĚŘENÍ A REGULACE
Rekapitulace rozpočtových nákladů
1 | Dodávka |  |  |  |  | 0
2 | Montáž |  |  |  |  | 0
3 | HZS |  |  |  |  | 0
4 | Celkem (bez DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
5 | základ daně pro DPH 21% |  |  |  |  | 0
6 | DPH 21% |  |  |  |  | 0
7 | Celkem (včetně DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
cena
č.pol. | zkrácený popis | m.j. | množs. | dodávka |  | montáž
|  |  |  | jedn. | pol.celk. | jedn. | pol.celk.
Materiál/montáž
Rozvaděč
1 | RMaR - dodávka | kmpl | 1 | 0 | 0 |  | 0
2
3 | Řídící systém
4 | DDC regulátor, 8DI, 8DO, 8AI, 4AO, sériová komunikace*, Ethernet, RS232, Ethernet, RS485 / RS232 / M-Bus / CAN | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | Programovatelný regulátor - Grafický černobílý LCD, Ovládání dotykovým panelem, Komunikační rozhraní RS485 (ARION / MODBUS), Měření teploty prostoru, 2 × RTD vstup pro odporové měření teploty, 2 × číslicový výstup, 1 × analogový výstup 0 V až 10 V, Montáž na stěnu, Napájení 24 V ss. | ks | 5 |  | 0 |  | 0
6
7 | Montážní materiál
8 | kabel J-Y(St)Y 2x2x0,8mm | m | 340 |  | 0 |  | 0
9 | plastová trubka dn 16 | m | 320 |  | 0 |  | 0
10 | ukončení kabelů SYKFY, JYTY | ks | 12 |  | 0 |  | 0
11 | pastová krabice s průchodkami, 4xWAGO svorka | ks | 5 |  | 0 |  | 0
12
13 | Ostatní činnosti
14 | nosný a podružný materiál | kmpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
15 | Zařízení staveniště pro část MaR | kmpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
16 | Provozní, funkční, komplexní zkoušky | kmpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
17 | Dokumentace skutečného provedení (4xparé + CD ROM) | kmpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 | Ostatní náklady (doprava materiálu, cestovné, lešení, zabezpečení pracoviště … ) | kmpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
19 | mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
HZS
1 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 4 |  |  |  | 0
2 | Zednické přípomoci, průrazy zdivem | hod | 4 |  |  |  | 0
3 | Zaučení obsluhy, vypracování uživatelských návodů | hod | 4 |  |  |  | 0
4 | naprog. Systému regulátorů, web server | kmpl | 1 |  |  |  | 0
5 | zaregulování systému | kmpl | 1 |  |  |  | 0
6 | výchozí revize | kmpl | 1 |  |  |  | 0
7 | celkem | [5 empty] | 0
Rozváděč RMaR
1 | oceloplechová skříň pod omítku š400xv600xh200, IP43/20 | ks | 1 |  | 0 | 0 | 0
2 | vačkový vypínač 16A/1/230V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | jistič 10C/1, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 | jistič 4C/1, 10kA | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | zdroj 230V/24VDC/2,5A | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 | transformátor 230V/24AC,100VA | ks | 1 |  | 0 |  | 0
7 | přepěťová ochrana 1pól, stupeň D | ks | 1 |  | 0 |  | 0
8 | řadová pojistka 0,5A | ks | 5 |  | 0 |  | 0
9 | svorkovnice PE, N | ks | 3 |  | 0 |  | 0
10 | spoj. a podr. mat., svorky apod.. | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0
11 | mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
12 | celkem |  |  |  |  | 0