## Položky
Stavba : |  | Slezská nemocnice Opava - pavilon T |  |  |  | 2022-03-30
Objekt : |  | Zařízení pro vytápění - výkaz výměr
CELKOVÁ REKAPITULACE UT
| 730 | Zařízení pro vytápění
| 713 | Tepelné izolace | kpl | 1 |  | 0
| 733 | Potrubní rozvody | kpl | 1 |  | 0
| 734 | Armatury | kpl | 1 |  | 0
| 735 | Otopná tělesa | kpl | 1 |  | 0
| 900 | Ostatní | kpl | 1 |  | 0
0
| VRN | VRN 5% - sdružená sazba | % | 0.05 | 0 | 0
|  | Celkem |  |  |  | 0
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 713 | Tepelné izolace
| D+M | TI trubicemi z PE tl.6 mm - D 16 mm - bez povrchové úpravy, v liště | m | 46 |  | 0
| D+M | TI trubicemi z PE tl.6 mm - D 20 mm - bez povrchové úpravy, v liště | m | 41 |  | 0
| D+M | TI trubicemi z PE tl.6 mm - D 26 mm - bez povrchové úpravy, v liště | m | 23 |  | 0
| D+M | TI trubicemi z PE tl.10 mm - D 16 mm - bez povrchové úpravy, v podlaze | m | 80 |  | 0
| D+M | TI trubicemi z PE tl.10 mm - D 20 mm - bez povrchové úpravy, v podlaze | m | 28 |  | 0
| D+M | TI trubicemi z PE tl.10 mm - D 26 mm - bez povrchové úpravy, v podlaze | m | 6 |  | 0
| D+M | TI trubicemi z PE tl.20 mm - D 15 mm - bez povrchové úpravy, v drážce ve zdivu | m | 36 |  | 0
| D+M | TI trubicemi z PE tl.20 mm - D 18 mm - bez povrchové úpravy, v drážce ve zdivu | m | 24 |  | 0
| D+M | TI trubicemi z PE tl.20 mm - D 28 mm - bez povrchové úpravy, v drážce ve zdivu | m | 16 |  | 0
| D+M | TI trubicemi z MV tl.30 mm - D 15 mm - povrch úprava AL fólií, nad podhledem | m | 27 |  | 0
| D+M | TI trubicemi z MV tl.30 mm - D 18 mm - povrch úprava AL fólií, nad podhledem | m | 45 |  | 0
| D+M | TI trubicemi z MV tl.30 mm - D 22 mm - povrch úprava AL fólií, nad podhledem | m | 10 |  | 0
| D+M | TI trubicemi z MV tl.40 mm - D 28 mm - povrch úprava AL fólií, nad podhledem | m | 40 |  | 0
| D+M | TI trubicemi z MV tl.40 mm - D 35 mm - povrch úprava AL fólií, nad podhledem | m | 10 |  | 0
| D+M | TI trubicemi z MV tl.40 mm - D 42 mm - povrch úprava AL fólií, nad podhledem+1.PP+T0 | m | 26 |  | 0
| 998713201R00 | Přesun hmot pro obor 713 na objektech H do 6 m | % | 0.03 |  | 0
| 998713293R00 | Příplatek za zvětš.přesun pro obor 713 - do 500 m | % | 0.02 |  | 0
| Celkem za | Tepelné izolace celkem |  |  |  | 0
Díl: | 733 | Potrubní rozvody
| 733111122R01 | Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 10 lisované (D15x1,2) - ležaté nad podhledem, vč.uložení | m | 27 |  | 0
| 733111122R02 | Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 10 lisované (D15x1,2) - stoupačky | m | 36 |  | 0
| 733111122R03 | Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 10 lisované (D15x1,2) - v liště 87x45 mm, bílá | m | 46 |  | 0
| 733111123R01 | Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 15 lisované (D18x1,2) - ležaté nad podhledem, vč.uložení | m | 45 |  | 0
| 733111123R02 | Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 15 lisované (D18x1,2) - stoupačky | m | 24 |  | 0
| 733111123R03 | Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 15 lisované (D18x1,2) - v liště 87x45 mm, bílá | m | 41 |  | 0
| 733111124R01 | Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 20 lisované (D22x1,5) - ležaté nad podhledem, vč.uložení | m | 10 |  | 0
| 733111124R03 | Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 20 lisované (D22x1,5) - v liště 87x45 mm, bílá | m | 23 |  | 0
| 733111125R01 | Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 25 lisované (D28x1,5) - ležaté nad podhledem, vč.uložení | m | 40 |  | 0
| 733111125R02 | Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 25 lisované (D28x1,5) - stoupačky | m | 16 |  | 0
| 733111126R01 | Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 32 lisované (D35x1,5) - ležaté nad podhledem, vč.uložení | m | 10 |  | 0
| 733111127R01 | Potrubí závit. bezešvé běžné níz./středotl.,DN 40 lisované (D42x1,5) - ležaté nad podhledem+1.PP+T0 | m | 26 |  | 0
| 733171112R00 | Potrubí vícevrstvé PEX-AL D16x2 mm, v podlaze | m | 80 |  | 0
| 733171114R00 | Potrubí vícevrstvé PEX-AL D20x2 mm, v podlaze | m | 28 |  | 0
| 733171115R00 | Potrubí vícevrstvé PEX-AL D26x2 mm, v podlaze | m | 6 |  | 0
| 733113112R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 10 | kus | 12 |  | 0
| 733113113R00 | Příplatek za zhotovení přípojky DN 15 | kus | 70 |  | 0
| 733190107R00 | Tlaková zkouška ocelového potrubí do DN 50 | m | 344 |  | 0
| 733190107R01 | Tlaková zkouška plastového potrubí do DN 25 | m | 114 |  | 0
| 733141102R00 | Odvzdušňovací nádobky z trub.ocelových do DN 50 | kus | 2 |  | 0
| 733991111R00 | Montáž rozdělovače vč.napojení | soubor | 1 |  | 0
|  | Rozdělovač pro 3.okruhy vč.plastové skříně pod omítku | kus | 1 |  | 0
| 941955002R00 | Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m | m2 | 160 |  | 0
| 998733201R00 | Přesun hmot pro rozvody potrubí v obj. H do 6 m | % | 0.033 |  | 0
| 998733293R00 | Příplatek zvětš. přesun, rozvody potrubí do 500 m | % | 0.017 |  | 0
| Celkem za | Potrubní rozvody celkem |  |  |  | 0
Díl: | 734 | Armatury
| 734209103R00 | Montáž armatur závitových,s 1závitem, G 1/2" | soubor | 45 |  | 0
| VK15 | Vypouštěcí kohout G 1/2" | kus | 2 |  | 0
| AOV15 | Automatický odvzd.ventil G 1/2" | kus | 2 |  | 0
| TH | Termostatická hlavice Heimeier HALO 7500-00.500 bílá | kus | 41 |  | 0
| 734209111R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/8" | soubor | 12 |  | 0
| ECL-R10 | Rad.ventil s automatickým nastavením průtoku HEIMEIER Eclipse G 3/8! rohový - 3931-01.000 | kus | 4 |  | 0
| Cex-R10 | Radiátorový ventil s přesným přednastavením HEIMEIER Calypso Exact G 3/8" rohový - 3451-01.000 | kus | 2 |  | 0
| RŠ10 | Šroubení přímé HEIMEIER Regutec G 3/8" rohové - 0355-01.000 | kus | 6 |  | 0
| 734209112R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1/2" | soubor | 24 |  | 0
| KK15 | Kulový kohout uzavírací závitový DN 15 | kus | 5 |  | 0
| TBV15 | Regulační a vyvažovací ventil s proporciální regulací TBV-CM15NF - 52 144-115 | kus | 3 |  | 0
| PŠ15 | Šroubení přímé DN 15 | kus | 16 |  | 0
| 734209112R01 | Montáž armatur závitových,se 4závity, G 1/2 | soubor | 35 |  | 0
| Vek15 | Šroubení zdvojené HEIMEIER Vekotrim G 1/2" x 3/4" EK přímé - 0564-50.000 (var.rohové) | kus | 35 |  | 0
| 734209115R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 3/4" | soubor | 9 |  | 0
| KK20 | Kulový kohout uzavírací závitový DN 20 | kus | 1 |  | 0
| TBV20 | Regulační a vyvažovací ventil s proporciální regulací TBV-CM20 - 52 144-120 | kus | 2 |  | 0
| PŠ20 | Šroubení přímé DN 20 | kus | 6 |  | 0
| 734209116R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 1" | soubor | 9 |  | 0
| KK25 | Kulový kohout uzavírací závitový DN 25 | kus | 2 |  | 0
| TBV25 | Regulační a vyvažovací ventil s proporciální regulací TBV-CM25NF - 52 144-125 | kus | 1 |  | 0
| PŠ25 | Šroubení přímé DN 25 | kus | 6 |  | 0
| 734209117R00 | Montáž armatur závitových,se 2závity, G 6/4" | soubor | 4 |  | 0
| KK40 | Kulový kohout uzavírací závitový DN 40 | kus | 2 |  | 0
| PŠ40 | Šroubení přímé DN 40 | kus | 4 |  | 0
| 734419111R00 | Montáž teploměru s pouzdrem nebo stonkem a jímkou | soubor | 2 |  | 0
| T | Teploměr 0-100 C, rohový s pouzdrem typ 160 | kus | 2 |  | 0
| 734429101R00 | Montáž tlakoměru deformačního 0-6 bar | soubor | 2 |  | 0
| P | Tlakoměr deformační 0-10 MPa č. 03313, D 160 | kus | 2 |  | 0
|  | Montáž a napojení pohonu | soubor | 6 |  | 0
| EMO-TM | Proporcionální pohon EMO-TM 24V/0-10V - kabel 0,8 m - 1868-00.500 | kus | 6 |  | 0
|  | Ochranný kryt pro EMO TM, bílý - 1833-40.500 | kus | 6 |  | 0
| 998734201R00 | Přesun hmot pro armatury v obj. H do 6 m | % | 0.01 |  | 0
| 998734293R00 | Příplatek zvětš. přesun, armatury do 500 m | % | 0.007 |  | 0
| Celkem za | Armatury celkem |  |  |  | 0
Díl: | 735 | Otopná tělesa
| 735158210R00 | Tlakové zkoušky panelových těles 1řadých | soubor | 7 |  | 0
| 735159110R00 | Montáž panelových těles 1řadých do délky 1500 mm | soubor | 7 |  | 0
|  | Otopné těleso RADIK Klasik 10-Z/500/400 | kus | 1 |  | 0
|  | Otopné těleso RADIK Ventil-Kompakt 11VKL/500/400 | kus | 1 |  | 0
|  | Otopné těleso RADIK 10 Hygiene - VK/503/404 | kus | 1 |  | 0
|  | Otopné těleso RADIK 10 Hygiene - VK/703/404 | kus | 5 |  | 0
| 735158220R00 | Tlakové zkoušky panelových těles 2řadých | soubor | 22 |  | 0
| 735159220R00 | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm | soubor | 20 |  | 0
| 735159240R00 | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1980 mm | soubor | 2 |  | 0
|  | Otopné těleso RADIK Klasik 21-Z/900/400 | kus | 1 |  | 0
|  | Otopné těleso RADIK Klasik 22-Z/900/400 | kus | 1 |  | 0
|  | Otopné těleso RADIK Klasik 22/900/400 | kus | 1 |  | 0
|  | Otopné těleso RADIK 20 Hygiene - 703/404 | kus | 2 |  | 0
|  | Otopné těleso RADIK 20 Hygiene - VK/503/1204 | kus | 1 |  | 0
|  | Otopné těleso RADIK 20 Hygiene - VK/603/904 | kus | 2 |  | 0
|  | Otopné těleso RADIK 20 Hygiene - VK/603/1604 | kus | 1 |  | 0
|  | Otopné těleso RADIK 20 Hygiene - VK/703/1004 | kus | 3 |  | 0
|  | Otopné těleso RADIK 20 Hygiene - VK/703/1104 | kus | 7 |  | 0
|  | Otopné těleso RADIK Ventil-Kompakt 21VK/500/500 | kus | 1 |  | 0
|  | Otopné těleso RADIK Ventil-Kompakt 22VK/200/2000 - provedení PLAN | kus | 1 |  | 0
|  | Otopné těleso RADIK Ventil-Kompakt 22VK/500/700 | kus | 1 |  | 0
| 735158220R00 | Tlakové zkoušky panelových těles 3řadých | soubor | 12 |  | 0
| 735159220R00 | Montáž panelových těles 2řadých do délky 1500 mm | soubor | 12 |  | 0
|  | Otopné těleso RADIK 30 Hygiene - 703/1204 | kus | 1 |  | 0
|  | Otopné těleso RADIK 30 Hygiene - VK/603/1104 | kus | 1 |  | 0
|  | Otopné těleso RADIK 30 Hygiene - VK/603/1204 | kus | 2 |  | 0
|  | Otopné těleso RADIK 30 Hygiene - VK/703/504 | kus | 1 |  | 0
|  | Otopné těleso RADIK 30 Hygiene - VK/703/1004 | kus | 7 |  | 0
| 998735201R00 | Přesun hmot pro otopná tělesa v obj. H do 6 m | % | 0.028 |  | 0
| 998735201R00 | Příplatek zvětš. přesun, otopná tělesa do 500 m | % | 0.013 |  | 0
| Celkem za | 735 Otopná tělesa |  |  |  | 0
Díl: | 900 | Ostatní náklady
| HZS1 | Topná zkouška - 2.pracovníci | hod | 72 |  | 0
| HZS2 | Hydraulické nastavení reg.ventilů | kus | 6 |  | 0
| HZS3 | Demontáž stávající otopné soustavy | hod | 90 |  | 0
| HZS4 | Pomocné práce - zednické výpomoci - sekání drážek pro T1-T6 - cca 36 bm+zapravení | hod | 90 |  | 0
| Celkem za | Ostatní náklady celkem |  |  |  | 0