## rekapitulace
SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, PŘISPĚVKOVÁ ORGANIZACE |  | Strana:
STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU M |  | Zakázkové číslo:
D1.01/4.2 VZDUCHOTECHNICKÉ INSTALACE |  | Archivní číslo:
D1.01/4.2-05 VÝKAZ VÝMĚR - II. ETAPA
REKAPITULACE | DODÁVKA | MONTÁŽ
Zařízení č. 5 - Větrání sociálního zázemí v 1.np | 0 | 0
Ostatní | 0 | -
DODÁVKA CELKEM | 0
MONTÁŽ CELKEM | 0
0
CELKEM BEZ DPH | 0

## rozpočet
| SLEZSKÁ NEMOCNICE V OPAVĚ, PŘISPĚVKOVÁ ORGANIZACE |  |  |  |  | Strana:
| STAVEBNÍ ÚPRAVY PAVILONU M |  |  |  |  | Zakázkové číslo:
| D1.01/4.2 VZDUCHOTECHNICKÉ INSTALACE |  |  |  |  | Archivní číslo:
D1.01/4.2-05 VÝKAZ VÝMĚR - II. ETAPA
Pozice | Název | M.J | Množ. | Cena/M.J. | Dodávka | Montáž
Zařízení č. 5 - Větrání sociálního zázemí v 1.np
5.1 | Demontáže talířových ventilů Ø160mm | ks | 3 | 0 |  | 0
5.2 | Záslepka na odbočku Ø160mm, kovová pozinkovaná | ks | 3 | 0 | 0 | 0
5.3 | Zaregulování systému VZT | HZS | 4 | 0 | - | 0
5.4 | Montážní, závěsový, spojovací a těsnící materiál | kpl. | 1 | 0 | 0 | ­
| Celkem |  |  |  | 0 | 0
Ostatní
1 | Uvedení do provozu, zaregulování systému, komplexní vyzkoušení systému, zaškolení obsluhy, seznámení investora s provozem zařízení a bezpečnostními předpisy, provozní řád, značení potrubí (směry proudění), doklady a protokoly nutné ke kolaudaci a správnému užívání, dokumentace skutečného provedení | kpl. | 1 | 0 | 0 | -
2 | Pronájem pomocných mechanizmů nutných pro montáž jako plošiny, jeřáby, lešení | kpl. | 1 | 0 | 0 | -
3 | Doprava veškerých dodávek a materiálu na stavbu vč. přesunu na místo montáže | kpl. | 1 | 0 | 0 | -
| Celkem |  |  |  | 0 | -