## 01
Denní odběrový diagram
Období od: 01.01.2021 |  |  |  |  | Začátek plynárenského dne: 6:00
Období do: 01.02.2021 |  |  |  |  | Výrobní číslo zařízení: 000000001911000257
EIC kód: | 27ZG700Z0000066V |  |  |  | Typ odečtu: Odečet A
Číslo odběrného místa: 3240000088 |  |  |  |  | Kategorie odběru: B3 0.2 až 0.4 mil.
Číslo plátce: 9520002731 |  |  |  |  | Způsob napojení: Nezadán
Odběrné místo: | Sdružené zdrav. zařízení Krnov |  |  |  | Plátce: | příspěvková organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,
| I. P. Pavlova 009 0552 |  |  |  |  | I.P.Pavlova 9
| Krnov |  |  |  |  | Krnov
| 794 01 |  |  |  |  | 794 01
Datum | Stav provozní | Mn. provozní | Stav přepoč. | Mn. přepoč. | Korekce | Celkové mn. | Př. koef | Tlak* | Teplota | Status
01.01.2021 | 150190 | 77 | 898343 | 314 | 0 | 314 |  | 394.48 | 1.65 | P¦OK
02.01.2021 | 150267 | 50 | 898657 | 204 | 0 | 204 |  | 394.75 | 1.42 | P¦OK
03.01.2021 | 150317 | 60 | 898861 | 245 | 0 | 245 |  | 394.63 | 2.73 | P¦OK
04.01.2021 | 150377 | 113 | 899106 | 458 | 0 | 458 |  | 394.63 | 3.44 | P¦OK
05.01.2021 | 150490 | 115 | 899564 | 468 | 0 | 468 |  | 394.44 | 2.56 | P¦OK
06.01.2021 | 150605 | 115 | 900032 | 468 | 0 | 468 |  | 394.36 | 2.44 | P¦OK
07.01.2021 | 150720 | 113 | 900500 | 461 | 0 | 461 |  | 394.47 | 1.95 | P¦OK
08.01.2021 | 150833 | 102 | 900961 | 415 | 0 | 415 |  | 395.01 | 2.15 | P¦OK
09.01.2021 | 150935 | 51 | 901376 | 210 | 0 | 210 |  | 395.69 | 0.13 | P¦OK
10.01.2021 | 150986 | 63 | 901586 | 259 | 0 | 259 |  | 395.68 | 0.59 | P¦OK
11.01.2021 | 151049 | 108 | 901845 | 442 | 0 | 442 |  | 395.38 | 1.01 | P¦OK
12.01.2021 | 151157 | 96 | 902287 | 394 | 0 | 394 |  | 394.04 | -0.09 | P¦OK
13.01.2021 | 151253 | 108 | 902681 | 440 | 0 | 440 |  | 394.06 | 2.37 | P¦OK
14.01.2021 | 151361 | 106 | 903121 | 433 | 0 | 433 |  | 394.39 | 0.81 | P¦OK
15.01.2021 | 151467 | 91 | 903554 | 374 | 0 | 374 |  | 395.23 | -0.32 | P¦OK
16.01.2021 | 151558 | 66 | 903928 | 273 | 0 | 273 |  | 395.13 | -1.8 | P¦OK
17.01.2021 | 151624 | 95 | 904201 | 396 | 0 | 396 |  | 395.13 | -6.58 | P¦OK
18.01.2021 | 151719 | 129 | 904597 | 537 | 0 | 537 |  | 395.27 | -2.33 | P¦OK
19.01.2021 | 151848 | 109 | 905134 | 446 | 0 | 446 |  | 394.1 | 1.79 | P¦OK
20.01.2021 | 151957 | 108 | 905580 | 439 | 0 | 439 |  | 394 | 3.6 | P¦OK
21.01.2021 | 152065 | 111 | 906019 | 448 | 0 | 448 |  | 394.05 | 4.76 | P¦OK
22.01.2021 | 152176 | 93 | 906467 | 376 | 0 | 376 |  | 393.79 | 5.36 | P¦OK
23.01.2021 | 152269 | 44 | 906843 | 177 | 0 | 177 |  | 393.64 | 5.3 | P¦OK
24.01.2021 | 152313 | 68 | 907020 | 277 | 0 | 277 |  | 393.56 | 2.45 | P¦OK
25.01.2021 | 152381 | 93 | 907297 | 380 | 0 | 380 |  | 393.58 | 1.03 | P¦OK
26.01.2021 | 152474 | 110 | 907677 | 450 | 0 | 450 |  | 394.5 | 0.62 | P¦OK
27.01.2021 | 152584 | 130 | 908127 | 533 | 0 | 533 |  | 394.5 | 0.57 | P¦OK
28.01.2021 | 152714 | 157 | 908660 | 640 | 0 | 640 |  | 393.46 | 1.73 | P¦OK
29.01.2021 | 152871 | 151 | 909300 | 613 | 0 | 613 |  | 392.88 | 1.32 | P¦OK
30.01.2021 | 153022 | 75 | 909913 | 306 | 0 | 306 |  | 393.45 | 0.11 | P¦OK
31.01.2021 | 153097 | 66 | 910219 | 273 | 0 | 273 |  | 393.73 | -2.17 | P¦OK
01.02.2021 | 153163 | 0 | 910492 | 0 | 0 | 0 |  | 392.63 | -2.83 | P¦OK
Celkem |  | 2973 |  | 12149 | 0 | 12149
Nejvyšší denní odběr v zadaném období byl 28.01.2021 a to 640.000 m3
Průměrný denní odběr v zadaném období: 379.656 m3
Data jsou zobrazována vždy v platném středoevropském čase (tj. UTC+1 v zimním období, případně UTC+2 v období letním).
*Absolutní tlak = přetlak plynu + barometrický tlak
Význam kódů:
O - Okamžité hodnoty
P - Průměrné hodnoty v rámci plynárenského dne
¦ - Oddělovač
Aplikace zobrazuje provozní nevalidovaná data.

## 02
Denní odběrový diagram
Období od: 01.02.2021 |  |  |  |  | Začátek plynárenského dne: 6:00
Období do: 01.03.2021 |  |  |  |  | Výrobní číslo zařízení: 000000001911000257
EIC kód: | 27ZG700Z0000066V |  |  |  | Typ odečtu: Odečet A
Číslo odběrného místa: 3240000088 |  |  |  |  | Kategorie odběru: B3 0.2 až 0.4 mil.
Číslo plátce: 9520002731 |  |  |  |  | Způsob napojení: Nezadán
Odběrné místo: | Sdružené zdrav. zařízení Krnov |  |  |  | Plátce: | příspěvková organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,
| I. P. Pavlova 009 0552 |  |  |  |  | I.P.Pavlova 9
| Krnov |  |  |  |  | Krnov
| 794 01 |  |  |  |  | 794 01
Datum | Stav provozní | Mn. provozní | Stav přepoč. | Mn. přepoč. | Korekce | Celkové mn. | Př. koef | Tlak* | Teplota | Status
01.02.2021 | 153163 | 250 | 910492 | 1024 | 0 | 1024 |  | 393.25 | 0.97 | P¦OK
02.02.2021 | 153413 | 159 | 911516 | 647 | 0 | 647 |  | 393.58 | 2.35 | P¦OK
03.02.2021 | 153572 | 157 | 912163 | 637 | 0 | 637 |  | 393.32 | 3.86 | P¦OK
04.02.2021 | 153729 | 168 | 912800 | 681 | 0 | 681 |  | 394.44 | 3.59 | P¦OK
05.02.2021 | 153897 | 158 | 913481 | 644 | 0 | 644 |  | 395.13 | 1.98 | P¦OK
06.02.2021 | 154055 | 48 | 914125 | 198 | 0 | 198 |  | 395.28 | -0.67 | P¦OK
07.02.2021 | 154103 | 74 | 914323 | 307 | 0 | 307 |  | 393.87 | -4.37 | P¦OK
08.02.2021 | 154177 | 156 | 914630 | 640 | 0 | 640 |  | 392.99 | -2.43 | P¦OK
09.02.2021 | 154333 | 171 | 915270 | 702 | 0 | 702 |  | 393.44 | -2.2 | P¦OK
10.02.2021 | 154504 | 146 | 915972 | 602 | 0 | 602 |  | 393.88 | -3.42 | P¦OK
11.02.2021 | 154650 | 155 | 916574 | 643 | 0 | 643 |  | 395.36 | -4.16 | P¦OK
12.02.2021 | 154805 | 143 | 917217 | 592 | 0 | 592 |  | 396.08 | -3.91 | P¦OK
13.02.2021 | 154948 | 63 | 917809 | 264 | 0 | 264 |  | 396.4 | -3.65 | P¦OK
14.02.2021 | 155011 | 82 | 918073 | 341 | 0 | 341 |  | 396.6 | -2.43 | P¦OK
15.02.2021 | 155093 | 148 | 918414 | 613 | 0 | 613 |  | 396.13 | -1.27 | P¦OK
16.02.2021 | 155241 | 161 | 919027 | 662 | 0 | 662 |  | 394.65 | -0.18 | P¦OK
17.02.2021 | 155402 | 167 | 919689 | 682 | 0 | 682 |  | 394.34 | 2.74 | P¦OK
18.02.2021 | 155569 | 129 | 920371 | 524 | 0 | 524 |  | 395.39 | 4 | P¦OK
19.02.2021 | 155698 | 147 | 920895 | 600 | 0 | 600 |  | 395.29 | 2.09 | P¦OK
20.02.2021 | 155845 | 42 | 921495 | 171 | 0 | 171 |  | 396.6 | 5.04 | P¦OK
21.02.2021 | 155887 | 61 | 921666 | 249 | 0 | 249 |  | 396.2 | 4.72 | P¦OK
22.02.2021 | 155948 | 167 | 921915 | 681 | 0 | 681 |  | 396.15 | 4.39 | P¦OK
23.02.2021 | 156115 | 141 | 922596 | 576 | 0 | 576 |  | 397.65 | 6.32 | P¦OK
24.02.2021 | 156256 | 103 | 923172 | 419 | 0 | 419 |  | 398.6 | 9.41 | P¦OK
25.02.2021 | 156359 | 110 | 923591 | 445 | 0 | 445 |  | 398.56 | 9.86 | P¦OK
26.02.2021 | 156469 | 94 | 924036 | 381 | 0 | 381 |  | 398.53 | 8.9 | P¦OK
27.02.2021 | 156563 | 73 | 924417 | 297 | 0 | 297 |  | 398.13 | 5.44 | P¦OK
28.02.2021 | 156636 | 67 | 924714 | 272 | 0 | 272 |  | 398.31 | 8.49 | P¦OK
01.03.2021 | 156703 | 0 | 924986 | 0 | 0 | 0 |  | 395.59 | 4.55 | P¦OK
Celkem |  | 3540 |  | 14494 | 0 | 14494
Nejvyšší denní odběr v zadaném období byl 01.02.2021 a to 1024.000 m3
Průměrný denní odběr v zadaném období: 499.793 m3
Data jsou zobrazována vždy v platném středoevropském čase (tj. UTC+1 v zimním období, případně UTC+2 v období letním).
*Absolutní tlak = přetlak plynu + barometrický tlak
Význam kódů:
O - Okamžité hodnoty
P - Průměrné hodnoty v rámci plynárenského dne
¦ - Oddělovač
Aplikace zobrazuje provozní nevalidovaná data.

## 03
Denní odběrový diagram
Období od: 01.03.2021 |  |  |  |  | Začátek plynárenského dne: 6:00
Období do: 01.04.2021 |  |  |  |  | Výrobní číslo zařízení: 000000001911000257
EIC kód: | 27ZG700Z0000066V |  |  |  | Typ odečtu: Odečet A
Číslo odběrného místa: 3240000088 |  |  |  |  | Kategorie odběru: B3 0.2 až 0.4 mil.
Číslo plátce: 9520002731 |  |  |  |  | Způsob napojení: Nezadán
Odběrné místo: | Sdružené zdrav. zařízení Krnov |  |  |  | Plátce: | příspěvková organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,
| I. P. Pavlova 009 0552 |  |  |  |  | I.P.Pavlova 9
| Krnov |  |  |  |  | Krnov
| 794 01 |  |  |  |  | 794 01
Datum | Stav provozní | Mn. provozní | Stav přepoč. | Mn. přepoč. | Korekce | Celkové mn. | Př. koef | Tlak* | Teplota | Status
01.03.2021 | 156703 | 169 | 924986 | 690 | 0 | 690 |  | 397.05 | 3.63 | P¦OK
02.03.2021 | 156872 | 141 | 925676 | 572 | 0 | 572 |  | 397.91 | 6.92 | P¦OK
03.03.2021 | 157013 | 153 | 926248 | 619 | 0 | 619 |  | 397.82 | 8.36 | P¦OK
04.03.2021 | 157166 | 111 | 926867 | 449 | 0 | 449 |  | 396.32 | 6.44 | P¦OK
05.03.2021 | 157277 | 139 | 927316 | 565 | 0 | 565 |  | 395.87 | 2.1 | P¦OK
06.03.2021 | 157416 | 51 | 927881 | 209 | 0 | 209 |  | 397.18 | 4.41 | P¦OK
07.03.2021 | 157467 | 66 | 928090 | 270 | 0 | 270 |  | 396.28 | 4.18 | P¦OK
08.03.2021 | 157533 | 169 | 928360 | 687 | 0 | 687 |  | 395.54 | 2.47 | P¦OK
09.03.2021 | 157702 | 168 | 929047 | 685 | 0 | 685 |  | 395.49 | 2.01 | P¦OK
10.03.2021 | 157870 | 174 | 929732 | 709 | 0 | 709 |  | 395.75 | 2.74 | P¦OK
11.03.2021 | 158044 | 173 | 930441 | 703 | 0 | 703 |  | 393.79 | 3.22 | P¦OK
12.03.2021 | 158217 | 144 | 931144 | 580 | 0 | 580 |  | 394.58 | 5.69 | P¦OK
13.03.2021 | 158361 | 50 | 931724 | 202 | 0 | 202 |  | 395.04 | 6.9 | P¦OK
14.03.2021 | 158411 | 67 | 931926 | 271 | 0 | 271 |  | 394.89 | 5.9 | P¦OK
15.03.2021 | 158478 | 162 | 932197 | 655 | 0 | 655 |  | 394.81 | 4.76 | P¦OK
16.03.2021 | 158640 | 164 | 932852 | 664 | 0 | 664 |  | 395.05 | 4.41 | P¦OK
17.03.2021 | 158804 | 162 | 933516 | 657 | 0 | 657 |  | 395.38 | 3.58 | P¦OK
18.03.2021 | 158966 | 157 | 934173 | 638 | 0 | 638 |  | 395.63 | 4.3 | P¦OK
19.03.2021 | 159123 | 145 | 934811 | 587 | 0 | 587 |  | 395.58 | 3.1 | P¦OK
20.03.2021 | 159268 | 61 | 935398 | 251 | 0 | 251 |  | 396.26 | 0.15 | P¦OK
21.03.2021 | 159329 | 75 | 935649 | 308 | 0 | 308 |  | 394.67 | 1.17 | P¦OK
22.03.2021 | 159404 | 158 | 935957 | 641 | 0 | 641 |  | 395.05 | 2.86 | P¦OK
23.03.2021 | 159562 | 163 | 936598 | 661 | 0 | 661 |  | 370.75 | 5.34 | P¦4096
24.03.2021 | 159725 | 161 | 390 | 654 | 0 | 654 |  | 395.91 | 4.96 | P¦OK
25.03.2021 | 159886 | 153 | 1044 | 618 | 0 | 618 |  | 397.17 | 8.1 | P¦OK
26.03.2021 | 160039 | 120 | 1662 | 485 | 0 | 485 |  | 398.12 | 10.22 | P¦OK
27.03.2021 | 160159 | 49 | 2147 | 197 | 0 | 197 |  | 398.09 | 9.02 | P¦2097152
28.03.2021 | 160208 | 58 | 2344 | 237 | 0 | 237 |  | 398.37 | 8.07 | P¦OK
29.03.2021 | 160266 | 155 | 2581 | 626 | 0 | 626 |  | 398.23 | 9.68 | P¦OK
30.03.2021 | 160421 | 127 | 3207 | 513 | 0 | 513 |  | 400.12 | 12.78 | P¦OK
31.03.2021 | 160548 | 111 | 3720 | 446 | 0 | 446 |  | 401.14 | 15.27 | P¦OK
01.04.2021 | 160659 | 0 | 4166 | 0 | 0 | 0 |  | 396.27 | 8.72 | P¦OK
Celkem |  | 3956 |  | 16049 | 0 | 16049
Nejvyšší denní odběr v zadaném období byl 10.03.2021 a to 709.000 m3
Průměrný denní odběr v zadaném období: 501.531 m3
Data jsou zobrazována vždy v platném středoevropském čase (tj. UTC+1 v zimním období, případně UTC+2 v období letním).
*Absolutní tlak = přetlak plynu + barometrický tlak
Význam kódů:
O - Okamžité hodnoty
P - Průměrné hodnoty v rámci plynárenského dne
¦ - Oddělovač
4096 - Výměna přepočítávače
2097152 - Přechod na letní čas
Aplikace zobrazuje provozní nevalidovaná data.

## 04
Denní odběrový diagram
Období od: 01.04.2021 |  |  |  |  | Začátek plynárenského dne: 6:00
Období do: 01.05.2021 |  |  |  |  | Výrobní číslo zařízení: 000000001911000257
EIC kód: | 27ZG700Z0000066V |  |  |  | Typ odečtu: Odečet A
Číslo odběrného místa: 3240000088 |  |  |  |  | Kategorie odběru: B3 0.2 až 0.4 mil.
Číslo plátce: 9520002731 |  |  |  |  | Způsob napojení: Nezadán
Odběrné místo: | Sdružené zdrav. zařízení Krnov |  |  |  | Plátce: | příspěvková organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,
| I. P. Pavlova 009 0552 |  |  |  |  | I.P.Pavlova 9
| Krnov |  |  |  |  | Krnov
| 794 01 |  |  |  |  | 794 01
Datum | Stav provozní | Mn. provozní | Stav přepoč. | Mn. přepoč. | Korekce | Celkové mn. | Př. koef | Tlak* | Teplota | Status
01.04.2021 | 160659 | 80 | 4166 | 320 | 0 | 320 |  | 400.51 | 14.88 | P¦OK
02.04.2021 | 160739 | 50 | 4486 | 201 | 0 | 201 |  | 398.37 | 9.5 | P¦OK
03.04.2021 | 160789 | 50 | 4687 | 202 | 0 | 202 |  | 397.32 | 6.41 | P¦OK
04.04.2021 | 160839 | 49 | 4889 | 197 | 0 | 197 |  | 397.17 | 6.56 | P¦OK
05.04.2021 | 160888 | 65 | 5086 | 263 | 0 | 263 |  | 394.88 | 7.23 | P¦OK
06.04.2021 | 160953 | 141 | 5349 | 566 | 0 | 566 |  | 394.27 | 4.5 | P¦OK
07.04.2021 | 161094 | 130 | 5915 | 524 | 0 | 524 |  | 394.68 | 4.94 | P¦OK
08.04.2021 | 161224 | 155 | 6439 | 625 | 0 | 625 |  | 395.6 | 6.12 | P¦OK
09.04.2021 | 161379 | 134 | 7064 | 540 | 0 | 540 |  | 396.68 | 9.05 | P¦OK
10.04.2021 | 161513 | 54 | 7604 | 216 | 0 | 216 |  | 397.52 | 11.03 | P¦OK
11.04.2021 | 161567 | 52 | 7820 | 209 | 0 | 209 |  | 397.03 | 11.1 | P¦OK
12.04.2021 | 161619 | 156 | 8029 | 627 | 0 | 627 |  | 396.3 | 6.9 | P¦OK
13.04.2021 | 161775 | 148 | 8656 | 598 | 0 | 598 |  | 396.07 | 5.24 | P¦OK
14.04.2021 | 161923 | 151 | 9254 | 609 | 0 | 609 |  | 395.68 | 5.97 | P¦OK
15.04.2021 | 162074 | 155 | 9863 | 626 | 0 | 626 |  | 395.23 | 4.89 | P¦OK
16.04.2021 | 162229 | 141 | 10489 | 568 | 0 | 568 |  | 395.5 | 5.17 | P¦OK
17.04.2021 | 162370 | 42 | 11057 | 170 | 0 | 170 |  | 395.87 | 5.91 | P¦OK
18.04.2021 | 162412 | 59 | 11227 | 238 | 0 | 238 |  | 395.93 | 7.09 | P¦OK
19.04.2021 | 162471 | 152 | 11465 | 610 | 0 | 610 |  | 395.58 | 8.11 | P¦OK
20.04.2021 | 162623 | 149 | 12075 | 597 | 0 | 597 |  | 396.37 | 10.29 | P¦OK
21.04.2021 | 162772 | 145 | 12672 | 581 | 0 | 581 |  | 396.64 | 10.62 | P¦OK
22.04.2021 | 162917 | 254 | 13253 | 1020 | 0 | 1020 |  | 395.9 | 8.77 | P¦OK
23.04.2021 | 163171 | 130 | 14273 | 523 | 0 | 523 |  | 396.86 | 7.6 | P¦OK
24.04.2021 | 163301 | 47 | 14796 | 189 | 0 | 189 |  | 397.73 | 8.89 | P¦OK
25.04.2021 | 163348 | 67 | 14985 | 270 | 0 | 270 |  | 396.93 | 8.31 | P¦OK
26.04.2021 | 163415 | 125 | 15255 | 503 | 0 | 503 |  | 396.48 | 8.57 | P¦OK
27.04.2021 | 163540 | 123 | 15758 | 493 | 0 | 493 |  | 396.45 | 9.61 | P¦OK
28.04.2021 | 163663 | 129 | 16251 | 515 | 0 | 515 |  | 397.24 | 12.26 | P¦OK
29.04.2021 | 163792 | 117 | 16766 | 465 | 0 | 465 |  | 397.32 | 13.33 | P¦OK
30.04.2021 | 163909 | 108 | 17231 | 430 | 0 | 430 |  | 399.61 | 14.47 | P¦OK
01.05.2021 | 164017 | 0 | 17661 | 0 | 0 | 0 |  | 399.45 | 9.6 | P¦OK
Celkem |  | 3358 |  | 13495 | 0 | 13495
Nejvyšší denní odběr v zadaném období byl 22.04.2021 a to 1020.000 m3
Průměrný denní odběr v zadaném období: 435.323 m3
Data jsou zobrazována vždy v platném středoevropském čase (tj. UTC+1 v zimním období, případně UTC+2 v období letním).
*Absolutní tlak = přetlak plynu + barometrický tlak
Význam kódů:
O - Okamžité hodnoty
P - Průměrné hodnoty v rámci plynárenského dne
¦ - Oddělovač
Aplikace zobrazuje provozní nevalidovaná data.

## 05
Denní odběrový diagram
Období od: 01.05.2021 |  |  |  |  | Začátek plynárenského dne: 6:00
Období do: 01.06.2021 |  |  |  |  | Výrobní číslo zařízení: 000000001911000257
EIC kód: | 27ZG700Z0000066V |  |  |  | Typ odečtu: Odečet A
Číslo odběrného místa: 3240000088 |  |  |  |  | Kategorie odběru: B3 0.2 až 0.4 mil.
Číslo plátce: 9520002731 |  |  |  |  | Způsob napojení: Nezadán
Odběrné místo: | Sdružené zdrav. zařízení Krnov |  |  |  | Plátce: | příspěvková organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,
| I. P. Pavlova 009 0552 |  |  |  |  | I.P.Pavlova 9
| Krnov |  |  |  |  | Krnov
| 794 01 |  |  |  |  | 794 01
Datum | Stav provozní | Mn. provozní | Stav přepoč. | Mn. přepoč. | Korekce | Celkové mn. | Př. koef | Tlak* | Teplota | Status
01.05.2021 | 164017 | 43 | 17661 | 172 | 0 | 172 |  | 399.17 | 13.01 | P¦OK
02.05.2021 | 164060 | 61 | 17833 | 243 | 0 | 243 |  | 397.03 | 10.1 | P¦OK
03.05.2021 | 164121 | 161 | 18076 | 642 | 0 | 642 |  | 397.09 | 9.5 | P¦OK
04.05.2021 | 164282 | 141 | 18718 | 561 | 0 | 561 |  | 397.12 | 13.79 | P¦OK
05.05.2021 | 164423 | 143 | 19279 | 568 | 0 | 568 |  | 396.06 | 10.2 | P¦OK
06.05.2021 | 164566 | 132 | 19847 | 527 | 0 | 527 |  | 397.12 | 11.33 | P¦OK
07.05.2021 | 164698 | 129 | 20374 | 513 | 0 | 513 |  | 397.28 | 10.21 | P¦OK
08.05.2021 | 164827 | 43 | 20887 | 172 | 0 | 172 |  | 398.84 | 10.56 | P¦OK
09.05.2021 | 164870 | 55 | 21059 | 219 | 0 | 219 |  | 400.32 | 16.49 | P¦OK
10.05.2021 | 164925 | 84 | 21278 | 332 | 0 | 332 |  | 400.79 | 19.17 | P¦OK
11.05.2021 | 165009 | 87 | 21610 | 342 | 0 | 342 |  | 400.37 | 21 | P¦OK
12.05.2021 | 165096 | 105 | 21952 | 412 | 0 | 412 |  | 399.76 | 19.97 | P¦OK
13.05.2021 | 165201 | 153 | 22364 | 607 | 0 | 607 |  | 399.7 | 15.08 | P¦OK
14.05.2021 | 165354 | 110 | 22971 | 438 | 0 | 438 |  | 400.26 | 12.68 | P¦OK
15.05.2021 | 165464 | 44 | 23409 | 175 | 0 | 175 |  | 400.75 | 14.67 | P¦OK
16.05.2021 | 165508 | 56 | 23584 | 223 | 0 | 223 |  | 400.01 | 14.29 | P¦OK
17.05.2021 | 165564 | 133 | 23807 | 528 | 0 | 528 |  | 398.36 | 12.48 | P¦OK
18.05.2021 | 165697 | 160 | 24335 | 635 | 0 | 635 |  | 399.73 | 14.51 | P¦OK
19.05.2021 | 165857 | 128 | 24970 | 509 | 0 | 509 |  | 399.67 | 13.43 | P¦OK
20.05.2021 | 165985 | 139 | 25479 | 552 | 0 | 552 |  | 400.24 | 14.65 | P¦OK
21.05.2021 | 166124 | 126 | 26031 | 500 | 0 | 500 |  | 400.01 | 14.9 | P¦OK
22.05.2021 | 166250 | 38 | 26531 | 151 | 0 | 151 |  | 399.65 | 12.67 | P¦OK
23.05.2021 | 166288 | 64 | 26682 | 256 | 0 | 256 |  | 400.39 | 12.94 | P¦OK
24.05.2021 | 166352 | 134 | 26938 | 533 | 0 | 533 |  | 399.69 | 14.57 | P¦OK
25.05.2021 | 166486 | 154 | 27471 | 610 | 0 | 610 |  | 398.3 | 12.46 | P¦OK
26.05.2021 | 166640 | 141 | 28081 | 561 | 0 | 561 |  | 399.53 | 14.89 | P¦OK
27.05.2021 | 166781 | 110 | 28642 | 436 | 0 | 436 |  | 400.68 | 15.59 | P¦OK
28.05.2021 | 166891 | 121 | 29078 | 482 | 0 | 482 |  | 400.69 | 14.22 | P¦OK
29.05.2021 | 167012 | 48 | 29560 | 192 | 0 | 192 |  | 401.18 | 14.39 | P¦OK
30.05.2021 | 167060 | 69 | 29752 | 275 | 0 | 275 |  | 400.15 | 13.78 | P¦OK
31.05.2021 | 167129 | 150 | 30027 | 594 | 0 | 594 |  | 400.65 | 15.26 | P¦OK
01.06.2021 | 167279 | 0 | 30621 | 0 | 0 | 0 |  | 396.6 | 11.22 | P¦OK
Celkem |  | 3262 |  | 12960 | 0 | 12960
Nejvyšší denní odběr v zadaném období byl 03.05.2021 a to 642.000 m3
Průměrný denní odběr v zadaném období: 405.000 m3
Data jsou zobrazována vždy v platném středoevropském čase (tj. UTC+1 v zimním období, případně UTC+2 v období letním).
*Absolutní tlak = přetlak plynu + barometrický tlak
Význam kódů:
O - Okamžité hodnoty
P - Průměrné hodnoty v rámci plynárenského dne
¦ - Oddělovač
Aplikace zobrazuje provozní nevalidovaná data.

## 06
Denní odběrový diagram
Období od: 01.06.2021 |  |  |  |  | Začátek plynárenského dne: 6:00
Období do: 01.07.2021 |  |  |  |  | Výrobní číslo zařízení: 000000001911000257
EIC kód: | 27ZG700Z0000066V |  |  |  | Typ odečtu: Odečet A
Číslo odběrného místa: 3240000088 |  |  |  |  | Kategorie odběru: B3 0.2 až 0.4 mil.
Číslo plátce: 9520002731 |  |  |  |  | Způsob napojení: Nezadán
Odběrné místo: | Sdružené zdrav. zařízení Krnov |  |  |  | Plátce: | příspěvková organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,
| I. P. Pavlova 009 0552 |  |  |  |  | I.P.Pavlova 9
| Krnov |  |  |  |  | Krnov
| 794 01 |  |  |  |  | 794 01
Datum | Stav provozní | Mn. provozní | Stav přepoč. | Mn. přepoč. | Korekce | Celkové mn. | Př. koef | Tlak* | Teplota | Status
01.06.2021 | 167279 | 136 | 30621 | 540 | 0 | 540 |  | 400.83 | 16.79 | P¦OK
02.06.2021 | 167415 | 123 | 31161 | 486 | 0 | 486 |  | 401.52 | 17.8 | P¦OK
03.06.2021 | 167538 | 131 | 31647 | 519 | 0 | 519 |  | 401.71 | 18.59 | P¦OK
04.06.2021 | 167669 | 102 | 32166 | 401 | 0 | 401 |  | 401.45 | 20.19 | P¦OK
05.06.2021 | 167771 | 38 | 32567 | 150 | 0 | 150 |  | 401 | 21.8 | P¦OK
06.06.2021 | 167809 | 33 | 32717 | 129 | 0 | 129 |  | 400.74 | 22.02 | P¦OK
07.06.2021 | 167842 | 102 | 32846 | 399 | 0 | 399 |  | 400.43 | 21.92 | P¦OK
08.06.2021 | 167944 | 96 | 33245 | 374 | 0 | 374 |  | 400.27 | 22.29 | P¦OK
09.06.2021 | 168040 | 97 | 33619 | 377 | 0 | 377 |  | 400.46 | 21.58 | P¦OK
10.06.2021 | 168137 | 92 | 33996 | 359 | 0 | 359 |  | 400.69 | 21.08 | P¦OK
11.06.2021 | 168229 | 79 | 34355 | 307 | 0 | 307 |  | 400.76 | 20.01 | P¦OK
12.06.2021 | 168308 | 42 | 34662 | 165 | 0 | 165 |  | 400.88 | 19.68 | P¦OK
13.06.2021 | 168350 | 54 | 34827 | 214 | 0 | 214 |  | 402.06 | 15.89 | P¦OK
14.06.2021 | 168404 | 83 | 35041 | 326 | 0 | 326 |  | 401.54 | 18.09 | P¦OK
15.06.2021 | 168487 | 112 | 35367 | 438 | 0 | 438 |  | 400.42 | 21.24 | P¦OK
16.06.2021 | 168599 | 90 | 35805 | 349 | 0 | 349 |  | 400.08 | 23.02 | P¦OK
17.06.2021 | 168689 | 98 | 36154 | 378 | 0 | 378 |  | 399.72 | 24.02 | P¦OK
18.06.2021 | 168787 | 78 | 36532 | 300 | 0 | 300 |  | 399.76 | 24.9 | P¦OK
19.06.2021 | 168865 | 44 | 36832 | 170 | 0 | 170 |  | 399.59 | 27.28 | P¦OK
20.06.2021 | 168909 | 57 | 37002 | 219 | 0 | 219 |  | 398.89 | 27.87 | P¦OK
21.06.2021 | 168966 | 94 | 37221 | 359 | 0 | 359 |  | 398.54 | 25.26 | P¦OK
22.06.2021 | 169060 | 94 | 37580 | 362 | 0 | 362 |  | 399.38 | 24.35 | P¦OK
23.06.2021 | 169154 | 92 | 37942 | 357 | 0 | 357 |  | 400.78 | 22.37 | P¦OK
24.06.2021 | 169246 | 94 | 38299 | 362 | 0 | 362 |  | 399.91 | 24.72 | P¦OK
25.06.2021 | 169340 | 84 | 38661 | 326 | 0 | 326 |  | 401.43 | 21.08 | P¦OK
26.06.2021 | 169424 | 38 | 38987 | 147 | 0 | 147 |  | 401.56 | 22.75 | P¦OK
27.06.2021 | 169462 | 51 | 39134 | 199 | 0 | 199 |  | 401.14 | 22.12 | P¦OK
28.06.2021 | 169513 | 108 | 39333 | 417 | 0 | 417 |  | 400.33 | 23.83 | P¦OK
29.06.2021 | 169621 | 106 | 39750 | 409 | 0 | 409 |  | 399.67 | 24.39 | P¦OK
30.06.2021 | 169727 | 87 | 40159 | 337 | 0 | 337 |  | 400.04 | 22.75 | P¦OK
01.07.2021 | 169814 | 0 | 40496 | 0 | 0 | 0 |  | 401.26 | 19.98 | P¦OK
Celkem |  | 2535 |  | 9875 | 0 | 9875
Nejvyšší denní odběr v zadaném období byl 01.06.2021 a to 540.000 m3
Průměrný denní odběr v zadaném období: 318.548 m3
Data jsou zobrazována vždy v platném středoevropském čase (tj. UTC+1 v zimním období, případně UTC+2 v období letním).
*Absolutní tlak = přetlak plynu + barometrický tlak
Význam kódů:
O - Okamžité hodnoty
P - Průměrné hodnoty v rámci plynárenského dne
¦ - Oddělovač
Aplikace zobrazuje provozní nevalidovaná data.

## 07
Denní odběrový diagram
Období od: 01.07.2021 |  |  |  |  | Začátek plynárenského dne: 6:00
Období do: 01.08.2021 |  |  |  |  | Výrobní číslo zařízení: 000000001911000257
EIC kód: | 27ZG700Z0000066V |  |  |  | Typ odečtu: Odečet A
Číslo odběrného místa: 3240000088 |  |  |  |  | Kategorie odběru: B3 0.2 až 0.4 mil.
Číslo plátce: 9520002731 |  |  |  |  | Způsob napojení: Nezadán
Odběrné místo: | Sdružené zdrav. zařízení Krnov |  |  |  | Plátce: | příspěvková organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,
| I. P. Pavlova 009 0552 |  |  |  |  | I.P.Pavlova 9
| Krnov |  |  |  |  | Krnov
| 794 01 |  |  |  |  | 794 01
Datum | Stav provozní | Mn. provozní | Stav přepoč. | Mn. přepoč. | Korekce | Celkové mn. | Př. koef | Tlak* | Teplota | Status
01.07.2021 | 169814 | 105 | 40496 | 407 | 0 | 407 |  | 400.85 | 21.23 | P¦OK
02.07.2021 | 169919 | 75 | 40903 | 292 | 0 | 292 |  | 401.47 | 20.56 | P¦OK
03.07.2021 | 169994 | 39 | 41195 | 152 | 0 | 152 |  | 401.25 | 23.44 | P¦OK
04.07.2021 | 170033 | 37 | 41347 | 144 | 0 | 144 |  | 400.88 | 22.61 | P¦OK
05.07.2021 | 170070 | 40 | 41491 | 155 | 0 | 155 |  | 400.99 | 22.05 | P¦OK
06.07.2021 | 170110 | 42 | 41646 | 163 | 0 | 163 |  | 400.33 | 24.54 | P¦OK
07.07.2021 | 170152 | 91 | 41809 | 350 | 0 | 350 |  | 400.53 | 24.37 | P¦OK
08.07.2021 | 170243 | 98 | 42159 | 380 | 0 | 380 |  | 401.04 | 23.48 | P¦OK
09.07.2021 | 170341 | 70 | 42539 | 272 | 0 | 272 |  | 401.4 | 21.63 | P¦OK
10.07.2021 | 170411 | 30 | 42811 | 117 | 0 | 117 |  | 402.02 | 21.87 | P¦OK
11.07.2021 | 170441 | 49 | 42928 | 192 | 0 | 192 |  | 401.17 | 23.02 | P¦OK
12.07.2021 | 170490 | 85 | 43120 | 330 | 0 | 330 |  | 400.7 | 22.43 | P¦OK
13.07.2021 | 170575 | 86 | 43450 | 332 | 0 | 332 |  | 399.64 | 25.25 | P¦OK
14.07.2021 | 170661 | 83 | 43782 | 320 | 0 | 320 |  | 400.31 | 23.3 | P¦OK
15.07.2021 | 170744 | 92 | 44102 | 356 | 0 | 356 |  | 400.53 | 23.2 | P¦OK
16.07.2021 | 170836 | 66 | 44458 | 255 | 0 | 255 |  | 400.89 | 23.46 | P¦OK
17.07.2021 | 170902 | 38 | 44713 | 147 | 0 | 147 |  | 400.75 | 25.58 | P¦OK
18.07.2021 | 170940 | 45 | 44860 | 175 | 0 | 175 |  | 401.17 | 23.12 | P¦OK
19.07.2021 | 170985 | 85 | 45035 | 329 | 0 | 329 |  | 401.44 | 21.86 | P¦OK
20.07.2021 | 171070 | 85 | 45364 | 332 | 0 | 332 |  | 402.04 | 20.79 | P¦OK
21.07.2021 | 171155 | 84 | 45696 | 327 | 0 | 327 |  | 402.14 | 21.79 | P¦OK
22.07.2021 | 171239 | 83 | 46023 | 323 | 0 | 323 |  | 402.14 | 21.24 | P¦OK
23.07.2021 | 171322 | 68 | 46346 | 264 | 0 | 264 |  | 401.82 | 22.06 | P¦OK
24.07.2021 | 171390 | 33 | 46610 | 129 | 0 | 129 |  | 401.21 | 24.35 | P¦OK
25.07.2021 | 171423 | 45 | 46739 | 175 | 0 | 175 |  | 401.14 | 21.92 | P¦OK
26.07.2021 | 171468 | 88 | 46914 | 340 | 0 | 340 |  | 400.38 | 24.33 | P¦OK
27.07.2021 | 171556 | 86 | 47254 | 331 | 0 | 331 |  | 400.61 | 25.33 | P¦OK
28.07.2021 | 171642 | 92 | 47585 | 353 | 0 | 353 |  | 400.15 | 25.44 | P¦OK
29.07.2021 | 171734 | 90 | 47938 | 348 | 0 | 348 |  | 400.89 | 23.65 | P¦OK
30.07.2021 | 171824 | 71 | 48286 | 273 | 0 | 273 |  | 400.34 | 24.94 | P¦OK
31.07.2021 | 171895 | 28 | 48559 | 108 | 0 | 108 |  | 401.06 | 24.16 | P¦OK
01.08.2021 | 171923 | 0 | 48667 | 0 | 0 | 0 |  | 403.11 | 19.24 | P¦OK
Celkem |  | 2109 |  | 8171 | 0 | 8171
Nejvyšší denní odběr v zadaném období byl 01.07.2021 a to 407.000 m3
Průměrný denní odběr v zadaném období: 255.344 m3
Data jsou zobrazována vždy v platném středoevropském čase (tj. UTC+1 v zimním období, případně UTC+2 v období letním).
*Absolutní tlak = přetlak plynu + barometrický tlak
Význam kódů:
O - Okamžité hodnoty
P - Průměrné hodnoty v rámci plynárenského dne
¦ - Oddělovač
Aplikace zobrazuje provozní nevalidovaná data.

## 08
Denní odběrový diagram
Období od: 01.08.2021 |  |  |  |  | Začátek plynárenského dne: 6:00
Období do: 01.09.2021 |  |  |  |  | Výrobní číslo zařízení: 000000001911000257
EIC kód: | 27ZG700Z0000066V |  |  |  | Typ odečtu: Odečet A
Číslo odběrného místa: 3240000088 |  |  |  |  | Kategorie odběru: B3 0.2 až 0.4 mil.
Číslo plátce: 9520002731 |  |  |  |  | Způsob napojení: Nezadán
Odběrné místo: | Sdružené zdrav. zařízení Krnov |  |  |  | Plátce: | příspěvková organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,
| I. P. Pavlova 009 0552 |  |  |  |  | I.P.Pavlova 9
| Krnov |  |  |  |  | Krnov
| 794 01 |  |  |  |  | 794 01
Datum | Stav provozní | Mn. provozní | Stav přepoč. | Mn. přepoč. | Korekce | Celkové mn. | Př. koef | Tlak* | Teplota | Status
01.08.2021 | 171923 | 51 | 48667 | 199 | 0 | 199 |  | 401.62 | 19.47 | P¦OK
02.08.2021 | 171974 | 83 | 48866 | 324 | 0 | 324 |  | 401.91 | 20.07 | P¦OK
03.08.2021 | 172057 | 80 | 49190 | 312 | 0 | 312 |  | 401.71 | 21.55 | P¦OK
04.08.2021 | 172137 | 83 | 49502 | 324 | 0 | 324 |  | 401.85 | 20.07 | P¦OK
05.08.2021 | 172220 | 126 | 49826 | 494 | 0 | 494 |  | 401.54 | 17.09 | P¦OK
06.08.2021 | 172346 | 101 | 50320 | 394 | 0 | 394 |  | 401.45 | 20.01 | P¦OK
07.08.2021 | 172447 | 33 | 50714 | 129 | 0 | 129 |  | 400.96 | 23.56 | P¦OK
08.08.2021 | 172480 | 53 | 50843 | 208 | 0 | 208 |  | 401.69 | 21.47 | P¦OK
09.08.2021 | 172533 | 122 | 51051 | 475 | 0 | 475 |  | 401.79 | 22.68 | P¦OK
10.08.2021 | 172655 | 119 | 51526 | 462 | 0 | 462 |  | 401.36 | 22.71 | P¦OK
11.08.2021 | 172774 | 115 | 51988 | 448 | 0 | 448 |  | 402.15 | 21.05 | P¦OK
12.08.2021 | 172889 | 113 | 52436 | 440 | 0 | 440 |  | 402.34 | 22.05 | P¦OK
13.08.2021 | 173002 | 93 | 52876 | 361 | 0 | 361 |  | 401.83 | 24.07 | P¦OK
14.08.2021 | 173095 | 28 | 53237 | 108 | 0 | 108 |  | 401.88 | 25.89 | P¦OK
15.08.2021 | 173123 | 43 | 53345 | 167 | 0 | 167 |  | 400.97 | 26.93 | P¦OK
16.08.2021 | 173166 | 117 | 53512 | 451 | 0 | 451 |  | 400.43 | 23.57 | P¦OK
17.08.2021 | 173283 | 126 | 53963 | 492 | 0 | 492 |  | 402.27 | 19.7 | P¦OK
18.08.2021 | 173409 | 240 | 54455 | 939 | 0 | 939 |  | 402.02 | 20.67 | P¦OK
19.08.2021 | 173649 | 118 | 55394 | 462 | 0 | 462 |  | 402.27 | 20.17 | P¦OK
20.08.2021 | 173767 | 97 | 55856 | 378 | 0 | 378 |  | 402.63 | 20.5 | P¦OK
21.08.2021 | 173864 | 29 | 56234 | 114 | 0 | 114 |  | 403.13 | 21.92 | P¦OK
22.08.2021 | 173893 | 43 | 56348 | 168 | 0 | 168 |  | 402.16 | 22.67 | P¦OK
23.08.2021 | 173936 | 152 | 56516 | 593 | 0 | 593 |  | 401.94 | 20.43 | P¦OK
24.08.2021 | 174088 | 126 | 57109 | 496 | 0 | 496 |  | 403.16 | 16.93 | P¦OK
25.08.2021 | 174214 | 140 | 57605 | 549 | 0 | 549 |  | 402.68 | 19 | P¦OK
26.08.2021 | 174354 | 141 | 58154 | 554 | 0 | 554 |  | 401.73 | 17.62 | P¦OK
27.08.2021 | 174495 | 118 | 58708 | 463 | 0 | 463 |  | 402.63 | 16.89 | P¦OK
28.08.2021 | 174613 | 34 | 59171 | 135 | 0 | 135 |  | 402.91 | 17.11 | P¦OK
29.08.2021 | 174647 | 49 | 59306 | 194 | 0 | 194 |  | 402.35 | 16.02 | P¦OK
30.08.2021 | 174696 | 147 | 59500 | 579 | 0 | 579 |  | 401.74 | 15.98 | P¦OK
31.08.2021 | 174843 | 141 | 60079 | 555 | 0 | 555 |  | 401.19 | 15.95 | P¦OK
01.09.2021 | 174984 | 0 | 60634 | 0 | 0 | 0 |  | 401.93 | 15.09 | P¦OK
Celkem |  | 3061 |  | 11967 | 0 | 11967
Nejvyšší denní odběr v zadaném období byl 18.08.2021 a to 939.000 m3
Průměrný denní odběr v zadaném období: 373.969 m3
Data jsou zobrazována vždy v platném středoevropském čase (tj. UTC+1 v zimním období, případně UTC+2 v období letním).
*Absolutní tlak = přetlak plynu + barometrický tlak
Význam kódů:
O - Okamžité hodnoty
P - Průměrné hodnoty v rámci plynárenského dne
¦ - Oddělovač
Aplikace zobrazuje provozní nevalidovaná data.

## 09
Denní odběrový diagram
Období od: 01.09.2021 |  |  |  |  | Začátek plynárenského dne: 6:00
Období do: 01.10.2021 |  |  |  |  | Výrobní číslo zařízení: 000000001911000257
EIC kód: | 27ZG700Z0000066V |  |  |  | Typ odečtu: Odečet A
Číslo odběrného místa: 3240000088 |  |  |  |  | Kategorie odběru: B3 0.2 až 0.4 mil.
Číslo plátce: 9520002731 |  |  |  |  | Způsob napojení: Nezadán
Odběrné místo: | Sdružené zdrav. zařízení Krnov |  |  |  | Plátce: | příspěvková organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,
| I. P. Pavlova 009 0552 |  |  |  |  | I.P.Pavlova 9
| Krnov |  |  |  |  | Krnov
| 794 01 |  |  |  |  | 794 01
Datum | Stav provozní | Mn. provozní | Stav přepoč. | Mn. přepoč. | Korekce | Celkové mn. | Př. koef | Tlak* | Teplota | Status
01.09.2021 | 174984 | 142 | 60634 | 561 | 0 | 561 |  | 402.77 | 17.22 | P¦OK
02.09.2021 | 175126 | 147 | 61195 | 580 | 0 | 580 |  | 403.27 | 17.78 | P¦OK
03.09.2021 | 175273 | 121 | 61775 | 477 | 0 | 477 |  | 403.12 | 18.9 | P¦OK
04.09.2021 | 175394 | 30 | 62252 | 119 | 0 | 119 |  | 403.25 | 20.03 | P¦OK
05.09.2021 | 175424 | 44 | 62371 | 176 | 0 | 176 |  | 403.82 | 18.11 | P¦OK
06.09.2021 | 175468 | 147 | 62547 | 580 | 0 | 580 |  | 403.45 | 18.16 | P¦OK
07.09.2021 | 175615 | 141 | 63127 | 556 | 0 | 556 |  | 402.96 | 19.6 | P¦OK
08.09.2021 | 175756 | 145 | 63683 | 570 | 0 | 570 |  | 402.97 | 19.66 | P¦OK
09.09.2021 | 175901 | 84 | 64253 | 331 | 0 | 331 |  | 402.61 | 20.23 | P¦OK
10.09.2021 | 175985 | 70 | 64584 | 273 | 0 | 273 |  | 402.83 | 20.57 | P¦OK
11.09.2021 | 176055 | 25 | 64857 | 99 | 0 | 99 |  | 402.73 | 22.33 | P¦OK
12.09.2021 | 176080 | 39 | 64956 | 154 | 0 | 154 |  | 402.31 | 20.87 | P¦OK
13.09.2021 | 176119 | 83 | 65110 | 326 | 0 | 326 |  | 402.45 | 19.56 | P¦OK
14.09.2021 | 176202 | 85 | 65436 | 333 | 0 | 333 |  | 402.67 | 20.46 | P¦OK
15.09.2021 | 176287 | 80 | 65769 | 313 | 0 | 313 |  | 402.2 | 21.62 | P¦OK
16.09.2021 | 176367 | 85 | 66082 | 334 | 0 | 334 |  | 402 | 19.39 | P¦OK
17.09.2021 | 176452 | 125 | 66416 | 491 | 0 | 491 |  | 402.44 | 16.92 | P¦OK
18.09.2021 | 176577 | 40 | 66907 | 159 | 0 | 159 |  | 402.82 | 15.22 | P¦OK
19.09.2021 | 176617 | 54 | 67066 | 216 | 0 | 216 |  | 402.33 | 12.43 | P¦OK
20.09.2021 | 176671 | 156 | 67282 | 616 | 0 | 616 |  | 401.05 | 13.59 | P¦OK
21.09.2021 | 176827 | 153 | 67898 | 606 | 0 | 606 |  | 400.91 | 13.88 | P¦OK
22.09.2021 | 176980 | 153 | 68504 | 604 | 0 | 604 |  | 399.95 | 13.51 | P¦OK
23.09.2021 | 177133 | 152 | 69108 | 600 | 0 | 600 |  | 400.67 | 16.84 | P¦OK
24.09.2021 | 177285 | 132 | 69708 | 520 | 0 | 520 |  | 401.74 | 17.69 | P¦OK
25.09.2021 | 177417 | 30 | 70228 | 119 | 0 | 119 |  | 402.92 | 17.33 | P¦OK
26.09.2021 | 177447 | 45 | 70347 | 179 | 0 | 179 |  | 402.96 | 18.96 | P¦OK
27.09.2021 | 177492 | 130 | 70526 | 513 | 0 | 513 |  | 403.13 | 18.34 | P¦OK
28.09.2021 | 177622 | 43 | 71039 | 171 | 0 | 171 |  | 403.03 | 16.86 | P¦OK
29.09.2021 | 177665 | 166 | 71210 | 659 | 0 | 659 |  | 401.64 | 14.9 | P¦OK
30.09.2021 | 177831 | 165 | 71869 | 654 | 0 | 654 |  | 402.04 | 13.64 | P¦OK
01.10.2021 | 177996 | 0 | 72523 | 0 | 0 | 0 |  | 397.67 | 11.85 | P¦OK
Celkem |  | 3012 |  | 11889 | 0 | 11889
Nejvyšší denní odběr v zadaném období byl 29.09.2021 a to 659.000 m3
Průměrný denní odběr v zadaném období: 383.516 m3
Data jsou zobrazována vždy v platném středoevropském čase (tj. UTC+1 v zimním období, případně UTC+2 v období letním).
*Absolutní tlak = přetlak plynu + barometrický tlak
Význam kódů:
O - Okamžité hodnoty
P - Průměrné hodnoty v rámci plynárenského dne
¦ - Oddělovač
Aplikace zobrazuje provozní nevalidovaná data.

## 10
Denní odběrový diagram
Období od: 01.10.2021 |  |  |  |  | Začátek plynárenského dne: 6:00
Období do: 01.11.2021 |  |  |  |  | Výrobní číslo zařízení: 000000001911000257
EIC kód: | 27ZG700Z0000066V |  |  |  | Typ odečtu: Odečet A
Číslo odběrného místa: 3240000088 |  |  |  |  | Kategorie odběru: B3 0.2 až 0.4 mil.
Číslo plátce: 9520002731 |  |  |  |  | Způsob napojení: Nezadán
Odběrné místo: | Sdružené zdrav. zařízení Krnov |  |  |  | Plátce: | příspěvková organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,
| I. P. Pavlova 009 0552 |  |  |  |  | I.P.Pavlova 9
| Krnov |  |  |  |  | Krnov
| 794 01 |  |  |  |  | 794 01
Datum | Stav provozní | Mn. provozní | Stav přepoč. | Mn. přepoč. | Korekce | Celkové mn. | Př. koef | Tlak* | Teplota | Status
01.10.2021 | 177996 | 143 | 72523 | 566 | 0 | 566 |  | 401.92 | 14.87 | P¦OK
02.10.2021 | 178139 | 20 | 73089 | 80 | 0 | 80 |  | 402.59 | 16.14 | P¦OK
03.10.2021 | 178159 | 44 | 73169 | 175 | 0 | 175 |  | 401.94 | 16.96 | P¦OK
04.10.2021 | 178203 | 172 | 73344 | 678 | 0 | 678 |  | 402.16 | 18.28 | P¦OK
05.10.2021 | 178375 | 147 | 74022 | 579 | 0 | 579 |  | 401.58 | 19.51 | P¦OK
06.10.2021 | 178522 | 157 | 74601 | 621 | 0 | 621 |  | 401.53 | 14.67 | P¦OK
07.10.2021 | 178679 | 175 | 75222 | 693 | 0 | 693 |  | 400.66 | 13.26 | P¦OK
08.10.2021 | 178854 | 142 | 75915 | 562 | 0 | 562 |  | 400.85 | 11.16 | P¦OK
09.10.2021 | 178996 | 41 | 76477 | 166 | 0 | 166 |  | 400.97 | 10.2 | P¦OK
10.10.2021 | 179037 | 100 | 76643 | 399 | 0 | 399 |  | 399.21 | 10.93 | P¦OK
11.10.2021 | 179137 | 167 | 77042 | 661 | 0 | 661 |  | 398.31 | 12.12 | P¦OK
12.10.2021 | 179304 | 167 | 77703 | 661 | 0 | 661 |  | 397.51 | 11.14 | P¦OK
13.10.2021 | 179471 | 167 | 78364 | 664 | 0 | 664 |  | 397.81 | 9.16 | P¦OK
14.10.2021 | 179638 | 157 | 79028 | 625 | 0 | 625 |  | 398.03 | 10.2 | P¦OK
15.10.2021 | 179795 | 148 | 79653 | 589 | 0 | 589 |  | 398.47 | 11.29 | P¦OK
16.10.2021 | 179943 | 38 | 80242 | 152 | 0 | 152 |  | 399.08 | 10.26 | P¦OK
17.10.2021 | 179981 | 52 | 80394 | 210 | 0 | 210 |  | 398.5 | 8.84 | P¦OK
18.10.2021 | 180033 | 162 | 80604 | 646 | 0 | 646 |  | 398.65 | 10.22 | P¦OK
19.10.2021 | 180195 | 162 | 81250 | 644 | 0 | 644 |  | 399.06 | 12.47 | P¦OK
20.10.2021 | 180357 | 147 | 81894 | 583 | 0 | 583 |  | 399.49 | 15.2 | P¦OK
21.10.2021 | 180504 | 96 | 82477 | 381 | 0 | 381 |  | 397.99 | 12.67 | P¦OK
22.10.2021 | 180600 | 82 | 82858 | 326 | 0 | 326 |  | 399.23 | 11.4 | P¦OK
23.10.2021 | 180682 | 47 | 83184 | 190 | 0 | 190 |  | 399.48 | 8 | P¦OK
24.10.2021 | 180729 | 65 | 83374 | 263 | 0 | 263 |  | 399.65 | 9.27 | P¦OK
25.10.2021 | 180794 | 101 | 83637 | 404 | 0 | 404 |  | 398.8 | 10.67 | P¦OK
26.10.2021 | 180895 | 137 | 84041 | 549 | 0 | 549 |  | 398.73 | 9.62 | P¦OK
27.10.2021 | 181032 | 141 | 84590 | 564 | 0 | 564 |  | 399.56 | 10.31 | P¦OK
28.10.2021 | 181173 | 67 | 85154 | 269 | 0 | 269 |  | 399.45 | 11.37 | P¦OK
29.10.2021 | 181240 | 135 | 85423 | 538 | 0 | 538 |  | 399.59 | 12.46 | P¦OK
30.10.2021 | 181375 | 32 | 85961 | 128 | 0 | 128 |  | 400.5 | 13.68 | P¦4194304
31.10.2021 | 181407 | 64 | 86089 | 255 | 0 | 255 |  | 399.71 | 13.5 | P¦OK
01.11.2021 | 181471 | 0 | 86344 | 0 | 0 | 0 |  | 395.23 | 10.77 | P¦OK
Celkem |  | 3475 |  | 13821 | 0 | 13821
Nejvyšší denní odběr v zadaném období byl 07.10.2021 a to 693.000 m3
Průměrný denní odběr v zadaném období: 431.906 m3
Data jsou zobrazována vždy v platném středoevropském čase (tj. UTC+1 v zimním období, případně UTC+2 v období letním).
*Absolutní tlak = přetlak plynu + barometrický tlak
Význam kódů:
O - Okamžité hodnoty
P - Průměrné hodnoty v rámci plynárenského dne
¦ - Oddělovač
4194304 - Přechod na zimní čas
Aplikace zobrazuje provozní nevalidovaná data.

## 11
Denní odběrový diagram
Období od: 01.11.2021 |  |  |  |  | Začátek plynárenského dne: 6:00
Období do: 01.12.2021 |  |  |  |  | Výrobní číslo zařízení: 000000001911000257
EIC kód: | 27ZG700Z0000066V |  |  |  | Typ odečtu: Odečet A
Číslo odběrného místa: 3240000088 |  |  |  |  | Kategorie odběru: B3 0.2 až 0.4 mil.
Číslo plátce: 9520002731 |  |  |  |  | Způsob napojení: Nezadán
Odběrné místo: | Sdružené zdrav. zařízení Krnov |  |  |  | Plátce: | příspěvková organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,
| I. P. Pavlova 009 0552 |  |  |  |  | I.P.Pavlova 9
| Krnov |  |  |  |  | Krnov
| 794 01 |  |  |  |  | 794 01
Datum | Stav provozní | Mn. provozní | Stav přepoč. | Mn. přepoč. | Korekce | Celkové mn. | Př. koef | Tlak* | Teplota | Status
01.11.2021 | 181471 | 154 | 86344 | 610 | 0 | 610 |  | 398.51 | 12.92 | P¦OK
02.11.2021 | 181625 | 154 | 86954 | 613 | 0 | 613 |  | 397.17 | 9.39 | P¦OK
03.11.2021 | 181779 | 159 | 87567 | 632 | 0 | 632 |  | 397.77 | 10.94 | P¦OK
04.11.2021 | 181938 | 164 | 88199 | 651 | 0 | 651 |  | 397.2 | 9.76 | P¦OK
05.11.2021 | 182102 | 152 | 88850 | 608 | 0 | 608 |  | 399.15 | 9.03 | P¦OK
06.11.2021 | 182254 | 51 | 89458 | 206 | 0 | 206 |  | 399.6 | 8.6 | P¦OK
07.11.2021 | 182305 | 64 | 89664 | 258 | 0 | 258 |  | 397.67 | 7.64 | P¦OK
08.11.2021 | 182369 | 166 | 89922 | 665 | 0 | 665 |  | 398.16 | 8.45 | P¦OK
09.11.2021 | 182535 | 170 | 90587 | 685 | 0 | 685 |  | 398.6 | 7.08 | P¦OK
10.11.2021 | 182705 | 173 | 91272 | 695 | 0 | 695 |  | 398.64 | 8.76 | P¦OK
11.11.2021 | 182878 | 163 | 91967 | 655 | 0 | 655 |  | 398.03 | 7.34 | P¦OK
12.11.2021 | 183041 | 157 | 92622 | 633 | 0 | 633 |  | 397.65 | 6.25 | P¦OK
13.11.2021 | 183198 | 56 | 93255 | 227 | 0 | 227 |  | 397.94 | 6.48 | P¦OK
14.11.2021 | 183254 | 79 | 93482 | 319 | 0 | 319 |  | 398.17 | 5.88 | P¦OK
15.11.2021 | 183333 | 182 | 93801 | 735 | 0 | 735 |  | 398.09 | 6.63 | P¦OK
16.11.2021 | 183515 | 148 | 94536 | 596 | 0 | 596 |  | 398.18 | 7.41 | P¦OK
17.11.2021 | 183663 | 67 | 95132 | 271 | 0 | 271 |  | 397.61 | 6 | P¦OK
18.11.2021 | 183730 | 181 | 95403 | 729 | 0 | 729 |  | 398.28 | 8.07 | P¦OK
19.11.2021 | 183911 | 146 | 96132 | 588 | 0 | 588 |  | 399.24 | 9.48 | P¦OK
20.11.2021 | 184057 | 45 | 96720 | 182 | 0 | 182 |  | 398.78 | 8.08 | P¦OK
21.11.2021 | 184102 | 63 | 96902 | 254 | 0 | 254 |  | 397.36 | 6.78 | P¦OK
22.11.2021 | 184165 | 175 | 97156 | 706 | 0 | 706 |  | 397.46 | 6.39 | P¦OK
23.11.2021 | 184340 | 178 | 97862 | 719 | 0 | 719 |  | 398.07 | 6.7 | P¦OK
24.11.2021 | 184518 | 171 | 98581 | 692 | 0 | 692 |  | 397.19 | 5.08 | P¦OK
25.11.2021 | 184689 | 174 | 99273 | 703 | 0 | 703 |  | 396 | 4.92 | P¦OK
26.11.2021 | 184863 | 155 | 99976 | 625 | 0 | 625 |  | 394.99 | 3.86 | P¦OK
27.11.2021 | 185018 | 56 | 100601 | 227 | 0 | 227 |  | 395.11 | 2.57 | P¦OK
28.11.2021 | 185074 | 68 | 100828 | 278 | 0 | 278 |  | 394.84 | 1.71 | P¦OK
29.11.2021 | 185142 | 170 | 101106 | 687 | 0 | 687 |  | 395.14 | 3.29 | P¦OK
30.11.2021 | 185312 | 161 | 101793 | 652 | 0 | 652 |  | 395.07 | 3.68 | P¦OK
01.12.2021 | 185473 | 0 | 102445 | 0 | 0 | 0 |  | 394.55 | 3.41 | P¦OK
Celkem |  | 4002 |  | 16101 | 0 | 16101
Nejvyšší denní odběr v zadaném období byl 15.11.2021 a to 735.000 m3
Průměrný denní odběr v zadaném období: 519.387 m3
Data jsou zobrazována vždy v platném středoevropském čase (tj. UTC+1 v zimním období, případně UTC+2 v období letním).
*Absolutní tlak = přetlak plynu + barometrický tlak
Význam kódů:
O - Okamžité hodnoty
P - Průměrné hodnoty v rámci plynárenského dne
¦ - Oddělovač
Aplikace zobrazuje provozní nevalidovaná data.

## 12
Denní odběrový diagram
Období od: 01.12.2021 |  |  |  |  | Začátek plynárenského dne: 6:00
Období do: 01.01.2022 |  |  |  |  | Výrobní číslo zařízení: 000000001911000257
EIC kód: | 27ZG700Z0000066V |  |  |  | Typ odečtu: Odečet A
Číslo odběrného místa: 3240000088 |  |  |  |  | Kategorie odběru: B3 0.2 až 0.4 mil.
Číslo plátce: 9520002731 |  |  |  |  | Způsob napojení: Nezadán
Odběrné místo: | Sdružené zdrav. zařízení Krnov |  |  |  | Plátce: | příspěvková organizace Sdružené zdravotnické zařízení Krnov,
| I. P. Pavlova 009 0552 |  |  |  |  | I.P.Pavlova 9
| Krnov |  |  |  |  | Krnov
| 794 01 |  |  |  |  | 794 01
Datum | Stav provozní | Mn. provozní | Stav přepoč. | Mn. přepoč. | Korekce | Celkové mn. | Př. koef | Tlak* | Teplota | Status
01.12.2021 | 185473 | 161 | 102445 | 651 | 0 | 651 |  | 394.94 | 5.14 | P¦OK
02.12.2021 | 185634 | 171 | 103096 | 690 | 0 | 690 |  | 395.12 | 4.87 | P¦OK
03.12.2021 | 185805 | 150 | 103786 | 608 | 0 | 608 |  | 396.33 | 3.01 | P¦OK
04.12.2021 | 185955 | 52 | 104394 | 214 | 0 | 214 |  | 395.97 | 1.22 | P¦OK
05.12.2021 | 186007 | 86 | 104608 | 351 | 0 | 351 |  | 395.95 | 2.59 | P¦OK
06.12.2021 | 186093 | 174 | 104959 | 708 | 0 | 708 |  | 396.14 | 2.39 | P¦OK
07.12.2021 | 186267 | 188 | 105667 | 766 | 0 | 766 |  | 396.32 | 2.09 | P¦OK
08.12.2021 | 186455 | 181 | 106433 | 738 | 0 | 738 |  | 395.47 | 0.97 | P¦OK
09.12.2021 | 186636 | 180 | 107171 | 733 | 0 | 733 |  | 395.38 | 1.72 | P¦OK
10.12.2021 | 186816 | 146 | 107904 | 594 | 0 | 594 |  | 395.41 | 1.63 | P¦OK
11.12.2021 | 186962 | 48 | 108498 | 197 | 0 | 197 |  | 397.12 | 1.12 | P¦OK
12.12.2021 | 187010 | 62 | 108695 | 256 | 0 | 256 |  | 397.87 | 1.74 | P¦OK
13.12.2021 | 187072 | 166 | 108951 | 679 | 0 | 679 |  | 397.65 | 2.91 | P¦OK
14.12.2021 | 187238 | 168 | 109630 | 686 | 0 | 686 |  | 397.91 | 4.21 | P¦OK
15.12.2021 | 187406 | 155 | 110316 | 633 | 0 | 633 |  | 398.44 | 5.19 | P¦OK
16.12.2021 | 187561 | 165 | 110949 | 674 | 0 | 674 |  | 398.57 | 5.31 | P¦OK
17.12.2021 | 187726 | 143 | 111623 | 583 | 0 | 583 |  | 398.86 | 4.57 | P¦OK
18.12.2021 | 187869 | 55 | 112206 | 226 | 0 | 226 |  | 398.76 | 3.5 | P¦OK
19.12.2021 | 187924 | 71 | 112432 | 292 | 0 | 292 |  | 397.26 | 3.02 | P¦OK
20.12.2021 | 187995 | 163 | 112724 | 666 | 0 | 666 |  | 397.16 | 1.9 | P¦OK
21.12.2021 | 188158 | 172 | 113390 | 705 | 0 | 705 |  | 397.62 | 0.93 | P¦OK
22.12.2021 | 188330 | 163 | 114095 | 669 | 0 | 669 |  | 397.71 | -0.13 | P¦OK
23.12.2021 | 188493 | 133 | 114764 | 547 | 0 | 547 |  | 395.73 | -0.33 | P¦OK
24.12.2021 | 188626 | 53 | 115311 | 217 | 0 | 217 |  | 395.91 | 3.38 | P¦OK
25.12.2021 | 188679 | 50 | 115528 | 207 | 0 | 207 |  | 396.87 | -3.47 | P¦OK
26.12.2021 | 188729 | 92 | 115735 | 385 | 0 | 385 |  | 396.79 | -4.35 | P¦OK
27.12.2021 | 188821 | 164 | 116120 | 676 | 0 | 676 |  | 395.89 | -1.83 | P¦OK
28.12.2021 | 188985 | 163 | 116796 | 666 | 0 | 666 |  | 395.74 | 1.7 | P¦OK
29.12.2021 | 189148 | 153 | 117462 | 624 | 0 | 624 |  | 396.61 | 3.18 | P¦OK
30.12.2021 | 189301 | 153 | 118086 | 625 | 0 | 625 |  | 397.59 | 5.17 | P¦OK
31.12.2021 | 189454 | 129 | 118711 | 523 | 0 | 523 |  | 398.79 | 8.04 | P¦OK
01.01.2022 | 189583 | 0 | 119234 | 0 | 0 | 0 |  | 398.27 | 9.41 | P¦OK
Celkem |  | 4110 |  | 16789 | 0 | 16789
Nejvyšší denní odběr v zadaném období byl 07.12.2021 a to 766.000 m3
Průměrný denní odběr v zadaném období: 524.656 m3
Data jsou zobrazována vždy v platném středoevropském čase (tj. UTC+1 v zimním období, případně UTC+2 v období letním).
*Absolutní tlak = přetlak plynu + barometrický tlak
Význam kódů:
O - Okamžité hodnoty
P - Průměrné hodnoty v rámci plynárenského dne
¦ - Oddělovač
Aplikace zobrazuje provozní nevalidovaná data.