## rozpocet_silno
Stavba: NEMOCNICE TŘINEC , p.o. REHABILITACE přístavba a stavební úpravy
Část: D1.01/4.4 SILNOPROUDÁ ELEKTRONIKA
Rekapitulace rozpočtových nákladů
1 | Dodávka |  |  |  |  | 0
2 | Montáž |  |  |  |  | 0
3 | HZS |  |  |  |  | 0
4 | Zemní práce |  |  |  |  | 0
5 | Celkem (bez DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
6 | základ daně pro DPH 21% |  |  |  |  | 0
7 | DPH 21% |  |  |  |  | 0
8 | Celkem (včetně DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
cena
č.pol. | zkrácený popis | m.j. | množs. | dodávka |  | montáž
|  |  |  | jedn. | pol.celk. | jedn. | pol.celk.
Materiál/montáž
1 | rozvadeč RH - dodávka dle výkresu 12 (2175/600+800/400 mm) dveře normální | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | rozvadeč RN - dodávka dle výkresu 13 (2175/600+600/400 mm) dveře normální | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | rozvadeč RMS0.1 - dodávka dle výkresu 14 (2000/600/200 mm) dveře EI30 Sm DP1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
4 | rozvadeč RMS1.1 - dodávka dle výkresu 15 (2000/1200/300 mm) dveře EI30 Sm DP1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | rozvadeč RMS1.2 - dodávka dle výkresu 16 (2000/1200/300 mm) dveře EI30 Sm DP1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 | rozvadeč RMS2.1 - dodávka dle výkresu 17 (2000/1200/300 mm) dveře EI30 Sm DP1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
7 | rozvadeč RMS2.2 - dodávka dle výkresu 18 (2000/1200/300 mm) dveře EI30 Sm DP1 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
8 | rozvadeč RP - dodávka dle výkresu 19 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
9 | Rozvaděč HOP - dodávka dle výkresu 20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
10 | CYKY-J 5x4 (C) | m | 60 |  | 0 |  | 0
11 | CYKY-J 5x2,5 (C) | m | 30 |  | 0 |  | 0
12 | CYKY-J 3x2,5 (C) | m | 120 |  | 0 |  | 0
13 | CYKY-J 3x1,5 (C) | m | 160 |  | 0 |  | 0
14 | silový Cu kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, J 5x25 (C) | m | 95 |  | 0 |  | 0
15 | silový Cu kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, J 5x16 (C) | m | 380 |  | 0 |  | 0
16 | silový Cu kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, J 5x10 (C) | m | 160 |  | 0 |  | 0
17 | silový Cu kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, J 5x6 (C) | m | 90 |  | 0 |  | 0
18 | silový Cu kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, J 5x2,5 (C) | m | 120 |  | 0 |  | 0
19 | silový Cu kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, J 3x6 (C) | m | 80 |  | 0 |  | 0
20 | silový Cu kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, J 3x4 (C) | m | 65 |  | 0 |  | 0
21 | silový Cu kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, J 3x2,5 (C) | m | 7650 |  | 0 |  | 0
22 | silový Cu kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, J 5x1,5 (C) | m | 420 |  | 0 |  | 0
23 | silový Cu kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, J 4x1,5 (C) | m | 450 |  | 0 |  | 0
24 | silový Cu kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, J 3x1,5 (C) | m | 4920 |  | 0 |  | 0
25 | silový Cu kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, J 3x1,5 (A) | m | 125 |  | 0 |  | 0
26 | silový Cu kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, J 2x1,5 (D) | m | 140 |  | 0 |  | 0
27 | silový Cu kabel s malým množstvím uvolněného tepla v případě požáru, J 2x1,5 (A) | m | 325 |  | 0 |  | 0
28 | silový Cu kabel se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru, E60 5x16 | m | 105 |  | 0 |  | 0
29 | silový Cu kabel se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru, E60 5x1,5 | m | 205 |  | 0 |  | 0
30 | silový Cu kabel se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru, E60 3x2,5 | m | 1650 |  | 0 |  | 0
31 | silový Cu kabel se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru, E60 3x1,5 | m | 95 |  | 0 |  | 0
32 | silový Cu kabel se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru, E60 2x1,5 | m | 95 |  | 0 |  | 0
33 | silový Cu kabel se zachováním funkčnosti kabelové trasy při požáru, E60 3x4 | m | 100 |  | 0 |  | 0
34 | JXFE-R 4x2x0,8 | m | 145 |  | 0 |  | 0
35 | JXFE-R 2x2x0,8 | m | 95 |  | 0 |  | 0
36 | tr ohebná d23 320N PVC | m | 2450 |  | 0 |  | 0
37 | tr tuhá d32 PVC | m | 120 |  | 0 |  | 0
38 | CYA 25 zž, B2ca s1d0 | m | 650 |  | 0 |  | 0
39 | CYA 16 zž, B2ca s1d0 | m | 150 |  | 0 |  | 0
40 | CYA 6 zž, B2ca s1d0 | m | 120 |  | 0 |  | 0
41 | CYA 4 zž, B2ca s1d0 | m | 2440 |  | 0 |  | 0
42 | svorka OP | ks | 565 |  | 0 |  | 0
43 | elekroinstalační lišta 18x13 | m | 45 |  | 0 |  | 0
44 | elekroinstalační lišta 30x25 | m | 25 |  | 0 |  | 0
45 | elekroinstalační lišta 40x40 | m | 30 |  | 0 |  | 0
46 | ocelový kabelový žlab 250/100 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m) | m | 165 |  | 0 |  | 0
47 | ocelový kabelový žlab 125/50 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 2m) | m | 85 |  | 0 |  | 0
48 | ocelový kabelový žlab 100/100 SYTÉM ZACH. FUNKČNOSTI E90 včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 1,2m) | m | 130 |  | 0 |  | 0
49 | příchytka pro kabel, včetně turbošroubu, funkční trasa 60min | ks | 950 |  | 0 |  | 0
50 | pomocná ocelová konstrukce do 10kg | ks | 80 |  | 0 |  | 0
51
52 | Svítidla včetně zdrojů a příslušenství, obrázky viz kniha svítidel, příloha č.22
53 | A - LED SVÍTIDLO 38W, VESTAVĚNÉ DO RASTRU 600, IP20, Ra90, RÁMEČEK | ks | 254 |  | 0 |  | 0
54 | A1 - LED SVÍTIDLO 17W, VESTAVĚNÉ DO RASTRU 600, RÁMEČEK | ks | 68 |  | 0 |  | 0
55 | A3 - LED SVÍTIDLO 26W, PŘESAZENÉ, PRIZMA, IP20 | ks | 25 |  | 0 |  | 0
56 | C - LED SVÍTIDLO 1,5W, VESTAVĚNÉ DO ZDI U PODLAHY, IP 65, NOČNÍ OSVĚTLENÍ | ks | 16 |  | 0 |  | 0
57 | B - LED SVÍTIDLO 59W, PŘEŘAZENÉ, IP 65B - LED SVÍTIDLO 50W, PŘEŘAZENÉ, IP 65 | ks | 10 |  | 0 |  | 0
58 | B1 - LED SVÍTIDLO PŘISAZENÉ 1x33W, 4870 lm, 4000 K, IP66, SPECIÁLNÍ SVÍTIDLO DO PROSTŘEDÍ -40°C | ks | 6 |  | 0 |  | 0
59 | D - LED SVÍTIDLO 18W, PŘISAZENÉ, PLASTOVÉ, D300mm, IP 40 | ks | 17 |  | 0 |  | 0
60 | D1 - LED SVÍTIDLO 14W, PŘISAZENÉ, PLASTOVÉ, D285mm, IP 44 | ks | 30 |  | 0 |  | 0
61 | E - LED SVÍTIDLO 19W, PŘISAZENÉ, PLASTOVÉ, D300mm, IP 65 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
62 | F - LED SVÍTIDLO POD LINKU 15W, PŘEŘAZENÉ, DÉLKA 913MM, IP20, PRIZMA | ks | 5 |  | 0 |  | 0
63 | G - LED SVÍTIDLO 11W, ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU, IP 40, D205 mm | ks | 48 |  | 0 |  | 0
64 | G1 - LED SVÍTIDLO 12W, ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU, IP 54, D210 mm | ks | 34 |  | 0 |  | 0
65 | N1 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, ZAPUŠTĚNÉ DO PODHLEDU, IP20, CENTRÁLNÍ ZDROJ | ks | 33 |  | 0 |  | 0
66 | N2 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, S PIKTOGRAMEM, IP40, JEDNOSTRANNÉ, NÁSTĚNNÉ, CENTRÁLNÍ ZDROJ | ks | 78 |  | 0 |  | 0
67 | N3 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, IP40, CENTRÁLNÍ ZDROJ | ks | 6 |  | 0 |  | 0
68 | N4 - NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO, PŘISAZENÉ, IP40, TECHNICKÉ MÍSTNOSTI, CENTRÁLNÍ ZDROJ | ks | 2 |  | 0 |  | 0
69 | CPS - sestava centrálního bateriového systému 220V/24V, ovládací panel s funkcí Central stop a možností připojení USB,10 adresných okruhů 2A (možnost rozšíření až na 20 okruhů), 2 hodiny zálohy | ks | 1 |  | 0 |  | 0
70 | modul hlídání napětí do rozvaděče - DPÜ, Three phase monitor | ks | 5 |  | 0 |  | 0
71 | ovládací panel NO - MTB UP, mimic panel, recessed wall installation | ks | 1 |  | 0 |  | 0
72 |  |  |  |  | 0 |  | 0
73 | 1-pól. vyp. (1) - strojek, kryt, rámeček - ref BÍLÁ | ks | 130 |  | 0 |  | 0
74 | Sériov. přep. (5) - strojek, kryt, rámeček - ref BÍLÁ | ks | 50 |  | 0 |  | 0
75 | Střídav .přep. (6) - strojek, kryt, rámeček - ref BÍLÁ | ks | 16 |  | 0 |  | 0
76 | Kříž. přep. (7) - strojek, kryt, rámeček - ref BÍLÁ | ks | 6 |  | 0 |  | 0
77 | tlač. ovládač s doutnavkou - strojek, kryt, rámeček - ref BÍLÁ | ks | 75 |  | 0 |  | 0
78 | 1-pól. vyp. (1) - do vlhka - strojek, kryt, rámeček - ref BÍLÁ | ks | 68 |  | 0 |  | 0
79 | zásuvka 16A/230V - strojek, kryt, rámeček- ref HNĚDÁ | ks | 573 |  | 0 |  | 0
80 | zásuvka 16A/230V- strojek, kryt, rámeček- ref ZELENÁ | ks | 10 |  | 0 |  | 0
81 | přepěťpvá ochrana typu D, do zásuvky | ks | 34 |  | 0 |  | 0
82 | zásuvka do vlhka typ 16A/230V IP 44 - strojek, kryt, rámeček, barva bílá | ks | 32 |  | 0 |  | 0
83 | zásuvka typ 16A/400V IP 44 - nástěnná | ks | 6 |  | 0 |  | 0
84 | KP68, KU68, nebo do dutých stěn | ks | 928 |  | 0 |  | 0
85 | KR68, nebo do dutých stěn | ks | 250 |  | 0 |  | 0
86 | KR97 | ks | 20 |  | 0 |  | 0
87 | krabice K125 | ks | 5 |  | 0 |  | 0
88 | krabice IP54 na povrch se svorkovnicí | ks | 25 |  | 0 |  | 0
89 | krabice KT250, ekvipotencionální svorkovnice EPS - pospojování | ks | 9 |  | 0 |  | 0
90 | ukončení vodičů pospojování | ks | 260 | 0 | 0 |  | 0
91 | servisní vypínač 400V/16A v krabici, IP66 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
92 | servisní vypínač 400V/32A v krabici, IP66 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
93 | servisní vypínač 400V/40A v krabici, IP66 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
94 | sporáková přípojka 16A/400V, malá IP44 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
95 | bezpečnostní tlačítko TOTAL stop, červené, sklo, 2x přepínací kontakt 230V/6A | ks | 2 |  | 0 |  | 0
96 | zásuvka PE pro funkční uzemnnění zdravotnické technologie | ks | 18 |  | 0 |  | 0
97 | pohybové čidlo IP20, stropní 360°, spínání LED zdojů | ks | 9 |  | 0 |  | 0
98 | pohybové čidlo IP44, nástěnné 270°, spínání LED zdojů | ks | 1 |  | 0 |  | 0
99 | doběhové relé CS pro ventilátror VZT do krabice pod vypínač | ks | 2 |  | 0 |  | 0
100 | Krabice KSK 100 PO IP66 s požární odolností, oranžová | ks | 20 |  | 0 |  | 0
101 | napojení ventilátorů, zařízení VZT, zařízení ZTI | ks | 67 | 0 | 0 |  | 0
102 | napojení rozvodů v rampách a zdrojových mostech | ks | 58 | 0 | 0 |  | 0
103 | protipožární ucpávka | m2 | 2 |  | 0 |  | 0
104 | ukončení kabelů do 4 x 240 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
105 | ukončení kabelů do 5 x 35 | ks | 2 | 0 | 0 |  | 0
106 | ukončení kabelů do 5 x 16 | ks | 14 | 0 | 0 |  | 0
107 | ukončení kabelů do 5 x 6 | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0
108 | ukončení kabelů do 5 x 1,5-4 | ks | 12 | 0 | 0 |  | 0
109 | ukončení kabelů do 3 x 1,5-4 | ks | 350 | 0 | 0 |  | 0
110 | průraz panelovým zdivem do 45 cm | ks | 8 | 0 | 0 |  | 0
111 | průraz panelovým do 30 cm | ks | 20 | 0 | 0 |  | 0
112 | průraz panelovým do 15 cm | ks | 85 | 0 | 0 |  | 0
113 | vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 950 | 0 | 0 |  | 0
114 | vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm | m | 450 | 0 | 0 |  | 0
115 | vysekání, vyvrtání kapes pro krabice | ks | 1198 | 0 | 0 |  | 0
116
117 | Hromosvod, uzemnění
118 | FeZn d8 | m | 720 |  | 0 |  | 0
119 | FeZn d10 | m | 80 |  | 0 |  | 0
120 | podpěra vedení | ks | 420 |  | 0 |  | 0
121 | FeZn 30 x 4 | m | 180 |  | 0 |  | 0
122 | SZ | ks | 18 |  | 0 |  | 0
123 | SR03 | ks | 20 |  | 0 |  | 0
124 | SR01 | ks | 20 |  | 0 |  | 0
125 | SS,SP, SK | ks | 160 |  | 0 |  | 0
126 | ST | ks | 5 |  | 0 |  | 0
127 | jímací tyč 1,5m podstavec | ks | 23 |  | 0 |  | 0
128 | jímací tyč 2m podstavec | ks | 2 |  | 0 |  | 0
129 | ochranný úhleník + 2x držák | ks | 18 |  | 0 |  | 0
130 | měření zemních odporů do 100m | ks | 18 | 0 | 0 |  | 0
131 | montáž štítků k označní svodů | ks | 36 | 0 | 0 |  | 0
132 | tvarování ochranných prvků | ks | 15 | 0 | 0 |  | 0
133
134 | demontáž rozvaděče do 100kg, likvidace | ks | 6 | 0 | 0 |  | 0
135 | demontá svítidla do 2x58W, likvidace | ks | 250 | 0 | 0 |  | 0
136 | nosný, podružný a režijní materiál | kg | 200 |  | 0 |  | 0
137 | součet |  |  |  | 0 |  | 0
HZS
1 | zabezpečení pracoviště | hod | 40 |  |  |  | 0
2 | úprava v rozvaděčích | hod | 32 |  |  |  | 0
3 | demontáže a úpravy instalace | hod | 240 |  |  |  | 0
4 | koordinace s ostatními profesemi | hod | 16 |  |  |  | 0
5 | vynášení suti do kontejneru | hod | 120 |  |  |  | 0
6 | spolupráce s revizním technikem | hod | 16 |  |  |  | 0
7 | inženýrská činnost | hod | 16 |  |  |  | 0
8 | výchozí revize | hod | 64 |  |  |  | 0
9 | zajištění TIČR | ks | 1 |  |  |  | 0
10 | programování přepínače ATICS sběrnice, nastavení, uvedení do provodzu | hod | 16 |  |  |  | 0
11 | dokumentace skut. provedení | hod | 64 |  |  |  | 0
12 | celkem | [5 empty] | 0
Zemní práce
1 | výkop kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 | m | 170 |  |  |  | 0
2 | zához kabelové rýhy 35/80 cm hor.4 | m | 170 |  |  |  | 0
3 | celkem | [5 empty] | 0