## rozpocet_eps+ero
Stavba: NEMOCNICE TŘINEC , p.o. REHABILITACE přístavba a stavební úpravy
Část: D 1.01/ 4.6 EPS a ERO
Technická specifikace
1 | Dodávka |  |  |  |  | 0
2 | Montáž |  |  |  |  | 0
3 | HZS |  |  |  |  | 0
4 | Celkem (bez DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
5 | základ daně pro DPH 21% |  |  |  |  | 0
6 | DPH 21% |  |  |  |  | 0
7 | Celkem (včetně DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
cena
č.pol. | zkrácený popis | m.j. | množs. | dodávka |  | montáž
|  |  |  | jedn. | pol.celk. | jedn. | pol.celk.
Příprava kabelových tras, montáž + dodávka
1 | Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 15cm | ks | 80 |  | 0 |  | 0
2 | Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 30cm | ks | 20 |  | 0 |  | 0
3 | Průraz zdivem z tvrdě pál.cihl, stř. tvrd.kamene, tl. 45cm | ks | 2 |  | 0 |  | 0
4 | Průraz stropem, DN 80, jádrové vrtání | ks | 4 |  | 0 |  | 0
5 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm | m | 120 |  | 0 |  | 0
6 | Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 7 cm | m | 80 |  | 0 |  | 0
7 | Protipož. ucpávka průch. stěnou (mont. vč. mat.) | m2 | 1 |  | 0 |  | 0
8 | ocelový kabelový žlab 100/100 SYTÉM ZACH. FUNKČNOSTI P60R včetně závěsů a noníků(záv. tyč, kotva, nosník rozteč 1,2m) | m | 250 |  | 0 |  | 0
9 | nosný, podružný a režijní materiál | kg | 100 |  | 0 |  | 0
Evakuační rozhlas - dodávka + montáž
1 | podhledový reproduktor s ocelovým krytem, 100V, EVAC, 6-3-1,5W | ks | 22 |  | 0 |  | 0
2 | nástěnný reproduktor, 100V, EVAC, 6-3-1,5W | ks | 3 |  | 0 |  | 0
3 | CHKE-V750V 3 x 2.5, montáž na PO příchytky | m | 420 |  | 0 |  | 0
4 | Krabice IP 54 se svorkovnicí, pož. odolnost 30min | ks | 5 |  | 0 |  | 0
5 | parametrizace systému, funkční zkouška | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6
7 | Elektrická požární signalizace - dodávka + montáž
8 | rozšíření stávajcí ústředny EPS - Deska periferií | ks | 1 |  | 0 |  | 0
9 | rozšíření stávajcí ústředny EPS - Deska linková | ks | 2 |  | 0 |  | 0
10 | vstupně-výstupní prvek 8x OUT | ks | 2 |  | 0 |  | 0
11 | integrace nových hlásičů do grafického nadstavbového systému (stávající grafický sytém), EPS není napojeno na HZS MSK ani na jiný systém, doplnění stávajícího grafického systému dle položky zajistí dodavatel stavby | ks | 1 |  | 0 |  | 0
12 | parametrizace systému EPS, funkční zkouška | ks | 1 |  | 0 |  | 0
13 | Hlásič tlačítkový adresovatelný | ks | 15 |  | 0 |  | 0
14 | Hlásič kouře optický interaktivní adresný | ks | 155 |  | 0 |  | 0
15 | Zásuvka pro adresovatelné a interaktivní hlásiče | ks | 155 |  | 0 |  | 0
16 | popisný štítek | ks | 170 |  | 0 |  | 0
17 | Aerosolový testovací plyn pro hlásiče kouře | ks | 1 |  | 0 |  | 0
18 | Kabel bezhalogenový nízkofrekvenční sdělovací, s Al stíněním 2x2x0,8 | m | 1550 |  | 0 |  | 0
19 | Kabel bezhalog., sdělov., s Al stíněním, se zach. funkčnosti 2x2x0,8/E30 | m | 250 |  | 0 |  | 0
20 | Kabel bezhalog., sdělov., s Al stíněním, se zach. funkčnosti 1x2x0,8/E30 | m | 750 |  | 0 |  | 0
21 | příchytka pro trubku, včetně turbošroubu, funkční trasa | ks | 1250 |  | 0 |  | 0
22 | tubka pvc d 32 | m | 120 |  | 0 |  | 0
23 | tubka pvc d 16 | m | 1350 |  | 0 |  | 0
24 | rozvaděč oceloplechový, nástěnný, 1200x600x250, IP44/20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
25 | zdroj dle EN54-4, 24V/3A, kovový kryt,aku 2x18Ah | ks | 1 |  | 0 |  | 0
[5 empty] | 0 |  | 0
Hodinové zúčtovací sazby
1 | Pomocné montážní práce, úprava a demontáž stávající instalace | hod | 32 |  |  |  | 0
2 | Revize | hod | 8 |  |  |  | 0
4 | Zakreslení skutečného provedení stavby | hod | 12 |  |  |  | 0
5 | demontáž a zpětná montáž kazetového podhledu | hod | 8 |  |  |  | 0
6 | napojení na stávající rozvody slp | hod | 16 |  |  |  | 0
7 | zednické práce | hod | 16 |  |  |  | 0
| celkem | [5 empty] | 0