## rozpočet
Stavba: NEMOCNICE TŘINEC , p.o. REHABILITACE přístavba a stavební úpravy
Část: D1.01/4.7 MaR
Rekapitulace rozpočtových nákladů
1 | Dodávka |  |  |  |  | 0
2 | Montáž |  |  |  |  | 0
3 | HZS |  |  |  |  | 0
4 | Celkem (bez DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
5 | základ daně pro DPH 21% |  |  |  |  | 0
6 | DPH 21% |  |  |  |  | 0
7 | Celkem (včetně DPH) Kč: |  |  |  |  | 0
cena
č.pol. | zkrácený popis | m.j. | množs. | dodávka |  | montáž
|  |  |  | jedn. | pol.celk. | jedn. | pol.celk.
Materiál/montáž
Rozvaděč
1 | DT - dodávka | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0
2
3 | Nový řídící systém - rozvaděč VZT
4 | Procesní podstanice | ks | 1 |  | 0 |  | 0
5 | Modul TX OPEN RS232/485 pro systémové integrace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
6 | Univerzální modul, 8 I/O | ks | 6 |  | 0 |  | 0
7 | Modul digitálních vstupů, 16 I/O | ks | 2 |  | 0 |  | 0
8 | Modul digitálních výstupů, 6 I/O | ks | 2 |  | 0 |  | 0
| Sběrnicový modul, napájecí modul | ks | 2 |  | 0 |  | 0
9 | Dotykový panel 10.1" | ks | 1 |  | 0 |  | 0
10 | Gigabitový přepínač 4 portů RJ-45 10/100/1000Mb/s, 2000 Mb/s na port, podpora IEEE 802.1p, napájecí zdroj | ks | 1 |  | 0 |  | 0
11 | spoj. a podr. mat., svorky apod, výměna dveří (montáž LCD panelu) | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0
12
13 | Periferie
14 | Odporový snímač teploty prostorový, rozsah -20 až +60st.C, krytí IP30, včetně příslušenství | ks | 7 |  | 0 |  | 0
15 | snímač teploty příložný s hlavicírozsahplastová hlavice, rozsah:-30+130°C, tř.B, IP65, | ks | 5 |  | 0 |  | 0
16 | Protimrazová ochrana kapilárová -5..15°C/ 6m | ks | 2 |  | 0 |  | 0
17 | Diferenční manostat 50..500Pa, snímání tlaku na filterch | ks | 12 |  | 0 |  | 0
18 | Snímač teploty - kanálový, Ni1000-6180 ppm | ks | 12 |  | 0 |  | 0
19 | Prostorové čidlo relativní vlhkosti a teploty | ks | 2 |  | 0 |  | 0
20 | Kanálové čidlo relativní vlhkosti 0-10V, vysoké přesnosti | ks | 4 |  | 0 |  | 0
21 | multifunkční snímač průtoku vzduchu s vestavěným PID regulátorem | ks | 8 |  | 0 |  | 0
22 | Čidlo tlakové diference 0-500Pa, 0-10V, do potrubí VZT, nap 24V AC, komplet | ks | 4 |  | 0 |  | 0
23 | servopohon 24VAC, řízení 0-10V, kabel 1,5m - klapka VZT | ks | 2 |  | 0 |  | 0
24 | servopohon 230VAC, kabel 1,5m, havarijní funkce - klapka VZT | ks | 4 |  | 0 |  | 0
25 | zásuvka 16A/230V, nástěnná, IP44 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
26
27 | Montážní materiál
28 | kabel PRAFlaSafe 3C x 1,5 | m | 125 |  | 0 |  | 0
29 | kabel PRAFlaSafe 3C x 2,5 | m | 55 |  | 0 |  | 0
30 | kabel PRAFlaSafe 5C x 1,5 | m | 65 |  | 0 |  | 0
32 | kabel JXFE-R 2x2x0,8mm | m | 425 |  | 0 |  | 0
33 | kabel JXFE-R 1x2x0,8mm | m | 1655 |  | 0 |  | 0
34 | kabel JXFE-R 4x2x0,8 | m | 75 |  | 0 |  | 0
35 | Instalační kabel Cat.6A STP | m | 125 |  | 0 |  | 0
36 | plastová trubka dn 23 | m | 350 |  | 0 |  | 0
37 | kabelový žlab 1250/100, podpěry, spojky, kolena | m | 25 |  | 0 |  | 0
38 | ukončení kabelů do 5 x 2,5 | ks | 4 |  | 0 |  | 0
39 | ukončení kabelů do 3 x 2,5 | ks | 8 |  | 0 |  | 0
40 | ukončení kabelů SYKFY, JYTY | ks | 65 |  | 0 |  | 0
41 | Ukončení kabelu UTP | ks | 2 |  | 0 |  | 0
42 | Měření 1 utp kabelu, vyhot. protokolu | ks | 2 |  | 0 |  | 0
43 | krabice s průchodkami, 4xWAGO svorka | ks | 4 |  | 0 |  | 0
44 | napojení servophonu, čerpadla, frekvenčního měniče | ks | 26 |  | 0 |  | 0
45 | oprava požární ucpávky | m2 | 1 |  | 0 |  | 0
46 | demontáž rozvaděče do 200kg, likvidace | ks | 1 |  | 0 |  | 0
47
48 | Ostatní činnosti
49 | nosný a podružný materiál | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0
50 | Zařízení staveniště pro část MaR | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0
51 | Provozní, funkční, komplexní zkoušky | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0
52 | Dokumentace skutečného provedení (4xparé + CD ROM) | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0
53 | Rozšíření licence grafické centrály o 250 datových bodů | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0
54 | Ostatní náklady (doprava materiálu, cestovné, lešení, zabezpečení pracoviště … ) | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0
55 | mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
HZS
1 | Koordinace s ostatními profesemi | hod | 8 |  |  |  | 0
2 | Zednické přípomoci | hod | 8 |  |  |  | 0
3 | Zaučení obsluhy, vypracování uživatelských návodů | hod | 8 |  |  |  | 0
4 | Demontáže a úpravy v rozvaděčích | hod | 40 |  |  |  | 0
5 | Napojení na datové rozvody ve velíně | hod | 4 |  |  |  | 0
6 | Generování datových bodů | kmpl | 1 |  |  |  | 0
7 | naprog. systému, 2x VZT jednotka | kmpl | 1 |  |  |  | 0
8 | vizualizace nové 2x VZT, jednotky chlazení do stávají grafické centrály | kmpl | 1 |  |  |  | 0
9 | zaregulování systému | kmpl | 1 |  |  |  | 0
10 | konfigurace datové sítě Lan | kmpl | 1 |  |  |  | 0
11 | výrobní dokumentace rozvaděče | kmpl | 1 |  |  |  | 0
12 | výrobní dokumentace MAR | kmpl | 1 |  |  |  | 0
13 | výchozí revize | kmpl | 1 |  |  |  | 0
14 | celkem | [5 empty] | 0
Rozváděč DT
1 | oceloplechová skříň samostně stojící š1200xv2000xh400, IP43/20 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
2 | vypínač 63A/3/400V | ks | 1 |  | 0 |  | 0
3 | jistič 6D/3, 6kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0
4 | jistič 10D/1, 6kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0
5 | jistič 10C/1, 6kA | ks | 2 |  | 0 |  | 0
6 | jistič 4C/1, 6kA | ks | 4 |  | 0 |  | 0
7 | jistič 2C/1, 6kA, pomocný kontakt | ks | 2 |  | 0 |  | 0
8 | jistič 2B/1, 6kA | ks | 8 |  | 0 |  | 0
9 | stykač S40-20 | ks | 2 |  | 0 |  | 0
10 | stykač S20-20 | ks | 6 |  | 0 |  | 0
11 | pomocné paticové relé 230V/6A, 1 kontakt, komplet | ks | 12 |  | 0 |  | 0
12 | zdroj, 230V/24VDC/2,5A | ks | 1 |  | 0 |  | 0
13 | transformátor 230V/24AC,150VA | ks | 1 |  | 0 |  | 0
14 | přepěťová ochrana DA-275 | ks | 1 |  | 0 |  | 0
15 | řadová pojistka 0,5A | ks | 10 |  | 0 |  | 0
16 | přepínač I-0-II do dveří | ks | 6 |  | 0 |  | 0
17 | signála 230V do dveří | ks | 4 |  | 0 |  | 0
18 | svorkovnice PE, N | ks | 3 |  | 0 |  | 0
19 | spoj. a podr. mat., svorky apod.. | kmpl | 1 |  | 0 |  | 0
20 | mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
21 | celkem