Ing. Václav Janák

Tovární 41

772 00 Olomouc

IČO: 45237425

T E CH N I C K Á     Z P R Á V A

Nemocnice s poliklinikou Karviná - Ráj

Vydmuchov 399/5

dešťová a splašková kanalizace

pasport kanalizace

02-37/12

Na základě požadavku  objednavatele byl zaměřen skutečný stav šachet dešťové a splaškové kanalizace v areálu Nemocnice s poliklinikou Karviná Ráj  a vyhotovena geodetická dokumentace.

Terén je přehledný.

Polní práce

--------------

Měření bylo napojeno na PBPP a bylo prováděno v souladu s platnými předpisy a normami.

Přístroj: SOKKIA SET530R,ZEISS NI050, pásmo, nivelační lať

Spolu s polohopisem byly zaměřeny i výšky podrobných bodů.

Kancelářské práce

-----------------------

Z výsledků měření byl vyhotoven polohopisný plán – pasport kanalizace.

Trasy a dimenze kanalizace byly zakresleny dle dřívějších podkladů a kamerového záznamu.

Na základě měření a kamerového záznamu byly také vyhotoveny schématické místopisy

jednotlivých šachet.

Polohopis byl zaměřen v souřadnicovém systému S-JTSK.

Výšky jsou ve výškovém systému Balt po vyrovnání

Výpočty byly provedeny v programu KOKEŠ v.11 a převedeny do systému MISCROSTATION a AUTOCAD.

V Olomouci 19. 3.2015,   ing. Janák

.