- Průvodní zpráva

1.1	Identifikační údaje stavby

Název :	Splašková a dešťová kanalizace v areálu nemocnice s poliklinikou v Karviné-Ráji

Vlastník:			Moravskoslezský kraj,

právo hospodaření :

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková org.

Vydmuchov 399/5, Ráj

734 01 Karviná

Zpracovatel pasportu :	BMH spol. s r.o.

Ondřejova 592/11A

779 00 Olomouc

IČ : 428 69 668

autorizovaná osoba :

Ing. Petr Kozák

IČ ČKAIT : 0600908 – stavby vodního hospodářství

Základní charakteristika st. :	vodohospodářská stavba

Účel stavby :			odvádění splaškových a dešťových vod

Základní parametry :		oddílná areálová kanalizace

z toho splašková : 	1166,45 m

z toho dešťová :	1423,49 m

1.2	Údaje o dotčeném území

Stavba se nachází převážně na pozemcích ve vlastnictví Moravskoslezského kraje (s právem hospodaření příspěvkové organizace Nemocnice s poliklinikou Karviná – Ráj), část dešťové kanalizace ( v úseku ŠD1 – ŠD10 ) je uložena na pozemcích ve vlastnictví Statutárního města Karviná, jeden úsek kanalizace splaškové je veden po soukromém pozemku.

Z hlediska hydrologického stavba náleží do hydr. pořadí č. 2-03-03-066, když recipientem pro vypouštěné dešťové a vyčištěné vody splaškové je náhon Mlýnka vlévající se do řeky Olše a hlavním tokem potom řeka Odra.

Výpis dotčených pozemků a jejich vlastníků :

kat. území	č.pozemku	vlastník pozemku						druh

Karviná-město	p.p.č.1322	Moravskoslezský kraj					ost.pl. (ČOV)

28.října 2771/117

702 00 Ostrava

právo hospodaření :

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj

Vydmuchov 399/5

734 00 Karviná

Karviná-město	p.p.č. 1321	Statutární město Karviná					ost.pl

Fryštátská 72/11

733 01 Karviná

Karviná-město	p.p.č. 1327	Gajda Ladislav						ost.pl.

Vydmuchov 214/22

734 00 Karviná

Ráj		p.p.č. 486		Statutární město Karviná					ost.pl

Ráj		p.p.č. 475/7	Statutární město Karviná					ost.pl

Ráj		p.p.č. 1306/1	Moravskoslezský kraj					ost.pl.

28.října 2771/117

702 00 Ostrava

právo hospodaření :

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj

Vydmuchov 399/5

734 00 Karviná

Ráj		p.p.č. 466/3	dtto							ost.pl.

Ráj		p.p.č. 466/2	dtto							ost.pl.

Ráj		p.p.č. 466/7	dtto							ost.pl.

Ráj		p.p.č. 475/14	dtto							ost.pl.

Ráj		p.p.č. 475/24	dtto							ost.pl.

Ráj		p.p.č. 475/1	dtto							ost.pl.

Ráj		st.p.č. 484/2	dtto							zast.pl.

Ráj		st.p.č. 484/1	dtto							zast.pl

Ráj		st.p.č. 475/17	dtto							zast.pl

Ráj		st.p.č. 475/3	dtto							zast.pl

Ráj		st.p.č. 480/1	dtto							zast.pl

A.3	Provedené průzkumy, napojení na infrastrukturu

Na místě stavby bylo provedeno :

- čištění potrubí kanalizačním kombinovaným vozem

- kamerový monitoring potrubí

- geodetické zaměření (výškový systém Bpv – viz.situace)

Místo stavby je přístupné z místní komunikace – p.p.č. 475/7.

Dešťová kanalizace (dvě povodí – dvě výústní místa)  je svedena do vodoteče, splaškové vody jsou odváděny na čistírnu odpadních vod.

A.4	Doklady

Stáří stavby nebylo zjištěno (původní mapový podklad je z roku 1991), stavební povolení ani kolaudační rozhodnutí nebylo zadavatelem předloženo.