Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Prodávající doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.

Dodavatel zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 89/2021 Sb.: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: |  | …………. |  |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Evidence v seznamu rzpro.cz: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE |  | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |  |
| mycí a dezinfekční automat na podložní mísy a močové láhve s termickou dezinfekcí |  |  |  |
| samostatně stojící přístroj vyrobený z nerezové oceli |  |  |  |
| nerezová mycí komora |  |  |  |
| česky psaný displej s informací o fázi cyklu a se signalizací poruch |  |  |  |
| vlastní vyvíječ páry |  |  |  |
| automatické uzavření dveří během mycího cyklu |  |  |  |
| mycí programy – krátký, standard, intenzivní |  |  |  |
| kapacita mytí min. 3 močové láhve nebo 1 močová láhev a 1 podložní mísa s poklicí, nebo lavor |  |  |  |
| rotační rameno s minimálně 12 tryskami |  |  |  |
| možnost nastavení parametrů A0 = 60, 600 |  |  |  |
| rozměry: výška max. 1750 mm, šířka max. 550 mm, hloubka max. 480 mm |  |  |  |
| hlučnost max. 70dB |  |  |  |
| elektro: 1N PE 230 V, 50 Hz |  |  |  |
| odpad do zdi |  |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

za prodávajícího

……………..