Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

Prodávající doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.

Dodavatel zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů. Musí však být dosaženo naplnění požadovaných medicínských výkonů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Zdravotnický prostředek dle zákona č. 89/2021 Sb.: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Třída rizika zdravotnického prostředku: |  | …………. |  |
| Zdravotní prostředek byl notifikován: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Evidence v seznamu rzpro.cz: |  | ANO / NE (nehodící se škrtněte) |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE |  | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |  |
| rozvěrač musí zajistit stabilní prostor v oblasti operované krajiny u pacientů různých hmotností |  |  |  |
| snadná manipulace pomocí polohovatelných ramen, svěrek a odnímatelných lopat různých velikostí |  |  |  |
| Komponenty rozvěrače: |  |  |  |
| 1x Hlavní sloupek, 1 upínací svorka 20/14 mm |  |  |  |
| 1x Spojovací rameno vč. 2 ks upínače 14/14 mm |  |  |  |
| 1 pár upínacích ramen k instalaci háků |  |  |  |
| 6x Rychloupínák pro listové držáky 14/8 mm |  |  |  |
| 2x Listový hák dle Fritsch 80x60 mm |  |  |  |
| 2x Listový hák dle Fritsch 80x80 mm |  |  |  |
| 2x Listový hák dle Fritsch 90x105 mm |  |  |  |
| 2x Listový hák dle Fritsch 60x50 mm |  |  |  |
| Hák dle Deaver flexi 80x160 mm |  |  |  |
| 2x Hák Blade Deaver 50x170 mm |  |  |  |
| 1x Hák Pelvis 40/60x240 mm |  |  |  |
| 4x Držák háku 180 mm |  |  |  |
| 2x Držák háku s kloubem 240 mm |  |  |  |
| 1x Vnitřní síto z nerezové oceli 540x250x100 mm |  |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

za prodávajícího

……………..