Příloha č. 1 - Specifikace předmětu smlouvy, součástí a příslušenství

ÚČASTNÍK doplní tabulku „Technické parametry“ dle níže uvedených požadavků.

ÚČASTNÍK zároveň přiloží technickou specifikací jím nabízeného zboží včetně fotografie zboží.

Prodávající uvede ve sloupci Splněno:

- ANO, pokud požadovaný parametr splňuje;

- NE, pokud požadovaný parametr nesplňuje;

- pokud účastník nevyplní (nebude uvedeno ani ANO, ani NE) bude zadavatel posuzovat, jako by bylo uvedeno NE;

kde:

ANO = splnění zadávacích podmínek

NE = nesplnění zadávacích podmínek a z toho plynoucí vyřazení nabídky pro nesplnění zadávacích podmínek.

Prodávající u všech parametrů uvede nabízenou, tj. reálnou hodnotu.

Zadavatel v případech, kdy u parametrů v technické specifikaci není stanoven min./max. či od/do rozsah, nebo vysloveně napsáno „nepodkročitelné minimum“ připouští použít pro splnění parametru obecné pravidlo odchylky +/- 10% od zadaných parametrů.

Použití firemních názvů či termínů či způsobů řešení specifických pro určitého výrobce (netýká se požadavků kompatibility) má pouze ilustrovat příklady vhodných přístrojů, ale požadavek není omezen na nabídku jen těchto přístrojů, lze nabídnout jakékoliv jiné, které mají stejné či lepší vlastnosti.

TECHNICKÁ SPECIFIKACE:

| DODÁVKA TEPLOMĚRŮ VČETNĚ KALIBRACE |  |  |
| --- | --- | --- |
| 23x VPICHOVÝ TEPLOMĚR |  |  |
| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |
| Elektronický vpichový teploměr |  |  |
| Kovové vpichovací čidlo délky min. 120 mm |  |  |
| Rozsah měření teploty min. -30°C – 200°C |  |  |
| Kalibrace 30°C, 70°C, 100°C |  |  |
| 15x POKOJOVÝ TEPLOMĚR MIN/MAX |  |  |
| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |
| Pokojový teploměr min/max |  |  |
| Digitální, plastový |  |  |
| Záznam aktuální teploty |  |  |
| Záznam minimální a maximální naměřené teploty od posledního resetování teploměru |  |  |
| Rozsah měření teploty min. -20°C – 30°C |  |  |
| Kalibrace teploty 15°C a 25°C |  |  |
| 56x NÁSTĚNNÝ TEPLOMĚR |  |  |
| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |
| Nástěnný pokojový teploměr |  |  |
| Kapalinová stupnice teploměru |  |  |
| Rozsah měření teploty min. -20°C – 40°C |  |  |
| Kalibrace teploty 15°C a 25°C |  |  |
| 69x POKOJOVÝ TEPLOMĚR S VLHKOMĚREM MIN/MAX |  |  |
| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |
| Digitální teploměr s vlhkoměrem |  |  |
| Zobrazení aktuální teploty |  |  |
| Zobrazení minimální a maximální naměřené hodnoty od posledního resetování teploměru |  |  |
| Rozsah měření teploty min. -10°C – 50°C |  |  |
| Rozsah měření vlhkosti min. 20 – 99% |  |  |
| Kalibrace: teploty 15°C, 20°C, 30°C |  |  |
| Kalibrace: vlhkosti 20 a 80% |  |  |
| 105x POKOJOVÝ TEPLOMĚR S VLHKOMĚREM |  |  |
| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |
| Digitální teploměr s vlhkoměrem |  |  |
| Rozsah měření teploty min. -10°C – 40°C |  |  |
| Rozsah měření vlhkosti min. 10 – 99% |  |  |
| Kalibrace: teploty 15°C, 20°C, 30°C |  |  |
| Kalibrace: vlhkost 10% a 80% |  |  |
| 22x CHLADNIČKOVÝ TEPLOMĚR MIN/MAX |  |  |
| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |
| Digitální teploměr chladničkový |  |  |
| Zobrazení aktuální teploty |  |  |
| Zobrazení minimální a maximální naměřené hodnoty od posledního resetování teploměru |  |  |
| Minimální rozsah měření teploty -30°C – 30°C |  |  |
| Rámeček k připevnění |  |  |
| Kalibrace 2°C, 8°C, 10°C |  |  |
| 84x CHLADNIČKOVÝ TEPLOMĚR |  |  |
| ………………… (prodávající uvede přesný název, typ) |  |  |
| Požadavek | Splněno ANO/NE | Reálná hodnota/řešení |
| Minimální technické požadavky: |  |  |
| Závěsný teploměr do chladničky |  |  |
| Plastový, kulatý tvar |  |  |
| Háček na zavěšení |  |  |
| Barevné rozlišení stupnice |  |  |
| Rozsah teploty -30°C – 30°C |  |  |
| Kalibrace 2°C, 8°C, 10°C |  |  |

V …………….. dne  ……………..

___________________________

za prodávajícího

……………..