POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY

Část I.

Rehabilitační přístroj

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry, nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Rehabilitace nohou/rukou a horní části těla | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Otočné rameno umožňující rehabilitaci z 3 stran lůžka | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nastavení přístroje pro rehabilitaci dolních nebo horních končetin | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Ovládací jednotka přímo na přístroji | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Držák pro manipulaci s přístrojem | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Podvozek přístroje nastavitelný do šířky s fixací k podlaze bez nutnosti fixace k lůžku pacienta | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Hydraulické nastavení výšky přístroje pomocí nožního pedálu | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Horizontální nastavení - přiblížení motoru k pacientovi | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Možnost nastavení počtu otáček v rozmezí od 0 do max. 60 o/min | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nastavení zátěže v rozmezí od 1 do max. 20 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nastavení síly motoru v rozmezí od 1 do max. 10 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nastavení celkového času rehabilitace | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Automatický test přístroje při zapnutí | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Ovládací jednotka s barevným navigačním systémem a klávesami | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Příslušenství: |  |
| Dezinfikovatelné bezpečnostní chodidlové podložky a držáky rukou | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Lýtková upevnění pro dolní končetiny včetně dezinfikovatelných pásků | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Natáčecí rameno pro ovládací jednotku | Klikněte a uveďte ANO/NE |

Část II.

Motodlaha ramenní:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Anatomický tvar, hygienické polstrování, opěrka hlavy | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hmotnost pacienta max. 135 kg | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| 2 nezávislé motory | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| LED displej | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Přestavba – pro levostrannou a pravostrannou rehabilitaci | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Plynulé nastavení rychlosti, rozsahu pohybu a doby rehabilitace | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zvětšení rozsahu pohybu během rehabilitace | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Plynulá regulace rychlosti min. od 50° do 140° / min | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Zpětný chod – bezpečnostní prvek | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hmotnost přístroje max. 30 kg | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Rozsahy pohybů: |  |
| - abdukce /addukce min. 20° – 160° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| - vnitřní / vnější rotace min. 90° – 0° – 90° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| - flexe (elevace - zdvih) min. 20° – 175° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |