ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce malého rozsahu

s využitím elektronického nástroje E-ZAK

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Dodávka UZV přístroje včetně zajištění pozáručního servisu“, pořadové číslo  TRI/Buj/2022/38/UZV endokrinologie (v systému EZAK číslo P22V00000503) pro zadavatele Nemocnice Třinec, příspěvková organizace (dále jen „zadavatel“).

- Identifikační údaje zadavatele

Název:			Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

Sídlo:			Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

IČO:			00534242

DIČ:			CZ00534242

Zastoupen:		Ing. Jiří Veverka, ředitel

Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

Kontaktní osoba:	Bc. Jaroslav Brzyszkowski, 558 309 751, jaroslav.brzyszkowski@nemtr.cz

(ve věcech technických)

Ing. Lucie Bujáková, 558 309 105,  lucie.bujakova@nemtr.cz

(administrace veřejné zakázky)

- Všeobecná ustanovení k soutěžním podmínkám

  - Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“). Tato veřejná zakázka malého rozsahu není dle ust. § 31 ZZVZ zadávána žádným z postupů podle ZZVZ.

  - Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci, a to z důvodu určitosti a srozumitelnosti výzvy (např. požadavky na zpracování nabídky, prokázání kvalifikace apod.), tedy za účelem naplnění požadavků dle § 6 ZZVZ (zásad rovného zacházení, transparentnosti, nediskriminace a přiměřenosti).

  - Pro tento zadávací postup jsou rozhodné pouze podmínky stanovené v této výzvě, která obsahuje:

- požadavky zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky – popis předmětu plnění, technická specifikace;

- jiné požadavky zadavatele než na předmět veřejné zakázky – obchodní, platební, jiné podmínky zadavatele;

- požadavky na kvalifikaci dodavatele osvědčující schopnost splnit předmět plnění veřejné zakázky.

  - Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky označovány jako účastník zadávacího řízení, resp. účastník, dodavatel, poskytovatel nebo zhotovitel.

  - Zadavatel v souvislosti se vzájemnou komunikací rovněž upozorňuje všechny účastníky zadávacího řízení, že:

- veškeré informace k této zakázce jsou uveřejněny na profilu zadavatele.

- veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, poskytované dokumenty a informace, budou v jazyce českém. Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje E-ZAK, je v prostředí tohoto elektronického nástroje vytvořen prostředek pro podávání žádosti o dodatečné informace i jejich vypořádání zadavatelem. Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci realizace této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v rámci registrace do elektronického nástroje E-ZAK. Přístup do elektronického nástroje bude po celou dobu realizace veřejné zakázky.

- účastník zadávacího řízení je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám pouze s využitím elektronického nástroje E-ZAK. Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

- Zadavatel může poskytnout účastníkům zadávacího řízení prostřednictvím profilu zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti.

- Zadavatel si vyhrazuje právo, že oznámení o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky nebo o zrušení veřejné zakázky uveřejní na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení účastníka i rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

- Předmět veřejné zakázky

  - Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky.

  - Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka UZV přístroje pro potřeby endokrinologické ambulance Nemocnice Třinec, p.o., včetně zajištění pozáručního servisu.

  - Místem plnění je Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec.

  - Termín plnění je do 6 týdnů ode dne nabytí účinnosti smlouvy.

  - Předpokládaná hodnota 660.000 Kč bez DPH.

  - Zakázka se nedělí na části.

  - Zadavatel nepřipouští varianty řešení.

- Technická specifikace

4.1.      Technická specifikace

UZV přístroj pro endokrinologii

Požadované technické parametry:

| Zadavatelem požadované min. technické parametry: | Účastníkem nabídnuté technické parametry, nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Digitální UZV přístroj střední třídy | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Dynamický rozsah min. 270dB | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Vysoká kvalita B zobrazení | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Beamformer (širokopásmový) – nastavení snímané frekvence min. 1.7 – 18MHz, připojení širokopásmových sond typu single crystal | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Alfanumerická klávesnice na ovládacím panelu | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Mobilní přístroj, váha max. 70kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Ovládací panel otočný a výškově nastavitelný | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| LCD monitor na pohyblivém rameni, vysoké rozlišení, úhlopříčka min. 21“ | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Pomocný dotykový displej – úhlopříčka min. 13“ | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Minimálně 3 aktivní konektory pro 2D sondy | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Systém pro automatickou optimalizaci 2D obrazu včetně optimalizace dopplerovského spektra | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Možnost rozšíření na 3D a 4D zobrazení | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Programové nastavení sond podle vyšetřované oblasti | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Uživatelské nastavení pro každou sondu | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Automatická kalkulace dopplerovských parametrů z dopplerovské křivky na aktivním i zmraženém záznamu s výpočty hodnot S, D, S/D, RI, PI | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Automatická optimalizace 2D obrazu včetně optimalizace dopplerovského spektra | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Automatická optimalizace zesílené dopplerovského módu na základě detekovaných toků | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Uživatelská nastavení pro každou sondu | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Programové nastavení sond podle vyšetřované oblasti | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Softwarové vybavení pro provádění základních měření a výpočtů (délka, plocha apod.) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Mechanické TGC jezdce – 10 jezdců | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Možnost budoucího rozšíření o 3D a 4D zobrazení | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Min. 2 USB 3.0 porty na ovládacím panelu | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Výstup pro připojení termotiskárny (ta není součástí dodávky) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| DICOM 3.0 komunikace s PACS | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Min. 1ks rozhraní Ethernet 1GB | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Editace IP konfigurace | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Zobrazovací módy: |  |
| B-mód, B/B-mód, M-mód, B/M-mód, Energetický doppler, Barevný doppler, Spektrální doppler, duplexní a triplexní mód v reálném čase | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vysoce citlivý širokopásmový doppler – barevné dopplerovské zobrazení krevního průtoku s vysokou rozlišovací schopností | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Uspořádání 2D obrazu a dopplerovského spektra na monitoru vedle sebe i nad sebou a zároveň možnost změny typu a poměru tohoto zobrazení | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Dual live mód včetně CFM | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Harmonické zobrazení i pulzní inverzní harmonické zobrazení | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Režim kontinuální vysoké pulzní opakovací frekvence (HPRF) | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Vícestupňové kompaundní zobrazení na lineární i konvexní sondě – aktivní i při barevném dopplerovském módu | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Postprocesingové technologie pro zvýšení kvality ultrazvukového obrazu | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Trapezoidní zobrazení na lineárních sondách | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Software pro zvýraznění punkční jehly ve 2D, volba šířky jehly, změna zesílení intervenčního nástroje, atd. | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Odrušení speklí nastavitelné v několika krocích – ne pouze On/Off | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Vlastní obrazová databáze přístroje, okamžitý přístup, hodnocení, export a import obrazových dat a videozáznamů | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Export dat na CD/DVD i přes USB ve formátech DICOM, JPG, TIFF, BMP, AVI | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Sondy: |  |
| Sondy s vysokým axiálním a laterálním rozlišením – typ „Single Crystal“, nebo s akustickým zesilovačem a technickým řešením, které zlepšuje axiální a laterální rozlišení | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Konvexní abdominální sonda s rozsahem min. 2-5MHz | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Lineární sonda pro malé části s rozsahem min. 3,6-12 MHz, šíří min. 50mm, 256 elementů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |

4.2.	Odpovědné zadávání

Vzhledem k povaze předmětu veřejné zakázky spočívající v jeho vysoké specializaci zadavatel nestanovuje zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky v oblasti vlivu předmětu veřejné zakázky na životní prostředí, sociálních důsledků vyplývajících z předmětu veřejné zakázky, hospodářské oblasti a inovací. Předmět veřejné zakázky nelze stanovením takových zvláštních podmínek splnit při současném uplatnění zásady přiměřenosti ve vztahu k zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti nakládání s veřejnými prostředky.

Další požadavky

- plná záruka včetně příslušenství a náhradních dílů, min. 24 měsíců,

- v záruční době bezplatné provádění všech úkonů požadovaných výrobcem a zákonem č. 89/2021 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů (preventivní prohlídky / BTK)

- garance zajištění pozáručního servisu včetně náhradních dílů po dobu 10 let od dodání

- požadovaný zdravotnický prostředek musí být nový, nepoužitý, nikoli demo nebo repasovaný

- možnost zápůjčky před uzavřením smlouvy.

- Obchodní a platební podmínky

Obchodní podmínky stanovené zadavatelem pro tuto veřejnou zakázku jsou pro účastníka závazné a jsou obsaženy v předloženém návrhu textu smlouvy, která tvoří Přílohu č. 1 – Návrh kupní smlouvy a Přílohu č. 4 – Servisní smlouva.

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

  - Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci předmětu plnění veřejné zakázky, včetně všech nákladů souvisejících, tj. zejména veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením předmětu plnění zakázky (např. nákladů na dopravu na místo určení, pojištění na místo určení, balného, cla, zapojení, nastavení, zaškolení apod.), včetně veškerých rizik a vlivů během realizace zakázky (např. veškerá rizika spojená s vývojem kurzů zahraničních měn vůči české koruně apod.).

  - Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu v Příloze č. 1 – Návrh kupní smlouvy a v Příloze č. 4 – Servisní smlouva.  Údaje uvedené v kupní smlouvě se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky. Součástí návrhu kupní smlouvy bude příloha s přesnou specifikací nabízeného výrobku. V případě rozporů je rozhodující písemný návrh smlouvy.

  - Nabídková cena bude stanovena v české měně v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH, cena celkem včetně DPH.

  - Zadavatel požaduje po účastnících, aby ve své nabídce zároveň uvedli:

- Cenu za 1 hod. provedeného servisního úkonu v rámci pozáručního plnění

- Cenu za 1 výjezd do místa plnění servisního úkonu v rámci pozáručního plnění

- Cenu za provedení 1 BTK vč. cestovních a ostatních výloh v rámci pozáručního plnění

- Cenu za 1 km při sdílené jízdě bez DPH

  - Výši nabídkové ceny je možné měnit pouze za podmínky, že dojde ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro zdanitelné plnění, které jsou předmětem plnění této zakázky. DPH se tak bude účtovat podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že uchazeč není plátcem DPH, uvede celkovou cenu.

- Kritéria hodnocení nabídek

7.1.	Podané nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti. Ta bude posuzována 	podle následujících kritérií s váhami

| Kritérium | Váha kritéria |
| --- | --- |
| Cena přístroje v Kč bez DPH | 75 % |
| Pozáruční servis |  |
| Cena za 1 hodinu provedeného servisního úkonu v rámci pozáručního plnění v Kč bez DPH | 5 % |
| Cena za 1 výjezd do místa plnění servisního úkonu v rámci pozáručního plnění v Kč bez DPH | 5 % |
| Cena za provedení 1 BTK vč. cestovních a ostatních výloh v rámci pozáručního plnění v Kč bez DPH | 15 % |

7.2.	Způsob hodnocení nabídek

Hodnocení nabídek podle kritéria ekonomické výhodnosti se provádí bodovací metodou dle těchto hodnotících kritérií:

Každé jednotlivé nabídce bude dle dílčího kritéria přidělena bodová hodnota, která odráží úspěšnost předmětné nabídky v rámci dílčího kritéria.

Cena přístroje:

- Celková cena přístroje v Kč bez DPH, vč. veškerých nákladů s předmětem veřejné zakázky spojených

- Způsob hodnocení: nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší celkovou cenou

- Vzorec pro výpočet:

nejnižší celková hodnota

bodová hodnota  =  75 x  -----------------------------------------

hodnota posuzované nabídky

Cena za 1 hodinu provedeného servisního úkonu v rámci pozáručního plnění:

- Cena 1 hodiny práce servisního technika v Kč bez DPH

- Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší hodnotou

- Vzorec pro výpočet:

nejnižší celková hodnota

bodová hodnota  =  5 x  ---------------------------------------

hodnota posuzované nabídky

Cena za 1 výjezd do místa plnění servisního úkonu v rámci pozáručního plnění:

- Cena za 1 výjezd servisního technika do místa plnění v Kč bez DPH

- Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší hodnotou

- Vzorec pro výpočet:

nejnižší celková hodnota

bodová hodnota  =  5 x  ---------------------------------------

hodnota posuzované nabídky

Cena za provedení 1 BTK vč. cestovních a ostatních výloh v rámci pozáručního plnění:

- Celková cena za 1 BTK, vč. cestovních a ostatních výloh v Kč bez DPH

- Nejvíce bodů získá nabídka s nejnižší hodnotou

- Vzorec pro výpočet:

nejnižší celková hodnota

bodová hodnota  =  15 x  ---------------------------------------

hodnota posuzované nabídky

7.3.	Na základě součtu výsledných hodnot u jednotlivých nabídek hodnotící komise stanoví pořadí úspěšnosti jednotlivých nabídek tak, že jako nejúspěšnější bude stanovena nabídka, která dosáhla nejvyšší hodnoty.

- Požadavky na kvalifikaci dodavatele

8.1.	Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje účastník, který doloží bezdlužnost a trestní bezúhonnost formou čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 2 Zadávací dokumentace).

  - Profesní způsobilost

- Účastník předloží výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to v kopii. Doklady nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

- Účastník předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis ze živnostenského rejstříku či živnostenský list).

  - Technická kvalifikace

- Účastník předloží seznam významných dodávek poskytnutých účastníkem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, přičemž tento seznam musí obsahovat alespoň 2 referenční zakázky, jejíž předmět byl obdobný předmětu této veřejné zakázky a jejíž cena činila min. 450.000,-- Kč bez DPH.

- Účastník předloží fotodokumentaci nebo prospekt zboží určeného k dodání, včetně popisu jeho technických parametrů v českém jazyce.

Doklady prokazující splnění kvalifikace budou doloženy v kopiích naskenovaných ve formátu .pdf a vloženy jako součást nabídky v systému E-ZAK.

- Nabídka

9.1.	Nabídka účastníka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na internetové adrese https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html.

9.2.	Jiná forma podání nabídky než elektronická, je zakázána. Pokud bude nabídka doručena v listinné podobě, nebude tato nabídka hodnocena. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka nebyla podána v souladu se zadávací dokumentací.

9.3.	Lhůta pro podání nabídky v elektronické podobě v elektronickém nástroji E-ZAK: 16. 1. 2023, 8:00 hodin.

9.4.	Účastník prostřednictvím tohoto elektronického nástroje předloží zadavateli údaje a dokumenty specifikované následovně:

- Cenovou nabídku vloží účastník v elektronické formě do elektronického nástroje v souladu s uživatelskou příručkou pro dodavatele (viz bod 10.8.).

- Nabídka bude vložena účastníkem v elektronické formě do elektronického nabídkového listu, vytvořeného v elektronickém nástroji E-ZAK. Účastník přitom postupuje podle dispozic zadavatele uvedených v dokumentaci elektronicky vedeného zadávacího řízení.

- Účastník do elektronického nástroje připojí veškeré doklady a informace, jimiž dokladuje požadavky na kvalifikaci dodavatele dle bodu 8 této zadávací dokumentace.

- Účastník do elektronického nástroje dále připojí vyplněné přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh Kupní smlouvy podepsaný oprávněnou osobou dodavatele, včetně

podepsané přesné specifikace nabízeného výrobku

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení podepsané statutárním zástupcem

Příloha č. 3 – Krycí list nabídky podepsaný oprávněnou osobou dodavatele

Příloha č. 4 – Servisní smlouva podepsaná oprávněnou osobou dodavatele, včetně

podepsané přesné specifikace předmětu plnění

Příloha č. 5 – Seznam významných dodávek podepsaný statutárním zástupcem

- Účastník do elektronického nástroje připojí ES prohlášení o shodě výrobku (EC Declaration of Conformity). Prodávající dále vydá samostatné prohlášení o třídě přístroje (I, IIa, IIb anebo III), toto prohlášení bude opatřeno razítkem a podpisem zástupce prodávajícího (v případě, že je třída přístroje uvedena v ES prohlášení není nutné samostatné prohlášení dokládat).

- Účastník do elektronického nástroje připojí ostatní dokumenty, které ve vztahu k veřejné zakázce považuje za důležité.

- Ostatní ujednání

  - Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, trvá 60 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

  - Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.

  - Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

  - Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo jednat dále o obsahu smlouvy.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek.

  - Podrobné instrukce elektronického nástroje naleznete v uživatelské příručce pod odkazem https://msk.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf.

Příloha:

Příloha č. 1 - Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 1a – Technická specifikace

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení

Příloha č. 3 - Krycí list nabídky

Příloha č. 4 – Servisní smlouva

Příloha č. 5 – Seznam významných dodávek