Třinec, 15. 2. 2023

Vysvětlení, doplnění, změna zadávací dokumentace č. 1

Název VZ:	Dodávka rouškovacích setů

Číslo VZ: 	TRI/Buj/2023/01/rouškování (v systému EZAK číslo P23V00000018)

Druh VZ:	veřejná zakázka malého rozsahu na dodávky

Zadavatel si tímto dovoluje změnit zadávací podmínky, konkrétně požadavky na složení rouškovacích setů uvedené v dokumentu „Příloha č. 5 – Technická specifikace“, a to následujícím způsobem:

- Část č. 1 – Obor ortopedický, Set kolenní

Zadavatel u daného setu původně požadoval „2x souprava odsávací pro kostní chirurgii a ortopedii, 2x filtr, hadice 2,5m – viz obr. 1“.

Zadavatel snižuje požadavek na počet dané položky v setu na jeden kus, tedy nově „1 x souprava odsávací pro kostní chirurgii a ortopedii, 2x filtr, hadice 2,5m – viz obr. 1“.

- Část č. 1 – Obor ortopedický, Set na končetiny

Zadavatel u daného setu původně požadoval „1 x plášť operační zesílený velikost XXL“. Zadavatel navyšuje požadavek na počet dané položky v setu na dva kusy, tedy nově „2 x plášť operační zesílený velikost XXL“.

V této souvislosti byla do systému EZAK vložena nová „Příloha č. 5 – Technická specifikace – aktualizace k 15.02.2023“, ve které jsou shora uvedené změny zapracovány a v textu pro přehlednost vyznačeny červeně.

Ing. Lucie Bujáková v. r.

Nemocnice Třinec, příspěvková organizace