Příloha č. 5 – Technické požadavky

- část - Bezpečnostní kanyla bez portu, bez křidélek

| popis | jednotka | spotřeba / 2 roky |
| --- | --- | --- |
| bezpečnostní kanyla bez křidélek 22 G | ks | 1 600 |
| bezpečnostní kanyla bez křidélek 24 G | ks | 6 000 |

- jednorázový uzavřený bezpečností intravenózní katétr s maximálním průtokem,

- poskytuje pasivní ochranu před bodným poraněním – bezpečnostní klip,

- bez latexu, PVC, DEHP,

- rentgenokontrastní pruhy na stěně kanyly,

- barevné označení velikostí,

- bez portu, bez křidélek.

- část – Jednoduchá kanyla (pero)

| popis | jednotka | spotřeba / 2 roky |
| --- | --- | --- |
| jednoduchá kanyla (pero) 18 G | ks | 1 200 |
| jednoduchá kanyla (pero) 20 G | ks | 16 200 |
| jednoduchá kanyla (pero) 22 G | ks | 49 400 |
| jednoduchá kanyla (pero) 24 G | ks | 7 400 |

- jednorázové sterilní bez portu,

- bez fixačních křidélek,

- tenkostěnné, vysoké objemy průtoku,

- bez latexu,

- barevné rozlišení velikostí.