Příloha č. 6 – Technické požadavky

1. část – Náplast cívková transparentní

pro fixaci endotracheálních kanyl, cévek, katetrů, snadno dělitelná jak příčně, tak podélně

2. část – Náplast cívková umělé hedvábí

univerzální náplast, fixace obvazů, připevnění sond, kanyl, cévek, katetrů apod., snadno dělitelná jak příčně, tak podélně

3. část – Transparentní filmové krytí, sterilní

Pro fixaci kanyl a ochranu i.v. vstupů, transparentní okénko pro kontrolu místa punkce,

4. část – Náplast na rány, sterilní

Pro pooperační ošetření ran, pro sterilní ošetření v rámci první pomoci, propouští vzduch a vodní páry