VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

„Výpůjčka turbidimetrického analyzátoru spojená s dodávkou reagencií pro stanovení speciálních proteinů“

Zadavatel:	Nemocnice Karviná - Ráj, příspěvková organizace

se sídlem Vydmuchov 399/5, Ráj, 734 01 Karviná

IČ: 00844853, DIČ: CZ00844853

zastoupený Ing. Ivo Žolnerčíkem, ředitelem

Zadavatel dle čl. VII Záruční podmínky, odst. 2. Rámcové kupní smlouvy uvádí, že:

„Prodávající kupujícímu na zboží poskytuje záruku za jakost a to v délce ……….

(doplní dodavatel, minimálně 24 měsíců) měsíců. Záruční doba začíná běžet

dnem převzetí zboží“.

Dotaz:

Dovolujeme si v souvislosti s výše uvedeným požádat zadavatele o zvážení, zda s ohledem na předmět veřejné zakázky (dodávka reagencií), by nebylo vhodné předmětný článek upravit tak, aby vhodněji vystihoval povahu a podstatu poptávaného předmětu veřejné zakázky, když reagencie mají své garantované vlastnosti jen do expirace, která je různá, např. podle příbalového letáku při skladování v lednici je použitelnost 12 měsíců od výroby, ale při otevření a používání jen 30 dnů.

Odpověď:

Ano, zadavatel bude výše uvedené připomínky akceptovat. S ohledem na povahu zboží (IVD diagnostika) lze záruční dobu zboží (expiraci dodávaných diagnostik) vyžadovat v délce minimálně 6 měsíců.

Na základě výše uvedených skutečností zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to tak, že nově je tato stanovena do 30.3.2023 do 10:00 hodin.

V Karviné dne 24.3.2023