„Přístroje 2022 - III.“

Číslo spisu: OPA/FMP/2023/02/Přístroje 2022 – III. – React EU

# Část 2 – Operační instrumentárium (sestava)

| Název | Operační instrumentárium (sestava) | Oddělení | COS |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet ks | 1 |  |  |

Technická specifikace

Základní technické parametry

- Nabízené nástroje musí být určeny pro opakované použití, musí být odolné vůči dezinfekci a sterilizaci. Vlivem dezinfekce a sterilizace nesmí docházet ke zhoršení jejich kvality.

- Nástroje musí být nové, nepoužité a nerepasované.

- Nástroje musí být vyrobeny z medicínské nerezavějící oceli standard X20Cr13.

- Nástroje, které jsou zdrav. prostředky, musí být opatřeny CE značkou v souladu se zákonem č. 375/2022 Sb. o zdravotnických prostředcích a zdravotnických prostředcích in vitro.

- Nabízené nástroje musí mít ergonomický tvar, opracované, hladké, zaoblené hrany.

- Branže nástrojů musí mít hladký jemný povrch, aby nedocházelo k traumatizaci tkání.

- Nabízené nástroje nesmí odrážet při chirurgickém zákroku světlo.

- Nabízené nůžky musí být z nerezové oceli, tvrdost min. 52 HRC, tvrdokov na střižné hraně nůžek musí mít tvrdost min. 59 HRC (bude doloženo prohlášením výrobce).

- Nabízené svorky – peány musí mít tvrdost oceli min. 44 HRC (bude doloženo prohlášením výrobce).

- Nabízené nástroje s tvrdokovem musí mít v pracovní branži vsazený karbidový plát, který bude výrazně opticky odlišen.

- Tvrdokovové chirurgické nástroje musí být barevně odlišeny.

- Ligaturové nůžky musí být barevně odlišeny.

- Ligaturové nůžky musí mít vroubky proti vyjíždění ligatur.

- Titanové nástroje musí být barevně odlišeny nebo označeny tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o titanový nástroj.

- Odchylky od požadovaných parametrů nástrojů – tolerance:

- celková délka nástrojů ± 0,5 cm

- délka pracovních branží ± 1 mm

- šířka branží na proximálním i distálním konci – bez tolerance odchylky

- Každý jednotlivý nástroj bude při dodání zadavateli označen CE značkou, katalogovým číslem a strojově čitelným kódem typu 2D Datamatrix gravírovaný laserem (dle EN 9132), velikost min. 2,5 x 2,5 mm, kód musí obsahovat standardní značení UDI (Unique Device    Identification) v systému strojového značení GS1, minimální obsažené údaje: stát, výrobce, katalog. číslo, sériové číslo.

Soupis nástrojů pro jednotlivá síta – počet ks v tabulce platí pro každé síto

| a) 5 ks – Laparoskopické chirurgické síto |  |
| --- | --- |
| Popis | Počet ks |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4; 135MM | 1 |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 3; 125MM | 1 |
| MISKA EMITNÍ, 170 MM, 250 ML | 1 |
| KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM | 1 |
| KRUHOVÁ MISKA, 0,3 LITRU, VÝŠKA 56 MM | 1 |
| NŮŽKY CHIRURGICKÉ, OSTNATO TUPÉ, 130 MM, ZAHNUTÉ | 1 |
| TVRDOKOV-NŮŽKY NA LIGATURU, 180 MM | 1 |
| NŮŽKY PREPARAČNÍ MAYO-LEXER, ZAHNUTÉ, 165 MM | 1 |
| TVRDOKOV-NŮŽKY METZENBAUM, 200 MM, ZAHNUTÉ | 1 |
| PINSETA CHIRURGICKÁ, STŘEDNÍ, 1X2 ZUBY, 145 MM | 1 |
| PINSETA CHIRURGICKÁ, 1X2 ZUBY, 145 MM | 2 |
| PINSETA ANATOMICKÁ, STŘEDNÍ, 160 MM | 1 |
| PINSETA ANATOMICKÁ, STŘEDNÍ, 200 MM | 1 |
| PINSETA ATRAUMATICKÁ DE BAKEY, 2,8 MM, 240 MM | 2 |
| PINSETA ATRAUMATICKÁ DE BAKEY, 2,8 MM, 200 MM | 1 |
| SCHRÁNKA NA JEHLY, 150X90X10 MM, PERFOROVANÁ | 1 |
| PODÁVKY MAIER, 260 MM, ZAHNUTÉ, SE ZÁMKEM | 1 |
| HÁK NA RÁNU ROUX 23X22/29X28MM 130MM | 1 |
| HÁK NA RÁNU ROUX 28X26/34X36MM 145MM | 1 |
| HÁK NA RÁNU ROUX 32X30/38X44MM 165MM | 1 |
| TVRDOKOV-JEHELEC HEGAR-MAYO, 185 MM | 1 |
| TVRDOKOV-JEHELEC HEGAR-MAYO, 205 MM | 2 |
| TVRDOKOV-NŮŽKY NELSON-METZ., 260 MM, ZAHN | 1 |
| TVRDOKOV-JEHELEC WANGENSTEEN, 275 MM | 1 |
| SVORKA HEMOSTATICKÉHEISS, TENKÁ, ZAHNUTÉ, 200MM | 2 |
| HÁK KOCHER-LANGENBECK, 35X11 MM, 215 MM | 2 |
| SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 125 MM, ZAHNUTÁ | 4 |
| SVORKA CRILE (PEAN), 140 MM, ZAHNUTÉ | 4 |
| SVORKA CRILE (KOCHER), 1X2 ZAHNUTÁ, 140 MM | 4 |
| SVORKA NA PERITONEUM MIKULICZ, 185 MM | 2 |
| KLEŠTĚ STŘEVNÍ DUVAL-COLLIN, 200 MM | 2 |
| SVORKA PREPARAČNÍ A LIGATURNÍ KANTROWITZ, 245MM | 1 |
| JEHLA REDON, 3HRANNÁ, ZAHNUTÁ CHARR. 14 | 1 |
| SVORKA NA ARTERIÁLNÍ DUNHILL, ZAHNUTÉ, 190 MM | 4 |
| HÁK BŘIŠNÍ FRITSCH, 64X85 MM, 235 MM | 2 |
| HÁK BRUNNER, LOPATKA 160X30 MM | 2 |
| HÁK BŘIŠNÍ MIKULICZ, 180X50 MM, 260 MM | 1 |
| LOPATKA ŽALUDEČNÍ REVERDIN, 285 MM | 1 |
| PODVLÉKACÍ JEHLA DESCHAMPS, P, 280 MM, TUPÁ | 1 |
| SVORKA HEMOSTATICKÉ, CRAFORD, 245 MM | 4 |

b) 1 ks – Velké cévní síto

| Popis | Počet ks |
| --- | --- |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM | 1 |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 3; 125MM | 1 |
| NÁSADKA SKALPELU Č. 3L; 210MM | 1 |
| ODMĚRKA, 0,1 LITRU | 1 |
| KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM | 1 |
| KRUHOVÁ MISKA, 0,3 LITRU, VÝŠKA 56 MM | 1 |
| NŮŽKY CHIRURGICKÉ, OSTNATO-TUPÉ, 130 MM, ZAHNUTÉ | 1 |
| NŮŽKY PREPARAČNÍ MAYO-LEXER, ZAHNUTÉ, 165 MM | 1 |
| NŮŽKY DIETHRICH, LOMENÉ 120ST., 170 MM | 1 |
| TVRDOKOV-NŮŽKY METZENBAUM, 200 MM, ZAHNUTÉ | 1 |
| NŮŽKY TVRDOKOV, PREPARAČNÍ TOENNISADSON,175 MM | 1 |
| TVRDOKOV-NŮŽKY NA LIGATURU, 180 MM | 1 |
| TVRDOKOV-NŮŽKY NELSON-METZ., 260 MM, ZAHN | 1 |
| NŮŽKY POTTS-DE MARTEL, LOMENÉ 60°,185MM | 1 |
| PINSETA CHIRURGICKÁ, STŘEDNÍ, 1X2 ZUBY, 145 MM | 1 |
| PINSETA ATRAUMATICKÁ DE BAKEY, 2 MM, 150 MM | 1 |
| PINSETA ANATOMICKÁ, STŘEDNÍ, 160 MM | 1 |
| PINSETA ATRAUMATICKÁ DE BAKEY, 2 MM, 200 MM | 1 |
| PINSETA ATRAUMATICKÁ DE BAKEY, 2,8 MM, 240 MM | 1 |
| PINSETA CHIRURGICKÁ, 1X2 ZUBY, 145 MM | 2 |
| TVRDOKOV-JEHELEC HEGAR-MAYO, 205 MM | 2 |
| TVRDOKOV-JEHELEC HEGAR-MAYO, 205 MM | 1 |
| TVRDOKOV-JEHELEC WANGENSTEEN, 275 MM | 1 |
| SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 125 MM | 5 |
| SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 125 MM, ZAHNUTÁ | 5 |
| SVORKA CRILE (PEAN), 140 MM, ZAHNUTÉ | 5 |
| SVORKA CRILE (PEAN), 140 MM | 5 |
| SVORKA PERIT. MIKULICZ, 205MM | 3 |
| SVORKA NA ARTERIÁLNÍ DUNHILL, ZAHNUTÉ, 190 MM | 5 |
| SVORKA HEMOSTATICKÉ, HEISS, 200 MM | 3 |
| HÁK NA RÁNU ROUX 32X30/38X44MM 165MM | 1 |
| HÁK NA RÁNU ROUX 28X26/34X36MM 145MM | 1 |
| SVORKA HEMOSTATICKÉ, CRAFORD, 245 MM | 3 |
| SVORKA ARTERIÁLNÍ SPENCER-WELLS, 230 MM, ZAHNUTÁ | 3 |
| PODÁVKY MAIER, 265 MM, ROVNÉ, BEZ ZÁMKU | 1 |
| PODÁVKY MAIER, 260 MM, ZAHNUTÉ, SE ZÁMKEM | 1 |
| BEZPEČNOSTNÍ SÍTO PRO UCHOVÁNÍ REDON JEHEL | 1 |
| JEHLA REDON, 3HRANNÁ, ZAHNUTÁ CHARR. 12 | 1 |
| JEHLA REDON, 3HRANNÁ, ZAHNUTÁ CHARR. 10 | 1 |
| KLEŠTĚ SVORKOVACÍ SCHWARTZ 195MM | 1 |
| CÉVNÍ KLIP SCHWARTZ, ROVNÝ, | 3 |
| SVORKA CÉVNÍ SCHWARTZ 25° | 3 |
| SVORKA PREPARAČNÍ A LIGATURNÍ KANTROWITZ, 245MM | 1 |
| SVORKA ATRAUMATICKÁ DERRA, 26 MM, 175 MM | 2 |
| SVORKA CÉVNÍ DE BAKEY-GLOVER, 240 MM | 2 |
| SVORKA ATRAUMATICKÁ DE BAKEY, MÍRNĚ ZAHNUTÉ, 330 MM | 1 |
| SVORKA CÉVNÍ ATRAUMATICKÁ DE BAKEY,265 MM | 1 |
| SVORKA NA KOARKT. ATRAUMATICKÁ BABY, ZAHNUTÉ;165MM | 1 |
| SVORKA CÉVNÍ GLOVER, 210 MM | 1 |
| SVORKA CÉVNÍ DE BAKEY, 58/270 MM | 1 |
| SVORKA ATRAUMATICKÁ DE BAKEY 200 MM | 1 |
| SVORKA BULLDOG,DE'BAKEY,45/105MM | 1 |
| SVORKA BULLDOG,DE'BAKEY,45/97MM ZAHNUTÁ | 1 |
| SVORKA BULLDOG,GLOVER,60/107MM,ZAHNUTÁ | 1 |
| SVORKA BULLDOG,GLOVER,40/97MM | 1 |
| LOPATKA ŽALUDEČNÍ REVERDIN, 285 MM | 1 |
| ELEVATORIUM FREER, 185 MM, OSTRÉ/TUPÉ | 1 |
| ROZVĚRÁK HENLY SOUPRAVA KOMPLETNÍ 180MM | 1 |
| HÁK BŘIŠNÍ FRITSCH, 64X85 MM, 235 MM | 2 |
| HÁK BŘIŠNÍ KELLY, 155X57 MM, 260 MM | 2 |
| ROZVĚRAČ AUTOFIX 3X4Z POLOOSTRÝ 200MM | 2 |
| ROZVĚRAČ NA RÁNU ANDERSON-ADSON,190MM | 2 |
| HÁK NA MĚKKÉ TKÁNĚ, LOPATKA: 12X55 MM; 215MM | 1 |

c) 1 ks – Malé cévní síto

| Popis | Počet ks |
| --- | --- |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM | 1 |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 3; 125MM | 1 |
| NŮŽKY CHIRURGICKÉ, OSTNATO-TUPÉ, 130 MM, ZAHNUTÉ | 1 |
| NŮŽKY PREPARAČNÍ MAYO-LEXER, ZAHNUTÉ, 165 MM | 1 |
| TVRDOKOV-NŮŽKY BABY-METZ., 145 MM, ZAHNUTÉ | 1 |
| NŮŽKY TVRDOKOV, PREPARAČNÍ TOENNISADSON, 175 MM | 1 |
| TVRDOKOV-NŮŽKY NA LIGATURU, 180 MM | 1 |
| PINSETA CHIRURGICKÁ, STŘEDNÍ, 1X2 ZUBY, 145 MM | 1 |
| PINSETA CHIRURGICKÁ, 1X2 ZUBY, 145 MM | 1 |
| PINSETA ATRAUMATICKÁ DE BAKEY, 1 MM, 150 MM | 1 |
| PINSETA ATRAUMATICKÁ DE BAKEY, 2 MM, 150 MM | 1 |
| PINSETA ATRAUMATICKÁ DE BAKEY, 2 MM, 200 MM | 1 |
| NŮŽKY DIETHRICH-HEGEMANN LOMENÉ, 45° | 1 |
| TVRDOKOV-JEHELEC HEGAR-MAYO, 205 MM | 1 |
| TVRDOKOV-JEHELEC HEGAR-MAYO, 185 MM | 2 |
| PODÁVKY MAIER, 260 MM, ZAHNUTÉ, SE ZÁMKEM | 1 |
| PODÁVKY MAIER, 265 MM, ROVNÉ, BEZ ZÁMKU | 1 |
| SVORKA PREPARAČNÍ BABY-MIXTER, 140 MM | 1 |
| HÁK NA RÁNU ROUX 23X22/29X28MM 130MM | 1 |
| HÁK NA RÁNU ROUX 28X26/34X36MM 145MM | 1 |
| HÁK NA RÁNU ROUX 32X30/38X44MM 165MM | 1 |
| ODMĚRKA, 0,1 LITRU | 1 |
| KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM | 1 |
| KRUHOVÁ MISKA, 0,3 LITRU, VÝŠKA 56 MM | 1 |
| HÁK ŽILNÍ A NA RÁNU CUSHING, 14 X18 MM | 1 |
| HÁK ŽILNÍ A NA RÁNU CUSHING, 10 X 13 MM | 1 |
| ROZVĚRAČ WEITLANER, 3X4Z, POLOOSTRÝ | 1 |
| ROZVĚRAČ WULLSTEIN, 3X3 Z, TUPÝ, 125 MM | 1 |
| ROZVĚRAČ WEITLANER, 2X3 Z, TUPÝ, 110 MM | 1 |
| SVORKA ATRAUMATICKÁ CASTANEDA, 15 MM, 155 MM | 1 |
| SVORKA ATRAUMATICKÁ COOLEY, ZAHNUTÉ, 115 MM | 1 |
| SVORKA ATRAUMATICKÁ CÉVNÍ COOLEY,40°, 125MM | 1 |
| DISEKTOR NA ŽÍLY VARADY, 180 MM | 1 |
| SVORKA BULLDOG GLOVER ATRAUMATICKÁ ROVNÁ25/50MM | 1 |
| SVORKA LIGATURNÍ MUELLER, ROVNÁ | 1 |
| SVORKY ATRAUMATICKÁMICROBULLDOG 20/60MM ROVNÉ | 1 |
| SVORKY ATRAUMATICKÉMICROBULLDOG 20/55MM ÚHL. | 1 |
| HÁK KOCHER-LANGENBECK, 35X11 MM, 215 MM | 2 |
| KLEŠTĚ SVORKOVACÍ SCHWARTZ 195MM | 1 |
| CÉVNÍ KLIP SCHWARTZ, ROVNÝ, | 3 |
| SVORKA CÉVNÍ SCHWARTZ 25° | 3 |
| SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 125 MM | 5 |
| SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 125 MM, ZAHNUTÁ | 5 |
| NŮŽKY MAYO, ROVNÉ, 215 MM | 1 |
| SVORKA HEMOSTATICKÉ, HEISS, 200 MM | 2 |
| SVORKA CRILE (PEAN), 140 MM, ZAHNUTÉ | 5 |

d) 1 ks - AV shunt

| Popis | Počet ks |
| --- | --- |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 3; 125MM | 1 |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM | 1 |
| NŮŽKY TVRDOKOV, PREPARAČNÍ TOENNISADSON,175 MM | 1 |
| TVRDOKOV-NŮŽKY NA LIGATURU, 180 MM | 1 |
| TVRDOKOV-NŮŽKY BABY-METZ., 145 MM, ZAHNUTÉ | 1 |
| PINSETA CHIR., STŘEDNÍ, 1X2 ZUBY, 145 MM | 1 |
| PINSETA ATRAUMATICKÁ DE BAKEY, 2 MM, 150 MM | 2 |
| PINSETA ATRAUMATICKÁ DE BAKEY, 1 MM, 150 MM | 1 |
| NŮŽKY CHIRURGICKÉ, OSTNATO-TUPÉ, 130 MM, ZAHNUTÉ | 1 |
| NŮŽKY PREPARAČNÍ MAYO-LEXER, ZAHNUTÉ, 165 MM | 1 |
| TVRDOKOV-JEHELEC HEGAR-MAYO, 185 MM | 1 |
| TVRDOKOV-JEHELEC DE BAKEY, 165 MM | 1 |
| SVORKA ATRAUMATICKÁ COOLEY, ZAHNUTÉ, 115 MM | 1 |
| SVORKA ATRAUMATICKÁ CÉVNÍ COOLEY,40°, 125MM | 1 |
| NŮŽKY DIETHRICH-HEGEMANN LOMENÉ, 45° | 1 |
| SVORKY ATRAUMATICKÁMICROBULLDOG 20/60MM ROVNÉ | 1 |
| SVORKA BULLDOG GLOVER ATRAUMATICKÁ ROVNÁ 25/50MM | 1 |
| SVORKA LIGATURNÍ MUELLER, ROVNÁ | 1 |
| SVORKY ATRAUMATICKÁMICROBULLDOG 20/55MM ÚHL. | 1 |
| ODMĚRKA, 0,1 LITRU | 1 |
| KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM | 1 |
| KRUHOVÁ MISKA, 0,3 LITRU, VÝŠKA 56 MM | 1 |
| ROZVĚRAČ WEITLANER, 2X3Z, TUPÝ, 110 MM | 1 |
| ROZVĚRAČ WEITLANER, 3X4Z, POLOOSTRÝ | 1 |
| HÁK ŽILNÍ A NA RÁNU CUSHING, 10 X 13 MM | 2 |
| SVORKA PREPARAČNÍ BABY-MIXTER, 140 MM | 1 |
| SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 125 MM, ZAHNUTÉ | 5 |
| SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 125 MM | 1 |
| PODÁVKY MAIER, 260 MM, ZAHNUTÉ, SE ZÁMKEM | 1 |
| SVORKA CRILE (PEAN), 140 MM, ZAHNUTÉ | 2 |
| SVORKA HEMOSTATICKÉ, HEISS, 200 MM | 1 |

e) 3 ks - Dětská chirurgie

| Popis | Počet ks |
| --- | --- |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM | 1 |
| NŮŽKY CHIRURGICKÉ, OSTNATO-TUPÉ, 130 MM, ZAHNUTÉ | 1 |
| TVRDOKOV-NŮŽKY BABY-METZ., 145 MM, ZAHNUTÉ | 1 |
| NŮŽKY TVRDOKOV, LIGATURNÍ, ZAHNUTÉ, 145MM | 1 |
| PINSETA CHIRURGICKÁ, 1X2 ZUBY, 145 MM | 2 |
| PINSETA CHIRURGICKÁ, STŘEDNÍ, 1X2 ZUBY, 145 MM | 1 |
| HÁK NA RÁNU CUSHING-KOCHER, 10X10 MM | 1 |
| HÁK NA RÁNU KOENIG, MALÝ; 180MM | 1 |
| HÁK NA RÁNU, SEDLOVITÝ /SADDLE/ ; 160MM | 1 |
| SVORKA HALSTED-MOSQ. 1X2 Z, 125 MM ZAHNUTÁ | 2 |
| SVORKA HALSTED-MOSQUITO, 125 MM, ZAHNUTÁ | 5 |
| SVORKA HEMOSTATICKÉ, HEISS, 200 MM | 2 |
| ARTERIÁLNÍ SVORKA HALSTED, 185 MM, ROVNÁ | 1 |
| SVORKA RANKIN (PEAN), 160 MM, ZAHNUTÉ | 2 |
| PINSETA ANATOMICKÁ, STŘEDNÍ, 160 MM | 2 |
| HÁK NA RÁNU FARABEUF DVOJITÝ, SADA 2 HÁKŮ | 1 |
| TVRDOKOV-JEHELEC HEGAR-MAYO, 150 MM | 2 |
| SCHRÁNKA NA JEHLY, VNITŘNÍ, D=65 MM | 1 |
| SVORKA CRILE (PEAN), 140 MM, ZAHNUTÉ | 2 |
| PODÁVKY MAIER, 260 MM, ZAHNUTÉ, SE ZÁMKEM | 1 |
| KRUHOVÁ MISKA, 0,3 LITRU, VÝŠKA 56 MM | 1 |
| KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM | 1 |
| SVORKA ARTERIÁLNÍ ROCHESTER-PEAN, 200 MM ZAHNUTÁ | 2 |

f) 2 ks - Sutura jemná

| Popis | Počet ks |
| --- | --- |
| KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM | 1 |
| KRUHOVÁ MISKA, 0,3 LITRU, VÝŠKA 56 MM | 1 |
| SCHRÁNKA NA JEHLY, VNITŘNÍ, D=65 MM | 1 |
| NŮŽKY TVRDOKOV, LIGATURNÍ, ZAHNUTÉ, 145MM | 1 |
| NŮŽKY MIKROSKOPICKÉ, ROVNÉ, 110 MM | 1 |
| NŮŽKY MIKROSKOPICKÉ, ZAHNUTÉ, 110 MM | 1 |
| NŮŽKY CHIRURGICKÉ, OSTNATO-TUPÉ, 130 MM, ZAHNUTÉ | 1 |
| TVRDOKOV-NŮŽKY BABY-METZ., 145 MM, ZAHNUTÉ | 1 |
| TVRDOKOV-JEHELEC HEGAR-MAYO, 150 MM | 1 |
| NŮŽKY TVRDOKOV, PREPARAČNÍ TOENNISADSON,175 MM | 1 |
| ROZVĚRAČ WEITLANER, 2X3 Z, TUPÝ, 110 MM | 1 |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 3; 125MM | 1 |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM | 1 |
| PINSETA ANATOMICKÁ, STŘEDNÍ, 160 MM | 1 |
| PINSETA CHIRURGICKÁ, 1X2 ZUBY, 145 MM | 1 |
| PINSETA CHIRURGICKÁ, STŘEDNÍ, 1X2 ZUBY, 145 MM | 1 |
| PINSETA CHIRURGICKÁ SEMKEN, 125 MM | 1 |
| HÁK NA RÁNU, SEDLOVITÝ /SADDLE/ ; 160MM | 2 |
| SVORKA ARTERIÁLNÍ ROCHESTER-PEAN, 200 MM ZAHNUTÁ | 2 |
| SVORKA MICRO-HALSTED, 125 MM, ZAHNUTÁ | 5 |
| SVORKA MICRO-HALSTED, 125 MM | 1 |
| PINSETA ANATOMICKÁ, STŘEDNÍ, 200 MM | 1 |
| HÁK 4Z, 165 MM, TUPÝ, OSTŘE ZAHNUTÝ | 2 |
| SVORKA RANKIN (PEAN), 160 MM, ZAHNUTÉ | 1 |

g) 2 ks – Síto incize

| Popis | Počet ks |
| --- | --- |
| SKALPEL, DRŽÁK ČEPELEK Č. 4 135MM | 1 |
| KRUHOVÁ MISKA, 0,16 LITRU, VÝŠKA 41 MM | 1 |
| KRUHOVÁ MISKA, 0,3 LITRU, VÝŠKA 56 MM | 1 |
| NŮŽKY CHIRURGICKÉ, OSTNATO-TUPÉ, 130 MM, ZAHNUTÉ | 1 |
| NŮŽKY PREPARAČNÍ MAYO-LEXER, ZAHNUTÉ, 165 MM | 1 |
| TVRDOKOV-NŮŽKY METZENBAUM, 200 MM, ZAHNUTÉ | 1 |
| PINSETA CHIRURGICKÁ, 1X2 ZUBY, 145 MM | 2 |
| PINSETA ANATOMICKÁ, STŘEDNÍ, 200 MM | 1 |
| SCHRÁNKA NA JEHLY, VNITŘNÍ, D=65 MM | 1 |
| TVRDOKOV-JEHELEC HEGAR-MAYO, 205 MM | 1 |
| SVORKA CRILE (PEAN), 140 MM, ZAHNUTÉ | 5 |
| SVORKA CRILE (KOCHER), 1X2 Z, 140 MM | 2 |
| SVORKA HEMOSTATICKÉ, CRAFORD, 245 MM | 1 |

h) 1 ks – Síto jednotlivci

| Popis | Počet ks |
| --- | --- |
| HÁK NA RÁNU RICHARDSON-EASTMAN, VELKÝ | 2 |
| SVORKA DE'BAKEY JEMNÁ 1.5MM /300MM | 1 |
| TVRDOKOV-JEHELEC DE BAKEY, 305 MM | 1 |
| PREPARAČNÍ NŮŽKY NOIR MET., ZAHNUTÉ 200MM | 1 |
| KLEŠTĚ STŘEVNÍ ATRAUMATICKÉ BABCOCK, 215MM | 2 |
| NŮŽKY NA PARAMETRIUM KIEBACK, 240 MM | 1 |
| NABATOFF ŽILNÍ STRIPPER SET | 2 |
| KOSTNÍ KYRETA 5.2MM 180MM | 1 |
| JEHELEC TC BERRY STERNÁLNÍ 185MM | 1 |

Kontejnery k operačním sítům – počty jednotlivých položek jsou celkové

| Popis | Počet ks |
| --- | --- |
| Kontejnery pro laparoskopické chirurgické síto |  |
| VÍKO KONTEJNERU 1/1, ČERVENÉ | 5 |
| KONTEJNEROVÁ VANA 1/1, VÝŠKA 135 MM | 5 |
| SÍTO DO KONTEJNERU 1/1, 540X253X56 MM | 10 |
| VLOŽKA SILIKONOVÁ VĚTŠÍ VEL. | 10 |
| ŠTÍTEK IDENTIFIKAČNÍ S POPISEM, ČERVENÝ | 10 |
| Kontejner pro velké cévní síto |  |
| VÍKO KONTEJNERU 1/1, ČERVENÉ | 1 |
| KONTEJNEROVÁ VANA 1/1, VÝŠKA 247 MM | 1 |
| SÍTO DO KONTEJNERU 1/1, 540X253X36 MM | 1 |
| SÍTO DO KONTEJNERU 1/1, 540X253X56 MM | 1 |
| SÍTO DO KONTEJNERU 1/1, 540X253X76 MM | 1 |
| VLOŽKA SILIKONOVÁ VĚTŠÍ VELIKOST | 3 |
| ŠTÍTEK IDENTIFIKAČNÍ S POPISEM, FIALOVÝ | 1 |
| Kontejnery pro dětské chirurgické síto |  |
| VÍKO KONTEJNERU 1/2,ČERVENÉ | 3 |
| KONTEJNEROVÁ VANA 1/2, VÝŠKA 120 MM | 3 |
| SÍTO DO KONTEJNERU 1/2, 243X253X76 MM | 3 |
| PODLOŽKA SILIKONOVÁ DO POLOVINY SÍTA | 3 |
| ŠTÍTEK IDENTIFIKAČNÍ S POPISEM, ČERVENÝ | 6 |
| Kontejnery pro síto Sutura jemná |  |
| VÍKO KONTEJNERU 1/2,ČERVENÉ | 2 |
| KONTEJNEROVÁ VANA 1/2, VÝŠKA 120 MM | 2 |
| SÍTO DO KONTEJNERU 1/2, 243X253X76 MM | 2 |
| PODLOŽKA SILIKONOVÁ DO POLOVINY SÍTA | 2 |
| ŠTÍTEK IDENTIFIKAČNÍ S POPISEM, ČERVENÝ | 4 |
| Kontejnery pro síta Incize |  |
| VÍKO KONTEJNERU 1/2,ČERVENÉ. | 2 |
| KONTEJNEROVÁ VANA 1/2, VÝŠKA 120 MM | 2 |
| SÍTO DO KONTEJNERU 1/2, 243X253X76 MM | 2 |
| PODLOŽKA SILIKONOVÁ DO POLOVINY SÍTA | 2 |
| ŠTÍTEK IDENTIFIKAČNÍ S POPISEM, ČERVENÝ | 4 |
| Kontejner pro malé cévní síto |  |
| VÍKO KONTEJNERU 1/1,ČERVENÉ | 1 |
| KONTEJNEROVÁ VANA 1/1, VÝŠKA 135 MM | 1 |
| SÍTO DO KONTEJNERU 1/1, 540X253X56 MM | 2 |
| VLOŽKA SILIKONOVÁ VĚTŠÍ VELIKOST | 2 |
| ŠTÍTEK IDENTIFIKAČNÍ S POPISEM, FIALOVÝ | 1 |
| Kontejner pro síto AV Shunt |  |
| VÍKO KONTEJNERU 3/4,ČERVENÉ | 1 |
| KONTEJNEROVÁ VANA 3/4, VÝŠKA 120 MM | 1 |
| SÍTO DO KONTEJNERU 3/4, 406X253X56 MM | 1 |
| VLOŽKA SILIKONOVÁ 3/4 VELIKOST | 1 |
| ŠTÍTEK IDENTIFIKAČNÍ S POPISEM, FIALOVÝ | 2 |