ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

k veřejné zakázce malého rozsahu

s využitím elektronického nástroje E-ZAK

k veřejné zakázce malého rozsahu s názvem „Výpůjčka hematologického analyzátoru pro vyšetření krevních obrazů dárců krve včetně dodávky reagencií“, pořadové číslo  TRI/Buj/2023/08/hematologický analyzátor (v systému EZAK číslo P23V00000044) pro zadavatele Nemocnice Třinec, příspěvková organizace (dále jen „zadavatel“).

- Identifikační údaje zadavatele

Název:			Nemocnice Třinec, příspěvková organizace

Sídlo:			Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec

IČO:			00534242

DIČ:			CZ00534242

Zastoupen:		Ing. Jiří Veverka, ředitel

Profil zadavatele:	https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html

Kontaktní osoba:	Katarína Urbaniecová, 558 309 623, katarina.urbaniecova@nemtr.cz

(ve věcech technických)

Ing. Lucie Bujáková, 558 309 105,  lucie.bujakova@nemtr.cz

(administrace veřejné zakázky)

- Všeobecná ustanovení k soutěžním podmínkám

  - Vyhlašovaná zakázka je veřejnou zakázkou malého rozsahu (dále jen „zakázka“) ve smyslu ust. § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“ nebo „zákon“). Tato veřejná zakázka malého rozsahu není dle ust. § 31 ZZVZ zadávána žádným z postupů podle ZZVZ.

  - Předchozí odstavec platí i v případě, že zadavatel při této veřejné zakázce malého rozsahu použije terminologii zákona, případně jeho část v přímé citaci, a to z důvodu určitosti a srozumitelnosti výzvy (např. požadavky na zpracování nabídky, prokázání kvalifikace apod.), tedy za účelem naplnění požadavků dle § 6 ZZVZ (zásad rovného zacházení, transparentnosti, nediskriminace a přiměřenosti).

  - Uchazeči o zakázku berou na vědomí, že zadavatel má zájem, s ohledem na povahu a smysl této veřejné zakázky malého rozsahu, dodržovat zásady sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací ve smyslu zákona, přičemž uchazeči o zakázku jsou povinni tyto zásady dodržovat. Sociálně odpovědné zadávání kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí. Zadavatel od vybraného dodavatele vyžaduje při plnění předmětu veřejné zakázky zajistit zejména legální zaměstnávání, férové pracovní podmínky a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se na plnění veřejné zakázky budou podílet. Vybraný dodavatel je povinen zajistit tento požadavek zadavatele i u svých poddodavatelů.

  - Právnické a fyzické osoby oslovené k podání nabídky jsou pro účely této zakázky označovány jako účastník zadávacího řízení, resp. účastník, dodavatel, poskytovatel nebo zhotovitel.

  - Zadavatel v souvislosti se vzájemnou komunikací rovněž upozorňuje všechny účastníky zadávacího řízení, že:

- veškeré informace k této zakázce jsou uveřejněny na profilu zadavatele.

- veškerá komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem, poskytované dokumenty a informace, budou v jazyce českém. Vzhledem k tomu, že je veřejná zakázka realizována s využitím elektronického nástroje E-ZAK, je v prostředí tohoto elektronického nástroje vytvořen prostředek pro podávání žádosti o dodatečné informace i jejich vypořádání zadavatelem. Zadavatel zároveň upozorňuje, že v rámci realizace této veřejné zakázky má v úmyslu adresovat korespondenci zájemcům, resp. účastníkům na kontaktní e-mailovou adresu uvedenou v rámci registrace do elektronického nástroje E-ZAK. Přístup do elektronického nástroje bude po celou dobu realizace veřejné zakázky.

- účastník zadávacího řízení je oprávněn požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám pouze s využitím elektronického nástroje E-ZAK. Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 3 pracovní dny před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

- Zadavatel může poskytnout účastníkům zadávacího řízení prostřednictvím profilu zadavatele dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez jejich předchozí žádosti.

- Zadavatel si vyhrazuje právo, že oznámení o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení, oznámení o výběru nejvhodnější nabídky nebo o zrušení veřejné zakázky uveřejní na profilu zadavatele; v takovém případě se rozhodnutí o vyloučení účastníka i rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

- Předmět veřejné zakázky

  - Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky.

  - Předmětem plnění veřejné zakázky je:

- bezplatná výpůjčka hematologického analyzátoru na dobu neurčitou,

- dodávky spotřebního materiálu včetně zajištění přepravy tohoto materiálu do místa určení na dobu neurčitou.

  - Místem plnění je Nemocnice Třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec.

  - Termín plnění nejpozději k 1. 7. 2023.

  - Předpokládaná hodnota 530.000 Kč bez DPH / 4 roky plnění smlouvy.

  - Zadavatel nepřipouští varianty řešení.

- Technická specifikace

  - Technické parametry přístroje

- analyzátor i diagnostika musí splňovat požadavky pro IVD a musí být označeny značkou shody CE

- plně automatický hematologický analyzátor s možností měřit 3-populační diferenciál

- komplexní software pro interní firemní a externí QC včetně statistického vyhodnocování

- oboustranná komunikace analyzátoru s LIS a IS HTO (připojení do stávajícího systému LIS a IS HTO zahrnuto v nabídkové ceně. Protokoly pro oboustranné napojení komunikace k dispozici)

- minimální rychlost analýzy 60 vzorků za hodinu

- maximální aspirovaný objem 20 µl krve

- měřené parametry KO + DIF: alespoň 20 parametrů včetně 3-populačního diferenciálu leukocytů

- možnost práce v uzavřeném i otevřeném modu - s otevřenými i uzavřenými zkumavkami, propichování zkumavek

- systém chybových hlášení automaticky upozorňující obsluhu na nutný zásah nebo abnormální výsledek

- čtečka čárových kódů pro načítání hodnot kontrol a identifikaci vzorků

- integrovaná tiskárna pro tisk parametrů a histogramů

- bezkyanidové reagencie

- automatický promývací cyklus zajišťující čištění a prevenci ucpání

- náhradní zdroj UPS jako součást dodávky

- ovládání pomocí dotykové obrazovky výhodou

- možnost načítání informací přes USB port nebo pomocí QR kódů

- uživatelsky nastavitelné možnosti tisku výsledků

- možnost desinfekce částí přicházejících do přímého kontaktu s obsluhou

- přenos výsledků QC do LIS pro možnost dlouhodobého sledování interní kontroly kvality

- komunikace v češtině výhodou

- instalační kvalifikace, zaškolení a instruktáž obsluhy analyzátoru součástí dodávky

- možnost zápůjčky před uzavřením smlouvy

  - Další požadavky

- Nepřetržitá technická pomoc a nástup servisního technika do 24 hodin od nahlášení závady.

- Po celou dobu zápůjčky bude dodavatel na své náklady poskytovat veškerý provoz spojený se servisem a opravami přístroje, pravidelnými bezpečnostními kontrolami BTK, revizemi, validacemi, spotřebním a kontrolním materiálem, kalibracemi, vše dle platné legislativy.

- Nezbytnou součástí nabídky je vyčíslení ročních nákladů za spotřebované reagencie, čistící roztoky, kontrolní a kalibrační materiál, náhradní díly a předpokládané servisní výkony při ročním počtu vyšetření cca 8 000 KO s dif.

Předmětem hodnocení bude cena za dodávku reagencií, čistících roztoků, spotřebního, kontrolního a kalibračního materiálu v celkovém objemu za období 4 let.

Uchazeči ve své nabídce uvedou cenu za 1 kompletní vyšetření - cena za test včetně jednotlivých položek za veškerý odběrový a spotřební materiál potřebný pro provoz (kalibrátory, kontroly,  provozní i čistící roztoky stanovené výrobcem), včetně všech nákladů spojených s provozem analyzátoru  při předpokladu 8 000 vyšetření/rok, v celkovém objemu za období 4 let.

  - Odpovědné zadávání

Vzhledem k povaze předmětu veřejné zakázky spočívající v jeho vysoké specializaci zadavatel nestanovuje zvláštní podmínky plnění veřejné zakázky v oblasti vlivu předmětu veřejné zakázky na životní prostředí, sociálních důsledků vyplývajících z předmětu veřejné zakázky, hospodářské oblasti a inovací. Předmět veřejné zakázky nelze stanovením takových zvláštních podmínek splnit při současném uplatnění zásady přiměřenosti ve vztahu k zásadám účelnosti, efektivnosti a hospodárnosti nakládání s veřejnými prostředky.

  - Ostatní požadavky

Dodavatel je povinen předložit jako součást své nabídky podrobný popis technické specifikace (popis, vyobrazení, technické nebo katalogové listy včetně typového označení a označení výrobce). Z předložených dokladů musí být zřejmé, že nabízené zařízení splňuje minimální technické parametry stanovené zadavatelem. Zadavatel si vyhrazuje právo si předkládané údaje ověřit.

- Obchodní a platební podmínky

Obchodní podmínky stanovené zadavatelem pro tuto veřejnou zakázku jsou pro účastníka závazné a jsou obsaženy v předloženém návrhu textu smlouvy, která tvoří Přílohu č. 1 – Návrh smlouvy o výpůjčce a rámcové kupní smlouvy.

- Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny

  - Účastník je povinen vyplnit nabídkovou cenu za dodávky do krycího listu nabídky, který je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. Uvedené ceny jsou závazné a obsahují veškeré náklady účastníka nutné pro plnění předmětu veřejné zakázky ke dni zahájení plnění této zakázky po celou dobu plnění veřejné zakázky. Nabídková cena musí zahrnovat veškeré náklady dodavatele na splnění celého předmětu plnění specifikovaného zadávací dokumentací, zejména veškeré náklady spojené s jeho dodáním, uvedením do provozu a jeho řádnou funkčností, včetně veškerých rizik a vlivů (včetně inflačních), provedení požadovaných zkoušek, daně, cla a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění, o kterých dodavatel věděl nebo vědět měl či mohl včetně nákladů na přepravu plnění veřejné zakázky do místa plnění – oddělení klinických laboratoří Nemocnice třinec, příspěvková organizace, Kaštanová 268, Dolní Líštná, 739 61 Třinec.

  - Účastník zadávacího řízení stanoví nabídkovou cenu v Příloze č. 1 – Návrh smlouvy o výpůjčce a rámcové kupní smlouvy.  Údaje uvedené v této smlouvě se nesmí lišit od údajů uvedených v jiné části nabídky. Součástí návrhu smlouvy bude příloha s přesnou specifikací nabízeného výrobku. V případě rozporů je rozhodující písemný návrh smlouvy.

  - Nabídková cena bude stanovena v české měně v členění: nabídková cena bez DPH, samostatně DPH, cena celkem včetně DPH.

  - Výši nabídkové ceny je možné měnit pouze za podmínky, že dojde ke změně předpisů upravujících sazbu DPH pro zdanitelné plnění, které jsou předmětem plnění této zakázky. DPH se tak bude účtovat podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že uchazeč není plátcem DPH, uvede celkovou cenu.

- Kritéria hodnocení nabídek

7.1.	Základním hodnotícím kritériem pro zadání této zakázky je nejnižší nabídková cena bez DPH.

7.2.	Zadavatel nabídky seřadí dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH, a to od nejlevnější po nejdražší nabídku. Vítězná bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou bez DPH.

- Požadavky na kvalifikaci dodavatele

8.1.	Základní způsobilost

Základní způsobilost splňuje účastník, který doloží bezdlužnost a trestní bezúhonnost formou čestného prohlášení statutárního zástupce nebo podnikatele – fyzické osoby (Příloha č. 2 Zadávací dokumentace).

  - Profesní způsobilost

- Účastník předloží výpis z obchodního rejstříku, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, a to v kopii. Doklady nesmějí být starší 90 dnů ke dni podání nabídky.

- Účastník předloží doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci (výpis ze živnostenského rejstříku či živnostenský list).

  - Technická kvalifikace

- Účastník předloží seznam významných dodávek poskytnutých účastníkem za poslední 3 roky před zahájením zadávacího řízení včetně uvedení ceny a doby jejich poskytnutí a identifikace objednatele, přičemž tento seznam musí obsahovat alespoň 2 referenční zakázky, jejichž předmět byl obdobný předmětu této veřejné zakázky a jejichž cena činila min. 200.000,- Kč bez DPH.

Doklady prokazující splnění kvalifikace budou doloženy v kopiích naskenovaných ve formátu .pdf a vloženy jako součást nabídky v systému E-ZAK.

- Nabídka

9.1.	Nabídka účastníka bude podána prostřednictvím elektronického nástroje dostupného na internetové adrese https://msk.ezak.cz/profile_display_8.html.

9.2.	Jiná forma podání nabídky než elektronická, je zakázána. Pokud bude nabídka doručena v listinné podobě, nebude tato nabídka hodnocena. Zadavatel bezodkladně vyrozumí účastníka o tom, že jeho nabídka nebyla podána v souladu se zadávací dokumentací.

9.3.	Lhůta pro podání nabídky v elektronické podobě v elektronickém nástroji E-ZAK: 19. 4. 2023, 8:00 hodin.

9.4.	Účastník prostřednictvím tohoto elektronického nástroje předloží zadavateli údaje a dokumenty specifikované následovně:

- Cenovou nabídku vloží účastník v elektronické formě do elektronického nástroje v souladu s uživatelskou příručkou pro dodavatele (viz bod 10.7.).

- Nabídka bude vložena účastníkem v elektronické formě do elektronického nabídkového listu, vytvořeného v elektronickém nástroji E-ZAK. Účastník přitom postupuje podle dispozic zadavatele uvedených v dokumentaci elektronicky vedeného zadávacího řízení.

- Účastník do elektronického nástroje připojí veškeré doklady a informace, jimiž dokladuje požadavky na kvalifikaci dodavatele dle bodu 8 této zadávací dokumentace.

- Účastník do elektronického nástroje dále připojí vyplněné přílohy:

Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o výpůjčce a rámcové kupní smlouvy podepsané statutárním zástupcem

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení podepsané statutárním zástupcem

Příloha č. 3 – Krycí list nabídky podepsaný oprávněnou osobou dodavatele

Příloha č. 4 – Stanovení nabídkové ceny podepsané oprávněnou osobou dodavatele

Příloha č. 5 – Seznam významných dodávek podepsaný statutárním zástupcem

- Účastník do elektronického nástroje připojí prohlášení o shodě.

- Účastník do elektronického nástroje připojí ostatní dokumenty, které ve vztahu k veřejné zakázce považuje za důležité.

- Ostatní ujednání

  - Zadávací lhůta, tj. lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni, trvá 60 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo veřejnou zakázku malého rozsahu kdykoliv zrušit bez udání důvodu.

  - Zadavatel nehradí účastníkům náklady vzniklé z účasti v řízení.

  - Nesplnění podmínek zadání či neúplnost nabídky je důvodem k vyřazení nabídky z hodnocení a vyloučení účastníka z další účasti v zadávacím řízení.

  - Ukončením výběrového řízení a oznámením výsledku nevznikne automaticky smluvní vztah.

  - Zadavatel si vyhrazuje právo na odmítnutí všech předložených nabídek.

  - Podrobné instrukce elektronického nástroje naleznete v uživatelské příručce pod odkazem https://msk.ezak.cz/data/manual/EZAK-Manual-Dodavatele.pdf.

Příloha:

Příloha č. 1 – Návrh smlouvy o výpůjčce a rámcové kupní smlouvy

Příloha č. 1a – příloha smlouvy č. 3 – Požadavky na zabezpečení modalit v oblasti       kyberbezpečnosti

Příloha č. 2 – Čestné prohlášení

Příloha č. 3 – Krycí list nabídky

Příloha č. 4 – Stanovení nabídkové ceny

Příloha č. 5 – Seznam významných dodávek