# Část 5 – Systém pro automatický sběr a vyhodnocení dat u lůžka na JIP a ARO

| Název | PDMS systém pro automatický sběr a vyhodnocení dat u lůžka na JIP a ARO | Oddělení | JIP, ARO |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet souborů | 1 |  |  |

Technická specifikace

- POŽADOVANÉ ŘEŠENÍ

Systém bude určen na práci na odděleních JIP a ARO.

Počet lůžek

- ARO – akutní lůžka (7 lůžek)

- CUP -  Emergency (4 lůžka)

- Chirurgie JIP (10 lůžek)

- ARO - operační sály – anestezie (8 sálů)

## Požadované funkcionality řešení:

Cílem projektu se implementovat na jednotky intenzivní péče část klinického informačního systému (dále také jen „KIS“). Do KIS se budou čerpat data ze zdravotnických přístrojů (typicky jde o monitory vitálních funkcí, přístroje pro umělou plicní ventilaci, infuzní pumpy), která budou u jednotlivých ležících pacientů zobrazena průběžně na časové ose.

Zdravotník bude mít možnost přehledně sledovat v dokumentaci pacienta data načtená ze zdravotnických přístrojů. Předpokládáme, že ostatní funkce budou mít lékaři a sestry k dispozici i nadále ve stávajícím klinickém informačním systému .

KIS bude obsahovat funkci pro volbu pacienta ze seznamu pacientů ležících na dané stanici intenzivní péče (kteří se budou synchronizovat z KIS).

Zdravotník vybere pacienta a zvolí funkci pro zobrazení dat z přístrojů. Otevře se časová osa, kde budou zobrazena data z připojených přístrojů.

Lékař bude mít k dispozici nástroje, kterými bude moci nastavit interval, v jakém se budou hodnoty zobrazovat (například po 10 minutách, po 15 minutách nebo třeba po hodinách) a tím ovlivní i časové období, které se na obrazovce zobrazí – např. 12 hodin, 1 den, 5 dnů, 7 dnů a podobně.

U dat, kde je to smysluplné, bude moci lékař zvolit zobrazení numericky i graficky.

Lékař bude mít možnost zadat data i ručně, případně upravit data načtená z přístrojů. Systém bude evidovat, zda jde o údaj z přístroje nebo zadaný ručně.

Modul musí obsahovat tyto potřebné funkce:

- Napojení zdravotnických přístrojů

- Zobrazení dat z přístrojů na časové ose

- Lékař může ovlivnit výčet zobrazovaných dat, frekvenci zobrazení načtených dat a tím i zobrazené období

- Lékař bude mít možnost zadat data i ručně

- Data mohou být zobrazena numericky i graficky

- Zdravotnický pracovník bude mít možnost vybrat pacienta ze seznamu ležících a zobrazit jeho data z přístrojů

V rámci integrace probíhá výměna dat mezi klinickým systémem a systémem pro zpracování dat z přístrojů.

Stávající integrační rozhraní jsou:

- SQL pohled DB – pro operativní náhled (pouze ke čtení)

- export/import CSV – pro výměnu dat

- DASTA 3, DASTA 4

- Rozhraní u jednotlivých typů přístrojů (budou předána v rámci implementační analýzy)

Stručný popis integračního rozhraní mezi NIS a dalším IS:

Přenos  z NIS

request:

datum

kód sálu

response:

surgery Id – v NIS

patient Id – v NIS

patient name - pacient textově

plan date - den operace

plan order - pořadí operace v daný den

room Id - kód sálu

team - operační tým textově

intervention - zákrok textově

domain - dodatek k zákroku textově

diagnosis - diagnoza textově

anesthesia - anestézie textově

note - poznámka

Přenos pacientů z NIS

request:

patient Id – v NIS

response:

patient Id - v NIS

first name

last name

personal Id - RČ

birth date

insurance number - číslo pojištěnce

insurance comp - kód pojišťovny

sex

Přenos perioperačního záznamu do NIS

request:

vlastnosti:

patient-position - poloha

heating-mat-present - vyhrivana podlozka foley-catheter-present - katetr neutral-electrode-present - Elektroda Ano/Ne neutral- electrode-location - Elektroda popis wound-covering - Osetreni rany rinse-and-contrast-media - Proplach text tourniquet-present

- Turniket Ano/Ne tourniquet-use-duration - TurniketMin tamponade-present - Tamponáda Ano/Ne drains-present - Dren Ano/Ne drains-count - Dren pocet intervention - zákrok poznámka

operační tým:

operatér

obíhající sestra 1 a 2

instrumentářka 1 a 2

sanitář 1 a 2 ostatní role

tabulka použitého materiálu: počet

název produktu

tabulka použitých nástrojů: počet

název nástroje

tabulka sterilizace:

počet

název nástroje (nebo produktu)

Přenos operačních událostí

celkem odesíláme 4 události:

ROOMIN - příjezd na sál

SURGERY_START - zahájení operace

SURGERY_FINISH - konec operace ROOMOUT - opuštění sálu

request:

Custom Id - Id operace v operace

room Id - kód sálu

Surgery Event - kód události

Event Time - datum a čas události

patient name - jméno pacienta

Detailní popis a nastavení integračního rozhraní budou poskytnuty v rámci implementační analýzy. Změna integračního rozhraní se nepředpokládá.

SHRNUTÍ POŽADAVKŮ

- Dodávka řešení napojení zdravotnických přístrojů pro provozy intenzivní péče

- Přístroje budou čerpat data do KIS

- Data z přístrojů se budou zobrazovat na časové ose

- Lékař, sestra budou mít možnost ovlivnit vzhled zobrazovaných informací