POŽADOVANÉ TECHNICKÉ PARAMETRY

| Technická specifikace: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Inkubátor pro intenzivní péči: |  |
| Servoregulace teploty vzduchu s přesností max. 2% | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Regulace dle teploty kůže nebo vzduchu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Servoregulace koncentrace kyslíku | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Servoregulace koncentrace vlhkosti | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Režim klokánkování | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Trendy všech parametrů min. 7 dnů | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Elektrický stavitelná výška podvozku v rozsahu min. 30 cm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Velké boční vstupy, výklopné víko - maximální možný prostor pro přístup k novorozenci | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Přístup ze všech stran k lůžku | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Plynulé naklápění lůžka bez omezení vstupních otvorů inkubátoru | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Elektronické ovládání náklonu TR/ATR | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Rozměr lůžka pro možné umístění dvojčat | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Hlučnost inkubátoru max. 45dB | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Panel ovládání - možnost volby umístění na levé nebo pravé straně | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Automatická procedura pro čištění | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Integrovaná váha | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| RTG zásuvka | Klikněte a uveďte ANO/NE. |