## List1
Rozpočet FVE budova J plus Elektrorozvodna
Materiál
|  | ks | jednotková cena bez DPH | cena celkem bez DPH
1 | PV panel monokrystalický, full-black min. 450Wp s účinností modulu min. 21,1 %. | 100 | 0 | 0
2 | Mikrostřídač 1,8 kW | 14 |  | 0
3 | Hybridní 3-fazový asymetrický střidač 12 kW | 2 |  | 0
4 | Bateriový modul nízkonapěťový min. 5,22 kWh včetně rack-boxu | 8 |  | 0
5 | Měření spotřeby - Smartmeter | 1 |  | 0
Elektroinstalace
6 | PV kabel 6mm2 (100m) | 1 |  | 0
7 | Kabel SIHF 3x2,5 (100m) | 18 |  | 0
8 | Chránička UV odolná 40mm, 100m | 5 |  | 0
9 | Žlab kabelový žárově zinkovaná 100x50 2m | 50 |  | 0
10 | Lišta na kabely 40x40, 2m | 20 |  | 0
11 | Kompletační materiál - Dutinky, MC4, Oka, pásky, objímky | 1 |  | 0
12 | Rozvaděč pro mikrostřidače 50kW | 1 |  | 0
13 | Rozvaděč včetně jistících prvků a zálohy 20kW - hybridní střidače | 1 |  | 0
14 | Výchozi revize | 1 |  | 0
15 | Kabel CYKY 5x25 20m | 1 |  | 0
16 | Kabel CYKY 5x10 50m | 1 |  | 0
17 | DC odpojovače panelů, včetně kabeláže | 22 |  | 0
Konstrukce
18 | ALU profil 4,4m - full black | 60 |  | 0
19 | Spojka ALU profilu | 20 |  | 0
20 | Koncový držák PV panelů - full black | 50 |  | 0
21 | Středový držák PV panelů - full black | 230 |  | 0
22 | Triangle- Flat roof | 200 |  | 0
23 | Zatížení _Triangle- Flat roof | 100 |  | 0
24 | Zemnící svorky | 50 |  | 0
Stavební práce
25 | Stavební prostupy | 10 |  | 0
26 | Zapravení po prostupech | 10 |  | 0
27 | Ekologická likvidace materiálu | 1 |  | 0
Montáž
28 | Montáž PV technologie | 2 |  | 0
29 | Montáž DC rozvaděče | 2 |  | 0
30 | Montáž bateriové úložiště | 1 |  | 0
31 | Úprava stávajícího rozvaděče | 2 |  | 0
32 | Instalace měření výkonu | 1 |  | 0
|  |  | Náklady celkem bez DPH | 0
uvedené množství 120 ks je při uvažovaném výkonu 450 Wp FVE panelu,
při vyšším uvažovaném výkonu panelu je položka určená k úpravě,
tak aby byl dodržen min. celkový výkon 97,58kWp dle žádosti o dotaci
na budovách J,C,rozvodny NN
| navrhovaný výkon 1 ks FVE panelu dodavatele | Wp | vyplní dodavatel
| rozměr navrhovaného panel (š x v x h) | mm | vyplní dodavatel
| hmotnost navrhovaného panelu | kg | vyplní dodavatel
| účinnost panelu (dle technického listu) | % | vyplní dodavatel