## List1
Rozpočet FVE budova C
Materiál
|  | ks | jednotková cena bez DPH | cena celkem bez DPH
1 | PV panel monokrystalický, full-black min. 450Wp s účinností modulu min. 21,1 %. | 120 |  | 0
2 | Mikrostřídač 1,8 kW | 30 |  | 0
3 | Měření spotřeby - Smartmeter | 1 |  | 0
Elektroinstalace
4 | PV kabel 6mm2 (100m) | 1 |  | 0
5 | Kabel 3x2,5 (100m) | 25 |  | 0
6 | Chránička UV odolná 40mm, 100m | 10 |  | 0
7 | Monitorovací jednotka pro 32 ks mikrostřidačů, včetně kabeláže | 3 |  | 0
8 | Lišta na kabely 40x40, 2m | 50 |  | 0
9 | Kompletační materiál - Dutinky, MC4, Oka, pásky, objímky | 1 |  | 0
10 | Rozvaděč pro mikrostřidače 50kW | 1 |  | 0
11 | Výchozi revize | 1 |  | 0
12 | Kabel CYKY 5x25 50m | 1 |  | 0
Konstrukce
12 | ALU profil 4,4m - full black | 70 |  | 0
13 | Spojka ALU profilu | 24 |  | 0
14 | Koncový držák PV panelů - full black | 70 |  | 0
15 | Středový držák PV panelů - full black | 260 |  | 0
16 | Kombi šroub M10x200 | 240 |  | 0
17 | Zemnící svorky | 50 |  | 0
Stavební práce
18 | Stavební prostupy | 20 |  | 0
19 | Zapravení po prostupech | 20 |  | 0
20 | Ekologická likvidace materiálu | 1 |  | 0
Montáž
21 | Montáž PV technologie | 1 |  | 0
22 | Montáž DC rozvaděče | 1 |  | 0
23 | Úprava stávajícího rozvaděče | 1 |  | 0
24 | Instalace měření výkonu | 1 |  | 0
|  |  | Náklady celkem bez DPH | 0
uvedené množství 120 ks je při uvažovaném výkonu 450 Wp FVE panelu,
při vyšším uvažovaném výkonu panelu je položka určená k úpravě,
tak aby byl dodržen min. celkový výkon 97,58kWp dle žádosti o dotaci
| navrhovaný výkon 1 ks FVE panelu dodavatele | Wp | vyplní dodavatel
| rozměr navrhovaného panel (š x v x h) | mm | vyplní dodavatel
| hmotnost navrhovaného panelu | kg | vyplní dodavatel
| účinnost panelu (dle technického listu) | % | vyplní dodavatel