Příloha č. 2 – Rozsah požadovaných služeb

## Měřené fyziologické funkce

Systém umožňuje vzdáleně monitorovat vybrané fyziologické funkce:

- Váhu,

- krevní tlak,

- tepovou frekvenci,

- saturaci krve kyslíkem,

- hodnotu glykémie,

- EKG

- pohybovou aktivitu,

a to pomocí měřicích přístrojů kompatibilních s telemedicínským řešením. Zadavatel požaduje rovněž doložení dokumentu nebo odkazu na registraci/notifikaci, který prokazuje, že přístroj je registrován (notifikován) u SÚKL jako zdravotnický prostředek, a to u tlakoměru, EKG monitoru, pulsního oxymetru, glukometru a kontinuálního EKG záznamníku. Každý níže uvedený měřící přístroj musí být také vybaven bezdrátovým Bluetooth přenosem naměřených hodnot. U kontinuálního EKG záznamníku požadujeme také software k vyhodnocování záznamů z kontinuálního EKG záznamníku.

Naměřená data pacienta jsou přenášena a vyhodnocována v reálném čase s časovým zpožděním dle rychlosti dostupných mobilních dat v místě provádění monitoringu.

Požadované přístroje pro měření fyziologických funkcí a služby

| Druh přístroje | počet ks | počet měsíců pronájmu | Počet měsíců služeb dohledového centra |
| --- | --- | --- | --- |
| Tlakoměr | 80 | 12 | 12 |
| EKG monitor | 10 | 12 | 12 |
| Oxymetr pulsní | 30 | 12 | 12 |
| Glukometr | 80 | 12 | 12 |
| Kontinuální EKG záznamník | 5 | 12 | 12 |
| Váha | 80 | 12 | 12 |
| Chytrý náramek | 80 | 12 | 12 |

Požadované přístroje pro přenos dat a služby

| Druh přístroje | počet ks | počet měsíců pronájmu | Počet měsíců služeb dohledového centra vč. služeb mobilního operátora |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobilní telefon vč. SIM karty | 80 | 12 | 12 |

## Zobrazování dat

Naměřené hodnoty jsou zobrazovány během vlastního měření v aplikaci mobilního HUBu potřebného pro přenos hodnot do databáze portálu tak, že je možno zkontrolovat právě naměřenou hodnotu jak na diagnostickém přístroji, tak na mobilním HUBu.

## Funkcionality mobilního HUBu

Přenosové zařízení, resp. aplikace v mobilním HUBu splňuje tyto funkcionality:

- Automatické přenesení naměřených hodnot do portálového systému;

- Zobrazení naměřených hodnot;

- Indikátor připojení k serveru/funkčnosti systému;

- Intuitivní ovládání aplikace pro přenos dat;

- Zabezpečené přenosové zařízení;

- Komunikace s technickou podporou.

## Portálový systém

Oprávněné osoby budou mít přístup a možnost naměřené hodnoty zobrazovat na telemedicínském webovém portále, do kterého budou výše uvedené a oprávněné osoby mít zabezpečený přístup prostřednictvím minimálně přihlašovacího jména a hesla a v souladu se zabezpečením osobních dat dle platné legislativy.

## Funkcionality portálového systému

Portálový systém splňuje minimálně následující funkcionality a řešení:

- Zabezpečený přístup do portálového systému;

- Zobrazení naměřených hodnot v numerické i grafické podobě;

- Nastavení parametrů fyziologických funkcí individuálně pro každého měřeného, při jejichž překročení bude odesláno upozornění určené osobě;

- Nastavení alarmů s možností nastavení četnosti opakování, rozdělení alarmů dle závažnosti;

- Nastavení individuálního plánu měření pro jednotlivá měřící zařízení s možností opakování denně/týdně/měsíčně, nebo v určité dny v týdnu dle požadavku;

- Kontrola dodržování tohoto plánu měření s odbornou asistencí;

- Zajištění komunikace a technickou podpora;

- Zápis dekurzu;

- Možnost zobrazení diagnózy měřené osoby včetně užívané medikace;

- Možnost zasílání pravidelných reportů určeným osobám.

# Služby dohledového centra

Součástí řešení je zajištění tzv. dohledu nad řešením:

- 24-hodinová technická podpora, pro upozornění a vyvolávání alarmů při překročení mezních hodnot zadaných v plánu měření,

- Hlasová komunikační podpora pro řešení problémů s měřením, interpretací dat.

- Hlasová komunikační podpora v pracovní dny od 8 - 16 hodin, mimo tuto dobu je v provozu hlasová schránka pro zaznamenání vzkazů volajících.

Klinická část - rozsah služeb:

- příprava přístrojů, kontrola funkčnosti

- konfigurace přístroje a sparování s HUB, zapojení do systému, zkouška komunikace

- edukace měřené osoby, provedení zkoušky měření a funkčnosti

- příprava a podpis dokumentace

- edukace uživatelů, předání přístupových údajů uživatelům

- předání požadavků na zavedení uživatele do systémů a nastavení parametrů monitoringu a reportingu

- kontrola zavedení údajů nastavení požadovaných parametrů v kartě uživatele

Dohledové centrum - rozsah služby:

- komunikace s uživateli systému;

- konfigurace a nastavení přístrojů;

- aktivace uživatelů v systému (přístupy uživatelů);

- správa portálu a databáze (zavedení údajů, nastavení parametrů monitoringu, přístupy uživatelům, raporting apod.)

- dohled nad zapojenými osobami, řešení incidentů a aletrů;

- technická podpora uživatelům systému;

- měsíční report monitoringu jednotlivých uživatelů, bezpečné uložení a archivaci dat;

- zajištění přenos dat z klientských stacionárních terminálů (HUB);

- zajištění provozu serveru s nainstalovaným telemedicínským SW;

- zabezpečeného datového úložiště;

- IT podporu a uprgade systému.

Datové přenosy - rozsah služby:

- poskytnutí SIM karty pro zajištění datových přenosů klientských terminálů (stacionární a mobilní HUB)

- provoz privátní datové sítě

Přístroje a příslušenství - rozsah služby:

- kontrola údržba, čištění, servis, ověření funkčnosti, výměna spotřebních dílů (po vracení přístroje), výměna vadných přístrojů,

- zapůjčení přístroje včetně návodu k použití (předání klinickým konzultantům),

- evidence přístrojů, záznamy o zapůjčení, vracení, vyřazení, opravě apod.),

- požadavky na nákup nových přístrojů a spotřebního matriálu,

- příprava sad k použití (konfigurace, nastavení),

- dodávka spotřebního materiálů - evidence spotřeby.