Hrazda k  přístroji CT

| Technická specifikace: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Pomocná hrazda pro pacienty CT, která usnadňuje přesun pacienta na vyšetřovací lůžko |  |
| Mechanické provedení, montáž do stropu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Otočná hrazda | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Polohovací úhel 360° | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Max. zatížení v rozmezí od 135 do 175kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Vertikálně i horizontálně nastavitelné pacientské madlo | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Poloměr otáčení min. 1700mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Min. 12 závěsných bodů | Klikněte a uveďte ANO/NE. |