Příloha č. 1 - Zadávací dokumentace

VZ „Nemocn00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000Dodávka sanitního vozidla“

P/015/INV/2023

"Dodávka 1 ks sanitního vozidla kategorie M1 – pohon 4x2"

Typ A2 dle ČSN EN 1789+A2

Účastník vyplní následující tabulku parametrů nabízeného zboží. Do prázdné kolonky účastník doplní:

- v případě vyčíslitelného parametru: konkrétní číselnou hodnotu (odpovídající požadavku)

- v případě nevyčíslitelného parametru: ANO/NE v závislosti na tom, zda jeho nabízené zboží požadavek splňuje/nesplňuje, případně specifikaci konkrétního parametru

V případě, že nabídka účastníka nebude splňovat požadované parametry (tj. v případě vyčíslitelného parametru nabídka nesplní požadovanou minimální hodnotu a v případě nevyčíslitelného parametru bude u požadavku uvedeno NE), bude nabídka takového účastníka vyřazena z výběrového řízení.

| Požadované parametry | Nabídka účastníka |
| --- | --- |
| VOZIDLO : typ ….. (doplní dodavatel) |  |
| - motor o objemu cca 2,0 l, diesel |  |
| - výkonem motoru min. 100 kW |  |
| - 6st. převodovka manuální |  |
| - systém ABS, EDS, MSR, ASR, ESP |  |
| - bílá barva karoserie |  |
| - nízká střecha, dlouhý rozvor |  |
| - přední světlomety do mlhy |  |
| - výškově a podélně stavitelný volant |  |
| - elektricky stavitelná a vyhřívaná vnější zrcátka, el. stahování předních oken |  |
| - centrální zamykání dveří s dálkovým ovládáním |  |
| - airbag řidiče i spolujezdce |  |
| - posilovač řízení, imobilizér |  |
| - příprava na rádio + anténa + min 2 reproduktory |  |
| - autorádio s Bluetooth (MP3, USB vstup) |  |
| - zásuvka 12 V u řidiče, ambulantním prostoru – 2x |  |
| - nekuřácké provedení |  |
| - zadní výklopné dveře (prosklené) |  |
| - pravé boční posuvné dveře s posuvným či výklopným větracím oknem |  |
| - pevná dělící přepážka s posuvným oknem oddělující kabinu řidiče a ambulantní prostor |  |
| - zadní ambulantní prostor s min. světlou délkou 2 750mm |  |
| - celkový počet míst 8: v kabině 1+2 osoby, tři sedadla v prostoru pro pacienty, pojízdné křeslo jako plnohodnotné sedadlo + lůžko |  |
| - klimatizace v kabině a v ambulantním prostoru |  |
| - parkovací senzor zadní |  |
| - tempomat |  |
| SANITNÍ VÝBAVA |  |
| - výstražné světelné zařízení - dva led majáky (po jednom v přední a zadní části střechy) |  |
| - integrovaná modrá LED světla v mřížce přední masky vozidla - 2ks |  |
| - stropní osvětlení ambulantního prostoru s ovládáním i u řidiče |  |
| - pomocné osvětlení ambulantního prostoru ovládané spínačem v bočních a zadních dveřích |  |
| - osvětlení prostoru za vozidlem naklápěcí v horní hraně zadních dveří |  |
| - teplovodní závislé topení ambulantního prostoru ovladatelné samostatně od řidiče |  |
| - světelná signalizace otevření dveří ambulantního prostoru u řidiče |  |
| - tónovaná zadní skla v prostoru pacientů 80 procent a polep sanitky logem kraje vnější |  |
| - zvuková signalizace tlačítkem mezi ambulantním prostorem a kabinou řidiče (tlačítka 1x na pravém boku nad podběhem, 1x uprostřed na stropě) |  |
| - stropní obousměrný el. ventilátor 12V v ambulantním prostoru musí být schopný 20-ti násobné výměny vzduchu za hodinu |  |
| - dvě zásuvky 12 V na levém boku ambulantního prostoru |  |
| - vyrovnání podlahy a její obložení protismykovým, dezinfikovatelným odolným materiálem |  |
| - obložení stěn a stropu hladkým, dezinfikovatelným odolným materiálem |  |
| - zatmelení všech spojů obložení v ambulantním prostoru |  |
| - tepelná a hluková izolace ambulantního prostoru |  |
| - 2x pevné sedadlo s opěrami hlavy a tříbodovým pásem umístěné po směru jízdy za přepážkou |  |
| - 1x sklopné sedadlo s opěrkou hlavy a tříbodovým pásem umístěné po směru jízdy na pravé straně za bočními dveřmi a možností sklopení na stěnu |  |
| - pevný stůl nosítek s nerez lištami a úchytným systémem pro nosítka |  |
| - úložný prostor pod nosítky na zdravotnický materiál s výklopnými nebo posuvnými dvířky |  |
| - uchycení pro pojízdné křeslo umístěné u zadních dveří po směru jízdy |  |
| - sklopná nájezdová rampa u zadních dveří pro pojízdné křeslo |  |
| - madla pro nástup po obou stranách bočních dveří a stropní madlo pro sedící osoby |  |
| - výklopný schod u bočních dveří zaklápěcí dovnitř |  |
| - držák na infuzní láhve |  |
| - uchycení pro kyslíkovou láhev 10 litrů |  |
| - panel s jednou rychlospojkou na levé stěně |  |
| - vedení kyslíku mezi lahví rychlospojkou |  |
| - odpadní nádoba v ambulantním prostoru |  |
| - hasicí přístroj 2 kg u řidiče |  |
| TRANSPORTNÍ TECHNIKA |  |
| Nosítka s podvozkem |  |
| - polohovatelný podhlavník (polohování v kterémkoliv bodě plyn. vzpěrou), výklopnými bočními madly, výsuvnými madly na nošení, nožním obloukem, anatomickou matrací s anatomickým polštářem, dvěma pásy, čtyřbodovým ramenním pásovým systémem |  |
| - nosnost nosítek min. 230kg |  |
| - podvozek odnímatelný se sklopnýma nohama a polohovatelnou výškou (7 výškových poloh), s velkými pojezdovými pogumovanými koly |  |
| - nosnost podvozku min. 250 kg |  |
| Pojízdné křeslo |  |
| - nepolohovatelné s integrovanou opěrou hlavy, sklopnými loketními opěrami, čtyřbodovým pásem a výsuvnými rukojeťmi vpředu a výklopnými vzadu, s ergonomickou matrací |  |
| - nosnost křesla min. 230kg |  |

…………………………………………………………………………………………….

Jméno a podpis osoby oprávněné jednat za účastníka ZŘ

V ………………….. dne ………………………..