10104  LEHÁTKO VYŠETŘOVACÍ 2SEGMENTY

Vyšetřovací lehátko s 2 segmenty (zádový a hlavový díl)

Elektrické nastavení výšky v rozsahu 	min. 60 – 80 cm

Hlavový díl 				polohovatelný

Ruční ovladač

Maximální zátěž lehátka		min. 150 kg

Barva					světle šedá / světle modrá

Příslušenství				držák na hygienický papír

Rozměr cca: 2000/600/600-800 MM

10200  SKŘÍŇ PLECHOVÁ

Dvoudveřová demontovaná skříň z ocelového plechu tloušťky 0,5 mm., 4x police, cylindrický rozvorový zámek se dvěma klíči. Povrchová úprava práškovou barvou.

Rozměr cca: 900/450/2000 MM

Ilustrační foto:

10701  VOZÍK NEREZOVÝ 5 ZÁSUVEK

• stabilní celokovový vozík ve dvoustěnném provedení se zvukovou izolací, elektrolyticky pozinkovaný plech s epoxypolyesterovou práškovou barvou

• robustní, odolný proti poškrábání, nárazu, běžným desinfekčním prostředkům a UV záření

• stolní deska z hluboce taženého vícevrstvého materiálu ABS, beze svárů a spojů, s prolisem

• antistatická kolečka z umělé hmoty o pr. 125 mm, nezanechávající šmouhy, odolná proti korozi, 2 bržděná, plastové nárazníky

• korpus v barvě RAL 9002, čelní elementy v barvě RAL

• 2 x zásuvka 300x150 mm, 3 x zásuvka 600x150 mm

• vnitřek zásuvek absolutně hladký - bez šroubů, a děr

• vyjmutí zásuvek pro snadné čištění bez pomocí nářadí a náčiní

• pojezdy zásuvek kryty proti případnému zatečení korpusem zásuvky

• čela zásuvek s celoobvodovým silikonovým těsněním

• možnost variabilního dělení vnitřku zásuvek

• možnost upevnit na boky vozíku další příslušenství dle požadavku bez dodatečného vrtání děr

• rovné madlo

• s přestavitelným dělením zásuvek

Rozměr cca: 600/600/850 MM

Ilustrační foto:

10702  VOZÍK NEREZOVÝ 7 ZÁSUVEK

• stabilní celokovový vozík ve dvoustěnném provedení se zvukovou izolací, elektrolyticky pozinkovaný plech s epoxypolyesterovou práškovou barvou

• robustní, odolný proti poškrábání, nárazu, běžným desinfekčním prostředků a UV záření

• stolní deska z hluboce taženého vícevrstvého materiálu ABS, beze svárů a spojů, s prolisem

• antistatická kolečka z umělé hmoty o pr. 125 mm, nezanechávající šmouhy, odolná proti korozi, 2 bržděná, plastové nárazníky

• korpus v barvě RAL 9002, čelní elementy v barvě RAL

• 1 x zásuvka 600x150 mm, 6 x zásuvka 300x150 mm

• vnitřek zásuvek absolutně hladký - bez šroubů, a děr

• vyjmutí zásuvek pro snadné čištění bez pomocí nářadí a náčiní

• pojezdy zásuvek kryty proti případnému zatečení korpusem zásuvky

• čela zásuvek s celoobvodovým silikonovým těsněním

• možnost variabilního dělení vnitřku zásuvek

• možnost upevnit na boky vozíku další příslušenství dle požadavku bez dodatečného vrtání děr

• rovné madlo

• s přestavitelným dělením zásuvek

Rozměr cca: 600/600/850 MM

Ilustrační foto:

11001 STOLEK POJÍZDNÝ S NEREZ DESKOU

1x nerezová zásuvka s laminátovým čelem

2x nerezové plato

Antirezonanční výztuha

4x otočná kola Ř 12,5 cm z toho dvě brzděná

Nosnost plata 50 kg

Celková hmotnost vozíku cca 20 kg

Rozměr: cca 680/480/810 MM

12713   VOZÍK NA ŠPINAVÉ PRÁDLO A ZDR. ODPAD POJÍZDNÝ

S ručním ovládáním

chromovaná konstrukce

na 1 pytel o objemu 80 litrů s víkem

pojízdný 4 kolečka

Rozměr cca: 530/510/990 MM

Ilustrační foto:

20100   ŠKŘÍŇ ŠATNÍ S ODKLÁDACÍMI BOXY 20x, DŘEVĚNÁ,ZÁMKY

Šatní skříň s laminovanými dveřmi,

Korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou

Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min.95°, dekor světlé dřevo

Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

Skříňky jsou uzamykatelné cylindrickými zámky, každý se dvěma klíči

Rozměr cca: 2000/450/1700 MM

20101   ŠKŘÍŇ ŠATNÍ S ODKLÁDACÍMI BOXY 16x, DŘEVĚNÁ,ZÁMKY

Šatní skříň s laminovanými dveřmi,

Korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou

Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min.95°, dekor světlé dřevo

Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

Skříňky jsou uzamykatelné cylindrickými zámky, každý se dvěma klíči

Rozměr cca: 1600/450/1700 MM

20130   SKŘÍŇ DVOUDVEŘOVÁ S NIKOU

Dvoudveřová policová skříň s laminovanými dveřmi, uzamykatelná

Spodní část 2/3 dvoudveřová,se dvěma policemi, orní část 1/3 otevřená

Korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou

Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min.95°

Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

Rozměr cca: 800/400/1200 MM

20131   SKŘÍŇ DVOUDVEŘOVÁ S NIKOU

Dvoudveřová policová skříň s laminovanými dveřmi, uzamykatelná

Spodní část 2/3 dvoudveřová,se dvěma policemi, orní část 1/3 otevřená

Korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou

Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min.95°

Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

Rozměr cca: 600/400/1200 MM

20300   SKŘÍŇKA ZÁVĚSNÁ KOVOVÁ NA KLÍČE

skříňka na klíče je dodávána včetně 50 klíčových závěsů na nastavitelných policích pro uspořádání klíčů

předvrtané otvory a šrouby umožňují připevnění schránky na klíč přímo na zeď

montážní materiál součástí

schránka je uzamykatelná cylindrickým zámkem (vč. 2 klíčů)

Rozměr cca: 600/400/100 MM

Ilustrační foto:

20500   KVĚTINÁČ DŘEVĚNÝ, UVNITŘ PLASTOVÝ

Dřevěný květináč, plastová vložka

Rozměr cca: 1300/300/650 MM

21204  LÍSTKOVNICE 4ZÁSUVKOVÁ, KOVOVÁ

4 zásuvková kovová kartotéka pro závěsné pořadače formátu A4.

pro závěsné pořadače formátu A4

centrální uzamykání všech zásuvek

plný 100% výsuv zásuvek

kuličková ložiska pro lehký a tichý chod

zařízení proti převážení kartotéky

zábrany proti vypadnutí zásuvek

nosnost jedné zásuvky 40 kg

Rozměr cca 450/600/1350 MM

Ilustrační foto:

22108   STŮL JÍDELNÍ, NOHY CHROM

Jídelní deska tl. min 35 mm z DTD laminované s ABS hranou 2 mm, čtyři chromované nohy

Rozměr cca: 800/600/750 MM

22110   STŮL JÍDELNÍ, NOHY CHROM

Jídelní deska tl. min 35 mm z DTD laminované s ABS hranou 2 mm, čtyři chromované nohy

Rozměr cca: 1100/700/750 MM

Ilustrační foto:

22111   STŮL JÍDELNÍ, NOHY CHROM + STŘEDOVÁ NOHA

Jídelní deska tl. min 35 mm z DTD laminované s ABS hranou 2 mm, čtyři chromované nohy + jedna středová

Rozměr cca: 2000/800/750 MM

22400   STOLEK PRACOVNÍ S POLICÍ

Stolek se skládá pracovní postformingové desky tl. 35 mm, bočnice a záda z DTD laminované, police pod  deskou

Kovové nožky, dekor světlé dřevo

Rozměr cca: 500/300/750 MM

22406   STOLEK KONFERENČNÍ

Deska tl. min 35 mm z DTD laminované s ABS hranou 2 mm, čtyři nohy a police pod  deskou

Rozměr cca: 700/500/470 MM

Ilustrační foto:

23005   LAVICE DVOUMÍSTNÁ

Sedák a opěrák je vyrobený z bukové překližky lakované transparentním lakem. Lavice je vybavená výškově stavitelnými kluzáky, které vám v případě nerovnosti podlahy umožní vyrovnat lavici.

Jedno sedadlo lavice lze nahradit odkládacím stolkem z překližky. Stolek je lakovaný, odstín přírodní buk.

Ilustrační foto:

23007   LAVICE ČTYŘMÍSTNÁ

Sedák a opěrák je vyrobený z bukové překližky lakované transparentním lakem. Lavice je vybavená výškově stavitelnými kluzáky, které vám v případě nerovnosti podlahy umožní vyrovnat lavici.

Jedno sedadlo lavice lze nahradit odkládacím stolkem z překližky. Stolek je lakovaný, odstín přírodní buk.

Ilustrační foto:

23008   LAVICE PĚTIMÍSTNÁ

Sedák a opěrák je vyrobený z bukové překližky lakované transparentním lakem. Lavice je vybavená výškově stavitelnými kluzáky, které vám v případě nerovnosti podlahy umožní vyrovnat lavici.

Jedno sedadlo lavice lze nahradit odkládacím stolkem z překližky. Stolek je lakovaný, odstín přírodní buk.

Ilustrační foto:

23012   ŽIDLE PRACOVNÍ PEVNÁ, CHROM, KOŽENKA

- Kovová židle pevná bez područek, opěradlo, materiál chromovaná konstrukce,

- čalounění koženka

Rozměr cca: 400/400/785 MM

Ilustrační foto:

23014   ŽIDLE JÍDELNÍ PEVNÁ, CHROM, KOŽENKA

- Kovová jídelní židle pevná bez područek, kolmé opěradlo, materiál chromovaná konstrukce,

- čalounění koženka

Rozměr cca: 400/400/785 MM

23214  KŘESLO OTOČNÉ S PLYN.PEREM VÝŠK.ST.

Křeslo otočné s područkami, vysoké opěradlo nastavení úhlu opěráku asynchronním mechanismem, plynový píst k nastavení výšky sedáku, nastaveni tuhosti přítlaku opěradla, stabilní kovový chromovaný kříž s průměrem 640 mm, podvozková kola z měkčeného PVC nebo pryže, látka černá ekokůže, odolnost 45000 cyklů

Rozměr cca: 480/480/800 MM

Ilustrační foto:

23215  KŘESLO OTOČNÉ S PLYN.PEREM,BEZ PODR.,VÝŠK.ST. POJ.

Křeslo otočné bez područek, vysoké opěradlo nastavení úhlu opěráku asynchronním mechanismem, plynový píst k nastavení výšky sedáku, nastaveni tuhosti přítlaku opěradla, stabilní kovový chromovaný kříž s průměrem 640 mm, podvozková kola z měkčeného PVC nebo pryže, látka černá ekokůže, odolnost 45000 cyklů

Rozměr cca: 480/480/800 MM

23216  KŘESLO OTOČNÉ S PLYN.PEREM,BEZ PODR.,VÝŠK.ST. KLUZÁKY

Křeslo otočné bez područek, vysoké opěradlo nastavení úhlu opěráku asynchronním mechanismem, plynový píst k nastavení výšky sedáku, nastaveni tuhosti přítlaku opěradla, stabilní kovový chromovaný kříž s průměrem 640 mm, kluzáky, látka černá ekokůže, odolnost 45000 cyklů

Rozměr cca: 480/480/800 MM

23217 KŘESLO OTOČNÉ DĚTSKÉ,BEZ PODR.,VÝŠK.ST. KLUZÁKY

Křeslo otočné bez područek, vysoké opěradlo nastavení úhlu opěráku asynchronním mechanismem, plynový píst k nastavení výšky sedáku, nastaveni tuhosti přítlaku opěradla, stabilní kovový chromovaný kříž, kluzáky, látka černá ekokůže

23999 SEDACÍ SOUPRAVA 3-MÍSTNÁ, ROZKLÁDACÍ

Celočalouněná pohovka včetně opěradel a područek, rozkládací, nohy – nerezový rám, jádro je vyplněno pružinami v kombinaci s HR pěnou

Potah: umělá koženka – snadno omyvatelná a čistitelná, odolná proti desinfekčním prostředkům

Ilustrační foto:

24000 SEDACÍ SOUPRAVA 3-MÍSTNÁ

Celočalouněná pohovka včetně opěradel a područek, nohy – nerezový rám, jádro je vyplněno pružinami v kombinaci s HR pěnou

Potah: umělá koženka – snadno omyvatelná a čistitelná, odolná proti desinfekčním prostředkům

24001 SEDACÍ SOUPRAVA 2-MÍSTNÁ

Celočalouněná pohovka včetně opěradel a područek, nohy – nerezový rám, jádro je vyplněno pružinami v kombinaci s HR pěnou

Potah: umělá koženka – snadno omyvatelná a čistitelná, odolná proti desinfekčním prostředkům

Ilustrační foto:

24002 SEDACÍ SOUPRAVA ROHOVÁ 3-MÍSTNÁ,ROZKL, ÚL.PROSTOR

Celočalouněná pohovka včetně opěradel a područek, nohy – nerezový rám, jádro je vyplněno pružinami v kombinaci s HR pěnou

Potah: umělá koženka – snadno omyvatelná a čistitelná, odolná proti desinfekčním prostředkům

Ilustrační foto:

24023 KŘESLO K SEDACÍ SOUPRAVĚ

Celočalouněné křeslo včetně opěradla a područek, nohy – nerezový rám, jádro je vyplněno pružinami v kombinaci s HR pěnou

Potah: umělá koženka – snadno omyvatelná a čistitelná, odolná proti desinfekčním prostředkům

Rozměr cca 750/730/770 mm

Ilustrační foto:

24024 TABURET K SEDACÍ SOUPRAVĚ

Materiál: eko kůže, chromovaná noha

Ilustrační foto:

25100 TELEVIZE UHL. 81cm + NÁSTĚNNÝ DRŽÁK

Smart televize uhlopříčka cca 81cm s nástěnným držákem:

27252 VĚŠÁKOVÁ STĚNA, SKŘÍŇKA NA OBUV, HORNÍ ČÁST LAVICE

Horní část z laminované dřevotřískové desky o síle 18 mm s dekorativní melaminovou folií. Hrany jsou opatřeny PVC hranou odolnou proti poškrábání, ťuknutí apod. 4x dvou háček

Skříňka s jednou policí, součástí skříňky sedák, korpus z DTD laminované,

Rozměr cca: 1000/500/500 MM

27259 STĚNA PŘEDSÍŇOVÁ VČ.ZRCADLA A VĚŠÁKŮ

Horní část z laminované dřevotřískové desky o síle 18 mm s dekorativní melaminovou folií. Hrany jsou opatřeny PVC hranou odolnou proti poškrábání, ťuknutí apod. 3x dvou háček

Na desce přilepeno zrcadlo

Rozměr cca: 500/1800 MM

27260 STĚNA PŘEDSÍŇOVÁ S VĚŠÁKY

Horní část z laminované dřevotřískové desky o síle 18 mm s dekorativní melaminovou folií. Hrany jsou opatřeny PVC hranou odolnou proti poškrábání, ťuknutí apod. 3x dvou háček

Rozměr cca: 500/1800 MM

27263 VĚŠÁK NÁSTĚNNÝ

Hlavní část z laminované dřevotřískové desky o síle 18 mm s dekorativní melaminovou folií. Hrany jsou opatřeny PVC hranou odolnou proti poškrábání, ťuknutí apod. 3x dvou háček

Rozměr cca 550/255 mm

60156   STŮL PSACÍ BEZ SKŘÍNĚK

Stůl se skládá pracovní postformingové desky tl. 35 mm, bočnice a záda z DTD laminované

Kovové nožky, dekor světlé dřevo

Rozměr cca: 1000/700/750 MM

Ilustrační foto:

60157   KONTEJNER POJÍZDNÝ 4 ZÁSUVKY, ZÁMEK

Čtytyřzásuvkový pojízdný kontejner, zásuvky plně výsuvné na kolečkových výsuvech, s tlumením pro tiché zavírání, korpus z DTD laminované s ABS hranou 2 mm

Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

Rozměr cca: 420/500/750 MM

60158   KONTEJNER PEVNÝ POD TISKÁRNU,4 ZÁSUVKY, ZÁMEk

Čtytyřzásuvkový kontejner, zásuvky plně výsuvné na kolečkových výsuvech, s tlumením pro tiché zavírání, korpus z DTD laminované s ABS hranou 2 mm

Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

Rozměr cca: 420/500/750 MM

60159   KONTEJNER POJÍZDNÝ 4 ZÁSUVKY, ZÁMEK

Čtytyřzásuvkový pojízdný kontejner, zásuvky plně výsuvné na kolečkových výsuvech, s tlumením pro tiché zavírání, korpus z DTD laminované s ABS hranou 2 mm

Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

Rozměr cca: 420/500/650 MM

Ilustrační foto:

60160   STŮL PSACÍ BEZ SKŘÍNĚK

Stůl se skládá pracovní postformingové desky tl. 35 mm, bočnice a záda z DTD laminované

Kovové nožky, dekor světlé dřevo

Rozměr cca: 1300/700/750 MM

60161   STŮL PSACÍ BEZ SKŘÍNĚK

Stůl se skládá pracovní postformingové desky tl. 35 mm, bočnice a záda z DTD laminované

Kovové nožky, dekor světlé dřevo

Rozměr cca: 1800/700/750 MM

60162   STŮL PSACÍ BEZ SKŘÍNĚK

Stůl se skládá pracovní postformingové desky tl. 35 mm, bočnice a záda z DTD laminované

Kovové nožky, dekor světlé dřevo

Rozměr cca: 1500/700/750 MM

60167   SKŘÍŇ ŠATNÍ DŘEVĚNÁ + ZÁMEK

Jednodveřová šatní skříň s laminovanými dveřmi, uzamykatelná

Korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou

Obsahuje polici a tyč na zavěšení šatů, dekor světlé dřevo

Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min.95°

Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

Rozměr cca: 300/580/2000 MM

Ilustrační foto:

60177   SKŘÍŇ DVOUDVEŘOVÁ - 4 POLICE, ZÁMEK

Dvoudveřová policová skříň s laminovanými dveřmi, uzamykatelná

Korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou

Obsahuje 4 nastavitelné police, dekor světlé dřevo

Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min.95°

Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

Rozměr cca: 1000/450/2000 MM

Ilustrační foto:

60178   SKŘÍŇ DVOUDVEŘOVÁ - 4 POLICE, ZÁMEK

Dvoudveřová policová skříň s laminovanými dveřmi, uzamykatelná

Korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou

Obsahuje 4 nastavitelné police, dekor světlé dřevo

Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min.95°

Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

Rozměr cca: 800/450/2000 MM

60180   SKŘÍŇ POLICOVÁ BEZ DVEŘÍ - 4 POLICE

Policová skříň bez dveří

Korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou

Obsahuje 4 nastavitelné police, dekor světlé dřevo

Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

Rozměr cca: 800/450/2000 MM

Ilustrační foto:

60182   SKŘÍŇ ŠATNÍ DŘEVĚNÁ + ZÁMEK

Jednodveřová šatní skříň s laminovanými dveřmi, uzamykatelná

Korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou

Obsahuje polici a tyč na zavěšení šatů, dekor světlé dřevo

Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min.95°

Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

Rozměr cca: 500/450/2000 MM

Ilustrační foto:

60183   SKŘÍŇKA NÍZKÁ PRO MALOU LEDNICI

Skříňka pro malou lednici

Korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou

Dekor světlé dřevo

Rozměr cca: 500/450/750 MM

60184   SKŘÍŇKA NÍZKÁ 4 ZÁSUVKY

Čtytyřzásuvková skříňka, zásuvky plně výsuvné na kolečkových výsuvech, s tlumením pro tiché zavírání, korpus z DTD laminované s ABS hranou 2 mm

Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

Rozměr cca: 400/450/750 MM

60190   LEDNICE VESTAVNÁ MALÁ

Celkový objem: cca 41 l

Rozměr cca: 460/500/500 MM

84902   MIKROVLNNÁ TROUBA

Volně stojící, objem cca 20l, výkon cca 1200 W

84903   VARNÁ KONVICE

Rychlovarná konvice, objem cca 1,5 l, výkon cca 1800 W

123927   REGÁL - 4 SLOUPKY + 5 DESEK, KOVOVÁ KONSTRUKCE

Regál lehké kovové konstrukce, přestavitelný 4 sloupky, 5 polic. Povrchová úprava. Nosnost jedné police min 100 kg

Rozměr cca: 900/450/2000 MM

Ilustrační foto:

323311   DESINFEKTOR LOŽNÍCH MÍS EL.+ PŘÍSL.

Mycí a dezinfekční automat podložních mís.

Přístroj musí splňovat požadavky dle normy ČSN EN ISO 15883-1/3.

Jednodveřový přístroj s předním plněním, případné nádoby s detergentem skryté uvnitř

Konstrukce a opláštění přístroje z nerezové oceli.

Možnost vytvoření vlastních programů dle přání uživatele.

Automatický samodezinfekční cyklus.

Nastavení množství směsi detergentu dle potřeby v závislosti na kvalitě vody.

Celonerezová komora bez viditelných spár a svarů. Objem komory minimálně 57 litrů.

Displej s informacemi o fázi cyklu a průběhu cyklu se signalizací poruch v českém jazyce.

Kapacita mytí minimálně 4 ks močových lahví a 2 ks podložních mís s víky. Univerzální držák je součástí přístroje.

Instalace vyměnitelného držáku pro nestandardně používané nádoby musí být možná bez použití nářadí např. formou zavěšení.

Vlastní vyvíječ páry v případě termické dezinfekce.

Blokování dveří během celého mycího cyklu.

Veškeré příslušenství a díly potřebné pro instalaci a provoz přístroje součástí dodávky.

Požadavky na napájení 400 V

Příslušenství:

Zaváděcí sada chemikálií (jsou-li používány) součástí dodávky.

1 ks mycího stojanu pro odsávací láhve.

Rozměr cca: 600/630/1300 MM