10012  LŮŽKO POJÍZDNÉ 4DÍL.POLOHOVACÍ,NAKLÁPĚCÍ,VČ.MATRACE

Elektricky polohovatelné lůžko určené pro nemocniční péči

Hmotnost					max. 130 kg

Bezpečné pracovní zatížení 			min. 230 kg

Maximální hmotnost pacienta		min. 210 kg

Boční postranice 				odnímatelné, sklopné

Maximální úhel zádového dílu		min. 60°

Kolečka 					průměr min. 10 mm

Centrální brzda

Pacientský ovladač

Polohovatelná zádová část

Polohovatelná nožní část

Matrace 					min. 200 x 80 cm

Výška matrace 				min. 14 cm

Rozměr cca: 2150/1000 MM

10104  LEHÁTKO VYŠETŘOVACÍ 2SEGMENTY

Vyšetřovací lehátko s 2 segmenty (zádový a hlavový díl)

Elektrické nastavení výšky v rozsahu 	min. 60 – 80 cm

Hlavový díl 				polohovatelný

Ruční ovladač

Maximální zátěž lehátka		min. 150 kg

Barva					světle šedá / světle modrá

Příslušenství				držák na hygienický papír

Rozměr cca: 2000/600/600-800 MM

10200  SKŘÍŇ PLECHOVÁ

Dvoudveřová demontovaná skříň z ocelového plechu tloušťky 0,5 mm., 4x police, cylindrický rozvorový zámek se dvěma klíči. Povrchová úprava práškovou barvou.

Rozměr cca: 900/450/2000 MM

Ilustrační foto:

10699  STOLEK NOČNÍ S UZAM. DVÍŘKY,VÝKLOPNÁ DESKA

Oboustranný kovový noční stolek s výškově nastavitelnou jídelní deskou

Hmotnost 				max. 50 kg

Kolečka 				dvojitá o průměru min. 60 mm

Uzamykatelná zásuvka  		výška min. 9 cm

Uzamykatelná skříňka		výška min. 35 cm

Šířka stolku s jídelní deskou 		max. 110 cm

Nosnost jídelní desky			min. 5 kg

Nastavení výšky jídelní desky v rozsahu min. 85-105 cm

Rozměr cca: 550/550/950 MM

20100   ŠKŘÍŇ ŠATNÍ S ODKLÁDACÍMI BOXY 20x, DŘEVĚNÁ,ZÁMKY

Šatní skříň s laminovanými dveřmi,

Korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou

Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min.95°, dekor světlé dřevo

Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

Skříňky jsou uzamykatelné cylindrickými zámky, každý se dvěma klíči

Rozměr cca: 2000/450/1700 MM

20300   SKŘÍŇKA ZÁVĚSNÁ KOVOVÁ NA KLÍČE

skříňka na klíče je dodávána včetně 50 klíčových závěsů na nastavitelných policích pro uspořádání klíčů

předvrtané otvory a šrouby umožňují připevnění schránky na klíč přímo na zeď

montážní materiál součástí

schránka je uzamykatelná cylindrickým zámkem (vč. 2 klíčů)

Rozměr cca: 600/400/100 MM

Ilustrační foto:

21399   SKŘÍŇKA ŠATNÍ DVOUDÍLNÁ PLECHOVÁ UZAMYKATELNÁ

základna tvořena soklem vysokým 4 cm

jednoplášťové dveře

svařované konstrukce z ocelového plechu tloušťky 0,6 mm

skříňka je opatřena mezistěnou – skvěle tak oddělíte pracovní a civilní oděv

výztužné prvky na dveřích jako ochrana proti násilnému vniknutí do skříňky

účinné větrání dle normy DIN 4547

každý oddíl obsahuje polici, šatní tyč s 2 plastové háčky

kovové panty umožňují otevírání dveří v úhlu 100°, dveře opatřeny tlumiči dorazu

otočný zámek pro použití kladky na číslo či na klíč

Rozměr cca: 500/600/2000 MM

Ilustrační foto:

22107   STŮL JÍDELNÍ ČTVERCOVÝ, NOHY CHROM

Jídelní deska tl. min 35 mm z DTD laminované s ABS hranou 2 mm, čtyři chromované nohy

Rozměr cca: 800/800/750 MM

22108   STŮL JÍDELNÍ, NOHY CHROM

Jídelní deska tl. min 35 mm z DTD laminované s ABS hranou 2 mm, čtyři chromované nohy

Rozměr cca: 800/600/750 MM

22109   STŮL JÍDELNÍ - PRO 4 OSOBY,NOHY CHROM

Jídelní deska tl. min 35 mm z DTD laminované s ABS hranou 2 mm, čtyři chromované nohy

Rozměr cca: 1200/800/750 MM

22110   STŮL JÍDELNÍ, NOHY CHROM

Jídelní deska tl. min 35 mm z DTD laminované s ABS hranou 2 mm, čtyři chromované nohy

Rozměr cca: 1100/700/750 MM

Ilustrační foto:

22406   STOLEK KONFERENČNÍ

Deska tl. min 35 mm z DTD laminované s ABS hranou 2 mm, čtyři nohy a police pod  deskou

Rozměr cca: 700/500/470 MM

Ilustrační foto:

23004   LAVICE DO ŠATNY,KOVOVÁ,DŘEVĚNÝ SEDÁK

Konstrukce s ocelových trubek, povrchová úprava RAL

Nohy mají černé plastové koncovky

Smrkové latě 80x25 mm ošetřené bezbarvým lakem

Rozměr cca: 2000/400/450 MM

Ilustrační foto:

23012   ŽIDLE PRACOVNÍ PEVNÁ, CHROM, KOŽENKA

- Kovová židle pevná bez područek, opěradlo, materiál chromovaná konstrukce,

- čalounění koženka

Rozměr cca: 400/400/785 MM

Ilustrační foto:

23014   ŽIDLE JÍDELNÍ PEVNÁ, CHROM, KOŽENKA

- Kovová jídelní židle pevná bez područek, kolmé opěradlo, materiál chromovaná konstrukce,

- čalounění koženka

Rozměr cca: 400/400/785 MM

23214  KŘESLO OTOČNÉ S PLYN.PEREM VÝŠK.ST.

Křeslo otočné s područkami, vysoké opěradlo nastavení úhlu opěráku asynchronním mechanismem, plynový píst k nastavení výšky sedáku, nastaveni tuhosti přítlaku opěradla, stabilní kovový chromovaný kříž s průměrem 640 mm, podvozková kola z měkčeného PVC nebo pryže, látka černá ekokůže, odolnost 45000 cyklů

Rozměr cca: 480/480/800 MM

Ilustrační foto:

23999 SEDACÍ SOUPRAVA 3-MÍSTNÁ, ROZKLÁDACÍ

Celočalouněná pohovka včetně opěradel a područek, rozkládací, nohy – nerezový rám, jádro je vyplněno pružinami v kombinaci s HR pěnou

Potah: umělá koženka – snadno omyvatelná a čistitelná, odolná proti desinfekčním prostředkům

Ilustrační foto:

24002 SEDACÍ SOUPRAVA ROHOVÁ 3-MÍSTNÁ,ROZKL, ÚL.PROSTOR

Celočalouněná pohovka včetně opěradel a područek, nohy – nerezový rám, jádro je vyplněno pružinami v kombinaci s HR pěnou

Potah: umělá koženka – snadno omyvatelná a čistitelná, odolná proti desinfekčním prostředkům

Ilustrační foto:

24023 KŘESLO K SEDACÍ SOUPRAVĚ

Celočalouněné křeslo včetně opěradla a područek, nohy – nerezový rám, jádro je vyplněno pružinami v kombinaci s HR pěnou

Potah: umělá koženka – snadno omyvatelná a čistitelná, odolná proti desinfekčním prostředkům

Rozměr cca 750/730/770 mm

Ilustrační foto:

24024 TABURET K SEDACÍ SOUPRAVĚ

Materiál: eko kůže, chromovaná noha

Ilustrační foto:

25100 TELEVIZE UHL. 81cm + NÁSTĚNNÝ DRŽÁK

Smart televize uhlopříčka cca 81cm s nástěnným držákem:

25101 TELEVIZE UHL. 120cm + NÁSTĚNNÝ DRŽÁK

Smart televize uhlopříčka cca 120cm s nástěnným držákem:

27259 STĚNA PŘEDSÍŇOVÁ VČ.ZRCADLA A VĚŠÁKŮ

Horní část z laminované dřevotřískové desky o síle 18 mm s dekorativní melaminovou folií. Hrany jsou opatřeny PVC hranou odolnou proti poškrábání, ťuknutí apod. 3x dvou háček

Na desce přilepeno zrcadlo

Rozměr cca: 500/1800 MM

60156   STŮL PSACÍ BEZ SKŘÍNĚK

Stůl se skládá pracovní postformingové desky tl. 35 mm, bočnice a záda z DTD laminované

Kovové nožky, dekor světlé dřevo

Rozměr cca: 1000/700/750 MM

Ilustrační foto:

60158   KONTEJNER PEVNÝ POD TISKÁRNU,4 ZÁSUVKY, ZÁMEk

Čtytyřzásuvkový kontejner, zásuvky plně výsuvné na kolečkových výsuvech, s tlumením pro tiché zavírání, korpus z DTD laminované s ABS hranou 2 mm

Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

Rozměr cca: 420/500/750 MM

60159   KONTEJNER POJÍZDNÝ 4 ZÁSUVKY, ZÁMEK

Čtytyřzásuvkový pojízdný kontejner, zásuvky plně výsuvné na kolečkových výsuvech, s tlumením pro tiché zavírání, korpus z DTD laminované s ABS hranou 2 mm

Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

Rozměr cca: 420/500/650 MM

Ilustrační foto:

60160   STŮL PSACÍ BEZ SKŘÍNĚK

Stůl se skládá pracovní postformingové desky tl. 35 mm, bočnice a záda z DTD laminované

Kovové nožky, dekor světlé dřevo

Rozměr cca: 1300/700/750 MM

60161   STŮL PSACÍ BEZ SKŘÍNĚK

Stůl se skládá pracovní postformingové desky tl. 35 mm, bočnice a záda z DTD laminované

Kovové nožky, dekor světlé dřevo

Rozměr cca: 1800/700/750 MM

60162   STŮL PSACÍ BEZ SKŘÍNĚK

Stůl se skládá pracovní postformingové desky tl. 35 mm, bočnice a záda z DTD laminované

Kovové nožky, dekor světlé dřevo

Rozměr cca: 1500/700/750 MM

60166   SKŘÍŇ ŠATNÍ + POLICOVÁ DŘEVĚNÁ,DVOUDVEŘOVÁ,ZÁMEK

Dvoudveřová šatní skříň s laminovanými dveřmi, uzamykatelná

Korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou

Obsahuje: ½ polici a tyč na zavěšení šatů, ½  5 polic, dekor světlé dřevo

Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min.95°

Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

Rozměr cca: 700/500/2000 MM

60167   SKŘÍŇ ŠATNÍ DŘEVĚNÁ + ZÁMEK

Jednodveřová šatní skříň s laminovanými dveřmi, uzamykatelná

Korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou

Obsahuje polici a tyč na zavěšení šatů, dekor světlé dřevo

Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min.95°

Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

Rozměr cca: 300/580/2000 MM

Ilustrační foto:

60177   SKŘÍŇ DVOUDVEŘOVÁ - 4 POLICE, ZÁMEK

Dvoudveřová policová skříň s laminovanými dveřmi, uzamykatelná

Korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou

Obsahuje 4 nastavitelné police, dekor světlé dřevo

Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min.95°

Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

Rozměr cca: 1000/450/2000 MM

Ilustrační foto:

60178   SKŘÍŇ DVOUDVEŘOVÁ - 4 POLICE, ZÁMEK

Dvoudveřová policová skříň s laminovanými dveřmi, uzamykatelná

Korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou

Obsahuje 4 nastavitelné police, dekor světlé dřevo

Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min.95°

Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

Rozměr cca: 800/450/2000 MM

60180   SKŘÍŇ POLICOVÁ BEZ DVEŘÍ - 4 POLICE

Policová skříň bez dveří

Korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou

Obsahuje 4 nastavitelné police, dekor světlé dřevo

Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

Rozměr cca: 800/450/2000 MM

Ilustrační foto:

60181   SKŘÍŇ DVOUDVEŘOVÁ - 4 POLICE, ZÁMEK

Dvoudveřová policová skříň s laminovanými dveřmi, uzamykatelná

Korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou

Obsahuje 4 nastavitelné police, dekor světlé dřevo

Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min.95°

Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

Rozměr cca: 600/450/2000 MM

60182   SKŘÍŇ ŠATNÍ DŘEVĚNÁ + ZÁMEK

Jednodveřová šatní skříň s laminovanými dveřmi, uzamykatelná

Korpus z DTD laminované, dveře z foliované DTD se zaoblenou přední hranou

Obsahuje polici a tyč na zavěšení šatů, dekor světlé dřevo

Kování dvířek (závěsy) miskové, otevírání min.95°

Nábytkové úchytky hliníkové se zaoblenými hranami, rozteč cca 160 mm.

Rozměr cca: 500/450/2000 MM

Ilustrační foto:

84902   MIKROVLNNÁ TROUBA

Volně stojící, objem cca 20l, výkon cca 1200 W

84903   VARNÁ KONVICE

Rychlovarná konvice, objem cca 1,5 l, výkon cca 1800 W

123927   REGÁL - 4 SLOUPKY + 5 DESEK, KOVOVÁ KONSTRUKCE

Regál lehké kovové konstrukce, přestavitelný 4 sloupky, 5 polic. Povrchová úprava. Nosnost jedné police min 100 kg

Rozměr cca: 900/450/2000 MM

Ilustrační foto:

323311   DESINFEKTOR LOŽNÍCH MÍS EL.+ PŘÍSL.

Mycí a dezinfekční automat podložních mís.

Přístroj musí splňovat požadavky dle normy ČSN EN ISO 15883-1/3.

Jednodveřový přístroj s předním plněním, případné nádoby s detergentem skryté uvnitř

Konstrukce a opláštění přístroje z nerezové oceli.

Možnost vytvoření vlastních programů dle přání uživatele.

Automatický samodezinfekční cyklus.

Nastavení množství směsi detergentu dle potřeby v závislosti na kvalitě vody.

Celonerezová komora bez viditelných spár a svarů. Objem komory minimálně 57 litrů.

Displej s informacemi o fázi cyklu a průběhu cyklu se signalizací poruch v českém jazyce.

Kapacita mytí minimálně 4 ks močových lahví a 2 ks podložních mís s víky. Univerzální držák je součástí přístroje.

Instalace vyměnitelného držáku pro nestandardně používané nádoby musí být možná bez použití nářadí např. formou zavěšení.

Vlastní vyvíječ páry v případě termické dezinfekce.

Blokování dveří během celého mycího cyklu.

Veškeré příslušenství a díly potřebné pro instalaci a provoz přístroje součástí dodávky.

Požadavky na napájení 400 V

Příslušenství:

Zaváděcí sada chemikálií (jsou-li používány) součástí dodávky.

1 ks mycího stojanu pro odsávací láhve.

Rozměr cca: 600/630/1300 MM