Část 1 – Transfuzní a dialyzační křeslo						Příloha č. 1a

| Technická specifikace: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Část 1 |  |
| Transfuzní a dialyzační křeslo - 15 ks |  |
| Pojízdné provedení včetně transportního madla pro snadnou manipulaci | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Brzděná kolečka Ø min. 100 mm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Omyvatelný a dezinfikovatelný povrch včetně plastových krytů | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Třídílná pacientská plocha křesla – nohy, sedák, opěradlo včetně nastavitelného podhlavníku | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Sedák min. 8 - 10cm | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Elektricky stavitelná podpěra chodidel a výšky křesla | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Snímatelné a nastavitelné infuzní podpěry rukou | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Odkládací prostor na osobní věci pacienta (košík, skříňka) | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Nastavení TR/ATR min. +/- 13° | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Nosnost křesla min. 150kg | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Možnost výběru barev polstrování | Klikněte a uveďte ANO/NE. |

Souhlasné stanovisko s výše uvedenou konfigurací

Datum:

Podpis: