## Položky
Položkový rozpočet
Stavba : | Nemocnice Karviná - Ráj, přesun očního centra
Objekt : | Zdravotně technické instalace
| Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Vnitřní kanalizace
| Potrubí PP HT Ø 40 | m | 29 | 0 | 0
| Potrubí PP HT Ø 50 | m | 110 | 0 | 0
| Potrubí PP HT Ø 75 | m | 18 | 0 | 0
| Potrubí PP HT Ø 110 | m | 30 | 0 | 0
| Potrubí PP tlumicí hluk Ø 50 | m | 11 | 0 | 0
| Potrubí PP tlumicí hluk Ø 75 | m | 53 | 0 | 0
| Potrubí PP tlumicí hluk Ø 110 | m | 22 | 0 | 0
| Potrubí PP tlumicí hluk Ø 125 | m | 4 | 0 | 0
| Potrubí z korozivzdorné oceli Ø 50 | m | 12 | 0 | 0
| Potrubí z korozivzdorné oceli Ø 75 | m | 4 |  | 0
| Potrubí z korozivzdorné oceli Ø 110 | m | 6 | 0 | 0
| Potrubí PPR PN 16 Ø 32 | m | 164 | 0 | 0
| Ochrana potrubí Ø 32 plstí | m | 164 | 0 | 0
| Atypické upevnění potrubí | Soub. | 1 | 0 | 0
| Vpust podlahová DN 50 s vodní a mechanickou záp.uz. | ks | 1 | 0 | 0
| Napojení klimatizační jednotky | Soub. | 24 | 0 | 0
| Vyvedení a upevnění výpustek Ø 40 | ks | 55 | 0 | 0
| Vyvedení a upevnění výpustek Ø 50 | ks | 39 | 0 | 0
| Vyvedení a upevnění výpustek Ø 110 | ks | 29 | 0 | 0
| Vodní a mechanická zápachová uzávěrka DN 40 | ks | 2 | 0 | 0
| Zkouška těsnosti kanalizace plynem | m | 463 | 0 | 0
| Přesun hmot (do výšky 6 m) | % | 1.68 | 0 | 0
| Demontáž potrubí z litiny do DN 100 | m | 20 | 0 | 0
| Demontáž potrubí z PVC do Ø 75 | m | 120 | 0 | 0
| Demontáž podlahových vpustí | ks | 5 | 0 | 0
| Odvoz demontovaných hmot | t | 0.6 | 0 | 0
| Výpomoc HSV | h | 80 | 0 | 0
| Vnitřní kanalizace celkem |  |  |  | 0
Vnitřní vodovod
| Potrubí z korozivzdorné oceli AISI 316 Ø 15 x 1, spoj svař | m | 254 | 0 | 0
| Potrubí z korozivzdorné oceli AISI 316 Ø 18 x 1, spoj svař | m | 175 | 0 | 0
| Potrubí z korozivzdor. oceli AISI 316 Ø 22 x 1,2, spoj svař | m | 176 | 0 | 0
| Potrubí z korozivzdor. oceli AISI 316 Ø 28 x 1,2, spoj svař | m | 138 | 0 | 0
| Potrubí z korozivzdor. oceli AISI 316 Ø 35 x 1,5, spoj svař | m | 73 | 0 | 0
| Potrubí z korozivzdor. oceli AISI 316 Ø 42 x 1,5, spoj svař | m | 58 | 0 | 0
| Potrubí z korozivzdor. oceli AISI 316 Ø 54 x 1,5, spoj svař | m | 23 | 0 | 0
| Potrubí PP typ 3, PN 16 Ø 20 x 2,8 | m | 201 | 0 | 0
| Potrubí PP typ 3, PN 16 Ø 25 x 3,5 | m | 170 | 0 | 0
| Potrubí PP typ 3, PN 16 Ø 32 x 4,5 | m | 33 | 0 | 0
| Potrubí PP typ 3, PN 16 Ø 40 x 5,6 | m | 25 | 0 | 0
| Potrubí PP typ 3, PN 16 Ø 50 x 6,9 | m | 47 | 0 | 0
| Potrubí PP typ 3, PN 16 Ø 63 x 8,7 | m | 50 | 0 | 0
| Podpůrný žlab pro potrubí Ø 32 | m | 33 | 0 | 0
| Podpůrný žlab pro potrubí Ø 40 | m | 25 | 0 | 0
| Podpůrný žlab pro potrubí Ø 63 | m | 60 | 0 | 0
| Potrubí ocelové závitové pozinkované DN 25 | m | 2 | 0 | 0
| Potrubí ocelové závitové pozinkované DN 32 | m | 20 | 0 | 0
| Atypické upevnění potrubí | Soub. | 1 | 0 | 0
| Izolace návleková Ø 22 x 20 třídy reakce na oheň B-S1 | m | 8 | 0 | 0
| Izolace návleková Ø 28 x 20 třídy reakce na oheň B-S1 | m | 8 | 0 | 0
| Izolace návleková Ø 35 x 25 třídy reakce na oheň B-S1 | m | 8 | 0 | 0
| Izolace návleková Ø 42 x 25 třídy reakce na oheň B-S1 | m | 20 | 0 | 0
| Izolace návleková Ø 54 x 25 třídy reakce na oheň B-S1 | m | 16 | 0 | 0
| Izolace návleková Ø 15 x 9 | m | 254 | 0 | 0
| Izolace návleková Ø 18 x 9 | m | 175 | 0 | 0
| Izolace návleková Ø 22 x 20 | m | 168 | 0 | 0
| Izolace návleková Ø 28 x 20 | m | 130 | 0 | 0
| Izolace návleková Ø 35 x 25 | m | 65 | 0 | 0
| Izolace návleková Ø 42 x 25 | m | 38 | 0 | 0
| Izolace návleková Ø 54 x 25 | m | 7 | 0 | 0
| Izolace návleková Ø 20 x 9 | m | 201 | 0 | 0
| Izolace návleková Ø 25 x 9 | m | 170 | 0 | 0
| Izolace návleková Ø 32 x 9 | m | 33 | 0 | 0
| Izolace návleková Ø 40 x 20 | m | 25 | 0 | 0
| Izolace návleková Ø 50 x 20 | m | 51 | 0 | 0
| Izolace návleková Ø 63 x 20 | m | 60 | 0 | 0
| Ochrana potrubí DN 25 plstí | m | 2 |  | 0
| Ochrana potrubí DN 32 plstí | m | 20 | 0 | 0
| Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 | ks | 220 | 0 | 0
| Nástěnka DN 15 | ks | 220 | 0 | 0
| Kulový kohout z korozivd. oceli AISI 316 DN 15 navař. | ks | 42 | 0 | 0
| Kulový kohout z korozivd. oceli AISI 316 DN 20 navař. | ks | 11 |  | 0
| Kulový kohout z korozivd. oceli AISI 316 DN 25 navař. | ks | 3 |  | 0
| Kulový kohout z korozivd. oceli AISI 316 DN 32 navař. | ks | 2 |  | 0
| Kulový kohout z korozivd. oceli AISI 316 DN 50 navař. | ks | 2 |  | 0
| Kulový kohout DN 15 mosazný závitový | ks | 18 |  | 0
| Kulový kohout DN 20 mosazný závitový | ks | 21 |  | 0
| Kulový kohout DN 25 mosazný závitový | ks | 3 |  | 0
| Kulový kohout DN 50 mosazný závitový | ks | 2 |  | 0
| Kulový kohout DN 15 s odvodněním mosazný závitový | ks | 2 |  | 0
| Kulový kohout DN 20 s odvodněním mosazný závitový | ks | 1 |  | 0
| Zpětný ventil DN 15 mosazný závitový | ks | 2 |  | 0
| Zpětný ventil DN 20 mosazný závitový | ks | 1 |  | 0
| Filtr mechanický šikmý DN 15 mosazný závitový | ks | 2 |  | 0
| Filtr mechanický šikmý DN 20 mosazný závitový | ks | 1 |  | 0
| Výtokový ventil na hadici DN 15 se zpět.a zavzd.ventilem | ks | 4 |  | 0
| Cirkulační termoregulační ventil pro cirkulaci DN 20 | ks | 4 |  | 0
| Cirkulační termoregulační ventil pro cirkulaci DN 25 | ks | 2 |  | 0
| Hadic. systém pro prv.zásah s hadicí DN 25 délky 30 m | ks | 2 |  | 0
| Protipožární pěna | balení | 10 |  | 0
| Protipožární zpěňující páska | balení | 1 |  | 0
| Tlaková zkouška vodovodního potrubí do DN 50 | m | 1423 |  | 0
| Proplach a desinfekce vodovodního potrubí | m | 1423 |  | 0
| Přesun hmot (do výšky 6 m) | % | 1.02 |  | 0
| Demontáž ocelových pozink. trubek do DN 25 | m | 180 |  | 0
| Demontáž ocelových pozink. trubek DN 32 a DN 40 | m | 18 |  | 0
| Demontáž ocelových pozink. trubek DN 50 | m | 8 |  | 0
| Demontáž ocelových pozink. trubek DN 80 | m | 6 |  | 0
| Demontáž potrubí z PPR do Ø 25 | m | 10 |  | 0
| Demontáž izolace z trubek | m | 222 |  | 0
| Odvoz demontovaných hmot | t | 0.6 |  | 0
| Výpomoc HSV | h | 80 |  | 0
| Vnitřní vodovod celkem |  |  |  | 0
Zařizovací předměty
| Záchodová mísa závěsná keramická bílá pro těl.postiž. | ks | 3 |  | 0
| Záchodové sedátko plastové bílé | ks | 3 |  | 0
| Montážní prvek pro závěs.WC s nádržk.splach.těl.postiž. | ks | 3 |  | 0
| Ovládací lačítko pro oddálené splachování | ks | 3 |  | 0
| Pevné a sklopné madlo | Soub. | 3 |  | 0
| Záchodová mísa kombinační keramická bílá | ks | 21 |  | 0
| Záchodové sedátko plastové bílé | ks | 21 |  | 0
| Rohový ventil pochromovaný DN 15 | ks | 21 |  | 0
| Připojovací pancéřovaná hadice | ks | 21 |  | 0
| Napojovací tvarovka DN 100 | ks | 21 |  | 0
| Pisoárová mísa keramická bílá | ks | 4 |  | 0
| Elektronické splachovací zařízení s teplot. čidlem | ks | 4 |  | 0
| Rohový ventil pochromovaný DN 15 | ks | 4 |  | 0
| Zápachová uzávěrka pisoárová odsávací | ks | 4 |  | 0
| Zdroj (trafo) pro elektronické splachovací zařízení | ks | 3 |  | 0
| Umyvadlo keramické bílé bez otvoru pro baterii | ks | 40 |  | 0
| Umyvadlo keramické bílé lékařské | ks | 3 |  | 0
| Zápachová uzávěrka umyvadlová plastová bílá | ks | 42 |  | 0
| Směš. baterie jednopáková pochromovaná nástěnná | ks | 49 |  | 0
| Směš. baterie pochromovaná nástěnná s prodl.pákou | ks | 3 |  | 0
| Zápach. uzávěrka umyvadlová plast. bílá s odbočkou | ks | 10 |  | 0
| Napojení kondenzátního potrubí na odbočku záp.uzáv. | Soub. | 17 |  | 0
| Umyvadlo keramické bílé pro tělesně postižené | ks | 3 |  | 0
| Odpadní ventil s plastovým kolenem | Soub. | 3 |  | 0
| Zápachová uzávěrka umyvadlová podomítková | ks | 3 |  | 0
| Směš.baterie jednopáková pochromovaná stojánková | ks | 3 |  | 0
| Rohový ventil pochromovaný DN 15 | ks | 6 |  | 0
| Svislé madlo | ks | 3 |  | 0
| Směš.baterie sprchová jednopáková s ruční sprchou | ks | 13 |  | 0
| Držák ruční sprchy | ks | 13 |  | 0
| Sprchový odvodňovací žlábek se zápach.uzávěrkou | ks | 13 |  | 0
| Sprchová zástěna otevírací | Soub. | 13 |  | 0
| Výlevka keramická bílá závěsná | ks | 4 |  | 0
| Montáž.prvek pro závěs.výlevku nebo WC s nád.splach. | ks | 4 |  | 0
| Ovládací lačítko plastové bílé | ks | 4 |  | 0
| Směš. baterie pochromovaná nástěnná s dl.otoč.výtok. | ks | 4 |  | 0
| Výtokový ventil na hadici DN 15 se zpět.a zavzd.ventilem | ks | 1 |  | 0
| Zápachová uzávěrka pro myčku nádobí podomítková | ks | 1 |  | 0
| Směš. baterie jednopáková pochromovaná nástěnná | ks | 20 |  | 0
| Zápachová uzávěrka dřezová plastová | ks | 7 |  | 0
| Zápachová uzávěrka dřezová plastová s odbočkou | ks | 7 |  | 0
| Zápachová uzávěrka pro dvoudílný dřez plastová | ks | 6 |  | 0
| Přesun hmot pro zař. předměty (do výšky 24 m) | % | 0.24 |  | 0
| Demontáž splachovacího záchodu s nádržkou | ks | 11 |  | 0
| Demontáž pisoárové mísy | ks | 2 |  | 0
| Demontáž umyvadla | ks | 58 |  | 0
| Demontáž vany | ks | 2 |  | 0
| Demontáž sprchových vpustí | ks | 4 |  | 0
| Demontáž dřezu jednodílného | ks | 2 |  | 0
| Demontáž výlevky s nádržkou | ks | 3 |  | 0
| Demontáž vaničky na nohy | ks | 1 |  | 0
| Demontáž směšovací baterie | ks | 70 |  | 0
| Demontáž zápachové uzávěrky | ks | 63 |  | 0
| Odvoz demontovaných hmot | t | 1.8 |  | 0
Dřezy a vestav. umyvadla jsou součástí dodávky nábytku
| Zařizovací předměty celkem |  |  |  | 0
| Celkem |  |  |  | 0
Všechny položky zahrnují montáž.
Při oceňování je třeba se řídit také výkresovou dokumentací a technickou zprávou.