Barvící a montovací automat

| Technická specifikace: | Účastníkem nabídnuté technické parametry nebo ANO/NE – dle níže uvedeného: |
| --- | --- |
| Kombinovaný barvící a montovací automat |  |
| Linearita obou procesů – bez zásahu personálu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Kapacita barvení min. 200 skel/hod | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Kapacita koše min. 20 skel | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Rychlost barvení min. 200 vzorků/hod | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Souběh protokolů min. 10 | Klikněte a uveďte hodnotu parametru |
| Možnost využití standardně dodávaných reagencií u barvícího automatu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Kompatibilita se standardně vyráběnými podložními a krycími skly různých výrobců včetně běžně používaných typů montovacích médií | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Automatický přenos obarvených preparátů na podložních sklíčkách do montovací části automatu bez zásahu obsluhy | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Odfiltrování, odvětrání výparů z používaných chemikálií vznikajících během provozu automatu | Klikněte a uveďte ANO/NE |
| Detekce kvality reagencií v aktuálním provozu | Klikněte a uveďte ANO/NE. |
| Displej a manuál v českém jazyce | Klikněte a uveďte ANO/NE. |